«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»

Якимович В.О.

«__» _________ 2020г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

г. Севастополь

2020 г.

# 1.Общие сведения.

1.1. Запрос предложений не является формой открытого конкурса или публичного аукциона, поэтому он не попадает под урегулирование 447-449 статей 1части ГК РФ и 1057-1061 статей 2 части ГК РФ. Также Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру закупки до окончания срока подачи заявок, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

1.2. Сведения о Заказчике (далее по тексту «Заказчик») проводит запрос предложений, на право заключения договора «Приобретение программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии» для нужд ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» (далее по тексту – Товар).

1.3. В настоящем запросе предложений может принять участие любое юридическое или группа лиц, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, прошедшее аккредитацию в порядке, установленном регламентом работы электронной торговой площадки «Российского аукционного дома».

2. Требования к качеству, техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к эксплуатационным характеристикам предмета закупки, к размерам, упаковке, маркировке, отгрузке товара.

Товар должен соответствовать установленным характеристикам согласно Приложению № 4 к настоящей документации.

Наименование и технические характеристики товара указаны в Приложении № 4 к настоящей документации.

Поставка товара должна соответствовать техническим характеристикам, согласно установленным нормам в Приложении № 4.

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается Поставщиком в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя товара (Приложение № 4).

3. Требования к содержанию, форме заявки на участие.

Предложение на участие в запросе предложений, все документы, входящие в состав Предложения, должны быть составлены на русском языке.

Участники закупки формируют Предложения на участие в Запросе предложений, в форме электронного документа в соответствии с требованиями электронной торговой площадки.

Предложение на участие в запросе предложений должно содержать документы и сведения, указанные в п. 4 настоящей документации.

Предложения на участие в запросе предложений направляются оператору электронной площадки (www.tender.lot-online.ru) в форме электронных копий документов, подписанных с помощью электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП).

Предложение должно быть составлено в соответствии с Приложением № 2 к настоящей документации.

Документы, подписанные ЭЦП Участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки, признаются документами, подписанными собственноручной подписью участника закупки, лица, имеющего право действовать от имени участника, заверенные печатью организации.

Наличие ЭЦП участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов.

Любой Участник закупок вправе подать только одно Предложение.

Любой Участник запроса предложений имеет возможность отозвать или изменить поданное Предложение до дня и времени окончания срока подачи Предложений. После отзыва Предложения Участник запроса предложений имеет возможность повторно сформировать и подать до дня и времени окончания срока подачи предложений.

Соблюдение Участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав Предложения на участие в запросе предложений, поданы от имени Участника, и он несет ответственность за подлинность и достоверность информации и документов.

# 4. Требование к составу Предложения на участие в запросе предложений.

Участнику необходимо предоставить в составе Предложения следующие документы:

- опись документов (Приложение №1);

- предложение на участие в запросе предложений, оформленное в соответствии с Приложением № 2;

- анкету Участника запроса предложений (Приложение №3);

- описание товара в соответствии с Приложением №4;

- справка статистики;

- устав/ другой учредительный документ;

- полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения извещения в Единой информационной системе и на сайте www.tender.lot-online.ru о проведении запроса предложений копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, Предложение на участие в запросе предложений должно содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо заверенную копию такой доверенности.

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №5), только для физических лиц или для индивидуальных предпринимателей;

- иные документы по желанию Участника.

Качество Товара должно соответствовать требованиям документа, удостоверяющего качество.

5. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара.

Описание предмета закупки в соответствии с Приложением № 4 документации о закупке.

6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.

Место поставки: в соответствии с ТЗ

Условия поставки товара: в соответствии с ТЗ.

Срок поставки товара: в соответствии с ТЗ.

# 7. Максимальная цена договора: 3 032 400 (Три миллиона тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %

8. Порядок формирования цены договора.

Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

9. Форма, сроки, и порядок оплаты товара.

# Оплата производится безналичным путем. Сроки и порядок – в соответствии с ТЗ.

# 10. Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

В случае если при подготовке Предложения на участие в запросе предложений Участнику закупки будут необходимы разъяснения положений настоящей закупочной документации, Участник закупки вправе подать запрос на разъяснение положений закупочной документации в  срок с «23» марта 2020 г. по «07» апреля 2020 г.

Запрос на разъяснение положений закупочной документации подается на сайте www.tender.lot-online.ru в конкретной процедуре закупки и подписывается ЭЦП.

Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса, размещает в Единой информационной системе zakupki.gov.ru ответ с разъяснениями положений вместе с указанием сути поступившего запроса, в том случае, если поступивший запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до дня окончания срока подачи предложений. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявки.

Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса размещаются в Единой информационной системе и на сайте оператора электронной площадки, без указания источника поступления запроса.

11. Требование к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

Для участия в запросе предложений Участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

- Не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;

-Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в закупке;

- Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам;

- Отсутствие сведений об Участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;

Требования к Участникам закупок применяются в равной мере ко всем Участникам запроса предложений.

При выявлении несоответствия Участника закупок требованиям, установленным в извещении и документации запроса предложений, Комиссия отказывает Участнику закупок в допуске к участию.

Перечень документов, представляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указаны в п. 4.

Участник обязан:

        - предоставить разъяснения отдельных положений своей заявки по требованию Заказчика;

        - не предоставлять заведомо ложных и недостоверных сведений в составе заявки;

        - не изменять и не отзывать заявку на участие в закупке после окончания срока подачи заявок;

        - обеспечить действие заявки на условиях и в сроки, изложенных и установленных в такой заявке Участника;

        - самостоятельно отслеживать размещенные Заказчиком в ЕИС разъяснения и изменения Извещения, Документации, информацию о принятых в ходе процедуры закупки решениях, сформулированных в соответствующих протоколах/уведомлениях.

12. Место и дата рассмотрения и подведение итогов.

Рассмотрение предложений состоится в 09:05 (время московское) «07» апреля 2020 года.

Подведение итогов состоится до 14:00 (время московское) не позднее «10» апреля 2020 года, по адресу: г. Севастополь, ул. Рыбаков д.7

13. Критерии оценки.

1. Цена договора – значимость критерия – 60%;

2. Срок поставки – значимость критерия – 40%;

14. Порядок рассмотрения и оценки Предложений на участие в запросе предложений, определение победителя.

Закупочная комиссия в течение 3 (Трех) рабочих дней осуществляет рассмотрение и оценку предложений и в соответствии с критериями и сопоставлением предложений выявляет лучшие условия исполнения договора установленными Документацией о запросе предложений.

Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию:

а) в рамках стадии рассмотрения Закупочная комиссия проверяет:

- правильность оформления предложения;

- соответствие участников закупки требованиям извещения и документации о закупке.

- соответствие товаров требованиям документации о закупке.

Заказчик имеет право отказаться от всех полученных заявок и/или прекратить процедуру закупки в любой момент, до окончания срока подачи заявок без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Заказчик вправе изменить сроки (дату и время) рассмотрения заявок и/или подведения итогов закупки по сравнению с указанными в Извещении и Документации датами, без уведомления Участников закупки о переносе таких сроков.

Заказчик вправе отклонить заявку Участника в случае, если его цена превышает установленную сумму цен за единицу (товара) или максимальную цену договора (цену лота).

Заказчик вправе отклонить заявку Участника в случае предоставления недостоверных и/или противоречивых и/или ложных сведений, содержащихся в составе заявке на день его подачи.

При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения.

При проведении рассмотрения предложений, Закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения и дополнения их предложений. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть предложения.

При рассмотрении предложений на участие в закупках, Участник закупки не допускается Закупочной комиссией в случаях:

- не предоставление документов и сведений, требование о наличии которых установлено Документацией о запросе предложений либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике запроса предложений или о товаре, на поставку которого размещалась закупка;

- несоответствие товара, требованиям к товару, установленным документацией о проведении запроса предложений;

- несоответствие Предложения на участие в запросе предложений требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений;

Результаты рассмотрения оформляются протоколом, в котором содержаться сведения о Заказчике, о проводимом запросе предложений обо всех Участниках закупки, подавших предложения, об отклоненных Предложений с обоснованием причин отклонения.

б) Оценочная стадия:

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает, сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из критериев указанных в п.13 настоящей документации.

Для оценки Предложения осуществляется расчет итогового рейтинга по каждому критерию Предложения.

i-й заявка – рассматриваемая предложение с номером, присвоенным при регистрации.

i-Участник – рассматриваемый участник запроса предложений с номером, присвоенным заявке при регистрации.

Рейтинг, присуждаемый по критерию «Цена договора», определяется формуле (сопоставление Заявок по данному критерию осуществляется путем сопоставления цен, указанных в качестве цены в заявке Участника, независимо от того, какая им применяется система налогообложения):

Rai= Amin/Aai ×100×60%

где:

Rai- рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;

Amin - минимальная цена договора, установленная в заявках участников;

Aai – цена договора, предложенная i-участником;

60 – значимость критерия.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки» (рабочих дней), определяется по формуле:

Rfi=Fmin/Fai×100×40%

где:

Rfi- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- минимальный срок поставки, установленный в заявках участников;

Fai– срок поставки, установленный i-участником;

40 – значимость критерия.

Итоговый рейтинг Предложения вычисляется как сумма количества баллов по каждому критерию оценки Предложения, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком. Общее количество баллов не может превышать 100.

На основании полученных итоговых баллов, каждому Предложению присваивается порядковый номер относительно других предложений, по мере уменьшения степени выгодности, исполнения договора.

Первое место присуждается Предложению, набравшему максимальный итоговый балл.

Предложение, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Предложению, которое поступило ранее других предложений на участие в запросе предложений.

Результаты оценки и сопоставления Предложений, оформляется протоколом, в котором содержаться сведения о Заказчике, о проводимом запросе предложений, о всех Участниках закупки, подавших предложения, об отклоненных Предложений с обоснованием причин отклонения, сведения о победителе в проведении запроса предложений, о признании запроса предложений несостоявшимся (если запрос предложений признан несостоявшимся), а так же цене закупаемого товара, сроке исполнения договора.

Протоколы рассмотрения и оценки Предложений на участие в запросе предложений подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии и размещается в Единой информационной системе и на сайте ЭТП не позднее чем через 3 (Три) дня со дня его подписания.

15. Условия признания запроса предложений несостоявшимся.

Запрос предложений, может быть признан несостоявшимся в нескольких случаях:

- недостаточное количество Предложений (одно) или их отсутствие;

- все Предложения участников, поданные не в соответствии с Извещением и Документацией о проведении запроса предложений.

В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, могут быть приняты следующие решения:

- осуществить закупку товара у единственного поставщика.

- заключить договор в случае, если единственное предоставленное предложение от участника, подавшего его, полностью соответствуют требованиям Извещения и Документации;

- провести повторную закупку любым из способов, в любой форме принятых в Положении, который Заказчик сочтет целесообразным использовать.

16. Порядок заключения договора по итогам запроса предложений.

По результатам запроса предложений договор заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

В случае если победитель в проведении запроса предложений, не представил Заказчику подписанный со своей стороны договор в течение 3 (Трех) дней, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим второе рейтинговое место в запросе предложений, если заявка такого Участника соответствует требованиям Извещения и Документации.

Договор заключается не позднее, чем через 20 (Двадцать) дней после размещения протокола оценки запроса предложений в Единой информационной системе.  Заказчик заключает договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных Извещением и Документацией и предложенных победителем в Предложении на участие в запросе предложений.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяется объем, цена закупаемых товаров или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составляемом по результатам проведенного запроса предложений,  то не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня внесения таких изменений в договор, информация об этих изменениях подлежит размещению в единой информационной системе.

В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке которого присвоено второе рейтинговое место, с согласия такого Участника. Если до расторжения договора Поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора объем подлежащего поставке Товара должен быть уменьшен с учётом поставленного Товара по договору, ранее заключенному с победителем закупки. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально объему поставленного Товара.

17. Отзыв заявки на участие в закупке.

Участник размещения заказа вправе изменить, дополнить или отозвать свою Заявку после ее подачи в любой момент до даты окончания подачи заявок.

Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока подачи заявок, считаются не поданными.

18. Прочие положения.

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в закупке и заключением договора, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств независимо от хода и результатов данной закупки.

Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ или Документацией.

19. Внесение изменений в Извещение и Документацию.

Решение о внесении изменений в Извещение и/или Документацию может быть принято Заказчиком в любой момент до окончания срока подачи заявок (п.10 Извещения).

В случае внесения изменений до окончания срока подачи заявок (в том числе продления срока окончания подачи заявок) Участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

        - отозвать поданную заявку;

        - не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия на соответствующий период времени и внеся в неё другие необходимые (по мнению Участника закупки) изменения;

        - не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия.

Внесение изменений в Извещение и Документацию после окончания срока подачи заявок не допускается за исключением случаев изменения сроков (дат) рассмотрения Заявок Участников закупки и подведения итогов процедуры закупки.

Изменения в извещение и/или документацию о закупке размещаются Заказчиком в том же порядке, в котором осуществлялось официальное размещение извещения и документации о закупке в ЕИС.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещенные Заказчиком в ЕИС разъяснения и изменения Документации, информацию о принятых в ходе процедуры закупки решениях, сформулированных в соответствующих протоколах/уведомлениях

Приложение №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в Запросе предложений на право заключения договора

________________________________

для нужд ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»

1. Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для

(указать наименование (фамилию, имя, отчество Участника закупки)

участия в запросе предложений на_______________ для нужд нами направляются ниже

(предмет договора)

перечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Руководитель организации (для юридических лиц)	_____________ /__________________/

(подпись)                                          Ф.И.О.

Участник закупки (для физических лиц) ______________ /__________________/

(подпись)                            Ф.И.О.

Приложение №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на участие в Запросе предложений на право заключения договора

_____________________________________________

для нужд ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»

(оформляется на бланке организации (для юридических лиц)

1. Изучив извещение и документацию о проведении запроса предложений на право заключения договора поставки   _________________________________________________,

(наименование предмета договора)

опубликованное в сети Интернет по адресу zakupki.gov.ru и на ЭТП www.tender.lot-online.ru___________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________________________,

(ИНН участника запроса предложений),

Юридический адрес ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес: ___________________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

выражает согласие исполнить указанные в извещении, документации о проведении запроса предложений и направляет настоящее предложение:

Ценовое предложение¹:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Кол-во | Цена без учета НДС/ с учетом НДС ( __ %), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС ( __ %) |  |  |  |  |  |  |  |

¹ Данная форма таблицы является рекомендованной для участника и может видоизменяться на усмотрение участника, участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме таблицы.

- Мы согласны поставлять товар в соответствии с требованиями технического задания и проектом договора и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

Срок поставки заявленного товара __________ рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

После подписания договора товар поставляется партиями, согласно заявке Заказчика, в течение всего периода действия договора. Заявки на поставку Товара передаются Заказчиком по форме Приложения №2 к Проекту Договора, путем отправки факсимильного сообщения, либо сообщения по электронной почте на адрес Поставщика, указанный в Договоре.

3. Настоящим Предложением на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении

(наименование Участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

-не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;

-не приостановлена деятельность, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

-отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам.

-отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

4. Если наше Предложение будет принято, и мы будем признаны победителем в проведении запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать договор, в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями нашего предложения

5. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, установленным в документации о запросе предложений, и заверяем правильность всех данных, указанных в Предложении.

Контактное лицо: _____________________________________________________

(указать ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

К настоящему Предложению прилагаются документы согласно прилагаемой описи документов на _____ листах.

_______________________________ _________________     _____________________                  (Наименование Участника закупки)    (подпись)  (расшифровка подписи)

_______________________________      _________________      __________________

(Должность подписавшего заявку)                                               (подпись)                                              (расшифровка подписи)

Приложение №3

Анкета участника закупки

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника закупки–физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

- Юридический, почтовый и фактический адрес

3. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого при регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)

- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО

5. Банковские реквизиты: 5.1. Наименование обслуживающего банка 5.2. Расчетный счет 5.3. Корреспондентский счет 5.4. Код БИК

- Использование упрощенной системы налогообложения (УСН) указать использует / не использует

- Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства

8. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки

Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на приобретение программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии

- Общие сведения

Наименование закупки: приобретение программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (ПАК АИИСКУЭ) для применения при осуществлении ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» деятельности на оптовом и розничном рынках электрической энергии, как гарантирующего поставщика электроэнергии.

Заказчик: ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» г. Севастополь.

Строка Плана закупки: № 24

Состав предмета закупки: поставка, монтаж, пуско-наладка Товара.

Начальная (максимальная) цена закупки составляет: 3 032 400 (Три миллиона тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20 %.

Место и сроки поставки Товара:

Место поставки: 299014, г. Севастополь: ул. Рыбаков, д. 7.

Срок (период) поставки: Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение ______ (_________) рабочих дней с момента получения заявки, согласно предложению Участника.

Срок действия договора: с даты подписания договора по 31.12.2020 год.

Условия поставки: Поставка товара осуществляется Поставщиком своими силами или с помощью привлеченных и оплаченных им специалистов.

Порядок оплаты: Покупатель производит оплату Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней/ 15 (Пятнадцати) рабочих дней ( в случае, если победителем торгов окажется организация, принадлежащая к субъектам малого и среднего предпринимательства) с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12)/товарно-транспортной накладной/Акта приема-передачи Товара/УПД и Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Покупатель вправе произвести 100% предоплату Товара.

В стоимость включены все расходы Поставщика, неразрывно связанные с поставкой, установкой и настройкой оборудования, упаковка, маркировка, погрузка, разгрузка, доставка, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора.

- Назначение и цели приобретение программно-аппаратного комплекса АИИСКУЭ.

Назначение системы:

Целью является организация и усовершенствование бизнес-процессов деятельности на оптовом и розничном рынках в соответствии с требованиями и регламентами ДОП, выполнение требований федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018 г., интеграция существующих разнородных систем учёта электроэнергии смежных организаций и потребителей в единый информационно-вычислительный комплекс (ИВК), реализованный на базе единой интеграционной платформы специализированного программного обеспечения (ПО), объединяющего в единую информационную среду все существующие АСУЭ в зоне деятельности ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ», как гарантирующего поставщика электроэнергии.

Приобретение программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационно измерительной системы является средством достижения указанной цели.

Перечень УСПД, приборов учёта электроэнергии и коммуникационного оборудования которые должны быть интегрированы в АИИС приведены в Приложении № 1.

Цели создания системы:

- снижение экономических затрат, связанных с выполнением функции учета собственного энергопотребления за счет автоматизации процесса сбора и обработки данных со счетчиков энергоресурсов;

- обеспечение оперативности, точности, полноты и достоверности получаемой информации о контролируемых параметрах технологического процесса распределения и потребления энергоресурсов;

- формирование энергетического баланса как по предприятию в целом, так и по отдельным цехам, объектам, направлениям, технологиям;

- снижение объема потребления энергоресурсов за счет оперативного реагирования на выявленные отклонения от заданных лимитов энергопотребления (потери энергоресурсов, аварийные режимы работы, неэффективно работающее энергоемкое оборудование и др.);

- повышение оперативности выявления и устранения источников потерь энергоресурсов;

- повышение экономичности и надежности работы электроустановок;

- снижение экономических затрат на электроэнергию путем уменьшения заявленной мощности при неизменном среднесуточном потреблении за счет анализа оперативных данных по работе оборудования системы электроснабжения в часы максимумов;

- автоматизация ведения отчетной- документации;

- повышение эффективности труда оперативного и технического персонала;

- создание комфортных условий работы обслуживающего персонала.

ПО должно обеспечить сбор данных с неограниченного количества точек учета (в среднесрочной перспективе – 50 (Пятьдесят) тысяч ПУ, в долгосрочной перспективе – более 200 (Двести) тысяч ПУ при перспективном развитии системы удаленного сбора и передачи данных приборов учёта электрической энергии в будущих периодах).

ПО должно обеспечивать многопользовательский режим работы, сохранять работоспособность и стабильные показатели производительности при следующих показателях нагрузки:

•	сбор и обработка информации не менее чем с 50 (Пятьдесят) тысяч приборов учета;

•	хранения в течении 5 лет информации в БД не менее чем по 50 (Пятьдесят) тысячам приборов учета;

•	поддержка одновременной работы не менее 10 (Десяти) пользователей.

- Требования к системе.

Требования к построению и функционированию системы:

Программно-аппаратный комплекс автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии должен представлять собой территориально-распределенную систему с трехуровневой организацией, функционирующую круглосуточно, без постоянного присутствия специалиста по обслуживанию на объектах.

Первый уровень, уровень средств измерения, должен быть предназначен для:

- автоматического выполнения измерений величин активной и реактивной составляющих электроэнергии, накопленных значений расходов энергоресурсов;

- предоставления доступа к измеренным значениям параметров и журналам событий со стороны второго и третьего уровня системы.

Второй уровень, уровень первичного сбора и передачи данных, должен быть предназначен для:

- автоматического выполнения сбора накопленных данных с территориально распределённых элементов первого уровня системы с использованием современных беспроводных технологий передачи данных и нелицензируемых диапазонов радиочастот;

- автоматической регистрации событий, сопровождающих процесс измерения, сбора и передачи данных в журнале событий;

- предоставления доступа к измеренным значениям параметров и журналам событий со стороны третьего уровня системы;

- передачи данных для дальнейшей обработки на третий уровень системы;

- защиты от НСД технических средств и ПО;

- диагностики работы технических средств.

Третий уровень – уровень обработки данных, должен включать в себя серверы баз данных, АРМ пользователей системы, средства обеспечения WEB-доступа пользователей к данным системы и быть предназначен для:

- автоматизированной обработки и хранения результатов измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений;

- автоматической регистрации событий, сопровождающих процесс измерения, в журнале событий;

- хранения измерений и информации о состоянии средств измерений в специализированной базе данных;

- обработки и визуализации полученных данных;

- обеспечения выдачи информации заинтересованным пользователям;

- выдачи отчетных документов различных видов (графиков, таблиц, журналов, протоколов);

- конфигурирования и параметрирования технических средств и ПО;

- автоматической синхронизации (коррекции) системного времени от СОЕВ.

Передача данных с первого на второй уровень должна производиться с использованием цифрового интерфейса RS-485; со второго на третий уровень - по ЛВС с гарантированной скоростью передачи данных не ниже 10 Mбит/сек по протоколу TCP/IP или с применением WEB-технологий.

На втором и третьем уровнях системы должна быть обеспечена бесперебойная работа системы при временном исчезновении электропитания - в течение 0,5 часа.

Система должна иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений и должна быть включена в Госреестр средств измерений.

Система и все ее компоненты должны быть предназначены для непрерывной круглогодичной работы в режиме реального времени.

Интервал сбора данных со средств измерения должен быть настраиваемый с возможностью обеспечения периодичности сбора данных один раз в 30 минут.

- Требования к совместимости программного обеспечения системы:

Система должна быть построена на базе программного обеспечения (ПО) Microsoft (MS):

- платформа центра сбора данных на базе MS Windows Server 2012 и выше, MS SQL Server 2016 и выше, MS (IIS) версия 7.0 и выше;

- АРМы пользователей - приложения на базе Windows;

- WEB-кабинеты Администратора, Оператора и Абонента должны быть совместимы с WEB -браузерами MS Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera и др. Должна поддерживаться также мобильная версия браузера для iPAD;

- отчетная подсистема и генерация отчетов должна быть построена на базе шаблонов MS Excel;

- должна поддерживаться генерация отчетов в форматах html-, xls-, doc-, pdf.

- должна поддерживаться интеграция с подсистемой документооборота на базе MS SharePoint 2013.

- Требования к структуре ПО системы:

ПО системы должно состоять из:

- базы данных системы для долговременного хранения и обработки данных;

- сервера приложений на основе стандартного web-сервера MS Internet Information Services (IIS) версии 7.0 и выше;

- сервер отчетов на базе стандартного сервера отчетов (Microsoft SQL Server Reporting Services, StymulSoft);

- сервисов для интеграции с внешними системами (ГИС-сервисами, классификаторами, справочниками адресов, биллинг-системами);

- Web-кабинетов пользователей;

- сервера опроса;

- сервисов для импорта-экспорта данных;

- сервиса уведомлений;

- CRQ-интерфейса;

- консоли администратора;

- редактора расчетных схем;

- сервиса ручного ввода с возможностью импорта из xls

- АРМ Метролога

- Контроль показателей качества электроэнергии

- Требования к функциям системы:

Система должна обеспечивать решение следующих задач:

- автоматизированный сбор данных по учету электроэнергии: показания (суточные, месячные, в т. ч. тарифные), профили нагрузки, журналы событий, текущие измерения параметров режима электрической сети; контроль достоверности результатов измерений и замещение результатов измерений за отсутствующие периоды;

- расчет суммарных показателей энергопотребления по различным группам объектов, анализ балансов (приход/расход/отдача/потери электроэнергии на подстанциях, трансформаторных и распределительных пунктах, участках электросетей и прочих объектах, сравнение фактических небалансов с допустимыми значениями);

- формирование сводной отчетности (отчеты о потреблении электроэнергии, реестры и перечни ПУ и прочего оборудования, годовые планы поверок, отчеты о техническом обслуживании, потребительские отчеты и другие);

- ведение нормативно-справочной информации о точках учета, объектах электросети, электрооборудовании, точках технологического присоединения к электрическим сетям, включая справочники и классификаторы;

- эксплуатационный мониторинг состояний приборов учета, каналов связи, программного и аппаратного обеспечения, регистрация и обработка критических событий, в том числе: нарушение нормальной схемы электроснабжения, вмешательство в оборудование комплекса (санкционированное и несанкционированное), отклонение от режимов потребления, изменение локальных небалансов свыше порогового значения и т. д.

- ведение информации об установках, заменах, техническом обслуживании и ремонте приборов учета, включая обработку заявок на подключение/отключение;

- ведение единого астрономического времени;

- администрирование системы, включая управление пользователями, правами пользователей и их доступом к объектам на основе ролевой модели разграничения прав доступа;

- возможность опроса подсистем различного уровня: опрос счетчиков, PLC/GPRS/радио-концентраторов устройств сбора и передачи данных (УСПД), сторонних автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) (по предоставляемым интерфейсам);

- централизованная тарифная политика для приборов коммерческого учета. Автоматическая рассылка тарифных расписаний из центра сбора данных на приборы учета. Регулярная автоматическая сверка фактических тарифов из счетчиков с тарифными расписаниями в БД, заданных для различных категорий потребителей;

- групповое администрирование системы. Ведение типовых точек учета, заполнение групп абонентов по шаблонам и из xls-макетов (адреса, ФИО, зав. номер счетчика и т. п.). Типовые правила наименования/создания узлов дерева объектов. Возможность автоматической привязки счетчиков по заданным правилам. Распределенная обработка данных, отложенные пересчеты. «Заморозка» пересчетов (фиксация коммерческих данных, запрет изменений);

- предоставление учетных данных и отчетных документов клиентам системы через WEB-интерфейс. Единая политика раздачи прав доступа и парольных ограничений. Диалоговый режим работы с клиентом (подача заявок, самостоятельный ввод показаний приборов учета и т. п.).

- интеграция с внешними системами (биллинговые системы, классификаторы адресов, ГИС-системы);

- интеграция с системой документооборота предприятия на базе MS SharePoint;

- контроль качества электроэнергии;

- предоставление учетной и справочной информации по объектам и точкам учета в виде графиков, таблиц, журналов событий;

- формирование отчетов на базе типовых и настраиваемых шаблонов;

- контроль отклонений фактического потребления электроэнергии от планового;

- расчет балансов объектов по типовым схемам.

- Требования к интерфейсам системы:

WEB-интерфейс Администратора системы должен предоставлять следующие функции:

- регистрация и управление учетными записями пользователей системы, разрешение на доступ к функциям кабинетов группам пользователей;

- автоматизированный импорт внешних справочников адресов и потребителей, рассылка сообщений, геокодирование;

- просмотр и анализ общесистемных событий (сбор данных, коррекция времени, события УСПД, загрузка программных модулей др.).

- просмотр протокола действий, выполненных пользователями различных ролей;

- публикация новостей в WEB-кабинете Абонента;

- редактирование параметров системы: часовые схемы, параметры связи с подсистемой документооборота и др.

WEB-интерфейс Оператора системы должен предоставлять следующие функции:

- ГИС навигацию объектов учета и контроль сбора данных на географической карте;

- просмотр и анализ учетных данных (показания, профиль нагрузки);

- детализация потребления; фиксация показаний; прием показаний от Абонентов;

- формирование маршрутных листов для съема показаний;

- импорт показаний счетчиков из хls-файла и ручной ввод показаний приборов учета;

- просмотр и анализ журналов событий приборов учета и УСПД;

- просмотр журнала событий системы;

- контроль отклонений фактического потребления и мощности от плановых величин;

- контроль выполнения договоров, ввод договорных величин;

- представление точек учета по разным критериям: объектам учета, потребителям, адресам, расчетным схемам, учетным записям;

- редактирование связей м\д точками учета;

- редактирование структуры объекта учета, групповое добавление и редактирование свойств новых узлов структуры;

- просмотр справочных свойств точек учета (приборов учета, трансформаторов тока и напряжения);

- ведение истории замен счетчиков и измерительных трансформаторов;

- просмотр схемы питания точки учета;

- групповое редактирование свойств точек учета;

- расчет балансов по типовым шаблонам: сводный баланс по объектам, баланс ПС, баланс фидера, многоуровневый баланс электроэнергии по заданному фидеру районной подстанции (расход по вводам ТП, расход по фидерам ТП, расход по точкам учета потребителей);

- учет резервных схем питания потребителей;

- справочник параметров силовых трансформаторов, группы точек учета, расчетные блоки и расчетные web-схемы;

- анализ показателей качества электроэнергии (ПКЭ): контроль качества электроэнергии по интегральным индексам, анализ длительности прерываний электроснабжения, проверка ПКЭ на соответствие нормативным требованиям (ГОСТ 32144–2013), мониторинг текущих значений и архивов ПКЭ, формирование протоколов по результатам статистической обработки измерений ПКЭ, отображение ПКЭ на ГИС-карте, поддержка измерителей ПКЭ (Satec-175PM, Ресурс-Е4, BINOM-334i, ARIS 304 и др.), оценка качества электроэнергии по данным счетчиков СЭТ-4ТМ. 03 (02);

- редактирование связей между объектами сети, редактирование периодов работы связей;

- редактирование схемы сбора данных (свойства серверов опроса, параметры связи и свойства УСПД, расписание сбора данных, параметры синхронизации);

- справочник потребителей (описание свойств и состава точек учета потребителя); справочник договоров (субъекты договора, расчетная схема потребления);

- акты замен оборудования, контрольного съема показаний и др;

- контроль состояния оборудования системы;

- анализ полноты и качества данных;

- контроль достоверности данных по заданным правилам;

- замещение учетных данных различными методами (по контрольному ПУ, по истории потребления, по максимальной мощности, по допустимому току, по интегральным значениям) в соответствии с ПП РФ № 442 от 4.05.2012 г;

- проверка учетных данных на полноту и достоверность по заданным правилам;

- отчет по потреблению электроэнергии с учетом субабонентов и начислений;

- контроль полноты показаний приборов учета;

- стек показаний счетчиков;

- создание и редактирование пользовательских отчетов;

- формирование отчетов на базе шаблонов;

- формирование и ведение карточек учета средств измерений (СИ);

- планирование и контроль выполнения метрологического обслуживания СИ;

- получение справочной информации по СИ, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр);

- формирование различных отчетов по метрологическому обеспечению измерений.

WEB-интерфейс Абонента должен предоставлять следующие функции:

- регистрации Абонентов и авторизованный вход абонента в систему;

- обеспечение Абонента достоверной информацией о показаниях приборов учета и потреблении электроэнергии за прошедшие отчетные периоды времени, расчет потребления ресурсов в денежном выражении;

- обеспечение инструментом для контроля и анализа данных учета электроэнергии и мощности в разрешенной зоне доступа к приборам учета, детализация данных в табличном виде по тарифам и отчетному периоду;

- предоставление справочной информации и метрологических характеристик счетчиков электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и напряжения;

- контроль отклонений фактического потребления электроэнергии от плановой величины, контроль превышения заданной мощности, сравнение потребления в текущем периоде с аналогичным прошлым периодом;

- детальный анализ событий, зарегистрированных прибором учета, общая статистика событий на заданном интервале времени, фильтры по категориям и статусу (важности) событий, группировка парных событий.

- формирование набора учетных и справочных данных по доступным абоненту точкам учета. Встроенные виды отчетов: «Показания счетчиков и потребление электроэнергии», «Детализация потребления электроэнергии», «Максимумы по суткам за месяц», «Месяц по сравнению с предыдущим», «Перечень измерительных комплексов» и др. Сохранение отчетов в рdf-, xls- или doc-формате;

- предоставление возможности подготовить необходимый набор учетных и справочных данных в виде шаблона и использовать его в дальнейшем для формирования отчетов в заданный период времени;

- форматирование текста, табличное представление данных, графики, диаграммы и пр, сохранение результата в файле шаблона;

- анализ качества потребляемой электрической энергии по данным измерений параметров электрической сети;

- анализ структуры потребления электроэнергии по заданному объекту: расход по общедомовым и индивидуальным приборам учета (ПУ), расход на общедомовые нужды (лифт, освещение и т. д).

АРМ системы должен предоставлять следующие функции:

- вывод данных в различных видах: графики, таблицы, мнемосхемы, отчеты.

- редактирование мнемосхем (SCADA-интерфейс);

- встроенный редактор пользовательских шаблонов отчетов;

- анализ данных;

- оперативный мониторинг событий системы;

- журналы событий;

- дистанционное управление нагрузкой потребителя.

Консоль Администратора должна предоставлять следующие функции:

- администрирование БД;

- резервное копирование и восстановление БД;

- конфигурация структуры сбора данных;

- администрирование прав пользователей программного комплекса;

- диагностика и обновление БД;

- создание и редактирование структуры объекта учета и пользовательских расчетных схем;

- формирование алгоритмов расчета потерь в силовых трансформаторах и элементах сети;

- определение сложных расчетных схем с использованием логических операций и стандартных математических функций;

- история замены приборов учета и измерительных трансформаторов;

- ведение пользовательских справочников;

- возможность автоматической замены и контроль тарифных расписаний электросчетчиков по заданным категориям;

- настройка параметров WEB-сервера системы;

- массовый автоматизированный импорт структуры объекта учета из xls-макета.

- Требования к функциям сбора данных:

Система должна обеспечивать:

- сбор информации с УСПД разного типа (ЭКОМ, RTU-325 (327), C-50 (70), ВЭП01 и др.);

- сбор данных с кодовых счетчиков электроэнергии и других видов энергоресурсов (не менее 200 типов электро/тепло/газо/водосчетчиков).  Полный перечень – в Приложении 1;

- сбор данных с приборов контроля качества электроэнергии;

- запись полученной информации в БД;

- синхронизацию времени элементов системы (серверы, УСПД, счетчики) по единому источнику времени;

- передачу управляющих воздействий (управление нагрузкой потребителя, команды телеуправления и т. д.);

- ручной ввод визуально снятых показаний счетчиков, восстановление данных при замене и выходе из строя счетчиков, табличный ввод плановых и фактических значений параметров объекта учета;

- ввод данных с приборов учета, собранных через переносной компьютер (ноутбук)

- ввод данных в БД из файлов в формате MS Excel, (например, импорт плановых графиков нагрузок из xls-файлов заданной структуры);

- ввод данных с приборов учета из CSV-файлов.

- Требования к функциям обмена данными с другими системами:

Система должна обеспечивать:

- автоматическую рассылку/прием учетных данных в различных форматах: почтовые сообщения в формате макетов 63002, XML12355 (13355, 25355), XML50080, XML51080, XML51070, XML80000, XML80020, XML80030, XML80040, XML80050, XML70000, XML70070, XML80070, XML60090;

- передачу IP-пакетов в формате оперативной передачи данных (ФОПД);

- передачу данных на ftp-сервер в формате KEGOC;

- передачу показаний счетчиков расширенным макетом XML80020;

- импорт/экспорт данных в соответствии со стандартом МЭК61986;

- экспорт отчетов в формате MS Excel, сформированных на базе стандартных или пользовательских шаблонов АРМ;

- импорт данных из xls-файлов произвольной структуры;

- автоматическое построение структуры объекта учета на базе макета 80020;

- проверку ЭЦП для входящих макетов.

- авторизованный доступ через CRQ-интерфейс к информации в БД системы.

- Требования к функциям контроля состояния системы:

Система должна обеспечивать:

- контроль поступления и целостности данных, проверку выполнения граничных условий, контроль журналов событий приборов учета, контроль баланса объектов;

- формирование в реальном времени тревожных сообщений (alarm) пользователям системы;

- рассылку сообщений на АРМы, по локальной сети (NetSend), e-mail, в виде SMS;

- запись аварийных событий в журнал системы.

- Требования к аппаратным средствам системы:

Перечень и объемы поставки оборудования.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Технические характеристики |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |
| 1 | Сервер приложения | 1 | компл | Платформа Super Storage 6019P-ACR12L |  |  |
|  |  |  |  | Тип платформы | для установки в серверный шкаф 19" |  |
|  |  |  |  | Выдвижные рельсы для установки сервера в стойку | наличие |  |
|  |  |  |  | Тип HDD отсека | 3,5 | дюйм |
|  |  |  |  | Высота | 1 | U |
|  |  |  |  | Количество 3,5 HDD отсеков | не менее 12 | шт. |
|  |  |  |  | Количество установленных блоков питания | не менее 2 | шт. |
|  |  |  |  | Номинальная мощность каждого блока питания | не менее 600 | Вт |
|  |  |  |  | Количество сетевых интерфейсов | не менее 2 | шт. |
|  |  |  |  | Скорость каждого сетевого интерфейса | не менее 10 | Гб/с |
|  |  |  |  | Тип портов | 10GBase-T |  |
|  |  |  |  | Материнская плата | X11DDW-NT |  |
|  |  |  |  | Максимальное количество разъемов оперативной памяти | не менее 12 | шт. |
|  |  |  |  | Протокол удаленного управления | IPMI 2.0 |  |
|  |  |  |  | Типы поддерживаемых уровней RAID | 0, 1, 5, 10 |  |
|  |  |  |  | Процессор |  |  |
|  |  |  |  | Модель процессора | Не ниже семейства Intel® Xeon® Silver |  |
|  |  |  |  | Количество процессоров | Не менее 2 | шт. |
|  |  |  |  | Количество ядер каждого процессора | Не менее 8 | шт. |
|  |  |  |  | Количество потоков каждого процессора | Не менее 16 | шт. |
|  |  |  |  | Частота процессора | не менее 1,8 | ГГц |
|  |  |  |  | Тип охлаждения | активный |  |
|  |  |  |  | Наличие системы охлаждения | в комплекте |  |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  |
|  |  |  |  | Количество | 4 | шт. |
|  |  |  |  | Объем модуля | не менее 16 | ГБ |
|  |  |  |  | Режим работы не менее чем | двухканальный |  |
|  |  |  |  | Стандарт памяти | не менее DDR4 (PC4-21300) |  |
|  |  |  |  | Номинальная эффективная частота | не менее 2666 | МГц |
|  |  |  |  | Тип памяти | Регистровый |  |
|  |  |  |  | Накопитель на жестких магнитных дисках |  |  |
|  |  |  |  | Количество | 3 | шт. |
|  |  |  |  | Тип диска для хранения данных | HDD |  |
|  |  |  |  | Интерфейс | не менее SATA3 (SATA 6 Гбит/с) |  |
|  |  |  |  | Назначение диска | для сервера |  |
|  |  |  |  | Минимальная скорость вращения шпинделя диска хранения данных | не менее 7200 | RPM |
|  |  |  |  | Объем накопителя | не менее 6 | ТБ |
|  |  |  |  | Оптимизация под RAID-массивы | есть |  |
|  |  |  |  | Буфер HDD | не менее 256 | Мб |
|  |  |  |  | Время наработки на отказ MTBF | не менее 2000000 | ч |
|  |  |  |  | Твердотельный накопитель типа SSD |  |  |
|  |  |  |  | Количество | 2 | шт. |
|  |  |  |  | Тип системного диска | SSD |  |
|  |  |  |  | Назначение диска | для сервера |  |
|  |  |  |  | Интерфейс | SATA3 (SATA 6 Гбит/с) |  |
|  |  |  |  | Объем системного диска | не менее 240 | ГБ |
|  |  |  |  | Рейтинг износоустойчивости (операции записи за все время эксплуатации) PBW | не менее 1,4 | PB |
|  |  |  |  | Среднее время наработки на отказ MTBF | не менее 2000000 | ч |
|  |  |  |  | Поддержка TRIM | есть |  |

Примечание: По оборудованию, имеющему ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента. В случае предложения эквивалентного оборудования, необходимо, чтобы аналоги имели технические и функциональные характеристики, соответствующие заявленным требованиям. Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование, модель каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.

Общие требования к оборудованию:

Предлагаемое к поставке оборудование должно быть оригинального производства. Не допускается поставка бывшего в употреблении и восстановленного оборудования, переработанного или каким-либо образом модифицированного, в котором возникли проблемы, ставшие следствием неправильного использования, несоблюдения условий хранения или эксплуатации в условиях окружающей среды, не отвечающего опубликованным требованиям данного товара, либо который подвергся обычному эксплуатационному износу.

Оборудование внутри отдельного подпункта должно быть одного производителя, одной модели и желательно из одной партии.

Все предлагаемое оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник. Сертификат совместимости необходим для гарантированной работоспособности поставляемого оборудования с продуктами Microsoft.

Качество поставляемой продукции должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Наличие у поставляемого оборудования действующих сертификатов соответствия требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия, порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

Требования к безопасности поставляемого оборудования:

Оборудование не должно представлять опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Требования к гарантийному обслуживанию аппаратных средств системы:

Гарантия на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев, производитель или поставщик оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Севастополя или Республики Крым. Гарантийные обязательства исполняются без привлечения третьих лиц.

Наличие сервисного центра на территории г. Севастополя или Республики Крым необходимо для быстрого реагирования и обслуживания Заказчика для недопущения простоев, которые могут привести к отрицательному финансовому результату Заказчика.

Адреса и телефоны сервисного центра предоставляются при подаче заявки на участие. Заявки о неисправности должны приниматься с 9-00 до 18-00 в рабочие дни по телефонам и по электронной почте (номера телефонов и адрес электронной почты предоставляется подаче заявки на участие).

Срок ремонта должен составлять не более 1 (Одного) рабочего дня во избежание длительных простоев в работе заказчика. Поставщик или производитель оборудования должен предоставить бесплатное и неограниченное консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования. Сервисный центр должен проводить выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Замена неисправных компонентов должна быть бесплатной.

Аппаратные средства системы, устанавливаемые в отапливаемых помещениях, должны быть предназначены для работы в диапазоне температур от плюс 5°С до плюс 40 °С.

Аппаратные средства системы, устанавливаемые на улице и в неотапливаемых помещениях, должны быть предназначены для работы в диапазоне температур от минус 35°С до плюс 40 °С.

Все измерительные каналы АИИС КУЭ должны иметь действующие сертификаты утверждения типа измерений, должны быть внесены в Госреестр средств измерений РФ и разрешены к использованию на территории РФ.

По стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения) элементы системы должны отвечать следующим требованиям:

- средства измерения по устойчивости к климатическим воздействиям должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 22261-94;

- устройства сбора и передачи данных (контроллеры) должны предназначаться для эксплуатации в районах с холодным климатом. По устойчивости к воздействию температуры и влажности воздуха контроллер должен соответствовать группе климатического исполнения В3 по ГОСТ 12997-84;

- по допустимому уровню радиопомех и электромагнитной совместимости технические средства системы должны соответствовать ГОСТ Р 51318.22-99.

- по устойчивости к воздействию магнитного поля промышленной частоты технические средства системы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50648-94.

- конструктивное исполнение элементов АИИС КУЭ должно обеспечивать защиту от механических воздействий, пыли и агрессивных сред (степень защиты - IP20 по гост 14254-96).

- электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей системы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

Предусмотреть возможность последующего расширения системы, обеспечив не менее 20% резерва от количества входных/выходных каналов для элементов второго и третьего уровней АИИС КУЭ.

Требования к составу работ:

Работы по созданию системы коммерческого учета должны включать в себя выполнение:

- поставку комплекса программно-аппаратных средств;

- монтаж оборудования;

- проведение пусконаладочных работ;

- отладка системы в режиме опытной эксплуатации;

- обучение 4 (четырёх) человек персонала (пользователей системы) правилам работы с АИИС КУЭ;

- сдача системы в постоянную (промышленную эксплуатацию);

- гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт оборудования.

Пусконаладочные работы включает в себя:

-проверку работоспособности оборудования передачи данных;

-автономные испытания технических средств ПАК АИИСКУЭ;

-загрузку информации в базу данных;

-конфигурирование и наладку программных средств ПАК АИИСКУЭ;

-комплексную наладку АИИСКУЭ: проверку достоверности получения информации о почасовых значениях перетоков электроэнергии по каждой точке измерения входящей в составе АИИСКУЭ, проверку соответствия АИИСКУЭ техническим регламентам Договора о присоединении с торговой системе оптового рынка электрической энергии(мощности).

В результате пусконаладочных работ должны быть достигнуты цели по обеспечению автоматизации технического процесса проведения расчетов за полученную и отпущенную электроэнергию с Коммерческим оператором и Системным оператором ОРЭМ в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности РФ; ввод АИИСКУЭ в опытную эксплуатацию.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень поддерживаемых типов систем, УСПД и приборов учета

| Производители | Системы |
| --- | --- |
| ООО "Эльстер Метроника | АСКУЭ "Альфа ЦЕНТР |
| АО Группа Компаний "Системы и Технологии | Пирамида |
| ООО “Энфорс”); | "Энфорс АСКУЭ" |
| ООО НПП "Энерготехника | АСКУЭ "Ресурс-сервер |
| ООО "Матрица", компания "ADD Group | АИИС КУЭ "Матрица" |
| ООО НПО "МИР"); | АСКУЭ "МИР" |
| ООО НТП "Энергоконтроль"); | КТС "Энергия |
| ЗАО "Энергоучет"); | АСКУЭ компании "Энергоучет" |
| ЗАО "Монитор Электрик"); | ОИК СК-2003 |
| ООО "СКБ Амрита | ИИС "ТОК" |
| ЗАО "НПФ Прорыв | Телескоп |
| ООО НПФ "Телемеханик"); | ТСУ "Пчела |
| лаб. АСКУЭ НВЭС | АСКУЭ "СПРУТ» |
| ICONICS | Trend Worx Alarm Worx |

| Производители | Оборудование |
| --- | --- |
| УСПД |  |
| Прософт-Системы | ЭКОМ |
|  | ARIS |
|  | SOFT Basic контроллер |
| ЗАО «Связь инжиниринг М» | УМ-31 |
|  | УМ-40 |
| Эльстер-Метроника | RTU-325 |
|  | RTU-327 |
| ИТФ "Системы и технологии" | Сикон С10, С50, С70, С120, SM160 |
| Различные производители | Modbus-RTU, ASCII, TCP контроллер (функции 1-5, 16) |
| ИндаСофт | MOSCAD-М (только для СуперФлоу-21В ЗАО "Совтигаз") |
| Волгаэнергоприбор | ВЭП-01 |
| ООО «Современные Радио Технологии» | Стриж-сервер |
| ПиЭлСи Технолоджи | TOPAZ IEC DAS МХ240 |
| PLC-концентраторы |  |
| РиМ | РиМ МКС 099.02 |
| Корпорация Сайман | SAIMAN-1000E |
| ECHELON | DC-1000 |
| Инкотекс | Меркурий М225.1 Меркурий М225.2 Меркурий М250 |
| Нижегородский завод им. Фрунзе | УСД-2.01 |
| ННПО имени М.В. Фрунзе | УСД-2.04 (Микрон 2) |
| НТЦ "ГОСАН" | УСПД БИМ 42хх |
| Концерн ЭНЕРГОМЕРА | УСПД 164-01М, CE805, CE805М |
| НПО "МИР" | УСПД-01 |
| Эльстер-Метроника | RTU+Server |
| Матрица | RTR8A, RTR7E, RootRouter\RTR512 |
| Счётчики электроэнергии |  |
| Эльстер-Метроника | Альфа А1Т, А1R, ЕвроАльфа, АльфаПлюс A1700 A1800 AS1440 AS3500 AS220 |
| Нижегородский завод им. Фрунзе | СЭТ-4ТМ.01, СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М ПСЧ-3ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-3ТМ.05М, ПСЧ-4ТМ.05М, ПСЧ-3ТМ.05Д, ПСЧ-4ТМ.05Д, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05МК СЭБ-1ТМ.01, СЭБ-1ТМ.02 (Д, М) СЭБ-1ТМ.03 ПСЧ-4ТА.03.2, ПСЧ-3ТА.03.2, ПСЧ-3ТА.07 ПСЧ-3АРТ.07(Д), СЭБ-2А.07, ПСЧ-3А.06Т |
| СПбЗиП | ЦЭ2727А; ЦЭ2726А |
| ЛЭМЗ | ЦЭ2727 |
| НПФ "Маяк" | МАЯК-101АТ, МАЯК-102AT, МАЯК-301АРТ |
|  | МАЯК-302АРТ |
| ГРПЗ | СЭТ 3а |
| МЗЭП | СТС5605 |
| ПКК Миландр | МИЛУР-104, 304, 305, 105, 306, 107 МИЛУР-307 |
| ELGAMA-ELEKTRONIKA | EPQS |
|  | GAMA300 |
| Корпорация Сайман | Отан САР4У |
| ACTARIS | SL7000 |
| ACTARIS (Itron) | ACE6000 |
| Iskraemeco, Ltd. | ISKRA MT851, TE851, МТ855, MT831, MT860 МТ372, МТ382, MT880 |
| Концерн ЭНЕРГОМЕРА | ЦЭ6850(М), ЦЭ6823М ЦЭ6822 CE102, CE301M, CE306 СЕ102М, CE201 CE304 CE301, CE303 CE208 IEC 1107-96 CE308 IEC 61107 |
| Инкотекс | Меркурий M23x Меркурий М203.2Т, М206 Меркурий М200.04 |
| ПЗИП | Вектор-3АRT (2), 3A(T) Вектор-300, Вектор-300 v35 |
| Power Measurement Ltd. | ION 6200, 8300, 8600 7500 7650, 7330 |
| Holley Metering Ltd. | DSSD546, DTSD536 DTS543, DSS533, DTS541, DSS531 |
| Гран-Система-С | CC-301 |
| Landis&Gyr AG | ZMD405CT |
| НПП Электромеханика | ПЦ6806-17 |
| Системы связи и телемеханики | КИПП-2М |
| Систел Автоматизация | Протон-К ФОТОН |
| Satec | PM130E(H) PM175 EM133 EM133R EM720 EM132 BFM136 BFM II |
| НПО "МИР" | МИР С-01, C-02, С-03 С-04, C-05, С-07 |
| НТЦ "ГОСАН" | БИМ 3/4/5 |
| РиМ | РиМ 489.03-06 РиМ-489.07 РиМ-489.30 РиМ-384 РиМ-489.13 |
| НПП "Энерготехника" | РЕСУРС-Е4, РЕСУРС-UF2-4.30 |
| МИРТЕК | МИРТЕК-1, МИРТЕК-3 |
| Тайпит | Нева МТ1хх, Нева МТ3хх |
| Алгоритм | BINOM-3 |
| НПП МАРС-ЭНЕРГО | СКВТ-Ф-МАРСЕН |
| Матрица | NP73E |
| Тошэлектроаппарат | TE73 |
| РУП "Гомельэнерго" | Энергия-9BY СТК3, Аист-1, Аист-3 |
| TESMEC | SMT |
| ИЦ Энергосервис | ESM |
| Различные производители | СПОДЭС-A, СПОДЭС-B, СПОДЭС-C, СПОДЭС-D |
| EMH metering GmbH & Co. KG | LZQJ-XC |
| СИ-АРТ | СТЭМ-300 |
| Расходомеры, тепло- и газосчетчики |  |
| Взлёт | Взлёт УРСВ 010М, 020, 110, 510, 542 Взлёт ТСР ТСРВ-020, -021, -022, -023, -030, -031, -032 Взлет ТСРВ-024(М) ТСРВ-026(M) ТСРВ-034 Взлёт РСЛ Взлёт ЭМ Эксперт Взлет ТСР-М (ТСР-027) ИВК-102 |
| НПФ "Логика" | СПТ 942.01-06, 943, 961, 961М, 961.1, 961.2 СПГ 741, 761, 762, 762.1, 762.2 СПГ 761.1, 761.2 СПТ 941.01-08 СПТ 941.10(11) СПТ 941.20, 962 |
| ТБН Энергосервис | ТБН КМ-5-1, КМ-5-2, РМ-5-1 |
| Интелприбор | Многоканальный теплосчётчик МКТС |
| Fischer & Porter | Fisher NOC |
| ИВП Крейт | ТЭКОН-10, ТЭКОН-17 (протокол FT1.2), ТЭКОН-19 |
| Фирма "Борец" | Каскад1-100 |
| ОКБ "Маяк" | ИМ2300 K, M, Z, A, B, C, D, E, F |
| НПФ "Вымпел" | Гиперфлоу-3ПМ |
| НПП "Уралтехнология" | Эльф Карат, Карат-М, Карат-307 |
| НПФ "Теплоком" | ВКТ-5 Теплосчетчик ВКТ-7 |
| Эльстер Газэлектроника | Корректор объёма газа ЕК 260, EK270 Корректор объема газа ТС215, ТС220 |
| Турбулентность ДОН | Расходомер Turbo Flow GFG-F |
| АРВАС | Теплосчётчики ТЭМ-104, ТЭМ-106 |
| ИПФ "Сибнефтеавтоматика" | Блок контроля теплоты БКТ.М, Миконт-186 |
| НПП "ИРВИС" | ВРСГ-1/РИ-3, (РС-4) |
| СКБ "Промавтоматика" | Вычислители УВП-280, УВП -280А.01 |
| ПНП "Сигнур" | ЭХО-Р-02 Акрон-01-1 |
| Промышленная группа “Метран” | Счётчик газа Метран-333 Счётчик пара Метран-334 |
| ИВК-САЯНЫ | Счетчик-расходомер ВРтК-2000 РМД через УСПД «МОСТ» |
| Компания Kumstrup, Дания | MULTICAL-402, 602 |
| ИРВИС, Москва | ИРВИКОН СВ-200 |
| Промсервис, Дмитровград | ПРАМЕР-52ХХ |
| Emerson | Floboss S600 (в ограниченном наборе конфигураций) |
| ЗАО «Инкомсистем» | АБАК 1-2-1 |
| ЗАО «Термотроник» | ТВ7 |
| НПО «Промприбор» | ТМК-Н120 |
| ООО НПП "Тепловодохран" | Пульсар-24М, Пульсар-2М, Пульсар-6М |
| ООО «Миконт» | СМАРТ-ВО2 |
| Устройства для систем телемеханики |  |
| Группа предприятий "АЛЕКТО" | МИП AET |
| НПП Электромеханика | ПЦ6806 |
| Прософт-Системы | TS32, TC32 TC4, ТМ32 |
| ООО "МНПП Антракс" | Указатель положения РПН УП-23 |
| Siemens | Преобразователь Simeas P 7KG7100 |
| Satec | Преобразователь PM130P PLUS |
| НПП «Электронные Табло» | Электронное табло "Рубин" |
| МНПП "Электроприбор" | ЦП 8506 |
| Различные производители | Протокол ТМ800А |
|  | Модули с протоколами МЭК870-5.101, МЭК870-5.104 |
|  | Модули с протоколами ModbusRTU, ASCII, TCP |
| ОДО "Энергоприбор" | МИП ET |
| НПФ «ПРОЭЛ», Санкт-Петербург | Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД |
| Дон-РТСофт | Протокол ЦСПА-FT3 (связь со Smart-Base) |
| Энерго-Союз | МИП ЦА9256 и ЦВ9257 |
| РАДИУС Автоматика | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, управления и сигнализации Сириус-2 |
| Vaisala | Метеокомплекс WXT520 |
| ЗИП-Научприбор | Цифровой амперметр CA3020 |
| НПП «Микропроцессорные Технологии» | Микропроцессорный блок защиты присоединений 6–35кВ БЗП-01 |
| Прочие модули УСО |  |
| Прософт-Системы | Устройство сбора и обработки данных с дискретных/аналоговых датчиков DAS16 |
| Advantech Co., Ltd | Модули ADAM-40xx |
| ФНПЦ ФГУП "ПО "Старт" | ЕМ441М, ЕМ443М, ИСТОК-ТМ |
| Различные производители | GPS-приёмники (протоколы NMEA и TSIP) |
| Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH | Платы-контроллеры шины Profibus: CIFxxxx, COMxxxx |
| ЗАО НПП "Дана-Терм" | ИТВ2605-8 |
| НПП "Метра" | М0801 |
| American Power Conversion Corp. | Источник бесперебойного питания APC Smart |
| ЛЭМЗ | Устройство передачи данных УПД-600 |
| Устройства связи, шлюзы |  |
| Различные производители | Телефонные, радио- и GSM-модемы |
| Прософт-Системы | GPRS-коммуникатор PGC |
|  | ЭКОМ-3000М в режиме туннелирования |
| Различные производители | Ethernet-Serial-шлюзы с режимом RawTCP |
| Moxa | Ethernet-Serial-шлюзы с режимом NPort |
| Iskraemeco, Ltd. | Ethernet-Serial-шлюзы с режимом Consereth |
| НПФ "Прорыв" | Сетевой шлюз Е-422 |
| НТЦ "Арго" | МУР-1001.2 |
| Инкотекс | GSM-шлюз Меркурий-228 |
| Нижегородский завод им. Фрунзе | PLC-модем M-2.01 |
| АО «ПромСервис» | GSM-модем БАРС-02 |

Приложение №5

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, номер основного документа, удостоверяющего его личность)                  _________________________________________________________________________________________,

(сведения о дате выдачи, сведения о выдавшем указанный документ органе)

Зарегистрированный (ая) по адресу:     __________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором - ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» (адрес – 299014, г. Севастополь, ул. Рыбаков, 7) для размещения в общедоступных источниках в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- в единой информационной системе реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;

- в реестре недобросовестных поставщиков;

- на сайте ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»;

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) и уничтожение моих персональных данных, в следующем составе:

- фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- место жительства месте (страна, почтовый индекс, наименования единицы административно-территориального деления страны, муниципального образования, населенного пункта и улицы, номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры);

- идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества выполняемой работы, прохождения отбора при проведении процедур закупок, в том числе проверки соответствия требованиям предъявляемых Оператором при проведении закупок.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва мною путем подачи Оператору письменного заявления.

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)