Техническое задание

Смеси огнеупорные, алюмосиликатные, бетонные, теплоизоляционные

- Общие требования:

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не допускается на

продукции наличия трещин, коррозии, деформаций

  - Продукция должна сопровождаться техническим паспортом, паспортом качества

завода-изготовителя и другими документами, подтверждающими качество товара

его происхождение и указывающие условия, сроки гарантии.

  - Гарантийный срок должен соответствовать требованиям нормативно-технической

документации в течение срока, установленного заводом изготовителем, не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Покупателя.

- Технические требования

Спецификация

| п.п. № | Наименование | ГОСТ/ТУ | Техническое описание/характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент ГЦ-40 | ГОСТ 969-91 | Вяжущее вещество обладает высокой скоростью твердения и предназначен для изготовления жаро- и водостойкого бетона и растворов | т | 8 |
| 2 | Заполнитель шамотный ЗШБ-2 | ГОСТ 23037-99 | Огнеупорные заполнители, представляющие собой неформованные огнеупорные материалы определенного зернового состава, изготовленные из природного или техногенного сырья или брака и лома огнеупорных изделий. Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1630 °С | т | 22 |
| 3 | Заполнитель шамотный ЗШБ-4 | ГОСТ 23037-99 | Огнеупорные заполнители, представляющие собой неформованные огнеупорные материалы определенного зернового состава, изготовленные из природного или техногенного сырья или брака и лома огнеупорных изделий. Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1630 °С | т | 20 |
| 4 | Заполнитель шамотный ЗШБ-7 | ГОСТ 23037-99 | Огнеупорные заполнители, представляющие собой неформованные огнеупорные материалы определенного зернового состава, изготовленные из природного или техногенного сырья или брака и лома огнеупорных изделий. Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1630 °С | т | 1 |
| 5 | Смесь СХГ-3 | ТУ 14-8-84-73 | Смесь хромитовая применяется при изготовлении массы для футеровки и высокоогнестойкой защиты шамотной кладки печей, топок, доменных и мартеновских печей. | т | 1 |
| 6 | Диатомовая крошка зерно до 5мм | ТУ 5761-003-25310144-99 | Применение: для изготовления жаростойких бетонов, при производстве огнеупорных и теплозащитных конструкций, в качестве засыпки для теплоизоляции плавильных печей, котлов, трубопроводов и т.п. | т | 3,5 |
| 7 | Мертель шамотный МШ-28 | ГОСТ 6137-2015 | Применени: для футеровки печей и котлов, а также для обмазки поверхностей, контактирующих с открытым огнем. | т | 2 |
| 8 | Пудра алюминиевая ПАП-2 | ГОСТ 5494-95 | Применение: в качестве пигмента, добавляемого к светоотражающим, термостойким, коррозионно-защитным, декоративным и прочим краскам, эмалям, лакам, резиновым клеям и шпатлевкам; | кг | 50 |
| 9 | Натрий кремнефтористый (технический) | ГОСТ 87-77 | Применение: создание кислотоупорных жаростойких цементов; получение огнестойких силикатных красок. | кг | 200 |
| 10 | Стекло жидкое натриевое | ГОСТ 13078-81 | Широкий спектр применения | кг | 600 |
| 11 | Порошок графитовый ГС-4 | ГОСТ 23463-79 | Применение: защищает поверхности от коррозий и окисления | кг | 50 |
| 12 | Дибутилфталат | ГОСТ 8728-88 | Применение дибутилфталата: ДБФ является распространенным пластификатором. Дибутилфталат обладает низкой вязкостью и хорошей растворяющей способностью. | л | 30 |
| 13 | Стеклоэласт К-4,5 стеклоткань | ТУ 5774-007-00289973-2002 | гидроизоляционный материал теплостойкость - не ниже +90°С | м² | 200 |
| 14 | Диабазовая мука (порошок № 2) | ТУ 5717-001-81267665-2009 | Для приготовления силикатной замазки диабазовая мука смешивается в определенной пропорции с кремнефтористым натрием | т | 3 |
| 15 | Арзамит – 5 (порошок) | ТУ 2257-007-78710702-2007 | Применение: обеспечения антикоррозийной защиты строительных конструкций и оборудования, для футеровки аппаратуры, для заделки швов и склейки деталей из графитопластов | т | 0,5 |
| 16 | Арзамит-5 (раствор) | ТУ 2257-003-38649039-2013 | Применение: в качестве вяжущего для противокоррозионной защиты строительных конструкций и оборудования при облицовке строительных конструкций штучными химическистойкими материалами (кислотоупорный кирпич, кислотоупорная керамическая плитка и др.) и футеровке аппаратуры; заделка швов. | т | 0,8 |

Срок поставки:

- срок начала поставки: с момента заключения договора  по  15.06.2022 года.

- цена договора остается неизменной в течении всего срока действия договора.

Место поставки:АО «Магаданэнергоремонт», адрес: 685000, г.Магадан, Северный промрайон, 24

Перечень дополнительных документов для оценки предложений Участников:

а) Удостоверения, технические паспорта, паспорта качества завода-изготовителя и другие документы, подтверждающие качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия  и сроки гарантии (при наличии).

б) Документы, подтверждающие полномочия на поставку предлагаемой продукции, если поставщик не является ее производителем (копии свидетельства о дилерстве (либо официальном представительстве) или письма/договора завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя в данной закупочной процедуре (при наличии).

Иные существенные условия:

а) Приемка Товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приема продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., за № П-6 (в ред. от 14.11.74, № 98), и Инструкцией о порядке приема продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66, за № П-7 (в ред. от 14.11.74, № 98).

б) Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента приемки Товара и подписания Акта приемки. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством.

Условия оплаты:

Оплата поставленной продукции осуществляется -30% предоплата, 70 %  после поставки товара на склад Заказчика в течении 30 календарных дней