ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку электротехнической продукции

2022г.

- Основание на приобретение закупаемой продукции.

Договор №1180-13601-2019 от 30.09.2019 г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»», договор №1180-14054-2019 от 31.10.19 г. «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»», Договор эксплуатации Объектов №1180-285-2021 от 30.11.2021 г.

- Наименование закупаемой продукции.

Электротехническая продукция.

- Покупатель.

АО «Гидроремонт-ВКК», 119421, Москва, улица Новаторов, д.1.

- Грузополучатель.

Воткинский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

- Назначение продукции.

Закупаемая электротехническая продукция предназначена для работ по капитальному, текущему ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования ГЭС, электрооборудования ОРУ-110/220кВ, ОРУ 110кВ п/б, трансформатора ОДГ-110кВ, гидроагрегатов № 5, 15, 21, 23, зданий и сооружений, вентиляции и кондиционирования, грузоподъемных механизмов филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС».

- Спецификация продукции и требования к продукции.

6.1. Спецификация закупаемой продукции.

В соответствии с Приложением №1 к техническим требованиям.

6.2. Общие требования к продукции.

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.

Продукция должна быть новой (не восстановленной), ранее не использованной.

- Требования соответствия. Подтверждение соответствия.

7.1. Продукция должна соответствовать требованиям:

- Технического регламента Таможенного союзаТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования;

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств.

- Документы о качестве продукции производителя.

- Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.

- Инструкции и эксплуатационные документы.

Продукция должна быть укомплектована паспортами, инструкциями на русском языке.

Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств   производителя или поставщика.

- Сроки поставки продукции.

В соответствии с Приложением №1, столбец №10.

Заказчик оставляет за собой право внесения корректировок сроков поставки и количества продукции с предварительным уведомлением Поставщика.

- Гарантийные обязательства поставщика.

- Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара (партии товара), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

- Условия поставки.

- 12.1. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 12-48 до 16-00 (по местному времени). Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 рабочего дня, предшествующего дню поставки.

- 12.2. Поставка производится на склад покупателя по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

12.3. Поставщик при отгрузке продукции должен комплектовать партию в соответствии с полным перечнем материалов на конкретную работу и обеспечивает поставку оборудования своими силами, и за счет собственных средств.

Приложение №1

к Техническим требованиям

Спецификация закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Указание на производителя | Технические характеристики |  | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цех ТиГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель путевой |  | модификация IP ном. ток напряжение высота длина климат. исполнение | ВП15K21Б-221-54У2.3 54 10 А 660 В 137 мм 46 мм У2 |  | шт. | 6 6 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Бумага асбестовая |  | марка толщина ширина рулона | БЭ 0,2-0,3 мм 600 – 1000 мм | ГОСТ 23779-95 | кг | 36 | март 2023г. |
|  | Датчик давления (уровня) | «BD SENSORS RUS» эквивалент не допускается | модификация основная погрешность диапазон измерений выходной сигнал питание рабочая температура | LMP 331i 430-4000-1-1-1-1-100-K00-1-11R-ГП 0,1% 0…0,3 бар 4…20 мA/2-х пров 12…36В -25...+125 °C |  | шт. | 2 | март 2023г. |
|  | Графитовые щетки для гидрогенератора ВГС 700/100-48 |  | тип твердость удельн. электр. сопротивление перех. электр. сопротивление усилие вырыв. содерж. Золы констр. исполнение размер тип наконечника тип накладки тип и длина токоведущего провода | ЭГ-4 5-6 Н 10,5-13,5 мкОМ*м 0,3-0,6 ОМ*м 16-20 кгс 0,3-0,5 % К8-3 30х30х40 мм 6Д2-4.00 НК2 ПЩ 4.0 х 140 мм | ГОСТ Р 53617-2009 | шт. | 36 36 867 | март 2023г. май 2023г. июль 2023г. |
|  | Стеклоткань пропитанная |  | марка рулон толщина | ПС-ИФ/ЭП 1070 мм 0,05 мм |  | кг | 5 5 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Кабель |  | марка сечение | КУФЭФ 3х0,35 мм2 |  | м | 100 100 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Картон асбестовый |  | марка толщина размер листа | КАОН-1 5 мм 1000х850 мм | ГОСТ 2850-95 | кг | 10 10 20 | май 2023г. июль 2023г. сентябрь 2023г. |
|  | Ткань асбестовая |  | марка толщина ширина | АТ-3 2,5 мм 1040 мм | ГОСТ 6102-94 | м2 | 5 5 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Асбест хризотиловый |  | марка фракция | К-6-30 крошка | ГОСТ 12871-2013 | кг | 50 50 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Перхлорэтилен |  | плотность при 25°С содержание воды | от 1,615 до 1,625 не более 0,0050% | ГОСТ Р 57836-2017 | кг | 200 200 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Стеклотекстолит электроизоляционный |  | марка сорт толщина ширина листа | СТК высший 3 мм 980 мм | ГОСТ 12652-74 | кг | 10 10 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Припой серебряный |  | марка диаметр проволоки | ПСР-15 3 мм | ГОСТ 19738-2015 | кг | 1,7 1,7 1 | май 2023г. июль 2023г. сентябрь 2023г. |
|  | Припой оловянно-свинцовый |  | марка диаметр форма | ПОС40 10 мм пруток | ГОСТ 21931-76 | кг | 15 15 1 1 | май 2023г. июль 2023г. март 2023г. сентябрь 2023г. |
|  | Припой оловянно-свинцовый |  | марка диаметр форма | ПОС30 10 мм пруток | ГОСТ 21931-76 | кг | 8,9 | май 2022г. |
|  | Трубка термоусаживаемая |  | тип размер цвет | ТУТ(НГ) 120/60 мм черный |  | м | 10 10 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Датчик гидростатического давления |  | модификация датчика класс точности среда температурный диапазон длина кабеля | ЗОНД-20-ГД-К9-(0÷1)-м.вод.ст.-42-(-10:+50)-0,5-DIN-М20-10м 0,1 ÷ 1,0 вода -10 ÷ 50°С 10м |  | шт. | 1 1 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Датчик давления-разряжения |  | модификация модель датчика исполнение по материалам климатическое исполнение код сигнала присоединение | ЭнИ-12H-ДИВ-2340м-02-t10-025-(-1...3) бар-42-GSP-М20-СГ 2340М 02 t10 4-20 мА кабельный ввод |  | шт. | 1 1 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Преобразователь виброперемещений |  | модификация диапазон измерений выходной сигнал напряжение питания | ИВП-08/200-Т-Р ±250 мкм 4...20 мА (12 ±8 мА) ± 12…15 В |  | шт. | 1 1 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Термопреобразователь сопротивления |  | исполнение класс допуска ном. статическая характеристика материал датчика материал корпуса длина датчика диапазон измеряем. температур | ТСМ 9501 В 50М медь трубка «Радпласт» 250 мм 0….+120 °C |  | шт. | 5 5 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Лента киперная |  | цвет ширина толщина | белый 40 мм 0,38 мм | ГОСТ 4514-78 | м | 130 | сентябрь 2023г. |
|  | Лента киперная |  | цвет ширина толщина | белый 20 мм 0,38 мм | ГОСТ 4514-78 | м | 200 | сентябрь 2023г. |
|  | Лента киперная |  | цвет ширина толщина | белый 10 мм 0,38 мм | ГОСТ 4514-78 | м | 100 | сентябрь 2023г. |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  | тип установка ном. напряжение ном. ток цвет степень защиты | двухклавишный внутренняя 250 В 16 А белый IP20 |  | шт. | 10 | март 2023г. |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | тип установка ном. напряжение ном. ток цвет степень защиты | одноклавишный внутренняя 250 В 16 А белый IP20 |  | шт. | 10 | март 2023г. |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки с индикацией |  | тип установка ном. напряжение ном. ток цвет степень защиты | двухклавишный внутренняя 250 В 10 А белый IP20 |  | шт. | 10 | март 2023г. |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки с индикацией |  | тип установка ном. напряжение ном. ток цвет степень защиты | одноклавишный внутренняя 250 В 10 А белый IP20 |  | шт. | 10 | март 2023г. |
|  | Импульсное зажигающее устройство |  | модификация мощность напряжение | ДНаТ 3х контактное 250 Вт 220В |  | шт. | 4 | март 2023г. |
|  | Защитный электрод (магниевый анод) для водонагревателя "Ariston" |  | длина длина шпильки диаметр резьба | 230 мм 10 мм 22 мм М5 |  | шт. | 1 | август 2023г. |
|  | Контактор | «Siemens» эквивалент не допускается | модификация | 3RT1015-1AP01 |  | шт. | 4 | август 2023г. |
|  | Контактор реверсивный | «Schneider Electric» эквивалент не допускается | модификация исполнение | LC 1E65M5 TVS 65А 400В AC3 220В 50ГЦ |  | шт. | 1 | август 2023г. |
|  | Коробка ответвительная |  | количество вводов способ монтажа материал размер степень защиты | 6 открытый пластик 100х100х50 мм IP55 |  | шт. | 14 | август 2023г. |
|  | Ламподержатель к люминисцентной лампе |  | тип цоколь материал | стоечный G13 пластик |  | шт. | 10 | март 2023г. |
|  | Лампа |  | тип цоколь мощность длина напряжение | ЛЛ G13 18 Вт 604 мм 220 В |  | шт. | 36 | март 2023г. |
|  | Лампа |  | тип цоколь мощность напряжение | ДНаТ Е40 400 Вт 220 В |  | шт. | 5 | март 2023г. |
|  | Лампа |  | тип цоколь мощность напряжение | ДНАТ Е40 250 Вт 220 В |  | шт. | 10 | март 2023г. |
|  | Лампы |  | тип цоколь мощность напряжение | ЛОН Е27 75 Вт 220-230 В |  | шт. | 30 | март 2023г. |
|  | Лампы |  | тип цоколь мощность напряжение | ДРЛ Е40 250 Вт 220 В |  | шт. | 40 | март 2023г. |
|  | Лампы |  | тип цоколь мощность длина напряжение | ЛЛ G13 36 Вт 1213,6 мм 220 В |  | шт. | 20 | март 2023г. |
|  | Лампа светодиодная |  | тип мощность напряжение цоколь цветов. температура | LED 10 Вт 220-230 В Е27 2700К |  | шт. | 108 | март 2023г. |
|  | Изолента ПВХ |  | артикул размер цвет толщина | 305 005 15мм*20м синяя 0,13 мм |  | кг | 6 | март 2023г. |
|  | Изолента ПВХ |  | артикул размер цвет толщина | 305 061 15мм*20м желтая 0,13 мм |  | кг | 2 | март 2023г. |
|  | Изолента ПВХ |  | артикул размер цвет толщина | 305 062 15мм*20м зеленая 0,13 мм |  | кг | 2 | март 2023г. |
|  | Изолента ПВХ |  | артикул размер цвет толщина | 305 059 15мм*20м желто-зеленая 0,13 мм |  | кг | 2 | март 2023г. |
|  | Изолента ПВХ |  | артикул размер цвет толщина | 305 057 15мм*20м Красная 0,13 мм |  | кг | 2 | март 2023г. |
|  | Изолента ПВХ |  | артикул размер цвет толщина | 305 004 15мм*20м Черная 0,13 мм |  | кг | 5,5 | март 2023г. |
|  | Изолента ПВХ |  | артикул размер цвет толщина | 305 030 19мм*20м Черная 0,165 мм |  | шт. | 6 | март 2023г. |
|  | Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем | «Schneider Electric» эквивалент не допускается | модификация количество полюсов ном. ток | GV2ME14 3 10А |  | шт. | 2 | март 2023г. |
|  | Патроны керамические |  | тип цоколя напряжение ном. ток материал изделия | Е27 250 В 4 А керамика |  | шт. | 50 | март 2023г. |
|  | Патроны керамические |  | тип цоколя напряжение ном. ток материал изделия | Е40 250 В 16 А керамика |  | шт. | 20 | март 2023г. |
|  | Розетка 1-местная для открытой установки |  | цвет способ монтажа напряжение номинальный ток наличие крышки степень защиты | белый открытый 220 В 16А да IP54 |  | шт. | 18 | март 2023г. |
|  | Розетка брызгозащищенная |  | тип ток напряжение IP монтаж | РШ 10А 42В 43 наружный |  | шт. | 5 | март 2023г. |
|  | Светильник под ртутную лампу для наружного освещения консольный |  | модификация крепление тип лампы мощность лампы цоколь лампы напряжение | РКУ 01-250-001, (со стеклом) консоль ДРЛ 250 Вт Е40 220 В |  | шт. | 2 | март 2023г. |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат |  | модификация количество ламп мощность ламп напряжение | ЭПРА ЛЛ 3х/4Х18 HF-S TLD II 4 18 Вт 220-240 В |  | шт. | 15 | март 2023г. |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат |  | модификация количество ламп мощность ламп напряжение | ЭПРА 2х36 ngn 220-240/50-60 2 36 Вт 220-240 В |  | шт. | 7 | март 2023г. |
|  | Оповещатель световой "Выход" ЛЮКС |  | модель тип напряжение | НБО-2*1 12В-01 табло 12 В |  | шт. | 1 | август 2023г. |
|  | Трансформатор |  | тип мощность напряжение | ТСЗ 2,5 кВ*А 380/36 В |  |  | 1 | август 2023г. |
|  | Трансформатор |  | тип мощность напряжение | ЯТП 0,25 кВ*А 220/36 В |  |  | 1 | август 2023г. |
|  | Блок ТЭНов 15 кВт для эл.водонагревателя Steelbak 3000 90 кВт |  | мощность присоединение длина | 3х5 кВт G1 1/2" 750 мм |  | шт. | 8 | апрель 2023г. |
|  | Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок |  | тип исполнение ном. ток напр. катушки | ПМЕ-221 УЗ 25 А 220В |  | шт. | 3 | апрель 2023г. |
|  | Твёрдотельное реле |  | модификация | HT-8044.ZD3 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Твёрдотельное реле |  | модификация | HT-6044.ZD3 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Автоматический выключатель |  | модификация ном. ток ном. напряжение характеристика | ВА 47-29 3Р 63А 400В С |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Вал к выключателю типа ВГГм-10 |  | модификация | НКАИ.303754.002 |  | шт. | 2 | июнь 2023г. |
|  | Плата контроля трёхфазной сети |  | модификация | ПКТС ФАИД 469135.014 |  | шт. | 1 | апрель 2023г. |
|  | Плата управления тормозом с управлением вентилятором главного привода |  | модификация | ПУТ ФАИД 469135.036-02 |  | шт. | 1 | апрель 2023г. |
|  | Плата симисторных ключей |  | модификация | ПСК-З ФАИД 469135.037 |  | шт. | 1 | апрель 2023г. |
|  | Плата температурной защиты с управлением вентилятором главного привода |  | модификация | ПТЗ-4 ФАИД 469135.048 |  | шт. | 1 | апрель 2023г. |
|  | Плата управления лифтом для жилых зданий нерегулируемый привод |  | модификация | ПУ-1 ФАИД.469135.005-06.0 КМЗ |  | шт. | 1 | апрель 2023г. |
|  | Процессор ПЗУ для платы ПУ-1 для лифтов (на 3 этажа) |  | модификация | ПЗУ ФАИД 00101-25 |  | шт. | 1 | апрель 2023г. |
|  | Блок-контакты к выключателю типа ВГГм-10 |  | модификация исполнение количество контактов | GCe7002397 R 0122 2НО-3НЗ 5 |  | шт. | 9 | июнь 2023г. |
|  | Буфер масляный к выключателю типа ВГГм-10 |  | модификация диаметр стакана диаметр поршня ход поршня высота габаритная | ВУИЕ. 304251.002 38 мм 20 мм 21 мм 105 мм |  | шт. | 3 | июнь 2023г. |
|  | ТЭН (прижимной) с термостатом для Аристон ABS PRO R INOX 100 V |  | модификация напряжение мощность материал оболочки место под анод тип фланца диаметр фланца | RСА PA М6 230В 1500 Вт медь М6 прижимной 48 мм |  | шт. | 1 | апрель 2023г. |
|  | Кабель силовой |  | марка сечение напряжение | ВВГнг-LS 4 х 2,5 мм2 1кВ | ГОСТ 31996-2012 | м | 70 | март 2023г. |
|  | Кабель силовой |  | марка сечение напряжение | ВВГнг(А)-LS 4 х 2,5 мм2 660В | ГОСТ 31996-2012 | м | 81,6 | сентябрь 2023г. |
|  | Кабель силовой |  | марка сечение напряжение | ВВГнг-LS 3х95+1х50 мм2 1кВ | ГОСТ 31996-2012 | м | 51 | апрель 2023г. |
|  | Кабель силовой |  | марка сечение напряжение | КГ-ХЛ 4х95 мм2 660 В | ГОСТ 24334-2020 | м | 22 | апрель 2023г. |
|  | Кабель силовой |  | марка сечение напряжение | КГ-ХЛ 3х1,5 мм2 660 В | ГОСТ 24334-2020 | м | 30,6 | май 2023г. |
|  | Кабель контрольный |  | марка сечение | КВВГЭнг(A)-FRLS 7 х 2,5 мм2 |  | м | 1500 | март 2023г. |
|  | Кабель контрольный |  | марка сечение | КВВГЭнг(A)-FRLS 10 х 2,5 мм2 |  | м | 1000 | март 2023г. |
|  | Кабель контрольный |  | марка сечение | КВВГЭнг(A)-FRLS 14 х 2,5 мм2 |  | м | 900 | март 2023г. |
|  | Провод силовой |  | марка сечение | ПВС 3х1,5 мм2 | ГОСТ 7399-97 | м | 20,6 | апрель 2022г. |
|  | Дренажный насос (помпа для кондиционера) |  | модификация напряжение мощность производительность | Mini FLOWATCH 220-240 В 19 Вт 13,2 л/час |  | шт. | 3 | апрель 2023г. |
|  | Металлорукав |  | тип цвет внут. диаметр внеш. диаметр | РЗ-Ц-Х серый 13,9 мм 18,9 мм |  | м | 48 | март 2023г. |
|  | Замок с треугольной вставкой под ключ |  | тип исполнение материал изделия степень защиты | замок-защелка 22-20/46 трехгранная вставка металл IP54 |  | шт. | 8 | март 2023г. |
|  | Замок-защелка для бокса (с трехгранным ключем) |  | тип исполнение материал изделия степень защиты | замок-защелка 22-25/44 трехгранная вставка металл IP54 |  | шт. | 12 4 15 | март 2023г. май 2023г. август 2023г. |
|  | Эл. двигатель в комплекте с крыльчаткой пластиковой |  | модификация тип крыльчатки мощность напряжение способ монтажа | ДАТ-126А-250-1,5 ПВЗ ЭВСТ1.001 300 Вт 220-380 В фланцевый |  | шт. | 10 | август 2023г. |
|  | Автоматический выключатель |  | модификация ток характер. | C60N 3Р 4A D |  | шт. | 6 | март 2023г. |
|  | Контактор (магнитный пускатель) | «Schneider Electric» эквивалент не допускается | серия модификация | TeSys LC1K0910M7 |  | шт. | 3 | март 2023г. |
|  | Реле промежуточное | «SIEMENS» эквивалент не допускается | модификация ток ном.напряжение | LZX:PT370730 10А 230В |  | шт. | 1 | март 2023г. |
|  | Силикагель гранулированный |  | марка | КСКГ | ГОСТ 3956-76 | кг | 255 160 | март 2023г. сентябрь 2023г. |
|  | Силикагель индикаторный |  | тип цвет | индикаторный синий | ГОСТ 8984-75 | кг | 31,6 | март 2023г. |
|  | Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный) | НПП «Элемер» эквивалент не допускается | модификация светодиодный индикатор ПВИ интерфейс госповерка | ИРТ 5920Н/цветопеременный/ПВИ/RS-485/ГП четырёхразрядный 0…20 мA RS-485 да | ТУ 4210-019-13282997-06 | шт. | 1 | март 2023г. |
|  | Автоматический выключатель |  | модификация ток характеристика | ВА 47-29 2Р 16А С |  | шт. | 2 | май 2023г. |
|  | Выключатель концевой |  | модификация напряжение ток | ВК-300-БР-11-67У2-21 до 660 В 16 А |  | шт. | 2 1 | май 2023г. июль 2023г. |
|  | Самоклеящаяся этикетка |  | символ размер | "380В" 40х20 мм |  | шт. | 130 140 | март 2023г. июнь 2023г. |
|  | Самоклеящаяся этикетка |  | символ размер | "заземление" 30х30 мм |  | шт. | 140 180 | март 2023г. июнь 2023г. |
|  | Самоклеящаяся этикетка |  | символ размер | "молния" 50х50х50 мм |  | шт. | 140 180 | март 2023г. июнь 2023г. |
|  | Кислота серная аккумуляторная |  | сорт | высший |  | кг | 4 | апрель 2023г. |
|  | Разъединитель (рубильник) |  | модификация тип ном. ток ном. напряжение степень защиты исполнение рукоятки колич. полюсов клим. исполнение способ монтажа | РЕ19-41-31120 рубильник 1000 А 1000 В IP00 боковая смещенная 3 УХЛ3 монтажная плата |  | шт. | 1 1 | март 2023г. июль 2023г. |
|  | Стяжка кабельная усиленная |  | тип размер | КСУ 9х350 мм |  | шт. | 100 100 100 | март 2023г. июнь 2023г. июль 2023г. |
|  | Шкаф навесной с монтажной платой |  | серия степень защиты материал покрытие цвет ширина высота глубина | ST IP66 сталь порошковое серый 600 мм 800 мм 300 мм |  | шт. | 1 1 | март 2023г. июль 2023г. |
|  | Контактор |  | модификация ном. ток, А число гл. контактов. напр. цепи управл. клим. исполн. | КВ1-160-2-В3-220В 160 2 220 В3 |  | шт. | 8 | май 2023г. |
|  | Контактор |  | модификация ном. ток, А число гл. контактов. напр. цепи управл. клим. исполн. | КВ1-250-2-В3-220В 250 2 220 В3 |  | шт. | 8 | май 2023г. |
|  | Контактор |  | модификация ном. ток число гл. контактов. напр. цепи упр. клим. исполн. | КВ1-400-2-В3-220В 400А 2 220 В3 |  | шт. | 8 | май 2023г. |
|  | Изоляторы фарфоровые к троллейным токоприемникам |  | тип | 3252 | ГОСТ 26093-84 | шт. | 36 | май 2023г. |
|  | Контактор | «LOVATO» эквивалент не допускается | серия ном. ток напряж. катушки габариты | BF 32 А 220 В 90х45х90 мм |  | шт. | 1 | апрель 2023г. |
|  | Маслонасос системы охлаждения трансформатора |  | модификация | МТ100/8-У1 |  | шт. | 1 | март 2023г. |
|  | Приставка контактная |  | серия установка кол-во контактов крепление ном.ток ном.напряжение степень защиты клим. исполн. | ПК03-02-22 лицевая 2НО+2НЗ боковое 10 А до 690 В IP20 УХЛ4 |  | шт. | 2 | март 2023г. |
|  | Контактор |  | тип ном. ток ном.напряжение число гл. контактов. напр. цепи упр. степень защиты клим. исполн. | КМ-103 25 А до 690 В 3 220 В IP20 УХЛ4 |  | шт. | 2 | март 2023г. |
|  | Щит распределительный |  | модификация степень защиты цвет дверца количество модулей | ЩРН-П-12 IP65 серый пластик 12 |  | шт. | 2 | март 2023г. |
|  | Выключатель автоматический модульный |  | серия количество полюсов ном.ток характеристика способ монтажа степень защиты клим. исполнение | OptiDin ВМ63 1 16 А С DIN-рейка IP20 УХЛ3 |  | шт. | 11 | март 2023г. |
|  | Выключатель автоматический модульный |  | серия количество полюсов ном.ток характеристика способ монтажа степень защиты клим. исполнение | OptiDin ВМ63 3 25 А С DIN-рейка IP20 УХЛ3 |  | шт. | 2 | март 2023г. |
|  | Регулятор внутренней температуры шкафа(термостат) | «Rittal» эквивалент не допускается | модификация | SK 3110.000 |  | шт. | 6 | март 2023г. |
|  | ТЭН |  | модификация | 43 A10/0,4-Т-220 ф2 R29 |  | шт. | 30 | май 2023г. |
|  | Розетка для скрытой проводки |  | ном.ток ном.напряжение тип монтажа количество постов шторки крышка зеземление цвет степень защиты | 16 А 250 В скрытый 1 да да да белый IP44 |  | шт. | 5 | март 2023г. |
|  | Розетка для скрытой проводки |  | ном.ток ном.напряжение тип монтажа количество постов шторки зеземление цвет степень защиты | 16 А 250 В скрытый 1 да да белый IP20 |  | шт. | 5 | март 2023г. |
|  | Лента монтажная с кнопками |  | тип | ЛМ-5 |  |  | 83 | март 2023г. |
|  | Комплект для маркировки кабелей (бирка+риббон) |  | модификация бирка У-134Р термотрансферная лента UR320 84ммх74м цвет бирок цвет печати | У 134Р 1000 шт. 1 шт. белый черный |  | комп. | 1 1 | март 2023г. июнь 2023г. |
|  | Табличка |  | материал толщина цвет размер | пластик 2 мм желтый 300х300 мм |  | шт. | 20 | март 2023г. |
|  | Табличка |  | материал толщина цвет размер | пластик 2 мм зеленый 300х300 мм |  | шт. | 20 | март 2023г. |
|  | Табличка |  | материал толщина цвет размер | пластик 2 мм красный 300х300 мм |  | шт. | 17 | март 2023г. |
|  | Изолятор стеклянный линейный подвесной |  | модель строит. высота | ПС70 Е 146 мм | ГОСТ 5862-79 | шт. | 51 | май 2023г. |
|  | Скоба |  | модификация назначение материал размеры | СК-12-1А арматура для ЛЭП чугун 93х52х65 мм |  | шт. | 78 | март 2023г. |
|  | Скобы трехлапчатые для составления изолирующих подвесок проводов |  | модификация разр. нагрузка | СКТ-12-1 не менее 120 кН |  | шт. | 21 | март 2023г. |
|  | Серьга |  | модификация назначение материал разр. нагрузка размеры | СР-12-16 сцепная арматура чугун не менее 120 кН 101х22х45 мм |  | шт. | 42 | март 2023г. |
|  | Ушко двухлапчатое |  | модификация назначение материал размеры | У2-12-16 арматура для ЛЭП чугун 140х75х88 мм |  | шт. | 42 | март 2023г. |
|  | Замок для закрепления пестика в шапках изоляторов |  | модификация назначение материал масса | КС-078 арматура для ЛЭП Ст.12Х18Н10Т 0,025 кг |  | шт. | 51 | март 2023г. |
|  | Тяга изолирующая |  | модификация длина | ИТГ-10-750-58 У3 190 мм |  | шт. | 6 | март 2023г. |
|  | Припой алюминиевый |  | марка | А |  | кг | 1 | март 2023г. |
|  | Картон электроизоляционный |  | марка толщина ширина листа | ЭВ 0,5 мм 1000 мм |  | кг | 2,5 | март 2023г. |
|  | Пускатель электромагнитный |  | модификация исполнение ном. ток напр. Катушки контакты | ПМА 4210 У3 В 63А 380 В 2з+2p |  | шт. | 5 | сентябрь 2023г. |
|  | Привод моторный к выключателю типа ВГГм-10 |  | модификация мощность напряжение | VS1(ZN63A) 12/1600-40(мотор-редуктор в сборе HDZ-20800A, 25 r/min, 1A) 100 Вт 220 В |  | шт. | 2 | март 2023г. |
|  | Стяжка кабельная |  | размер цвет материал | 3,6х200 мм черный полиамид |  | шт. | 1000 | март 203г. |
|  | Ввод трансформаторный |  | модификация | ВСТ-1/250-1-УХЛ |  | шт. | 8 | сентябрь 2023г. |
|  | Бумага телефонная |  | марка ширина рулона | КТ-50 750 мм |  | кг | 5 | сентябрь 2023г. |
|  | Электрокартон |  | марка толщина ширина листа | "Г" 2,0 мм 1000 мм | ГОСТ 4194--88 | кг | 10 | сентябрь 2023г. |
|  | Металлорукав |  | модификация размер | РЗ-Н-Х 25 мм |  | м | 82,4 | сентябрь 2023г. |
|  | Металлорукав |  | модификация размер | РЗ-ПР-Н-Х 20 мм |  | м | 20,6 | сентябрь 2023г. |
|  | Бумага кабельная |  | марка толщина ширина рулона | КВМ-120 120 мкм 750 мм | ГОСТ 645-89 | кг | 5 | сентябрь 2023г. |
|  | Бумага электроизоляционная крепированная |  | марка ширина рулона толщина | ЭКТМ 750 – 1000 мм 0,44 мм |  | кг | 5 | сентябрь 2023г. |
|  | Лента тафтяная разреженная х/б |  | марка ширина | ЛЭ 25 мм |  | м | 10 | сентябрь 2023г. |
|  | Лента тафтяная разреженная х/б |  | марка ширина | ЛЭ 15 мм |  | м | 10 | сентябрь 2023г. |
|  | Динрейка |  | материал ширина глубина | сталь оцинкованная 35 мм 7,5 мм |  | м | 1,4 | апрель 2023г. |
|  | Спираль монтажная |  | модификация материал цвет диаметр наружный | СМ15-12 полиэтилен белый 15 мм |  | м | 2 | апрель 2023г. |
|  | Автоматический выключатель |  | модификация напряжение ток характеристика тип монтажа | ВА 47-100 3Р 380 В 10А D на DIN-рейку |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Амперметр щитовой |  | модификация диапазон измерений ном.ток класс точности включение размеры | Э47 200/5А от 0 до 200 А 5 А 1,5 через трансформатор 72х72х73,5 мм |  | шт. | 6 | апрель 2023г. |
|  | Наконечник-гильза |  | модификация материал сечение жилы длина | Е 1,5-08 медь 1,5 мм2 15,5 мм |  | шт. | 68 | апрель 2023г. |
|  | Датчик температуры |  | модификация НСХ диапазон измер. температур класс допуска условное давление монтажная длина степень защиты | ДТС035-50М 50М -50...+150 (°С) В 10МПа 80 мм IP54 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Контактор | «Schneider Electric» эквивалент не допускается | модификация ном. ток ном.напряжение число гл. контактов количество НО контактов напр. цепи упр. степень защиты клим. исполн. габарит | LC1E1210M5 12 А 400 В 3 1 220 В IP20 УХЛ4 74х45х80 мм |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Контактор | «Schneider Electric» эквивалент не допускается | модификация ном. ток ном.напряжение число гл. контактов количество НО контактов напр. цепи упр. степень защиты клим. исполн. | LC1E250M5 250 А 400 В 3 1 220 В IP20 УХЛ4 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Лампа сигнальная |  | цвет линзы тип лампы ном. напряжение диаметр отверстия степень защиты | зеленый LED 220 В 22 мм IP40 |  | шт. | 4 | апрель 2023г. |
|  | Лампа сигнальная |  | цвет линзы тип лампы ном. напряжение диаметр отверстия степень защиты | красный LED 220 В 22 мм IP40 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Лампа сигнальная |  | цвет линзы тип лампы ном. напряжение диаметр отверстия степень защиты | синий LED 220 В 22 мм IP40 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Наконечник медный луженый |  | модификация сечение кабеля диаметр отверстия | ТМЛ 95-12-15 95 мм2 12 мм |  | шт. | 40 | апрель 2023г. |
|  | Наконечник вилочный |  | модификация материал диапазон сечений диаметр отверстия способ монтажа | НВИ 1,25-3 медь 0,5 – 1,5 мм2 3 мм опрессовка |  | шт. | 32 | апрель 2023г. |
|  | Разъем для реле |  | модификация напряжение ток способ монтажа | РРМ78/4 220 В 3 А DIN-рейка |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Реле промежуточное |  | модификация напряжение ток количество переключающих контактов | РЭК78/4(MY4) 220 В 3 А 4 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Температурный контроллер |  | модификация напряжение питания | DTK 4848R01 220 В |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Тепловое реле перегрузки | «Schneider Electric» эквивалент не допускается | модификация диапазон уставок тепловой защиты раб. напряжение | LRE12 5.5...8А не более 690В |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Трансформатор тока |  | модификация ном.первичный ток ном. ток вторичной обмотки класс точности | ТТИ-40 300/5 300 А 5 А 0,5 |  | шт. | 6 | апрель 2023г. |
|  | Тумблер |  | модификация напряжение коммутир.ток количество переключающих контактов диаметр отверстия степень защиты климат. исполнение | ТВ2-1 220 В 1 А 2 12,2 мм IP40 УХЛ3 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Тумблер |  | модификация напряжение коммутир.ток количество НО контактов количество НЗ контактов диаметр отверстия степень защиты климат. исполнение | П2Т-1 220 В 6 А 1 1 10 мм IP40 УХЛ3 |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Щит с монтажной панелью |  | модификация материал цвет степень защиты габариты навеска двери | ЩМП сталь серый IP54 800х650х250 мм левая |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Электроводонагреватель в комплекте с группой безопасности (контрольно-измерительный узел от повышенного давления в системе и удаления воздушных масс) |  | модификация напряжение мощность | ЭПЗ-100И2 380 В 100 кВт |  | шт. | 2 | апрель 2023г. |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами |  | марка сечение жила | ПВ1 1,5-450 1,5 мм2 однопроволочная |  | м | 14 | апрель 2023г. |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами |  | марка сечение жила | ПВ1 4-450 4 мм2 однопроволочная |  | м | 2,3 | апрель 2023г. |