| Сравнительная таблица изменений в Инструкцию о порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Московский регион» напряжением 0,4 – 20 кВ, утвержденную Приказом от 30.04.2020 №497 с предыдущей редакцией |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункта | Редакция Инструкции о порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Московский регион» напряжением 0,4 – 20 кВ, утвержденную Приказом от 30.04.2020 №497 | Новая редакция Инструкции |
| Пункт 1.2 | В настоящей Инструкции приведены ссылки на следующие документы: - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ, в редакции от 27.12.2019 №472-ФЗ); - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в редакции от 27.12.2019 №471-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», в редакции от 01.04.2020 №403; - Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», в редакции от 30.06.2018 №765; - Закон города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в редакции от 29.04.2019 №14. - Постановление Правительства Москвы от 22.03.2016г. №108-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»; - Закон Московской области от 10.10.2014 № 124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Московской области» в редакции от 26.12.2019 №290/2019-ОЗ. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издание, утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. - СП 68.13330.2017. «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», утвержденный Приказом Минстроя России от 27.07.2017 №1033/пр. - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Утверждено Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128, в редакции приказа №470 от 09.11.2017 (Далее - Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации); - Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212. - Регламент по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК», утвержденный приказом от 06.03.2020 №266. - Инструкция о порядке отнесения активов к основным средствам ПАО «МОЭСК», утвержденная Приказом Общества от 31.12.2019 № 1543. - Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК» на 2020 год, утвержденное приказом от 31.12.2019 №1533. При пользовании настоящей Инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных документов с помощью информационно-справочной базы «КонсультантПлюс», Электронной библиотеки нормативно-технических документов и Реестра внутренних нормативно-методических документов Общества. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей Инструкцией следует руководствоваться замененным (измененным) документом. | В настоящей Инструкции приведены ссылки на следующие документы: - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ, в редакции Федерального закона от 30.04.2021 №120-ФЗ); - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 28.01.2021 в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №281-ФЗ); - Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (с изменениями, вступившими в силу от 05.05.2021 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.04.2021 №639); - Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (в редакции от 28.11.2020 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 №1816); - Закон города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в редакции от 29.04.2019 №14; - Постановление Правительства Москвы от 22.03.2016г. №108-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»; - Закон Московской области от 10.10.2014 № 124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Московской области» в редакции от 26.12.2019 №290/2019-ОЗ; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (в редакции от 13.02.2019 в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.02.2019 №98); - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издание, утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204. - «СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» Изменение №1 (в редакции от 11.06.2020 в соответствии с Приказом Минстроя России от 10.12.2019 №795/пр). - РД-11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 (в редакции от 27.02.2018 в соответствии с приказом №470 от 09.11.2017). Далее - Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации; - Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок». Далее - Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок; - Регламент по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК», утвержденный приказом Общества от 06.03.2020 №266; - Инструкция о порядке отнесения активов к основным средствам, Унифицированного перечня наименований инвентарных объектов основных средств и Типовой классификации ПТТК ПАО «Россети Московский регион», утвержденные Приказом Общества от 31.12.2019 №1543; - Положение об учетной политике ПАО «Россети Московский регион» для целей бухгалтерского учета на 2021 год, утвержденное приказом Общества от 29.12.2020 №1389. При пользовании настоящей Инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных документов с помощью информационно-справочной базы «КонсультантПлюс», Электронной библиотеки нормативно-технических документов и Реестра внутренних нормативно-методических документов Общества. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей Инструкцией следует руководствоваться замененным (измененным) документом. |
| Пункт 2.2.1 | Рабочая комиссия назначается Приказом директора филиала ПАО «МОЭСК» в следующем составе: - заместитель главного инженера филиала по распределительным сетям – председатель; - заместитель директора филиала по капитальному строительству; - заместитель главного инженера филиала по системам связи; - начальник службы РЗА филиала; - главный инженер РЭС / РЭР (в чьем ведении находится объект); - начальник ГПС (в случае, если работы производятся на питающем центре); - ответственный сотрудник управления капитального строительства, осуществляющий строительный контроль; - представитель Генподрядчика (Подрядчика); - представители субподрядных организаций (при наличии); - представитель генеральной проектной организации. | Рабочая комиссия для объектов распределительной сети 0,4-20 кВ (строительство, реконструкция, технического перевооружения) назначается приказом директора филиала ПАО «Россети Московский регион». Рекомендуемый состав рабочей комиссии: - председатель рабочей комиссии - главный инженер филиала; - представитель Блока капитального строительства филиала - специалист/ руководитель подразделения, осуществляющий функцию по организации строительства и уполномоченный для участия в приемке объекта КС в соответствии с распорядительным документом и должностными обязанностями, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства; - представители технических служб филиала: - заместитель главного инженера филиала по распределительным сетям, - заместитель главного инженера филиала по системам связи, - начальник службы РЗА филиала, - начальник РЭС / РЭР, в ведении которого находится объект; - исполнитель СК - специалист, осуществляющий функции строительного контроля в соответствии с распорядительным документом и должностными обязанностями, либо специалист по строительному контролю юридического лица, осуществляющего функции строительного контроля на основании договора на оказание услуг, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства; - представитель генподрядной организации, уполномоченный распорядительным документом, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства; - представители субподрядных организаций (при необходимости), уполномоченные распорядительным документом, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства; - представитель генеральной проектной организации, уполномоченный распорядительным документом, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. |
| Пункт 2.3.1 | Приемочная комиссия для объектов распределительной сети 0,4-20 кВ (строительство, реконструкция, технического перевооружения) назначается директором филиала ПАО «МОЭСК» в следующем составе: - заместитель директора - главный инженер филиала – председатель; - заместитель директора филиала по капитальному строительству; - заместитель главного инженера филиала по распределительным сетям; - начальник РЭС / РЭР (в чьем ведении находится объект); - главный инженер РЭС / РЭР (в чьем ведении находится объект); - заместитель главного инженера филиала по системам связи; - начальник службы РЗА филиала; - начальник ОВЭС или ГПС (в случае, если работы производятся на питающем центре); - ответственный сотрудник управления капитального строительства, осуществляющий строительный контроль; - представитель Генподрядчика (Подрядчика); - представители субподрядных организаций (при наличии); - представитель генеральной проектной организации. | Приемочная комиссия для объектов распределительной сети 0,4-20 кВ (строительство, реконструкция, технического перевооружения) назначается приказом директора филиала ПАО «Россети Московский регион». Рекомендуемый состав приемочной комиссии: - председатель приемочной комиссии – главный инженер филиала; - представитель Блока капитального строительства филиала - специалист/ руководитель подразделения, осуществляющий функцию по организации строительства и уполномоченный для участия в приемке объекта КС в соответствии с распорядительным документом и должностными обязанностями, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства; - представители технических служб филиала: - заместитель главного инженера филиала по распределительным сетям, - заместитель главного инженера филиала по системам связи, - начальник службы РЗА филиала, - начальник РЭС / РЭР, в ведении которого находится объект; - исполнитель СК (при необходимости) - специалист, осуществляющий функции строительного контроля в соответствии с распорядительным документом и должностными обязанностями, либо специалист по строительному контролю юридического лица, осуществляющего функции строительного контроля на основании договора на оказание услуг, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства; - представитель генподрядной организации, уполномоченный распорядительным документом, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства; - представитель генеральной проектной организации, уполномоченный распорядительным документом, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. |

должностные лица и специалисты привлекаются к участию в Рабочей комиссии по объекту строительства, реконструкции в зависимости от технологического предназначения и функционирования принимаемого оборудования и объекта, список должностных лиц и специалистов технических служб – членов Рабочей комиссии может быть расширен по решению председателя Рабочей комиссии.

должностные лица и специалисты привлекаются к участию в Приемочной комиссии по объекту строительства, реконструкции в зависимости от технологического предназначения и функционирования принимаемого оборудования и объекта, список должностных лиц и специалистов технических служб – членов Приемочной комиссии может быть расширен по решению председателя Приемочной комиссии.