|  | Система оперативной диспетчерской связи Усть-Джегутинской МГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многофункциональный 12-линейный IP-телефон с черно-белым экраном 3,7'' и поддержкой дополнительных модулей расширения, PoE |  | Yealink SIP-T43U | Yealink КНР | шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем |  | Yealink EXP43 | Yealink КНР | шт. | 2 |  |  |
|  | Сетевое оборудование Усть-Джегутинской МГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L3, 19”, 1U, 220В AC |  | MES2324P AC | Eltex, РФ | шт. | 4 |  | Оборудование в реестре ТОРП |
|  | SFP 1,25 GE модуль, 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 LC, DDM |  | FH-SB3512CDL3 / FH-SB5312CDL3 | Eltex, РФ | к-кт | 2 |  |  |
|  | Сетевое оборудование Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L3, 19”, 1U, 220В AC |  | MES2324P AC | Eltex, РФ | шт. | 8 |  | Оборудование в реестре ТОРП |
|  | SFP 1,25 GE модуль, 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 LC, DDM |  | FH-SB3512CDL3 / FH-SB5312CDL3 | Eltex, РФ | к-кт | 5 |  |  |
|  | SFP 1,25 GE модуль 2км, ММ, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM |  | FH-S3112CDL2 | Eltex, РФ | шт. | 2 |  |  |
|  | Система оперативной диспетчерской связи Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовое оборудование КАТС МХ-1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбинированная АТС "МиниКом МХ-1000", в составе: |  | 0С00-008488 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  | ЛАЗ АБК, шкаф №10 |
|  | Коммутатор программный MX-1000-SC-4S, 2U (без лицензий), питание 220В 1+1, 1Тб | ЕКВМ.466219.086-04 | 120789.4 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Право использования (лицензия) программного комплекса «МиниКом MX-1000» в составе: - Унифицированная коммуникация (мобильный клиент, компьютерный клиент, SIP-абонент) – 5; - SIP-линий − 1 | Свидетельство ГРП 2018616614. Запись в реестре №10511 от 06.05.2021 | 166140 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шлюз цифровых интерфейсов Е1 MX-1000-E1-4. Предназначен для коммутации до 4-х потоков Е1 с сигнализацией ОКС-7, EDSS1, V.5.2, 2ВСК |  | 120459 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шлюз MX-1000-6U . Шлюз для подключения до 16 абонентских модулей 16ISDN, 32FXS, 8FXO/24FXS. Электропитание -48В, 6U | ЕРВЛ.468364.004 | 120926 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник питания NDR-480-48 (DRP-480-48) Блок питания, 48В, 10А, 480Вт Установка на DIN-рейку |  | 21190 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль абонентский MX-1000-16ISDN |  | 120794.1 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль абонентский MX-1000-32FXS | ЕРВЛ.468157.004-01 | 120793.1 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 3 |  |  |
|  | Модуль абонентский MX-1000-8FXO/24FXS |  | 120798.1 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль аналоговых окончаний MX-1000-12E&M | ЕРВЛ.468369.005 | 120380 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель DX-Cabl-AK-S-15 верхний |  | 120410.010 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 6 |  |  |
|  | Кабель DX-Cabl-AK-S-15 нижний |  | 120411.010 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 6 |  |  |
|  | Лицензия для подключения 10 SIP-линий (транков) | Свидетельство ГРП 2018616614. Запись в реестре №10511 от 06.05.2021 | 166150 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Лицензия на подключение до 10 SIP-абонентов MX-1000 | Свидетельство ГРП 2018616614. Запись в реестре №10511 от 06.05.2021 | 166141 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 7 |  |  |
|  | Лицензия на активацию функции "Конференц-связь до 100 абонентов (MX-1000) | Свидетельство ГРП 2018616614. Запись в реестре №10511 от 06.05.2021 | 166160 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Оборудование КАТС МХ-1000 (Горячий резерв) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комбинированная АТС "МиниКом МХ-1000", в составе: |  | 0С00-008488.2 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  | (Серверная АСУ ТП АБК, шкаф 11.ШК1) |
|  | Коммутатор программный MX-1000-SC-4S, 2U (без лицензий), питание 220В 1+1, 1Тб | ЕКВМ.466219.086-04 | 120789.4 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Право использования (лицензия) программного комплекса «МиниКом MX-1000» в составе: - Унифицированная коммуникация (мобильный клиент, компьютерный клиент, SIP-абонент) – 5; - SIP-линий − 1 | Свидетельство ГРП 2018616614. Запись в реестре №10511 от 06.05.2021 | 166140 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Абонентское оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат телефонный "МиниКом-ТА-IP-3-О" 3-линейный IP-телефон с поддержкой дополнительных модулей расширения, PoE |  | 121060 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 6 |  |  |
|  | Консоль расширения "МиниКом-КР-IP-32-О" |  | 121062 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 18 |  |  |
|  | Кроссовое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кросс-блок настенный, 800 пар, 2 ряда/4 яруса, с монтажными хомутами, без плинтов |  | КНКБ-2/4 | ССКТБ ТОМАСС (РФ) | к-кт | 1 |  |  |
|  | Плинт с размыкаемыми контактами на 10 пар нормально замкнутый, маркировка 0-9 |  | NMC-PL10-DC-10 | Nikomax (КНР) | шт. | 80 |  |  |
|  | Рамка для маркировки плинтов кросса |  | NMC-PL-HLH-10 | Nikomax (КНР) | шт. | 10 |  |  |
|  | Рамка для маркировк кросса, крепление на кронштейн |  | NMC-PL-LH-10 | Nikomax (КНР) | шт. | 2 |  |  |
|  | Система административной связи Усть-Джегутинской МГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP-АТС с предустановленными модулями: - Блок питания АГАТ CU-7212PWR (1 шт.) - Модуль управления АГАТ CU-7212CM/500Gb (1 шт.) - Модуль коммутации АГАТ CU-7212SW (1 шт.) (2 шт. LAN 1х1000Мбит/с) Корпус: металлический. Габаритный размер: Шасси CU-7212М (корзина 2U): ширина - 447,4 мм, высота – 89 мм, глубина – 288 мм. Внутренняя память: HDD 500 Gb (с возможностью замены на 1 или 2Tb) Резервирование, с возможностью установки: • до 2-х CU-7212PWR • до 2-х CU-7212CM Конфигурация/емкость с поддержкой: • Программной опции для подключения 128 SIP-абонентов. • Двух посадочных мест под установку модулей интерфейсных линий АГАТ CU-7212LN. Максимальная емкость одного шасси: • до 80 FXS • до 80 FXO • до 40 DPN • до 2Е1• до 40 VFW (2/4-х ТЧ) • до 40LB • до 1024 IP-абонентов • до 50 одновременных VoIp-соединений |  | АГАТ CU-7212MB (Base) | АГАТ РТ (РФ) | к-кт | 1 |  |  |
|  | Модуль интерфейсных линий “АГАТ CU-7212LN - поддерживает установку от 1 до 10-ти интерфейсных мезонинов: • FXS – 4 и 8 каналов • FXOМ – 4 и 8 каналов • DPN – 4 канала • DSW – 4 канала • Е1 – 1 канал (не более 1-го мезонина) • LB-4/VFW-4 – 4 канала |  | АГАТ CU-7212LN | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Дополнительный блок питания для резервирования электропитания “АГАТ CU-7212PWR”. Входное напряжение питания ~80÷264В, 47…63 Герц. КПД = 91.5% Выходное напряжение +12В |  | АГАТ CU-7212PWR/RES | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Резервный модуль управления “АГАТ CU-7212CM” - отвечает за программное управление всеми сервисами и функциями АГАТ CU-7212”. С предустановленным HDD объемом 500 Gb. * Объем памяти должен совпадать с основным модулем управления. ** В спецификацию обязательно добавляется позиция АГАТ CU-7212SW/RES |  | АГАТ CU-7212M-CM/RES/500Gb | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль коммутации “АГАТ CU-7212SW/RES” - предназначен для расширения LAN разъемов с 2-х до 4-х для подключения к IP сети. Сетевой контроллер (Мбит/с) - 10/100/1000Base-T |  | АГАТ CU-7212M-SW/RES | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Плата расширения для подключения 8 (восьми) внутренних аналоговых линий. Устанавливается в модуль интерфейсных линий CU-7212LN. |  | MU72-FXS-8 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 3 |  |  |
|  | Плата расширения для подключения 4 (четырех) внешних аналоговых линий. Устанавливается в модуль интерфейсных линий CU-7212LN |  | MU72-FXOM-4 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Техническая поддержка по сопровождению IP-АТС Агат CU длительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев, включает: • Прием и обработка заявок на устранение неисправностей и ответы на вопросы по работе IP-АТС по телефону и e-mail; • Приоритетное обслуживание заявок заказчика (срок реакции на запрос составляет 4 рабочих часа с момента поступления заявки); • Удаленное подключение к IP-АТС для проверки настроек, проведения диагностики по неисправностям и проведения консультаций (не более 6 раз в квартал); • Персональный специалист службы технической поддержки в течении всего срока действия сертификата; • Доступ к документации, базе знаний по настройке IP-АТС; • Бесплатное удаленное обновление внутреннего программного обеспечения (ПО) IP-АТС и сопутствующего программного обеспечения; • Удалённое восстановление настроек IP-АТС из резервной копии и восстановление работоспособности IP-АТС (при наличии резервной копии у Заказчика); • Хранение резервной копии настроек технической поддержки Агат, для оперативного восстановления настроек; • Продление срока бесплатного гарантийного обслуживания на IP-АТС в период действия сертификата. |  | Сертификат технической поддержки Агат-365 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 3 |  |  |
|  | Многофункциональный 12-линейный IP-телефон с черно-белым экраном 3,7'' и поддержкой дополнительных модулей расширения, PoE |  | Yealink SIP-T43U | Yealink (КНР) | шт. | 2 |  |  |
|  | Система записи переговоров Усть-Джегутинской МГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автономный мини сервер для записи разговоров SIP телефонии |  | SpRecord SIP Resident 5 | ООО «Сарапульские системы» (Россия) | шт. | 2 |  |  |
|  | Система беспроводной связи DECT Усть-Джегутинской МГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая станция DECT VOIP внутреннего исполнения |  | RTX 8660 indoor | RTX (КНР) | шт. | 20 |  |  |
|  | Базовая станция DECT VOIP наружного исполнения |  | RTX 8660 outdoor | RTX (КНР) | шт. | 2 |  |  |
|  | Абонентский терминал DECT промышленного исполнения | iTONE iT8660 | handset RTX 8660 | RTX (КНР) | шт. | 20 |  |  |
|  | Система беспроводной связи DECT Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовая станция DECT VOIP внутреннего исполнения |  | RTX 8660 indoor | RTX (КНР) | шт. | 30 |  |  |
|  | Базовая станция DECT VOIP наружного исполнения |  | RTX 8660 outdoor | RTX (КНР) | шт. | 10 |  |  |
|  | DECT репитер (ретранслятор) для микросотовой системы RTX8660(8630) |  | RTX 4024 | RTX (КНР) | шт. | 2 |  |  |
|  | Абонентский терминал DECT офисного исполнения | iTONE iT8630 | handset RTX 8630 | RTX (КНР) | шт. | 45 |  |  |
|  | Абонентский терминал DECT промышленного исполнения | iTONE iT8660 | handset RTX 8660 | RTX (КНР) | шт. | 15 |  |  |
|  | Твердотельный однофазный АВР 220В , 10А, 1U, 19” |  | ПРП-1 | ООО «АТС-КОНВЕРС» (РФ) | шт. | 4 |  |  |
|  | Контроллер сети DECT Карачаево-Черкесского филиала (на базе IP-ATC «АГАТ CU-7210») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус: металлический. Габаритный размер: Шасси CU-7210 (корзина 6U): ширина - 484мм, высота – 266мм, глубина – 307мм. Емкость: 21 посадочное место под модули расширения CU-7210PWR, CU-7210CM, CU-7210LN, CU-7210SW. Внутренняя память: от 1Tb до 2Tb Резервирование, с возможностью установки: • до 2-х CU-7210PWR • до 2-х CU-7210CM Максимальная емкость одного шасси: • до 768 FXS • до 768 FXO • до 384 DPN • до 32Е1 • до 384 VFW (2/4-х ТЧ) • до 384 LB • до 6000 IP-абонентов • до 500 одновременных VoIp-соединений |  | Шасси CU-7210 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль питания CU-7210PWR/1500Вт с входным напряжением 220 Вольт переменного тока. Входное напряжение питания ~85÷264В, 47…63 Герц. КПД = 92% Выходное напряжение +12В. Поддержка резервирования. Поддержка горячей замены |  | АГАТ CU-7210PWR/ 1500 Вт/220В | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль управления «АГАТ CU-7210CM» - отвечает за программное управление всеми сервисами и функциями «АГАТ CU-7210». С предустановленным HDD объемом 2 Тб. Поддержка резервирования. Поддержка горячей замены. * объем памяти основного и резервного модуля должны совпадать по объему памяти. |  | АГАТ CU-7210CM/HDD2Tb | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль коммутации “АГАТ CU-7210SW” - предназначен для подключения к IP сети и каскадирование шасси “АГАТ CU-7210”. Количество разъемов для LAN (RJ45) - 10 шт. Сетевой контроллер (Мбит/с) - 10/100/1000Base-T Поддержка горячей замены |  | АГАТ CU-7210SW | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интерфейсных линий АГАТ CU-7210LN - поддерживает установку от 1 до 6-ти интерфейсных мезонинов: • FXS – 8 каналов • FXOМ – 8 каналов • DPN – 4 канала • Е1 – 1 канал (не более 1-го мезонина) • LB-4/VFW-4 – 4 канала Модуль занимает 1 посадочное место в шасси, включает CU-7210LN/Cross-Telko. Поддержка горячей замены |  | АГАТ CU-7210LN | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интерфейсных линий АГАТ CU-7210LN/Е1-2 - поддерживает 2 цифровых потока Е1 (ISDN PRI). Модуль занимает 1 посадочное место в шасси, включает CU-7210LN/Cross-Telko. Поддержка горячей замены |  | АГАТ CU-7210LN/Е1-2 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль вентиляции для охлаждения шасси. Габаритные размеры 1U (482,5 х 318,5 х 44 мм.), располагается непосредственно под шасси АГАТ CU-7210” |  | АГАТ CU-7210-FT | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект из двух воздушнык рассекателей (2U) для забора воздуха с передней стороны телекоммуникационной стойки (шкафа) и отдачи горячего воздуха в тыльную сторону телекоммуникационной стойки, а также для экранирование IP-АТС АГАТ CU-7210 от нагрева со стороны стороннего оборудования. Правила организации охлаждения и варианты использования воздушных рассекателей подробно описаны в руководстве по эксплуатации. |  | АГАТ CU-7210-AI | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Дополнительная задняя панель с амфенольными разъемами для возможности установки модуля интерфейсных линий CU-7210LN. |  | АГАТ CU-7210LN/Cross-Telko | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 15 |  |  |
|  | Программная опция для подключения 128 SIP абонентов |  | SIP-Proxy 128 (CU72ХХ) | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель Telco (Amphenol/RJ-21X), крышка 180 градусов, 25-парный, UTP, 15 метров |  | Кабель TELCO / 15м | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Техническая поддержка по сопровождению IP-АТС Агат CU длительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев, включает: • Прием и обработка заявок на устранение неисправностей и ответы на вопросы по работе IP-АТС по телефону и e-mail; • Приоритетное обслуживание заявок заказчика (срок реакции на запрос составляет 4 рабочих часа с момента поступления заявки); • Удаленное подключение к IP-АТС для проверки настроек, проведения диагностики по неисправностям и проведения консультаций (не более 6 раз в квартал); • Персональный специалист службы технической поддержки в течении всего срока действия сертификата; • Доступ к документации, базе знаний по настройке IP-АТС; • Бесплатное удаленное обновление внутреннего программного обеспечения (ПО) IP-АТС и сопутствующего программного обеспечения; • Удалённое восстановление настроек IP-АТС из резервной копии и восстановление работоспособности IP-АТС (при наличии резервной копии у Заказчика); • Хранение резервной копии настроек технической поддержки Агат, для оперативного восстановления настроек; • Продление срока бесплатного гарантийного обслуживания на IP-АТС в период действия сертификата. |  | Сертификат технической поддержки Агат-365 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 3 |  |  |
|  | Система радиопоисковой (громкоговорящей) связи Усть-Джегутинской МГЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LCE Базовый блок LCE 44-2393-1213241719, корзина 3U |  | LCE | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  | Уст. В ЦУГ |
|  | LPS Плата питания 220В |  | LPS-220AC | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 2 |  | Уст. В ЦУГ |
|  | LCU Центральная плата |  | LCU | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 2 |  | Уст. В ЦУГ |
|  | LDL-4 Плата цифровой линии, 4 линии SHDSL |  | LDL-4 | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  | Уст. В ЦУГ |
|  | LАL-2 Плата аналоговой линии, 2 линии |  | LАL-2 | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  | Уст. В ЦУГ |
|  | LDE Плата интерфейса Ethernet |  | LDE | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 2 |  | Уст. В ЦУГ |
|  | LDP Кнопочный пульт диспетчера 5Вт, SHDSL, 24 кнопки, микрофон "Гусиная шея" |  | LDP-24-DSL | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 3 |  |  |
|  | UMZ8 Универсальный модуль абонентских предохранителей 8х1А (2U) |  | UMZ8 | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок коммутации и контроля линий, 8 линий (без усилителей) |  | LBC-8 | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  |  |
|  | LDP Кнопочный пульт диспетчера 5Вт, Ethernet, 12 кнопок, микрофон "Гусиная шея" |  | LDP-12-ETH | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  |  |
|  | Запасные части, инструменты, принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Антистатический браслет |  | SQ1025-0208 | TDM ELECTRIC | шт. | 2 |  |  |
|  | Инструмент для заделки витой пары тип Krone с крючками |  | TI1-G211-P | ITK | шт. | 2 |  |  |
|  | Многофункциональный 12-линейный IP-телефон с черно-белым экраном 3,7'' и поддержкой дополнительных модулей расширения, PoE |  | Yealink SIP-T43U | Yealink (КНР) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль расширения BLF-кнопок с цветным 4,3" LCD-дисплеем |  | Yealink EXP43 | Yealink (КНР) | шт. | 1 |  |  |
|  | Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L2, 19”, 1U, 220В AC |  | MES2324P AC | Eltex, (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | SFP 1,25 GE модуль, 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 LC, DDM |  | FH-SB3512CDL3 / FH-SB5312CDL3 | Eltex, (РФ) | к-кт | 1 |  |  |
|  | SFP 1,25 GE модуль 2 км, ММ, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM |  | FH-S3112CDL2 | Eltex, (РФ) | шт. | 2 |  |  |
|  | Интерфейсная карта потоков Е1 для ОГМ-30Е |  | ДС-120 | «Морион» (РФ) | шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль абонентский MX-1000-8FXO/24FXS |  | 120798.1 | АО «Информтехника и Cвязь» | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интерфейсных линий “АГАТ CU-7212LN - поддерживает установку от 1 до 10-ти интерфейсных мезонинов: • FXS – 4 и 8 каналов • FXOМ – 4 и 8 каналов • DPN – 4 канала • DSW – 4 канала • Е1 – 1 канал (не более 1-го мезонина) • LB-4/VFW-4 – 4 канала |  | АГАТ CU-7212LN | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль коммутации “АГАТ CU-7212SW/RES” - предназначен для расширения LAN разъемов с 2-х до 4-х для подключения к IP сети. Сетевой контроллер (Мбит/с) - 10/100/1000Base-T |  | АГАТ CU-7212M-SW/RES | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Плата расширения для подключения 8 (восьми) внутренних аналоговых линий. Устанавливается в модуль интерфейсных линий CU-7212LN |  | MU72-FXS-8 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Плата расширения для подключения 4 (четырех) внешних аналоговых линий. Устанавливается в модуль интерфейсных линий CU-7212LN |  | MU72-FXOM-4 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Базовая станция DECT VOIP внутреннего исполнения |  | RTX 8660 indoor | RTX (КНР) | шт. | 4 |  |  |
|  | Базовая станция DECT VOIP наружного исполнения |  | RTX 8660 outdoor | RTX (КНР) | шт. | 1 |  |  |
|  | DECT репитер (ретранслятор) для микросотовой системы RTX8660(8630) |  | RTX 4024 | RTX (КНР) | шт. | 6 |  |  |
|  | Твердотельный однофазный АВР 220В , 10А, 1U, 19” |  | ПРП-1 | ООО «АТС-КОНВЕРС» (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль коммутации “АГАТ CU-7210SW” - предназначен для подключения к IP сети и каскадирование шасси “АГАТ CU-7210”. Количество разъемов для LAN (RJ45) - 10 шт. Сетевой контроллер (Мбит/с) - 10/100/1000Base-T Поддержка горячей замены |  | АГАТ CU-7210SW | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интерфейсных линий АГАТ CU-7210LN - поддерживает установку от 1 до 6-ти интерфейсных мезонинов: • FXS – 8 каналов • FXOМ – 8 каналов • DPN – 4 канала • Е1 – 1 канал (не более 1-го мезонина) • LB-4/VFW-4 – 4 канала Модуль занимает 1 посадочное место в шасси, включает CU-7210LN/Cross-Telko. Поддержка горячей замены |  | АГАТ CU-7210LN | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль интерфейсных линий АГАТ CU-7210LN/Е1-2 - поддерживает 2 цифровых потока Е1 (ISDN PRI). Модуль занимает 1 посадочное место в шасси, включает CU-7210LN/Cross-Telko. Поддержка горячей замены |  | АГАТ CU-7210LN/Е1-2 | АГАТ РТ (РФ) | шт. | 1 |  |  |
|  | LDL-4 Плата цифровой линии, 4 линии SHDSL |  | LDL-4 | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  |  |
|  | LАL-2 Плата аналоговой линии, 2 линии |  | LАL-2 | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  |  |
|  | LDE Плата интерфейса Ethernet |  | LDE | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок коммутации и контроля линий, 8 линий (без усилителей) |  | LBC-8 | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  |  |
|  | LDP Кнопочный пульт диспетчера 5Вт, Ethernet, 12 кнопок, микрофон "Гусиная шея" |  | LDP-12-ETH | ООО "ЛИНСИС", г.Пермь | шт. | 1 |  |  |
|  | Трансляционный усилитель 480Вт, 19” 3U, Uвых 100В |  | PA-6348 | Inter-M (Корея) | шт. | 2 |  | или аналог |