4

Технические требования на

ОКПД2 71.12.12.190 Доработка рабочей документации по модернизации системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией из кабельных сооружений и производственных помещений филиала Саратовской ГЭС в рамках инвестиционного проекта K_T-1300-032

Лот 7-ТПиР-ПИР-2023-СарГЭС 
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Общие сведения
3
1.1.
Обозначения и сокращения
3
1.2.
Наименование закупаемой продукции
3
1.3.
Цель использования закупаемой продукции
3
2.
Требования к продукции
3
2.1.
Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
3
Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
3
2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
3
Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
3
2.2.2 Требования к качеству услуг
5
Таблица 3. Требования к качеству услуг
5
3.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
13
4.
Приложения
13


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	СРЗАиМ
	Службы релейной защиты, автоматики и метрологии 

	УТАиВ
	Участок технологической автоматики и возбуждения

	ТТ
	Технические требования

	НТД
	нормативно-техническими документы


1.2. Наименование закупаемой продукции

Доработка рабочей документации проекта по поставке, монтажу, наладке оборудования системы пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией кабельных сооружений и производственных помещений филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» (далее - Проект), в части соответствия действующему законодательству РФ по проектированию и эксплуатации систем пожарной сигнализации и пожаротушения.
1.3. Цель использования закупаемой продукции 

Соответствие Рабочей документации действующим на настоящий момент НТД и законодательству РФ по проектированию и эксплуатации систем противопожарной безопасности. Определение плановой стоимости и Подрядчика на выполнение работ по доработке рабочей документации Проекта.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Доработка рабочей документации проекта по поставке, монтажу, наладке оборудования системы пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией кабельных сооружений и производственных помещений филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» в области соответствия действующему законодательству РФ по проектированию и эксплуатации систем пожарной сигнализации и пожаротушения
	услуга
	1


2.1.2 Требования к срокам оказания услуг

Выполнение Работ осуществляется в один этап.
Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доработка рабочей документации проекта по поставке, монтажу, наладке оборудования системы пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией кабельных сооружений и производственных помещений филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» (далее - Проект), в области соответствия действующему законодательству РФ по проектированию и эксплуатации систем пожарной сигнализации и пожаротушения
	С даты заключения договора
	В течение 6 (месяцев) с даты заключения договора


2.2.2 Требования к качеству услуг
Таблица 3. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

(ред. От 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/);
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. От 14.07.2022) "О пожарной безопасности"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021)"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

-Типовые проектные решения на создание (модернизацию, замену) установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных установок. ПАО «РусГидро» приказ «392 от 19.06.2017 г.; https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-tipovykh-proektnykh-resheniy/
- Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях. РД 34.49.504-96;

- Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582
"Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; https://docs.cntd.ru/document/565855741,

- СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; https://docs.cntd.ru/document/566249686
- Приказ МЧС России от 31.08.2020 N 628
"Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

- СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";

- "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

- ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

- другие действующие нормативно правовые акты РФ в области проектирования и эксплуатации систем пожарной безопасности.

Документация должна состоять из текстовой и графической части и содержать:

- пояснительную записку, краткое описание существующей системы и описание принятых схемно-технических решений и алгоритмов;

- алгоритмы в виде блок-схем с описанием действия систем противопожарной защиты, структурные схемы, принципиальные (полные) схемы, схемы подключения, схемы расположения оборудования, схемы кабельных связей, кабельный журнал на русском языке, на бумажном носителе (в 2 экземплярах) и в электронном виде (в одном экземпляре) в форматах *.PDF; *.DWG; *.VSD; *.DOC; *.XLS)

- разработка ведомостей объемов работ в соответствии с конструкторской документацией завода изготовителя оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требования по сохранению гарантийных обязательств при оказании услуг 
	В обязанности Подрядчика входит устранение в течение 10 рабочих дней всех замечаний по документации, выданных Заказчиком.

При обнаружении недостатков в рабочей документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать рабочую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3. 
	Требование к сроку согласования
	Срок согласования документации Заказчиком не более 30 рабочих дней с момента официального предоставления материалов Заказчику.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалов 
	В рабочей документации необходимо указать основные характеристики МТР, для возможности установления параметров аналогичности/эквивалентности
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2. 
	Требование по импортозамещению
	При доработке рабочей документации учитывать, что материалы заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Персонал, выполняющий доработку Проекта, должен быть аттестован в области проектирования систем пожарной безопасности и включен в реестр аттестованных лиц Министерства ГОиЧС РФ. 
	Согласие с требованием
	Предоставить в составе заявки Справку о кадрвых ресурсах по форме, представленной в Документации о закупке с приложением копий аттестатов Министерства ГО и ЧС РФ
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	На согласование документацию направлять Заказчику в электронном формате DWG-AutoCAD (редактируемый), DOC-Word и pdf. Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком.
Рабочая документация без наличия протокола технического совещания и положительного экспертного заключения по сметной документации считается не выполненной.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.2. 
	Требования к сметной документации в составе рабочей документации
	При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.

КЦД (комплект ценовой документации) должен быть представлен в формате «Гранд-смета», Exsel, PDF.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Гарантии Поставщика
	
	
	

	4.1.
	Ответственность проектировщика
	Если при выполнении строительно-монтажных работ обнаружится невозможность достижения результатов из-за недоработки рабочей документации Подрядчик обязан доработать ее без дополнительной оплаты стоимости работ
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	5.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	
	
	

	6.
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	
	
	
	
	

	6.1
	Защита информации
	Не допускается использовать конфиденциальную информацию, полученную в ходе выполнения работ, в собственных целях или для третьих лиц. 
В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик, для предотвращения/уменьшения вреда или ущерба Заказчику в случае ее несанкционированного раскрытия
	
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. В рамках заключения  и реализации договора по результатам настоящей закупки необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ с требованиями, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.
Приложения
1. Приложение №1: Рабочая документация по модернизации системы пожарной сигнализации, пожаротушения и управления эвакуацией кабельных сооружений и производственных помещений филиала разработанная ООО «Синтез-Н» на электронном носителе в формате DWG-AutoCAD, XLS-Exсel; PDF (в количестве 1 экземпляра), в составе:

1. Здание ГЭС. Левая монтажная площадка, кабельный полуэтаж КРУ ЛБ, маслохозяйство ЛМП;

2. Здание ГЭС. Правая монтажная площадка, кабельный полуэтаж КРУ ПБ, маслохозяйство ПМП, насосная ПТ;

3. Здание ГЭС. Подсобные, технические помещения Машинного зала и гидроагрегаты ст. №1-21;

4. Здание ГЭС. Технические помещения Машинного зала секции 23 и гидроагрегаты ст. №22-23;

5. Здание ГЭС. Технические помещения Машинного зала секции 24 и гидроагрегат ст. № 24;

6. Здание ГЭС. Служебный коридор машинного зала и кабельные галереи А, Б, В, Г, Д, Е, 35 кВ. Тр-ры Т8, автотрансформаторы 1АТ-2АТ;

7. Центральный пункт управления (ЦПУ) (включая подщитовые помещения ЦПУ 1-4);

8. Здание СВК ЛБ НБ ВБ;

9. Здание СВК ПБ НБ ВБ;

10. Здание рыбоподъемника;

11. Ангар рядом с ОРУ-500 кВ;

12. Компрессорная ОРУ-500 кВ;

13. Здание электротехнических мастерских ОРУ-220 кВ;

14. Пожарная часть (ПСЧ-15);

15. КПП-1;

16. Служебно-производственный корпус (СПК);

17. Здания на территории хоздвора;

18. ДГУ-1 ЛБ;

19. ДГУ-2 ПБ;

20. ДГУ-3 Хоздвора;

21. Наружные сети связи ЛБ и ПБ;

22. Служебно-производственный корпус СПК-2.
2. Приложение №2: «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ»

