Приложение № 1

к Договору возмездного оказания услуг

от «____» ________ 20 _ г. №_______

Задание на оказание услуг

Внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ, методику поверки АИИСКУЭ, методику измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объёмам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объёму услуг	5

Таблица 2. Перечень и объём оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

Перечень оказываемых услуг	7

3.	Требования к документации, предоставляемой Заказчиком	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

## Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| СИ | Средство измерения |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| ИК | Измерительный канал |
| МИ | Методика измерений |
| МП | Методика поверки |
| ОТ | Описание типа |
| ФИФ | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. |
| Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, ставшее победителем конкурентной процедуры, с которым заключён договор на оказание услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Заказчик | Юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор о выполнении работы в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Участник | Исполнитель, явным образом принявший участие в закупке |

## Наименование закупаемой продукции

Внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ, методику поверки АИИС КУЭ, методику измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС».

## Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ (далее – ОТ АИИС КУЭ), в методику поверки АИИС КУЭ (далее – МП АИИС КУЭ), в методику измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ (далее – МИ АИИС КУЭ) Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» (далее — Филиал), связанных с изменением метрологических характеристик, аттестация МИ, внесение данных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее — ФИФ).

## Существующее положение

В настоящее время АИИС КУЭ Филиала зарегистрирована в ФИФ под номером 72147-18. Представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением распределённой функцией измерений. Первый уровень – измерительно-информационные комплексы (18 ИК), второй уровень – информационно-вычислительный комплекс.

Планируется исключение из АИИС КУЭ Филиала двух ИК (№17, №18) и изменение наименований ИК, замена сервера точного времени, вследствие чего необходимо:

- внести изменения, связанные с изменением метрологических характеристик в ОТ АИИС КУЭ;

- внести изменения в МП АИИС КУЭ;

- внести изменения в МИ АИИС КУЭ;

- аттестовать МИ;

- внести данные в ФИФ.

## Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ, методику поверки АИИС КУЭ, методику измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС». | Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», Российская Федерация, Амурская область, г. Зея | АИИС КУЭ Инв № ЗЕ0053789 |

## Требования к продукции

## Требования к объёмам и срокам оказания услуг

## Требования к перечню и объёму услуг

## Таблица 2. Перечень и объём оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ, методику поверки АИИС КУЭ, методику измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС». | Оказание услуг осуществляется согласно настоящему заданию |  |

## Требования к срокам оказания услуг

## Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ, методику поверки АИИС КУЭ, методику измерений количества электрической энергии (мощности) с использованием АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС». | 01.07.2025 | 01.11.2025 |

## Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиции №1 Таблицы 2): Внесение изменений в ОТ АИИС КУЭ, в МП АИИС КУЭ, в МИ АИИС КУЭ Филиала

## Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами: - Федеральный Закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. Методики (методы) измерений. - МИ 3269-2010. ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений. - МИ 2999-2022. ГСИ. Системы, автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учёта электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа. - Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесение изменений в сведения о них (утверждён Приказом Минпромторга России от 28.08.2020 №2905). - Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 28 августа 2020 г. N 2907 "Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, | Согласие с требованием |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений" |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- |
|  | Условия внесения изменений в ОТ, МП и МИ | Изменения в ОТ и МИ вносятся согласно следующим нормативно-техническими документам: - Федеральный Закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем; - ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. Методики (методы) измерений. - МИ 3269-2010. ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений. - МИ 2999-2022. ГСИ. Системы, автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учёта электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа. - Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесение изменений в сведения о них (утверждён Приказом Минпромторга России от 28.08.2020 №2905). - Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 28 августа 2020 г. N 2907 "Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений" | Согласие с требованием |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- |
|  | - Перечень оказываемых услуг | Необходимо оказать следующие услуги: - внести изменения, связанные с изменением метрологических характеристик в ОТ АИИС КУЭ; - внести изменения в МП АИИС КУЭ; - внести изменения в МИ АИИС КУЭ; | Согласие с требованием |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | - аттестовать МИ; - внести данные в ФИФ. |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | - Наличие у Участника квалифицированного персонала: в том числе – специалиста, выполняющего работу по метрологическому обеспечению производства (проведение работ в целях утверждения типа, внесение изменений в ОТ, связанных с изменением метрологических характеристик, внесение изменений в МП, оказания услуг по внесению изменений в МИ, аттестация МИ, внесению в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений). Соответствие установленному требованию подтверждается предоставлением в составе заявки копий дипломов, аттестационных удостоверений о квалификации. | Согласие с требованием |
|  | Наличие аккредитации | Участник должен предоставить копию действующего Аттестата аккредитации на право выполнения испытаний в целях утверждения типа СИ с приложением соответствующей области аккредитации и копию действующего Аттестата аккредитации на право оказания услуг по аттестации методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, метрологической экспертизе с приложением соответствующей области аккредитации. | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- |
|  | Результат оказания услуг | По результатам оказанных услуг Исполнитель должен предоставить: - Аттестованную методику измерений с внесёнными изменениями; - Оформленное описание типа с внесёнными изменениями; - Методику поверки с внесёнными изменениями; | Согласие с требованием |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к приёмке результата оказания услуг |  | -//- |
|  | Внесение новых ОТ, МП и МИ АИИС КУЭ в ФИФ | Приёмка оказанных услуг производится после внесения новых ОТ, МП и МИ АИИС КУЭ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. | Согласие с требованием |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Передать Заказчику с актами выполненных работ: - Аттестованную методику измерений с внесёнными изменениями на бумажном носителе, в электронном виде, без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в .pdf. - Аттестованную методику поверки с внесёнными изменениями на бумажном носителе, в электронном виде, без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в .pdf. - Оформленное описание типа с внесёнными изменениями на бумажном носителе, в электронном виде, без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в .pdf. | Согласие с требованием |

## Требования к документации, предоставляемой Заказчиком

Перечень технической документации передаваемой заказчиком для оказания услуг:

- Актуальные паспорта протоколы средств измерений, входящий в АИИС КУЭ.

- Действующие свидетельства о поверке (либо сведения о поверке) средств измерений, входящий в АИИС КУЭ.

## Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет: Коммерческое предложение, Расчёт стоимости услуг.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |