## 1
Приложение 1 к Техническим требованиям
Протокол согласования (ведомость) договорной цены
Таблица 1
Требование Заказчика
№ сметы | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Предельная стоимость Заказчика единицы, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЛСР №1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 35874.35
2 | ЛСР №2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 73209.63
3 | ЛСР №3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 117386.13
4 | ЛСР №4 | Установка подкоса (стойка СВ-105) | 1 опора | 29098.93
5 | ЛСР №5 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км | 398100.54
6 | ЛСР №6 | Подвеска провода СИП 3 1х35 (6-10 кВ), 1 км | 1 км | 413865.76
7 | ЛСР №7 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ), 1 км | 1 км | 489293.79
8 | ЛСР №8 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ), 1 км | 1 км | 576419.9
9 | ЛСР №9 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ), 1 км. | 1 км | 674333.36
10 | ЛСР №10 | Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ), 1 км | 1 км | 769825.67
11 | ЛСР №11 | Подвеска провода СИП 3 1х35 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | 830064.4
12 | ЛСР №12 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | 905492.44
13 | ЛСР №13 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | 992618.53
14 | ЛСР №14 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | 1090532
15 | ЛСР №15 | Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | 1186024.31
16 | ЛСР №16 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | переход | 30499.67
17 | ЛСР №17 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | переход | 21094.35
18 | ЛСР №18 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | переход | 25038.58
19 | ЛСР №19 | Установка РЛНД | компл. | 37730.44
20 | ЛСР №20 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ (СВ-95) | 1 опора | 28695.16
21 | ЛСР №21 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ (СВ-105) | 1 опора | 33139.56
22 | ЛСР №22 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ (СВ-95) | 1 опора | 55746.22
23 | ЛСР №23 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ (СВ-105) | 1 опора | 64635.02
24 | ЛСР №24 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ (СВ-95) | 1 опора | 80019.23
25 | ЛСР №25 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ (СВ-105) | 1 опора | 93352.44
26 | ЛСР №26 | Установка подкоса (стойка СВ-95) | 1 опора | 24654.52
27 | ЛСР №27 | Подвеска провода СИП2А 3х35 +1х54,6 (0,4 кВ) | 1 км. | 303474.87
28 | ЛСР №28 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х54,6 (0,4 кВ) | 1 км. | 356022.32
29 | ЛСР №29 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | 368566.8
30 | ЛСР №30 | Подвеска провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | 458092.73
31 | ЛСР №31 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | 550962.82
32 | ЛСР №32 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х95 (0,4 кВ) | 1 км. | 583162.24
33 | ЛСР №33 | Подвеска провода СИП2А 3х35 +1х54,6 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | 556791.46
34 | ЛСР №34 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х54,6 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | 609338.92
35 | ЛСР №35 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х70 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | 621883.38
36 | ЛСР №36 | Подвеска провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | 711409.32
37 | ЛСР №37 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | 804279.43
38 | ЛСР №38 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х95 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | 836478.83
39 | ЛСР №39 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | переход | 10936.04
40 | ЛСР №40 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | переход | 24269.34
41 | ЛСР №41 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | ответвл. | 5694.46
42 | ЛСР №42 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | ответвл. | 9201.61
43 | ЛСР №43 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км. | 236550.61
44 | ЛСР №44 | Заземление опоры вертикальное 3 м. | шт. | 1134.21
45 | ЛСР №45 | Заземление опоры вертикальное 5 м. | шт. | 2204.43
46 | ЛСР №46 | Заземление опоры горизонтальное 5 м. | шт. | 1728.68
47 | ЛСР №47 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х70 | 1 км. | 2192824.05
48 | ЛСР №48 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х95 | 1 км. | 2347297.78
49 | ЛСР №49 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х120 | 1 км. | 2536354.72
50 | ЛСР №50 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х150 | 1 км. | 2724503.08
51 | ЛСР №51 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х185 | 1 км. | 2955816.73
52 | ЛСР №52 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х240 | 1 км. | 3255147.93
53 | ЛСР №53 | КЛ 0,4 кВ_Методом ГНБ_ААБл 4х240 | 100 м. | 1898743.31
54 | ЛСР №54 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х70 | 1 км. | 2592501.96
55 | ЛСР №55 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х95 | 1 км. | 2878364.98
56 | ЛСР №56 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х120 | 1 км. | 3022184.62
57 | ЛСР №57 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х150 | 1 км. | 3224618.24
58 | ЛСР №58 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х185 | 1 км. | 3471061.02
59 | ЛСР №59 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х240 | 1 км. | 3803970.93
60 | ЛСР №60 | КЛ 6(10) кВ методом ГНБ (АББЛ 3х240) | 100 м, | 1954920.08
61 | ЛСР №61 | СТП 25 кВА | шт. | 966733.7
62 | ЛСР №62 | СТП 40 кВА | шт. | 1118455
63 | ЛСР №63 | МТП 25 кВА | шт. | 1294952.51
64 | ЛСР №64 | МТП 40 кВА | шт. | 1330109.85
65 | ЛСР №65 | МТП 63 кВА | шт. | 1379844.48
66 | ЛСР №66 | МТП 100 кВА | шт. | 1490539.22
67 | ЛСР №67 | МТП 160 кВА | шт. | 1301601.51
68 | ЛСР №68 | КТПН 100 кВА | шт. | 1648468.8
69 | ЛСР №69 | КТПН 160 кВА | шт. | 1747105.81
70 | ЛСР №70 | КТПН 250 кВА | шт. | 1998403.27
71 | ЛСР №71 | КТПН 400 кВА | шт. | 2289670.04
72 | ЛСР №72 | КТПН 630 кВА | шт. | 2674230.27
73 | ЛСР №73 | ТМГ 63 кВА | шт. | 316151.15
74 | ЛСР №74 | ТМГ 100 кВА | шт. | 378285.81
75 | ЛСР №75 | ТМГ 160 кВА | шт. | 466085.61
76 | ЛСР №76 | ТМГ 250 кВА | шт. | 607973.03
77 | ЛСР №77 | ТМГ 400 кВА | шт. | 793723.86
78 | ЛСР №78 | ТМГ 630 кВА | шт. | 1130061.68
79 | ЛСР №79 | ТМГ 1000 кВА | шт. | 1595150.19
80 | ЛСР №80 | Установка АВ 0,4 кВ 63 А | шт. | 7427.6
81 | ЛСР №81 | Установка АВ 0,4 кВ 100 А | шт. | 7427.6
82 | ЛСР №82 | Установка АВ 0,4 кВ 250 А | шт. | 22006.05
83 | ЛСР №83 | Установка АВ 0,4 кВ 400 А | шт. | 23149.56
84 | ЛСР №84 | Установка АВ 0,4 кВ 630 А | шт. | 25983.02
85 | ЛСР №85 | Установка рубильника | шт. | 7714.9
86 | ЛСР №86 | Установка ТТ 0,4 кВ, 3 шт. | к-т | 12425.17
87 | ЛСР №87 | Монтаж ошиновки 10 метров | 10 м. | 8684.94
88 | ЛСР №88 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см | 100 шт. | 60582.17
89 | ЛСР №89 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 112638.69
90 | ЛСР №90 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | 186189.81
91 | ЛСР №91 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более32 см | 100 шт. | 242847.4
92 | ЛСР №92 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см | 100 шт. | 56575.5
93 | ЛСР №93 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. | 104033.65
94 | ЛСР №94 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. | 170414.22
95 | ЛСР №95 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. | 217443.21
96 | ЛСР №96 | Чистка просеки (расчистка от кустарника и мелколесья) | 1 Га | 513354.49
97 | ЛСР №97 | Подрезка крон | шт. | 1482.36
98 | ЛСР №98 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | 2642.5
99 | ЛСР №99 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с одним подкосом | 1 опора | 7630.04
100 | ЛСР №100 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами | 1 опора | 11125.92
101 | ЛСР №101 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | 5232.7
102 | ЛСР №102 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с одним подкосом (с приставками) | 1 опора | 10244.46
103 | ЛСР №103 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами (с приставками) | 1 опора | 15742.78
104 | ЛСР №104 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2924.59
105 | ЛСР №105 | Демонтаж провода ВЛ 6(10) кВ | шт. | 3892.54
106 | ЛСР №106 | Демонтаж МТП | шт. | 41440.97
107 | ЛСР №107 | Демонтаж КТПН | шт. | 74738.71
108 | ЛСР №108 | Демонтаж РЛНД | шт. | 4268.66
109 | ЛСР №109 | Демонтаж ТМГ | шт. | 9793.55
110 | ЛСР №110 | Демонтаж АВ 0,4 кВ | шт. | 1424.72
111 | ЛСР №111 | Демонтаж рубильника | шт. | 1855.54
112 | ЛСР №112 | Демонтаж ТТ-0,4 кВ | к-т | 2940.81
113 | ЛСР №113 | Демонтаж ошиновки | 10 м. | 4233.23
114 | ЛСР №114 | Счетчик однофазный | шт. | 25680.27
115 | ЛСР №115 | Счетчик трехфазный косвенного включения | шт. | 112189.47
116 | ЛСР №116 | Счетчик трехфазный полукосвенного включения | шт. | 108664.34
117 | ЛСР №117 | Счетчик трехфазный прямого включения | шт. | 36487.16
118 | ЛСР №118 | Установка ПКУ 6(10) кВ, 1 шт. | шт. | 549995.9
119 | ЛСР №119 | Пусконаладочные работы, заземлитель | измерение | 1717.9
120 | ЛСР №120 | Пусконаладочные работы, провод 6-10 кВ | шт. | 2463.48
121 | ЛСР №121 | Пусконаладочные работы, провод 0,4 кВ | шт. | 1246.6
122 | ЛСР №122 | Пусконаладочные работы, разъединитель | шт. | 7845.48
123 | ЛСР №123 | Пусконаладочные работы, кабель до 500 м. | испытание | 6648.4
124 | ЛСР №124 | Пусконаладочные работы, кабель последующие 500 м. | 1 км. | 1983.44
125 | ЛСР №125 | Пусконаладочные работы, КТПН до 320 кВА | шт. | 21729.4
126 | ЛСР №126 | Пусконаладочные работы, КТПН свыше 320 кВА | шт. | 28650.81
127 | ЛСР №127 | Пусконаладочные работы, СТП и МТП | шт. | 31806.86
128 | ЛСР №128 | Пусконаладочные работы, коммутационный аппарат 0,4 кВ | испытание | 2336.39
129 | ЛСР №129 | Пусконаладочные работы, ТТ, 3 шт. | к-т | 7791.02
130 | ЛСР №130 | Пусконаладочные работы, ошиновка | испытание | 9970.9
131 | ЛСР №131 | Пусконаладочные работы, прибор учета | шт. | 2463.48
132 | ЛСР №132 | Проектные работы (стадия РД). ВЛ 0,4 кВ от 1 до 5 км. | км. | 64121
133 | ЛСР №133 | Проектные работы (стадия РД). ВЛ 0,4 кВ от 5 до 10 км. | км. | 215085
134 | ЛСР №134 | Проектные работы (стадия РД). ВЛ 10 кВ от 1 до 5 км. | км. | 90984
135 | ЛСР №135 | Проектные работы (стадия РД). ВЛ 10 кВ от 5 до 10 км. | км. | 290594
136 | ЛСР №136 | Проектные работы (стадия РД). КЛ до 20 кВ от 100 до 500 м. включительно | 100 м. | 51294
137 | ЛСР №137 | Проектные работы (стадия РД). КЛ до 20 кВ от 500 до 1000 м. включительно | 501 м. | 168500
138 | ЛСР №138 | Проектные работы (стадия РД). КЛ до 20 кВ от 1000 до 3000 м. включительно | 1001 м. | 298645
139 | ЛСР №139 | Проектные работы (стадия РД). МТП | шт. | 48175
140 | ЛСР №140 | Проектные работы (стадия РД). КТПН | шт. | 100844
141 | ЛСР №141 | Проектные работы (стадия РД). ГНБ от 100 до 500 м. включительно | 100 м. | 657356
142 | ЛСР №142 | Топосъемка на незастроенной территории | км. | 91522
143 | ЛСР №143 | Топосъемка на застроенной территории | км. | 99041
144 | ЛСР №144 | Топосъемка участка под кабельную линию | км. | 246325
145 | ЛСР №145 | Изготовление кадастрового плана территории с описанием земельного участка длиной до 300 м. | объект | 35393
146 | ЛСР №146 | Изготовление кадастрового плана территории с описанием земельного участка длиной свыше 300 м. | объект | 35861
147 | ЛСР №147 | Изготовление кадастрового плана территории с описанием земельного участка под КТП | объект | 35043
* - фиксируются в договоре по результатам проведенной конкурентной процедуры