## Свод (hidden)
СВОД
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
"Переустройство (реконструкция) участков КВЛ 35 кВ "Залив - Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр" / КВЛ 35 кВ "Залив-Голубинка с отпайкой на ПС Телецентр"(для Заявителя "ПАРАДАЙЗ ВЛ")
№ п/п | Наименование объектов | Технические характеристики | Обоснование | Стоимость по сборнику МРСК |  | Стоимость по сборнику Минэнерго
|  |  |  | Сметная стоимость без НДС, руб. | Сметная стоимость с НДС, руб. | Сметная стоимость без НДС, руб. | Сметная стоимость с НДС, руб.
1 | КЛ 35 кВ от | Кабель АПвПу2г 1*240 2 цепи ,310 мп |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | В.А.Скаредин
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | Л.В.Стеценко
| Инженер 1 кат.ОСДР |  |  |  |  | Л.В. Ларионова

## ССР (hidden)
Сводная таблица стоимости работ
Переустройство (реконструкцию) участка КВЛ 35 кВ «Залив-Орлиная с отп.на ПС Телецентр» / КВЛ 35 кВ «Залив-Голубинка с отп. на ПС Телецентр» от ЗРУ 35 кВ ПС Залив» до опоры № 2 (под ключ)(для Заявителя "ПАРАДАЙЗ ВЛ")
№ п/п | Наименование | Обоснование | Общая стоимость, руб.
Раздел 1. Переустройство участков КВЛ 35 кВ «Залив-Орлиная с отп.на ПС Телецентр» / КВЛ 35 кВ «Залив-Голубинка с отп. на ПС Телецентр» от ЗРУ 35 кВ ПС Залив» до опоры № 2
1.1 | Реконструкция участков КВЛ 35 кВ (СМР+ПИР) в пролете опор №1 - №4 | Смета №1.1 | #REF!
1.2 | Подготовка сведений о границах публичного сервитута (Пролет опор №1 - №2) | Смета №1.2 | 1896
Раздел 2. "Регистрация КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА" / КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д"
2.1 | Изготовление технического плана КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА" | Смета № 2.1 | 206653
2.2 | Изготовление технического плана КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д" | Смета № 2.2 | 166451
2.3 | Подготовка карта-плана для внесения изменений в местоположение охранной зоны объекта КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА" | Смета № 2.3 | 30363.17
2.4 | Подготовка карта-плана для внесения изменений в местоположение охранной зоны КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д" | Смета № 2.4 | 27865.66
2.5 | Инженерно-геодезические изыскания по уточнению границ объекта КВЛ 35 кВ с совместной подвеской на местности (2 линии) | Смета № 2.5 | 96667
Итого по договору: |  |  | #REF!
С учетом тендерного коэффициента K=0,960660643629911 |  |  | #REF!
НДС 20%: |  |  | #REF!
ВСЕГО по договору с НДС: |  |  | #REF! | #REF! | 17670067.5887 | #REF!
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  | В.А.Скаредин
И.о. начальника ООСТНиУИ |  |  | Д.С.Старовойтова
Начальник ОСДР |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  | А.В.Трусова

## 1.МРСК (3) (hidden)
Приложение № 3.3.
к Договору №__________________
от «____»_____________2019 г.
Расчет стоимости переустройства (реконструкции) участков по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019.
"Переустройство (реконструкция) участков КВЛ 35 кВ "Залив - Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр" / КВЛ 35 кВ "Залив-Голубинка с отпайкой на ПС Телецентр"(для Заявителя "ПАРАДАЙЗ ВЛ")
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах на 2 кв 2019 года с учетом ДВ коэффициента К=1,09 (руб.) |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | ПИР ,руб | Прочие, руб.
Раздел 1. Демонтаж ВЛ 35 кВ
1 | ВЛ 35 кВ (М-70) на участке от оп. №1 до оп. №4, 2 линии, км | табл.32 | 6.7 | 0.312 | 1.2647 | 2.64 | 11420 | 0 | 0 | 900 | 3310 | 15630
2 | Опора №2 ВЛ 35 кВ, км линии | табл.32 | 13.9 | 0.097 | 1.2647 | 1.7052 | 7380 | 0 | 0 | 580 | 2140 | 10100
Итого по Разделу 1. Демонтаж ВЛ 35 кВ | [6 empty] | 18800 | 0 | 0 | 1480 | 5450 | 25730
Раздел 2. Монтаж КЛ и ВЛ 35 кВ
3 | Монтаж КЛ 35кВ (2 линии), АПвПу2г 1*240, км | табл. 10 применительно по интерполяции | 697.3 | 0.62 | 1.2176 | 526.4 | 2429140 | 211610 | 86700 | 166680 | 632760 | 3526890
4 | Восстановление дорожного покрытия (с учетом тротуаров и бордюров), 100 м2 | табл.12 | 79.43 | 3.7 | 1.2176 | 357.84 | 1651297 | 143849 | 58936 | 113308 | 417656 | 2385046
5 | Восстановление Зеленой зоны, 100 м2 | табл.12 | 5.14 | 1.4386 | 1.2176 | 9 | 41532 | 3618 | 1482 | 2850 | 10818 | 60300
6 | Монтаж ВЛ 35 кВ (АС-150, 2 линии) от опоры №2 до №4 с монтажом металлич. анкерной опоры №2 У35-2+5 кВ | табл.2 | 754.6 | 0.437 | 1.2647 | 417.05 | 1803791 | 0 | 0 | 141489 | 522204 | 2467484
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 5925760 | 359077 | 147118 | 424327 | 1583438 | 8439720
Итого по разделам 1, 2 | [6 empty] | 5944560 | 359077 | 147118 | 425807 | 1588888 | 8465450
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для воздушных линий: |  | К=1,265=((1,5+3,3*0,8+9+8+1,5)/100+1)*1,013*1,018
1.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 1,5% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.2.9:
- | 1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки(табл.4)
- | 1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
2. | Для кабельных линий:
2.1. | по п.3.3: | К=1,218=((1,5+1,5+7,5+3+1,5)/100+1)*1,022*1,036)
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 3,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 1,5% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п. 3.7.:
- | 1,022 - коэффициент учитывающий условия городской застройки (табл.14)
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
| Представитель ООО "ПАРАДАЙЗ ВЛ" | [5 empty] | А.А.Шашкун
| Заместитель директора по развитию и инвестициям | [5 empty] | В.А. Скаредин
| Начальник ООСТНиУИ | [5 empty] | А.В.Москалев
| И.о.начальника ОСДР | [5 empty] | Т.П. Гаврюш
| Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. | [5 empty] | А.В.Трусова

## 146
«Адепт: Проект в 15.12» © ООО «Адепт»
Смета № 146
Изготовление схемы расположения и определение описания границ земельного участка длиной свыше 300 м. на кадастровом плане территории
Заказчик
Проектная организация
Составлена в текущих ценах на 2024 г. и прогнозных ценах на 2025 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовительные работы для выдачи хозяйствам свидетельств на право собственности на землю | СЦ7.13-074-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть IV, Глава 11. Землеустроительные работы по оформлению документов на право пользования землей. Таблица 74. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей. Подготовительные работы для выдачи хозяйствам свидетельств на право собственности на землю A = 668.0 тыс.руб; B = 49.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); | (668 тыс.руб * 1 *1* 0,20016 * 1,4 + 49 тыс.руб * 0,0004) * 20,60734014 * 1,3*1,25 * 2,22 * 0,001 | 13.917
X2 = 0,0004 (1 тыс.га территории);
Коэффициенты
| инд.2024 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 20,60734014 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 23 октября 2023 г. № 730
| При выполнении проектных и изыскательских работ в сроки, приходящиеся на неблагоприятный период года | K1 = 1.3 п. 15 ОУ (Ценообразующий)
| Переезды к объекты работы и обратно | K2 = 1.25 п. 7 ОУ (Ценообразующий)
| Объектом считается территория, расположенная в одном массиве и находящаяся в пользовании (владении) одного землепользователя. При иных условиях вводится коэффициент: К = 1,0 + 0,10(n - 1) | Ka1 = 1, n = 1 (количество чересполосных (обособленных) массивов) Прим. к табл.74 п.1 (Ценообразующий)
| Для условий, при которых площадь территории составляет менее 2,0 тыс.га, вводится понижающий коэффициент: К = 1,0 - 0,40(2 - n) | Ka2 = 0,20016, n = 0,0004 (площадь территории, тыс. га) Прим. к табл.74 п.2 (Ценообразующий)
| При согласовании материалов подготовительных работ в нескольких организациях вводится коэффициент: К = 1,0 + 0,20(n - 1) | Ka3 = 1,4, n= 3 (количество организаций, с которыми производится согласование материалов подготовительных работ) Прим. к табл.74 п.7 (Ценообразующий)
| Коэффициенты с учетом природно-экономических особенностей территорий: Приморский край, при районном и льготном коэффициенте 1,60. Группы работ: продукция землеустройства, изготовление которой осуществляется, в основном, в условиях командировки | K3 = 2.22 Приложение 1 (Ценообразующий)
| К'ден | K4 = 0.001 (Ценообразующий)
2 | Нанесение на плановую основу границ землепользований | СЦ7.13-042-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть II, Глава 5. Вычисление площадей, изготовление материалов для графического учета земель. Таблица 42. Нанесение на плановую основу границ землепользований A = 137.0 тыс.руб; B = 50.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); | (137 тыс.руб * 1 * 1 * 0,208016 + 50 тыс.руб * 0,2004 * 1,35 * 1,35) * 20,60734014 * 1,0069 * 1,99 * 0,001 | 1.9308
X2 = 0,2004 (10 км границы);
Коэффициенты
| инд.2024 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 20,60734014 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 23 октября 2023 г. № 730
| При выполнении проектных и изыскательских работ в сроки, приходящиеся на неблагоприятный период года | K1 = 1.0069 п. 15 ОУ (Ценообразующий)
| Ценами предусмотрено нанесение границ на план, на котором расположено одно землепользование. При иных условиях вводится коэффициент: К = 1,0 + 0,01(n - 1) | Ka1 = 1, n=1 (количество на объекте землепользований, границы которых наносятся на план и выписывается на плане их название) Прим. к табл.42 п.4 (Ценообразующий)
| Цены рассчитаны для условий, при которых на плановую основу наносится более 20 км. границы. При меньшем объеме вводится коэффициент: К = 1,0 - 0,04(20 - n) | Ka2 = 0,208016, n=0,2004 (количество на объекте землепользований, границы которых наносятся на план и выписывается на плане их название) Прим. к табл.42 п.2 (Ценообразующий)
| Цены рассчитаны на условия, при которых на 1 км границы приходится 5 точек. При иных условиях вводится коэффициент: К = 1,0 + 0,07(n - 5) | Kb1 = 1,35, n=10 (количество на 1 км границы точек, наносимых по координатам) Прим. к табл.42 п.1 (Ценообразующий)
| Для условий, при которых граница наносится на план масштаба 1:500 | Kb2 = 1.35 Прим. к табл.42 п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициенты с учетом природно-экономических особенностей территорий: Приморский край, при районном и льготном коэффициенте 1,60. Группы работ: продукция землеустройства, изготовление которой осуществляется, в основном, в камеральных условиях | K2 = 1.99 Приложение 1 (Ценообразующий)
| К'ден | K3 = 0.001 (Ценообразующий)
3 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования | СЦ7.13-075-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Часть IV, Глава 11. Землеустроительные работы по оформлению документов на право пользования землей. Таблица 75. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей. Составление и вычерчивание плана границ землепользования A = 355.0 тыс.руб; B = 22.0 тыс.руб; X1 = 1 (объект); | (355 тыс.руб * 1 * 1 * 0,10018 * 1,2 + 22 тыс.руб * 0,0004 * 1,5 * 1,60) * 20,60734014 * 1,99 * 0,001 | 1.751
X2 = 0,0004 (1 тыс.га территории);
Коэффициенты
| инд.2024 ОНЗТ для район. Дальн. Вост. | Ктек = 20,60734014 Письмо Росземкадастра от 10.01.2003 г. № НК/25, Приказ Минэкономразвития от 23 октября 2023 г. № 730
| Объектом считается территория, находящаяся в пользовании одного землепользователя и расположенная в одном массиве. При иных условиях вводится коэффициент: К = 1,0 + 0,15(n - 1) | Ka1 = 1, n=1 (количество обособленных массивов) Прим. к табл.75 п.1 (Ценообразующий)
| Для условий, при которых площадь территории составляет менее 2,0 тыс.га, водится понижающий коэффициент: К = 1,0 - 0,45(2 - n) | Ka2 = 0,10018, n=0,0004 (площадь территории, тыс. га) Прим. к табл.75 п.2 (Ценообразующий)
| При участии проектной организации в согласовании и утверждении плана границ вводится коэффициент: К = 1,0 + 0,10(n - 1) | Ka3 = 1,2, n=3 (количество организаций (инстанций), с которыми производится согласование и утверждение проектного плана) Прим. к табл.75 п.8 (Ценообразующий)
| Для условий, при которых на 1 км границы приходится более 5 точек, имеющих геоданные, вводится повышающий коэффициент: К = 1,0 + 0,10(n - 5) | Kb1 = 1,5, n=10 (количество точек с геоданными в расчете на 1 км границы) Прим. к табл.75 п.3 (Ценообразующий)
| Составление плана в масштабе 1:500 | Kb2 = 1.60 Прим. к табл.75 п.6 (Ценообразующий)
| Коэффициенты с учетом природно-экономических особенностей территорий: Приморский край, при районном и льготном коэффициенте 1,60. Группы работ: продукция землеустройства, изготовление которой осуществляется, в основном, в камеральных условиях | K1 = 1.99 Приложение 1 (Ценообразующий)
| К'ден | K2 = 0.001 (Ценообразующий)
4 | Запрос сведений Государственного кадастра недвижимости: кадастровый план территории | 5220 руб. | 3*5,22 | 15.66
5 | Сопровождение материалов в надзорных службах и органах исполнительной власти (применительно) | СЦ7.13-077-01 Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. 1996 г. Глава 19. Контроль за освоением проектов и использованием земель. Таблица 122. Описание и согласование границ землепользований Кb = 0,08 | 0,08*1,1*0,077 | 0.006776
| Цены рассчитаны на согласование материалов землеустроительного дела с одним учреждением (инвестицией). При ином их количестве вводится коэффициент: К = 1,0 + 0,050(n — 1) | Kb = 1,1, n = 3 (количество организаций (инстанций), с которыми производится согласование и утверждение проектного плана) Прим. к табл.75 п.8 (Ценообразующий)
6 | Итого по смете: |  |  | 33.266
| Индекс-дефлятор на 2025 год |  | 1.078 | 35.8607
7 | Всего по смете: |  | Сумма от п.5 | 35.8607
Примечание:
1 | Общая стоимость проектно-изыскательских работ по объекту не должна превышать показатели,
установленные письмами от 30.09.2019 № 07-02-13-285/1769 и от 26.04.2023 №02-05-13/1044:
для ВЛ, КЛ – 6 %; для ТП, ПС – 4 %;
для распределительных сетей 6-10/0,4 кВ – при строительстве 5 %
при реконструкции существующих сетей 4 %, от итога глав 1-9 сводного сметного расчета.

## 5.геодезия (hidden)
СМЕТА № 5
Объект:"Переустройство (вынос) участка ВЛ 35 кВ "Спутник-Угловая" для строительства жилого микрорайона в районе ул. Рыбацкая, 56 в г. Владивостоке"
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Инженерно-геодезические изыскания по уточнению границ объекта ВЛ 35 кВ
1. Протяженность кабельно-воздушного участка 0,76км
2. Габариты линии: 5320 кв.м= 760*7
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Топографические работы
КВЛ 35 кВ
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы, 0,532(га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.1-2-1 (СБЦ102-9-1-2-1) | (4991*0,532)*(1+(0,15+0,15))*4,40 | 15188 |  | 5320 | 0.532
|  | ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15; |  |  | 5.4596
ОУ п.8е При выполнении изысканий, производящим выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также в других районах, установленных действующим законодательством К=1,15;
|  | Изыскания Кинф=4,40, Письмо Минстроя России № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. |  |  | 3586
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы, 0,532 (га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.1-2-2 (СБЦ102-9-1-2-2) | (1692*0,532)*(1+(0,15+0,15))*4,40 | 5149
ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15;
ОУ п.8е При выполнении изысканий, производящим выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также в других районах, установленных действующим законодательством К=1,15;
Изыскания Кинф=4,40, Письмо Минстроя России № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г.
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-2 |  |  | 20337
| ВСЕГО по смете |  |  | 20337
Итого по расчету в ценах 2021 г. (k=1,037) |  |  |  | 21089
Итого по расчету в ценах 2022 г. (k=1,037) |  |  |  | 21869
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  | В.А. Скаредин
И.о. начальника ООСТНиУИ |  |  | Д.С.Старовойтова
Начальник ОСДР |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  | А.В.Трусова

## Минэнерго Парадайз (hidden)
Расчет стоимости объекта по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений
Расчет произведен согласно Укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капстроительства объектов электроэнергетики в части объектов ЭСХ, утвержденным приказом Минэнерго России №75 от 08.02.2016.
Для перевода в цены 2018 года использованы индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.
"Переустройство (вынос) участков КВЛ 35 кВ "Залив - Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр" / КВЛ 35 кВ "Залив-Голубинка с отпайкой на ПС Телецентр"
№ п/п | Наименование | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. объема, в ценах 01.01.2015, руб. | Общая стоимость в ценах 01.01.2015, руб.
Раздел 1. Демонтаж ВЛ-35 кВ
1 | ВЛ 35кВ 2 цепи, М-70 | М2-03 | 1 км | #REF! | 851000 | #REF!
Итого по разделу 1 | [5 empty] | #REF!
Раздел 2. Переустройство(вынос) КВЛ-35 кВ
2 | ПИР КЛ 35 кВ | П5-02 | 1 км | 0.185 | 4461000 | 825285
3 | Переход через дорогу , 2 цепи (+резерв) | Б2-01 | 1км | 0.37 | 16874000 | 6243380
4 | ВЛ 35кВ 2 цепи, АС 150мм2 | Л5-04 | 1 км | #REF! | 583000 | #REF!
5 | Опора анкерная одностоечная У35-2+5 | Л3-03-2 | 1 км | #REF! | 2270000 | #REF!
6 | КЛ 35кВ в двухцепном исполнении, сеч 240мм2 (+резерв) | К1-08-4 | 1 км | 0.62 | 3737000 | 2316940
Итого по разделу 2 | [5 empty] | #REF!
Итого по разделам 1,2 | [5 empty] | #REF!
Итого в ценах на 2015 год (индекс Минэкономразвития К=1,143) | [5 empty] | #REF!
Итого в ценах на 2016 год (индекс Минэкономразвития К=1,063) | [5 empty] | #REF!
Итого в ценах на 2017 год (индекс Минэкономразвития К=1,044) | [5 empty] | #REF!
Итого в ценах на 2018 год (индекс Минэкономразвития К=1,046) | [5 empty] | #REF!
Итого в ценах на 2019 год (индекс Минэкономразвития К=1,043) | [5 empty] | #REF!
НДС 20% | [5 empty] | #REF!
Всего в ценах 2019 года | [5 empty] | #REF!
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  | В.А.Скаредин
| Начальник ОСДР |  |  |  | Л.В.Стеценко
| Инженер 1 кат.ОСДР |  |  |  | А.В.Трусова

## Смета №1.2. кадастр (КПТ) (hidden)
Смета № 1.2
Объект:"Реконструкция КВЛ 35 кВ "Залив - Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр" / КВЛ 35 кВ "Залив-Голубинка с отпайкой на ПС Телецентр"
Подготовка сведений о границах публичного сервитута (Пролет опор №1 - №2)
Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
1.Подготовительные работы |  | 0.000124 | табл. 74 | n
категория сложности | "а" | 668 | объект
2 | "в" | 49 | 1 тыс. га
К"а"=1,0-0,4(2-n) площадь < 2 тыс. га | К"а" | 0.20005 | Прим.2 | 0.000124
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.= |  |  |  |  | 133.64
C=(668*0,2000496+49*0,000124)*2,22 |  |  |  |  | 0
2.Нанесение на плановую основу границ землепользования 0,63 км |  | 0.628 | табл. 42 | n
категория сложности | "а" | 137 | землепользование
2 | "в" | 50 | 10 км границы
К"в"=1,0+0,07(n-5) кол. точек на 1 км границы | К"в" | 4.15 | Прим.1 | 50
К"а"=1,0-0,04(20-n) протяж. гр. < 20 км | К"а" | 0.22512 | Прим.2 | 0.628
К"в"=1,35, схема в М 1:500 | К"в" | 1.35 | Прим.6
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.= |  |  |  |  | 206.76
C=(137*0,22512+50*0,628*4,15*1,35)*1,99 |  |  |  |  | 0
3.Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | 0.000124 | табл. 75
1 | "а" | 355 | землепользование
| "в" | 22 | 1 тыс.га территории
К"а"=1.0-0.45*(2-n), пл-дь < 2 тыс. га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.000124
К"в"=1,0+0,10(n-5), кол. точек на 1 км границы | К"в" | 5.5 | Прим.3 | 50
К"в"=1,5, схема в М 1:500 | К"в" | 1.5 | Прим.6
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк= |  |  |  |  | 35.5225
C=(355*0,1+22*5,5*1,5)*1,99 |  |  |  |  | 70.69
С=0+0+70,69 |  |  |  |  | 70.69
ИТОГО в ценах 2020 г. Коэффициент-дефлятор на 2020 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 №684) |  |  | 15.5059 |  | 1096
Запрос сведений Государственного кадастра недвижимости в электронном виде: КПТ - 1 шт., ЕГРН - 3 |  |  |  | 800 | 800
Всего |  |  |  |  | 1896
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  | В.А. Скаредин
И.о. начальника ООСТНиУИ |  |  |  | Д.С.Старовойтова
Начальник ОСДР |  |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  | А.В.Трусова
Note on F30: ИТОГО п.2

## 2.1. тех.план Голубинка (hidden)
Смета №2.1
на инженерно-геодезические изыскания
Объект:"ВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА"
Изготовление технического плана "КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА"
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
Смета рассчитана на земельный участок под КВЛ 35 кВ
Протяженность участка отведенного под строительство 2,93 км ( КЛ 310 м, ВЛ 2620м)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
№ пп | Наименование работ и затрат | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Раздел | Полевые работы
1.1 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Категория сложности II | СБЦи5.6_0-3-15-2-2-1 Часть I, Глава 3, Таблица 15.п. п.2 | A * Количество 7075 руб * 2,93 | 20729.75
1.3 | Всего Полевые работы: |  | Сумма от п.1.2 | 20729.75
2 | Раздел | Камеральные работы
2.1 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Категория сложности II | СБЦи5.6_0-3-15-2-2-2 Часть I, Глава 3, Таблица 15.п. п.2 | A * Количество 3410 руб * 2,93 | 9991.3
2.2 | Итого Камеральные работы: |  |  | 9991.3
2.3 | Районная надбавка от камеральных работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 | п.8д О.у. Табл.3 | Коэф - т 0.1 от п.2.2 9991,30 руб * 0.1 | 999.13
2.4 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока | ОУ п. 8е | Коэф - т 0.15 от п.2.2 9991,30 руб * 0.15 | 1498.7
2.5 | Всего Камеральные работы: |  | Сумма от п.2.2-2.4 | 12489.13
3 | Раздел | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 5 до 10 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб | О.у. п.9 табл 4 | 11.25% от п.1.3 20729,75 руб * 11.25 / 100 | 2332.1
3.3 | с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. (К=2.5) | О.у. п.13 | Коэф - т 2.5 и 6% от п.1.3, 3.1 (20729,75 + 2332,10) руб * 2.5 * 1 * 6 / 100 | 3459.28
3.4 | Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 | п.8д О.у. Табл.3 | Коэф - т 0.15 от п.1.3, 3.1 - 3.3 (20729,75 + 7437,45) руб * 0.15 | 3978.17
3.5 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока | ОУ п. 8е | Коэф - т 0.15 от п.1.3, 3.1 - 3.3 (20729,75 + 7437,45) руб * 0.15 | 3978.17
3.6 | Всего Прочие расходы: |  | Сумма от п.3.1-3.5 | 13747.72
4 | Итого по смете: |  |  | 46966.6
5 | Индекс на 1 квартал 2020 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 | Письмо Минстроя России № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. | Коэф - т 4.4 от п.4 40187,43 руб * 4.40 | 206653
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  | В.А.Скаредин
И.о. начальника ООСТНиУИ |  |  | Д.С.Старовойтова
Начальник ОСДР |  |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  | А.В.Трусова

## 2.2. тех.план Инструм з-д (hidden)
Смета №2.2
на инженерно-геодезические изыскания
Объект:"Реконструкция ВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д"
Изготовление технического плана КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д"
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
Смета рассчитана на земельный участок под КВЛ 35 кВ
Протяженность участка отведенного под строительство 2,36 км (КЛ 310 м, ВЛ 2050 м)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
№ пп | Наименование работ и затрат | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Раздел | Полевые работы
1.1 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Категория сложности II | СБЦи5.6_0-3-15-2-2-1 Часть I, Глава 3, Таблица 15.п. п.2 | A * Количество 7075 руб * 2,36 | 16697
1.3 | Всего Полевые работы: |  | Сумма от п.1.2 | 16697
2 | Раздел | Камеральные работы
2.1 | Изыскания линий электропередачи и связи: воздушные линии электропередачи напряжением 35-110 кВ. Категория сложности II | СБЦи5.6_0-3-15-2-2-2 Часть I, Глава 3, Таблица 15.п. п.2 | A * Количество 3410 руб * 2,36 | 8047.6
2.2 | Итого Камеральные работы: |  |  | 8047.6
2.3 | Районная надбавка от камеральных работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 | п.8д О.у. Табл.3 | Коэф - т 0.1 от п.2.2 8047,60 руб * 0.1 | 804.76
2.4 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока | ОУ п. 8е | Коэф - т 0.15 от п.2.2 8047,60 руб * 0.15 | 1207.14
2.5 | Всего Камеральные работы: |  | Сумма от п.2.2-2.4 | 10059.5
3 | Раздел | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 5 до 10 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб | О.у. п.9 табл 4 | 11.25% от п.1.3 16697,00 руб * 11.25 / 100 | 1878.41
3.3 | с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. (К=2.5) | О.у. п.13 | Коэф - т 2.5 и 6% от п.1.3, 3.1 (16697,00 + 1878,41) руб * 2.5 * 1 * 6 / 100 | 2786.31
3.4 | Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 | п.8д О.у. Табл.3 | Коэф - т 0.15 от п.1.3, 3.1 - 3.3 (16697,00 + 5990,57) руб * 0.15 | 3204.26
3.5 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока | ОУ п. 8е | Коэф - т 0.15 от п.1.3, 3.1 - 3.3 (16697,00 + 5990,57) руб * 0.15 | 3204.26
3.6 | Всего Прочие расходы: |  | Сумма от п.3.1-3.5 | 11073.24
4 | Итого по смете: |  |  | 37829.74
5 | Индекс на 1 квартал 2020 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 | Письмо Минстроя России № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. | Коэф - т 4.4 от п.4 37829,74 руб * 4.40 | 166451
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  | В.А.Скаредин
И.о. начальника ООСТНиУИ |  |  | Д.С.Старовойтова
Начальник ОСДР |  |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  | А.В.Трусова

## 2.1.тех.план Голубинка (hidden)
Смета № 2.1
Объект:"ВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА"
Изготовление технического плана "КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА"
Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.
Смета рассчитана на земельный участок под КВЛ 35 кВ
1.Площадью 18526 кв.м=(2930-310)*7+310*0,6= 1,8526 га
2. Протяженность участка отведенного под строительство 2,93 км ( КЛ 310 м, ВЛ 2620м)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 год
1. Подготовительные работы |  | 0.0018526 | табл. 74 | n
| "а" | 668 | объект
| "в" | 49 | 1 тыс. га общей площади
К"в"=1,0-0,40(2-n)площадь < 2 га | К"а" | 0.20074 | Прим.2 | 0.0018526
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 134.19
C=(668*0,20074104+49)*2,22 |  |  |  |  | 0
2. Описание и согласование границ землепользования |  | 5.5652 | табл. 77 | n |  | 2620
| "а" | 882 | землепользование
| "в" | 11 | 1 км границы
К"а"=1.0-0.02*(40-n) дл. < 40 км | К"а" | 0.31 | Прим.2 | 5.5652 |  | 18526
К"в"=1,0+0,05(n-1) кол. меж. зн. | К"в" | 10.95 | Прим.4 | 200
1,5; Сличение координат | К"в" | 1.5 | Прим.7
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 1278.91
C=(882*0,31+11*5,5652*10,95*1,5)*2,22 |  |  |  |  | 0
3. Вычисление общей площади землепользования |  | 0.0018526 | табл. 35 | n
| "а" | 56 | землепользование
| "в" | 34 | 1 тыс.га общей площади
К"а"=1.0-0.9*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.0018526
К"в"=1.0-0.7*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"в" | 0.3 | Прим.3 | 0.0018526
К"а"=1.0+0,20*(n-1) кол. участков | К"а" | 2.8 | Прим.4 | 10
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 15.7
C=(56*0,1*2,8+34*0,3)*1,99 |  |  |  |  | 31.24
4.Подготовка технического плана |  | 0.0018526 | табл. 73
| "а" | 1363 | объект
| "в" | 3431 | 1 тыс. га общей площади
К"а"=1.0-0.90*(1-n) пл-дь < 1 тыс. га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.0018526
К"а"=1.0+0,10*(n-1) кол-во участков | К"а" | 1.9 | Прим.6 | 10
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 265.33
C=(1363*0,1*1,9+3431)*2,22 |  |  |  |  | 589.0326
С=31,24+0+0+589,0326 |  |  |  |  | 620.2726
ИТОГО в ценах 2019 г. Коэффициент-дефлятор на 2019 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2018 №595) |  |  | 14.8099 |  | 9186.159
Запрос сведений ГКН: КВЗУ - 2 шт. |  |  |  | 2200 | 4400
Итого |  |  |  |  | 13586.159
Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоимости работ) П.7 Общих указаний ОНЗТ |  |  |  | 25% | 3396.5397
|  |  | Итого |  | 16982.6987
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  | В.А. Скаредин
Начальник ООСТНиУИ |  |  |  | А.В.Москалев
Начальник ОСДР |  |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  | А.В.Трусова
Note on F16: ИТОГО п.2
Note on F25: ИТОГО п.2

## 2.2.тех.план Инструм з-д (hidden)
Смета № 2.2
Объект:"Реконструкция ВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д"
Изготовление технического плана КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д"
Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.
Смета рассчитана на земельный участок под КВЛ 35 кВ
1.Площадью 14536 кв.м=(2360-310)*7+310*0,6=1,4536 га
2. Протяженность участка отведенного под строительство 2,36 км (КЛ 310 м, ВЛ 2050 м)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 год
1. Подготовительные работы |  | 0.0014536 | табл. 74 | n
| "а" | 668 | объект
| "в" | 49 | 1 тыс. га общей площади
К"в"=1,0-0,40(2-n)площадь < 2 га | К"а" | 0.20058 | Прим.2 | 0.0014536
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 134.06
C=(668*0,20058144+49)*2,22 |  |  |  |  | 0 | 2050
2. Описание и согласование границ землепользования |  | 4.7352 | табл. 77 | n
| "а" | 882 | землепользование
| "в" | 11 | 1 км границы |  |  | 14536 | 1.4536
К"а"=1.0-0.02*(40-n) дл. < 40 км | К"а" | 0.29 | Прим.2 | 4.7352
К"в"=1,0+0,05(n-1) кол. меж. зн. | К"в" | 10.95 | Прим.4 | 200
1,5; Сличение координат | К"в" | 1.5 | Прим.7
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 1111.31
C=(882*0,29+11*4,7352*10,95*1,5)*2,22 |  |  |  |  | 0
3. Вычисление общей площади землепользования |  | 0.0014536 | табл. 35 | n
| "а" | 56 | землепользование
| "в" | 34 | 1 тыс.га общей площади
К"а"=1.0-0.9*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.0014536
К"в"=1.0-0.7*(1-n) пл-дь<1тыс.га | К"в" | 0.3 | Прим.3 | 0.0014536
К"а"=1.0+0,20*(n-1) кол. участков | К"а" | 2.8 | Прим.4 | 10
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 15.69
C=(56*0,1*2,8+34*0,3)*1,99 |  |  |  |  | 31.22
4.Подготовка технического плана |  | 0.0014536 | табл. 73
| "а" | 1363 | объект
| "в" | 3431 | 1 тыс. га общей площади
К"а"=1.0-0.90*(1-n) пл-дь < 1 тыс. га | К"а" | 0.1 | Прим.2 | 0.0014536
К"а"=1.0+0,10*(n-1) кол-во участков | К"а" | 1.9 | Прим.6 | 10
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.*Кврг= |  |  |  |  | 263.96
C=(1363*0,1*1,9+3431)*2,22 |  |  |  |  | 585.9912
С=31,22+0+0+585,9912 |  |  |  |  | 617.2112
ИТОГО в ценах 2019 г. Коэффициент-дефлятор на 2019 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 30.10.2018 №595) |  |  | 14.8099 |  | 9140.82
Запрос сведений ГКН: КВЗУ - 2 шт. |  |  |  | 2200 | 4400
Итого |  |  |  |  | 13540.82
Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоимости работ) П.7 Общих указаний ОНЗТ |  |  |  | 25% | 3385.205
|  |  | Итого |  | 16926.025
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  | В.А. Скаредин
Начальник ООСТНиУИ |  |  |  | А.В.Москалев
Начальник ОСДР |  |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  | А.В.Трусова
Note on F15: ИТОГО п.2
Note on F24: ИТОГО п.2

## 2.3.охр.зона Голубинка (hidden)
С М Е Т А №2.3
Объект: "ВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА
Подготовка карта-плана для внесения изменений в местоположение охранной зоны объекта КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА"
Смета рассчитана на земельный участок под КВЛ 35 кВ
1.Площадью 97746 кв.м=(2930-310)*37+310*2,6= 9,7746 га
2. Протяженность участка отведенного под строительство 2,93 км ( КЛ 310 м, ВЛ 2620м)
3.Размер охранной зоны ЛЭП 35 кВ 97746 кв.м=(2930-310)*37+310*(0,6+1+1)
Ширина охранной зоны ЛЭП 35 кВ =3,5*2 (траверса)+15*2=37 м
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
№ п/п | Характеристика сооружения или виды работ |  |  | №№ частей, глав, таблиц пар-ов и пунктов указаний к разделу или главе сборников | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Вычисление общей площади землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 35 |  |  |  |  | 97746 | 9.7746
| Объем: | 1 | землепользование
|  | 0.0097746 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 56 | руб. |  | 56хK2aхK4a= |  | 6.0926
| в | 34 | руб. |  | 34хSхK3в= |  | 0.10197
| К2а | 0.1088 | К=1,0-0,9х(1-n)
| К4а | 1 | К=1+0,2х(1-n)
| К3в | 0.30684 | К=1,0-0,7х(1-n)
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 12.3273
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 12.3273
| Всего: | [5 empty] | 12.3273
2 | Подготовка Межевого плана по отводу земель |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 73
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.0097746 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 1363 | руб. |  | 1363хК2ахК6ахК8ах1= |  | 179.4315
| в | 3431 | руб. |  | 3431хК4вхS= |  | 35.8842
| К2а | 0.1088 | К=1,0-0,9х(1,0-n)
| К6а | 1.1 | К=1,0+0,1х(1-n)
| К8а | 1.1 | К=1,0+0,1х(3-n)
| К4в | 1.07 | К=1,0+0,01х(5-n)
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 478.0009
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 478.0009
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 9% |  | 43.0201
| Всего: | [5 empty] | 521.021
3 | Составление и вычерчивание чертежа земельных участков |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 75
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.0097746 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 355 | руб. |  | 355хK1aхК2ахК4ахК5ахК8ах1= |  | 51.3672
| в | 22 | руб. |  | 22х1хК5вхК6вхS= |  | 0.58491
| К1а | 1 | К=1,0+0,15х(1-n)
| К2а | 0.1044 | К=1,0-0,45х(2-n)
| К4а | 1.05 | К=1,0+0,05*n
| К5а | 1.1 | К=1,0+0,1хn
| К8а | 1.2 | К=1,0+0,1х(3-n)
| К3в | 1.7 | К=1,0+0,1х(5-n)
| К5в | 1 | К=1,0+0,1хn
| К6в | 1.6 | К=1,6
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 103.3848
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 103.3848
| Всего: | [5 empty] | 103.3848
4 | Описание и согласование границ землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 77
| Объем: | 1 | объект
|  | 5.9392 | 1 км. границы
|  | 0 | 1 км. границы огр-ий и обр-ий
|  | 0 | 1 км. границы налож-ий 3-их лиц
| а | 882 | руб. |  | 882хК2ах1= |  | 281.1675
| в | 11 | руб. |  | 11хК4вхК5вхК7вхS= |  | 182.274
| К2а | 0.31878 | К=1-0,02х(40-n)
| К4в | 1.55 | К=1,0+0,05х(5-n)
| К5в | 1.2 | К=1+0,1х(3-n)
| К7в | 1.5 | К=1,5
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 1028.8402
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 1028.8402
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 9% |  | 92.5956
| Всего: | [5 empty] | 1121.4358
5 |  |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Прил. 12
| Объем: | 1 | чел. дней
|  | 200 | руб. |  | 200х1= |  | 200
| 1 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 200
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 200
| Всего: | [5 empty] | 200
6 | Итого за землеустроительные работы: | [5 empty] | 1958.1689
7 | ИТОГО в ценах 2020 г. Коэффициент-дефлятор на 2020 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 №684) |  |  |  | 15.5059 |  | 30363.17
Итого: | [6 empty] | 30363.17 | 30363.17
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | В.А. Скаредин
| И.о. начальника ООСТНиУИ |  |  |  |  | Д.С.Старовойтова
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | Л.В.Стеценко
| Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  |  | А.В.Трусова

## 2.4.охр.зона Инструм з-д (hidden)
С М Е Т А № 2.4
Объект: "ВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д"
Подготовка карта-плана для внесения изменений в местоположение охранной зоны КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д"
Смета рассчитана на земельный участок под КВЛ 35 кВ
1.Площадью 76656 кв.м=(2360-310)*37+310*(0,6+1+1)=7,6656 га
2. Протяженность участка отведенного под строительство 2,36 км (КЛ 310 м, ВЛ 2050 м)
3.Размер охранной зоны ЛЭП 35 кВ 76656 кв.м=(2360-310)*37+310*(0,6+1+1)
Ширина охранной зоны ЛЭП 35 кВ =3,5*2 (траверса)+15*2=37 м
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
№ п/п | Характеристика сооружения или выды работ |  |  | №№ частей, глав, таблиц пар-ов и пунктов указаний к разделу или главе сборников | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб
[9 empty] | 76656 | 7.6656
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Вычисление общей площади землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 35
| Объем: | 1 | землепользование
|  | 0.0076656 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 56 | руб. |  | 56хK2aхK4a= |  | 5.9863
| в | 34 | руб. |  | 34хSхK3в= |  | 0.079588
| К2а | 0.1069 | К=1,0-0,9х(1-n)
| К4а | 1 | К=1+0,2х(1-n)
| К3в | 0.30537 | К=1,0-0,7х(1-n)
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 12.0712
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 12.0712
| Всего: | [5 empty] | 12.0712
2 | Подготовка Межевого плана по отводу земель |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 73
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.0076656 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 1363 | руб. |  | 1363хК2ахК6ахК8ах1= |  | 176.3011
| в | 3431 | руб. |  | 3431хК4вхS= |  | 28.1417
| К2а | 0.1069 | К=1,0-0,9х(1,0-n)
| К6а | 1.1 | К=1,0+0,1х(1-n)
| К8а | 1.1 | К=1,0+0,1х(3-n)
| К4в | 1.07 | К=1,0+0,01х(5-n)
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 453.8631
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 453.8631
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 9% |  | 40.8477
| Всего: | [5 empty] | 494.7107
3 | Составление и вычерчивание чертежа земельных участков |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 75
| Объем: | 1 | объект
|  | 0.0076656 | 1 тыс.га общей площади
|  | 0 | 1 тыс.га огран-ий и обрем-ий
|  | 0 | 1 тыс.га наложений 3-их лиц
| а | 355 | руб. |  | 355хK1aхК2ахК4ахК5ахК8ах1= |  | 50.9003
| в | 22 | руб. |  | 22х1хК5вхК6вхS= |  | 0.45871
| К1а | 1 | К=1,0+0,15х(1-n)
| К2а | 0.10345 | К=1,0-0,45х(2-n)
| К4а | 1.05 | К=1,0+0,05*n
| К5а | 1.1 | К=1,0+0,1хn
| К8а | 1.2 | К=1,0+0,1х(3-n)
| К3в | 1.7 | К=1,0+0,1х(5-n)
| К5в | 1 | К=1,0+0,1хn
| К6в | 1.6 | К=1,6
| 1.99 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 102.2044
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 102.2044
| Всего: | [5 empty] | 102.2044
4 | Описание и согласование границ землепользований |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Таб 77
| Объем: | 1 | объект
|  | 4.7992 | 1 км. границы
|  | 0 | 1 км. границы огр-ий и обр-ий
|  | 0 | 1 км. границы налож-ий 3-их лиц
| а | 882 | руб. |  | 882хК2ах1= |  | 261.0579
| в | 11 | руб. |  | 11хК4вхК5вхК7вхS= |  | 147.2874
| К2а | 0.29598 | К=1-0,02х(40-n)
| К4в | 1.55 | К=1,0+0,05х(5-n)
| К5в | 1.2 | К=1+0,1х(3-n)
| К7в | 1.5 | К=1,5
| 2.22 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 906.5266
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 906.5266
| Проезд до объекта и обратно (до 25% от стоиомсти работ) п.7 ОУ |  |  |  | 9% |  | 81.5874
| Всего: | [5 empty] | 988.114
5 |  |  |  | Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ), изд. 1996 г. Прил. 12
| Объем: | 1 | чел. дней
|  | 200 | руб. |  | 200х1= |  | 200
| 1 | Коэффициент к ценам с учетом природно-экономических особенностей территории |  | ОНЗТ, прил. 1 |  |  | 200
| 1 | Коэф. за неблагоприятный период |  | ОНЗТ, прил. 5 |  |  | 200
| Всего: | [5 empty] | 200
6 | Итого за землеустроительные работы: | [5 empty] | 1797.1004
7 | ИТОГО в ценах 2020 г. Коэффициент-дефлятор на 2020 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 №684) |  |  |  | 15.5059 |  | 27865.66
Итого: | [6 empty] | 27865.66 | 27865.66
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | В.А. Скаредин
| И.о. начальника ООСТНиУИ |  |  |  |  | Д.С.Старовойтова
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | Л.В.Стеценко
| Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  |  | А.В.Трусова

## 2.5.геодезия (hidden)
СМЕТА № 2.5
Объект:"Реконструкция КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ГОЛУБИНКА" / КВЛ 35 кВ "ВТЭЦ-1-ТЦ-ИНСТРУМ.З-Д"
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Инженерно-геодезические изыскания по уточнению границ объекта КВЛ 35 кВ с совместной подвеской на местности (2 линии)
1. Протяженность кабельно-воздушного участка 3,896 км
в т.ч.
- протяженность воздушного участка 3,586 км
-протяженность кабельного участка 0,31 км
-протяженность совместного участка двух линий 1,805 км, в т.ч. кабельный участок 0,31 км
2. Габариты линии: ((1805-310)*7+310*0,6)+((3896-1805)*7)
25288 кв.м= ((1805-310)*7+310*0,6)+((3896-1805)*7)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Топографические работы
КВЛ 35 кВ
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - полевые работы, 2,5288(га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.1-2-1 (СБЦ102-9-1-2-1) | (4991*2,5288)*(1+(0,15+0,15))*4,40 | 72193 |  | 3.586
|  | ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15; |  |  |  | 25288 | 2.5288
|  | ОУ п.8е При выполнении изысканий, производящим выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также в других районах, установленных действующим законодательством К=1,15; |  |  | 5.4596
Изыскания Кинф=4,40, Письмо Минстроя России № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г.
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,25 м: 3 категории сложности - камеральные работы, 2,5288 (га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.1-2-2 (СБЦ102-9-1-2-2) | (1692*2,5288)*(1+(0,15+0,15))*4,40 | 24474 | 3586
ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15;
ОУ п.8е При выполнении изысканий, производящим выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также в других районах, установленных действующим законодательством К=1,15;
Изыскания Кинф=4,40, Письмо Минстроя России № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г.
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-2 |  |  | 96667
| ВСЕГО по смете |  |  | 96667
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  | В.А. Скаредин
И.о. начальника ООСТНиУИ |  |  | Д.С.Старовойтова
Начальник ОСДР |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  | А.В.Трусова