## 126. Пусконаладочные работы_КТП
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [17 empty] | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 86
Пусконаладочные работы | [18 empty] | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 квартал 2024 года | [16 empty] | 2 квартал 2023 г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 28.65 | (0,64) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 12.1 | (0,24) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 18.72 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 25.41 | (0,51) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [20 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
1 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [8 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.05 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [8 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.15 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  | 4: измерение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.18 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [19 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.18 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы "Вхолостую" |  |  | 10: 405.56 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы "Вхолостую"
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [20 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
6 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [8 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.75 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [8 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.79 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  | 4: измерение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.04 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [19 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.8 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" |  |  | 10: 101.38 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 241.4; 12: 12098.97 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 241.4; 12: 12098.97 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 506.94; 12: 25407.85 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 506.94; 12: 25407.85 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 241.4; 12: 12098.97 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 178.63; 12: 8953.24 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 86.91; 12: 4355.64 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 241.4; 12: 12098.97 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 178.63; 12: 8953.24 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 86.91; 12: 4355.64 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. ((ТЗ+ТЗМ)/8*500)*(1/13,22)*ЕСЛИ(БИМ;13,22;1) |  |  | 10: 88.49; 12: 1169.9 | [12 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. ((ТЗ+ТЗМ)/8*500)*(1/13,22)*ЕСЛИ(БИМ;13,22;1)
|  | Итого |  |  | 10: 88.49; 12: 1169.9 | [13 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 595.43; 12: 26577.75 | [13 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на 2025 г. 7,8% |  |  | 10: 46.44; 12: 2073.06 | [12 empty] | Индекс-дефлятор на 2025 г. 7,8%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 641.87; 12: 28650.81 | [14 empty] | ВСЕГО по смете