## Свод
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2025 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора |  |  |  |  | 35874.35
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора |  |  |  |  | 73209.63
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора |  |  |  |  | 117386.13
4 | Установка подкоса (стойка СВ-105) | 1 опора |  |  |  |  | 29098.93
5 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км | [6 empty] | 398100.54
6 | Подвеска провода СИП 3 1х35 (6-10 кВ), 1 км | 1 км | [6 empty] | 413865.76
7 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ), 1 км | 1 км | [6 empty] | 489293.79
8 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ), 1 км | 1 км | [6 empty] | 576419.9
9 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ), 1 км. | 1 км | [6 empty] | 674333.36
10 | Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ), 1 км | 1 км | [6 empty] | 769825.67
11 | Подвеска провода СИП 3 1х35 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | [6 empty] | 830064.4
12 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | [6 empty] | 905492.44
13 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | [6 empty] | 992618.53
14 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | [6 empty] | 1090532
15 | Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ), 1 км, на сущ. опоры | 1 км | [6 empty] | 1186024.31
16 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | переход | [6 empty] | 30499.67
17 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | переход | [6 empty] | 21094.35
18 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | переход | [6 empty] | 25038.58
19 | Установка РЛНД | компл. |  |  |  |  | 37730.44
20 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ (СВ-95) | 1 опора |  |  |  |  | 28695.16
21 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ (СВ-105) | 1 опора |  |  |  |  | 33139.56
22 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ (СВ-95) | 1 опора |  |  |  |  | 55746.22
23 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ (СВ-105) | 1 опора |  |  |  |  | 64635.02
24 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ (СВ-95) | 1 опора |  |  |  |  | 80019.23
25 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ (СВ-105) | 1 опора |  |  |  |  | 93352.44
26 | Установка подкоса (стойка СВ-95) | 1 опора |  |  |  |  | 24654.52
27 | Подвеска провода СИП2А 3х35 +1х54,6 (0,4 кВ) | 1 км. | [5 empty] | 303474.87
28 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х54,6 (0,4 кВ) | 1 км. | [5 empty] | 356022.32
29 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | [5 empty] | 368566.8
30 | Подвеска провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | [5 empty] | 458092.73
31 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | [5 empty] | 550962.82
32 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х95 (0,4 кВ) | 1 км. | [5 empty] | 583162.24
33 | Подвеска провода СИП2А 3х35 +1х54,6 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | [5 empty] | 556791.46
34 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х54,6 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | [5 empty] | 609338.92
35 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х70 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | [5 empty] | 621883.38
36 | Подвеска провода СИП2А 3х70 +1х70 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | [5 empty] | 711409.32
37 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х70 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | [5 empty] | 804279.43
38 | Подвеска провода СИП2А 3х95 +1х95 (0,4 кВ) на сущ. опоры | 1 км. | [5 empty] | 836478.83
39 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | переход | [5 empty] | 10936.04
40 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | переход | [5 empty] | 24269.34
41 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | ответвл. | [5 empty] | 5694.46
42 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | ответвл. | [5 empty] | 9201.61
43 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км. | [5 empty] | 236550.61
44 | Заземление опоры вертикальное 3 м. | шт. |  |  |  |  | 1134.21
45 | Заземление опоры вертикальное 5 м. | шт. |  |  |  |  | 2204.43
46 | Заземление опоры горизонтальное 5 м. | шт. |  |  |  |  | 1728.68
47 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х70 | 1 км. | [5 empty] | 2192824.05
48 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х95 | 1 км. | [5 empty] | 2347297.78
49 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х120 | 1 км. | [5 empty] | 2536354.72
50 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х150 | 1 км. | [5 empty] | 2724503.08
51 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х185 | 1 км. | [5 empty] | 2955816.73
52 | КЛ 0,4 кВ_В траншее_ААБл 4х240 | 1 км. | [5 empty] | 3255147.93
53 | КЛ 0,4 кВ_Методом ГНБ_ААБл 4х240 | 100 м. | [5 empty] | 1898743.31
54 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х70 | 1 км. | [6 empty] | 2592501.96
55 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х95 | 1 км. | [6 empty] | 2878364.98
56 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х120 | 1 км. | [6 empty] | 3022184.62
57 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х150 | 1 км. | [6 empty] | 3224618.24
58 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х185 | 1 км. | [6 empty] | 3471061.02
59 | КЛ 6(10) кВ_В траншее_ААБл 3х240 | 1 км. | [6 empty] | 3803970.93
60 | КЛ 6(10) кВ методом ГНБ (АББЛ 3х240) | 100 м, | [6 empty] | 1954920.08
61 | СТП 25 кВА | шт. | [7 empty] | 966733.7
62 | СТП 40 кВА | шт. | [7 empty] | 1118455
63 | МТП 25 кВА | шт. | [7 empty] | 1294952.51
64 | МТП 40 кВА | шт. | [7 empty] | 1330109.85
65 | МТП 63 кВА | шт. | [7 empty] | 1379844.48
66 | МТП 100 кВА | шт. | [7 empty] | 1490539.22
67 | МТП 160 кВА | шт. | [7 empty] | 1301601.51
68 | КТПН 100 кВА | шт. | [7 empty] | 1648468.8
69 | КТПН 160 кВА | шт. | [7 empty] | 1747105.81
70 | КТПН 250 кВА | шт. | [7 empty] | 1998403.27
71 | КТПН 400 кВА | шт. | [7 empty] | 2289670.04
72 | КТПН 630 кВА | шт. | [7 empty] | 2674230.27
73 | ТМГ 63 кВА | шт. | [7 empty] | 316151.15
74 | ТМГ 100 кВА | шт. | [7 empty] | 378285.81
75 | ТМГ 160 кВА | шт. | [7 empty] | 466085.61
76 | ТМГ 250 кВА | шт. | [7 empty] | 607973.03
77 | ТМГ 400 кВА | шт. | [7 empty] | 793723.86
78 | ТМГ 630 кВА | шт. | [7 empty] | 1130061.68
79 | ТМГ 1000 кВА | шт. | [7 empty] | 1595150.19
80 | Установка АВ 0,4 кВ 63 А | шт. | [7 empty] | 7427.6
81 | Установка АВ 0,4 кВ 100 А | шт. | [7 empty] | 7427.6
82 | Установка АВ 0,4 кВ 250 А | шт. | [7 empty] | 22006.05
83 | Установка АВ 0,4 кВ 400 А | шт. | [7 empty] | 23149.56
84 | Установка АВ 0,4 кВ 630 А | шт. | [7 empty] | 25983.02
85 | Установка рубильника | шт. | [7 empty] | 7714.9
86 | Установка ТТ 0,4 кВ, 3 шт. | к-т | [7 empty] | 12425.17
87 | Монтаж ошиновки 10 метров | 10 м. | [7 empty] | 8684.94
88 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см | 100 шт. |  |  |  |  | 60582.17
89 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. |  |  |  |  | 112638.69
90 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. |  |  |  |  | 186189.81
91 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более32 см | 100 шт. |  |  |  |  | 242847.4
92 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см | 100 шт. |  |  |  |  | 56575.5
93 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см | 100 шт. |  |  |  |  | 104033.65
94 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см | 100 шт. |  |  |  |  | 170414.22
95 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см | 100 шт. |  |  |  |  | 217443.21
96 | Чистка просеки (расчистка от кустарника и мелколесья) | 1 Га |  |  |  |  | 513354.49
97 | Подрезка крон | шт. |  |  |  |  | 1482.36
98 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора |  |  |  |  | 2642.5
99 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с одним подкосом | 1 опора |  |  |  |  | 7630.04
100 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами | 1 опора |  |  |  |  | 11125.92
101 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора |  |  |  |  | 5232.7
102 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с одним подкосом (с приставками) | 1 опора |  |  |  |  | 10244.46
103 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами (с приставками) | 1 опора |  |  |  |  | 15742.78
104 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ | шт. | [5 empty] | 2924.59
105 | Демонтаж провода ВЛ 6(10) кВ | шт. | [6 empty] | 3892.54
106 | Демонтаж МТП | шт. | [7 empty] | 41440.97
107 | Демонтаж КТПН | шт. | [7 empty] | 74738.71
108 | Демонтаж РЛНД | шт. | [7 empty] | 4268.66
109 | Демонтаж ТМГ | шт. | [7 empty] | 9793.55
110 | Демонтаж АВ 0,4 кВ | шт. | [7 empty] | 1424.72
111 | Демонтаж рубильника | шт. | [7 empty] | 1855.54
112 | Демонтаж ТТ-0,4 кВ | к-т | [7 empty] | 2940.81
113 | Демонтаж ошиновки | 10 м. | [7 empty] | 4233.23
114 | Счетчик однофазный | шт. | [7 empty] | 25680.27
115 | Счетчик трехфазный косвенного включения | шт. | [7 empty] | 112189.47
116 | Счетчик трехфазный полукосвенного включения | шт. | [7 empty] | 108664.34
117 | Счетчик трехфазный прямого включения | шт. | [7 empty] | 36487.16
118 | Установка ПКУ 6(10) кВ, 1 шт. | шт. | [7 empty] | 549995.9
119 | Пусконаладочные работы, заземлитель | измерение | [7 empty] | 1717.9
120 | Пусконаладочные работы, провод 6-10 кВ | шт. | [6 empty] | 2463.48
121 | Пусконаладочные работы, провод 0,4 кВ | шт. | [5 empty] | 1246.6
122 | Пусконаладочные работы, разъединитель | шт. | [7 empty] | 7845.48
123 | Пусконаладочные работы, кабель до 500 м. | испытание | [7 empty] | 6648.4
124 | Пусконаладочные работы, кабель последующие 500 м. | 1 км. | [7 empty] | 1983.44
125 | Пусконаладочные работы, КТПН до 320 кВА | шт. | [7 empty] | 21729.4
126 | Пусконаладочные работы, КТПН свыше 320 кВА | шт. | [7 empty] | 28650.81
127 | Пусконаладочные работы, СТП и МТП | шт. | [7 empty] | 31806.86
128 | Пусконаладочные работы, коммутационный аппарат 0,4 кВ | испытание | [7 empty] | 2336.39
129 | Пусконаладочные работы, ТТ, 3 шт. | к-т | [7 empty] | 7791.02
130 | Пусконаладочные работы, ошиновка | испытание | [7 empty] | 9970.9
131 | Пусконаладочные работы, прибор учета | шт. | [7 empty] | 2463.48
132 | Проектные работы (стадия РД). ВЛ 0,4 кВ от 1 до 5 км. | км. | [5 empty] | 64121
133 | Проектные работы (стадия РД). ВЛ 0,4 кВ от 5 до 10 км. | км. | [5 empty] | 215085
134 | Проектные работы (стадия РД). ВЛ 10 кВ от 1 до 5 км. | км. | [6 empty] | 90984
135 | Проектные работы (стадия РД). ВЛ 10 кВ от 5 до 10 км. | км. | [6 empty] | 290594
136 | Проектные работы (стадия РД). КЛ до 20 кВ от 100 до 500 м. включительно | 100 м. | [6 empty] | 51294
137 | Проектные работы (стадия РД). КЛ до 20 кВ от 500 до 1000 м. включительно | 501 м. | [6 empty] | 168500
138 | Проектные работы (стадия РД). КЛ до 20 кВ от 1000 до 3000 м. включительно | 1001 м. | [6 empty] | 298645
139 | Проектные работы (стадия РД). МТП | шт. | [7 empty] | 48175
140 | Проектные работы (стадия РД). КТПН | шт. | [7 empty] | 100844
141 | Проектные работы (стадия РД). ГНБ от 100 до 500 м. включительно | 100 м. | [6 empty] | 657356
142 | Топосъемка на незастроенной территории | км. | [6 empty] | 91522
143 | Топосъемка на застроенной территории | км. | [6 empty] | 99041
144 | Топосъемка участка под кабельную линию | км. | [6 empty] | 246325
145 | Изготовление кадастрового плана территории с описанием земельного участка длиной до 300 м. | объект | [6 empty] | 35393
146 | Изготовление кадастрового плана территории с описанием земельного участка длиной свыше 300 м. | объект | [6 empty] | 35861
147 | Изготовление кадастрового плана территории с описанием земельного участка под КТП | объект | [6 empty] | 35043