## 1 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 1
на Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км не более 22
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 5,45 чел.-час )
ед. измерения: 1 км провода
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 2313.36 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 5.45
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 521 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 1.09
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 521 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 1.09
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 2243.39
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 980.21
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 504.01 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 1.09
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 476.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 1.09
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 6578.96
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 503.3
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 7082.26
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ПУ4ЛОО)

## 1,1
Приложение к расчету ВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 1,1
на Обрезку крон
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,24 чел.-час )
ед. измерения: 1 дерево
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 263.17 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 0.62
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 148.17 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.31
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 148.17 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.31
4 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 0 |  | 0 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | чел-час | 0
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 374.09
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 278.77
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 143.34 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.31
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 135.43 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.31
5.3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 0 |  | 0 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | маш-час | 0.31
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1212.37
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 117.51
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1329.88
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ДР4ГСЖ)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 2 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 2
на Перетяжку провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору, следующую после 22-й)
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 0,3 чел.-час )
ед. измерения: 1опора в 1 провод
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 127.34 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 0.3
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 28.68 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.06
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 28.68 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.06
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 123.49
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 53.95
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 27.74 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.06
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 26.21 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.06
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 362.14
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 27.71
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 389.85
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ПУ4ЛО1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 3 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 3
на Перетяжку провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1 км не более 10
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 6,3 чел.-час )
ед. измерения: 1 км провода
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 2674.16 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 6.3
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 602.25 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 1.26
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 602.25 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 1.26
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 2593.27
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 1133.08
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 582.61 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 1.26
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 550.47 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 1.26
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 7605.01
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 581.8
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 8186.81
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ПУ4ЛОО)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 4 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 4
на Перетяжку провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору, следующую после 10-й)
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 0,55 чел.-час )
ед. измерения: 1опора в 1 провод
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 233.46 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 0.55
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 52.58 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.11
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 52.58 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.11
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 226.4
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 98.92
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 50.86 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.11
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 48.06 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.11
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 663.94
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 50.79
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 714.73
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ПУ4ЛО1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 5 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 5
на замену спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ при количество проводов в спуске 5
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 2,78 чел.-час )
ед. измерения: 1 спуск
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 1180.03 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 2.78
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 664.39 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 1.39
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 1233.18
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 642.72
4.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 642.72 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 1.39
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 3720.32
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 276.66
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3996.98
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ПР4СОО)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 6 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 6
на замену спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ при количество проводов в спуске 2
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,44 чел.-час )
ед. измерения: 1 спуск
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 611.24 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.44
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 344.15 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.72
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 638.77
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 332.92
4.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 332.92 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.72
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 1927.08
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 143.31
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2070.39
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ПР4СО1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 7 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 7
на замену спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ при количество проводов в спуске 3
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,76 чел.-час )
ед. измерения: 1 спуск
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 747.07 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.76
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 420.62 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.88
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 780.72
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 406.9
4.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 406.9 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.88
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 2355.31
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 175.15
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2530.46
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ПР4СО2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 8 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 8
на замену спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 2,16 чел.-час )
ед. измерения: 1 спуск
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 916.86 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 2.16
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 516.22 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 1.08
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 958.16
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 499.38
4.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 499.38 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 1.08
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 2890.62
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 214.96
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3105.58
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ПР4СОО)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 9 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 9
на замену спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 2
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,8 чел.-час )
ед. измерения: 1 спуск
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 764.05 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.8
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 430.18 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.9
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 798.46
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 416.15
4.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 416.15 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.9
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 2408.84
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 179.13
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2587.97
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ПР4СО1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 10 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 10
на Выправку промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,35 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 573.03 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.35
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 215.09 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.45
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 215.09 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.45
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 670.75
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 404.68
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 208.08 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.45
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 196.6 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.45
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 2078.64
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 150.48
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2229.12
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1КР2КЛ1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 11 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 11
на Выправку промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,23 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 522.1 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.23
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 195.97 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.41
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 195.97 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.41
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 611.13
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 368.7
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 189.58 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.41
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 179.12 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.41
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1893.87
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 137.11
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2030.98
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2КР2КЛ1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 12 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 12
на Выправку деревянной одностоечной опоры с подкосом при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,65 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 700.38 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.65
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 262.89 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.55
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 262.89 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.55
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 819.81
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 494.59
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 254.31 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.55
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 240.28 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.55
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 2540.56
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 183.92
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2724.48
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ДР2КС1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 13 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 13
на Выправку деревянной одностоечной опоры с подкосом при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,56 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 662.17 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.56
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 248.55 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.52
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 248.55 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.52
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 775.09
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 467.62
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 240.44 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.52
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 227.18 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.52
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 2401.98
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 173.89
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2575.87
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ДР2КС1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 14 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 14
на Выправку деревянной А-образной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,95 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 827.72 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.95
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 310.69 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.65
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 310.69 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.65
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 968.87
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 584.52
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 300.55 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.65
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 283.97 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.65
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 3002.49
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 217.37
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3219.86
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ДР2КА1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 15 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 15
на Выправку деревянной А-образной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,86 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 789.51 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.86
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 296.35 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.62
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 296.35 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.62
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 924.15
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 557.55
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 286.68 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.62
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 270.87 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.62
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 2863.91
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 207.33
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3071.24
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ДР2КА1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 16 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 16
на Выправка деревянной трехстоечной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,95 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 827.72 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.95
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 310.69 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.65
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 310.69 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.65
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 968.87
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 584.52
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 300.55 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.65
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 283.97 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.65
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 3002.49
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 217.37
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3219.86
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ДР2КШ1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 17 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 17
на Выправку деревянной трехстоечной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,65 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 700.38 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.65
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 262.89 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.55
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 262.89 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.55
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 819.81
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 494.59
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 254.31 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.55
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 240.28 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.55
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 2540.56
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 183.92
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2724.48
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ДР2КШ1)
Составил: Начальник ОЦ О.В. Дейнеко
Проверил: Начальник ОЦ О.В. Дейнеко

## 18 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 18
на Выправку ответвительной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 2,16 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 916.86 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 2.16
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 344.15 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.72
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 344.15 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.72
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 1073.21
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 647.47
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 332.92 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.72
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 314.55 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.72
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 3325.84
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 240.77
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3566.61
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1КР2КТ1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 19 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 19
на Выправку ответвительной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,95 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 827.72 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.95
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 310.69 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.65
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 310.69 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.65
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 968.87
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 584.52
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 300.55 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.65
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 283.97 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.65
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 3002.49
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 217.37
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3219.86
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2КР2КТ1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 20 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 20
на Выправку железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,95 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 827.72 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.95
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 310.69 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.65
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 310.69 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.65
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 968.87
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 584.52
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 300.55 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.65
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 283.97 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.65
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 3002.49
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 217.37
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3219.86
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1НР2КБ1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 21 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 21
на Выправку железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,86 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 789.51 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.86
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 296.35 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.62
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 296.35 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.62
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 924.15
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 557.55
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 286.68 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.62
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 270.87 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.62
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 2863.91
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 207.33
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 3071.24
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2НР2КБ1)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 22 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 22
на Выправку промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 0,72 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 305.62 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 0.72
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 114.72 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.24
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 281.04
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 110.97
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 110.97 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.24
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 812.35
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 63.05
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 875.4
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1КР2КЛ2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 23 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 23
на Выправку промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 0,78 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 331.09 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 0.78
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 124.27 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.26
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 304.45
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 120.22
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 120.22 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.26
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 880.03
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 68.3
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 948.33
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2КР2КЛ2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 24 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 24
на Выправку деревянной одностоечной опоры с подкосом при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,02 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 432.96 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.02
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 162.51 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.34
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 398.13
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 157.21
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 157.21 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.34
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1150.81
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 89.32
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1240.13
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ДР2КС2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 25 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 25
на Выправку деревянной одностоечной опоры с подкосом при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,14 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 483.9 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.14
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 181.63 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.38
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 444.97
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 175.71
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 175.71 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.38
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1286.21
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 99.83
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1386.04
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ДР2КС2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 26 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 26
на Выправку деревянной А-образной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,08 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 458.43 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.08
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 172.07 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.36
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 421.55
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 166.46
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 166.46 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.36
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1218.51
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 94.58
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1313.09
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ДР2КА2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 27 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 27
на Выправку деревянной А-образной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,23 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 522.1 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.23
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 195.97 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.41
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 480.1
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 189.58
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 189.58 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.41
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1387.75
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 107.71
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1495.46
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ДР2КА2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 28 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 28
на Выправку деревянной трехстоечной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,35 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 573.03 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.35
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 215.09 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.45
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 526.94
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 208.08
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 208.08 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.45
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1523.14
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 118.22
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1641.36
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1ДР2КШ2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 29 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 29
на Выправку деревянной трехстоечной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,44 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 611.24 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.44
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 229.43 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.48
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 562.07
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 221.95
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 221.95 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.48
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1624.69
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 126.1
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1750.79
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2ДР2КШ2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 30 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 30
на Выправку ответвительной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,44 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 611.24 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.44
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 229.43 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.48
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 562.07
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 221.95
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 221.95 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.48
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1624.69
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 126.1
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1750.79
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1КР2КТ2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 31 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 31
на Выправку ответвительной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,56 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 662.17 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.56
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 248.55 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.52
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 608.91
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 240.44
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 240.44 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.52
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1760.07
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 136.61
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1896.68
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2КР2КТ2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 32 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 32
на Выправку железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,08 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 458.43 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.08
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 172.07 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.36
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 421.55
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 166.46
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 166.46 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.36
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1218.51
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 94.58
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1313.09
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ1НР2КБ2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 33 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 33
на Выправку железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 1,23 чел.-час )
ед. измерения: 1 опора
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 522.1 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 1.23
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 195.97 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.41
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 480.1
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 189.58
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 189.58 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.41
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1387.75
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 107.71
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1495.46
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ2НР2КБ2)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 34 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 34
на Замену подкоса без приставки деревянной одностоечной опоры ВЛ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 2,56 чел.-час )
ед. измерения: 1 подкос
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 1086.64 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 2.56
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 296.35 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.62
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 296.35 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.62
4 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 477.98 |  | 463.64 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | чел-час | 0.97
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 1432.8
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 2069.13
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 286.68 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.62
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 270.87 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.62
5.3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 1558.33 |  | 1511.58 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | маш-час | 0.97
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 5644.91
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 321.45
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 5966.36
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ДР4ГСО)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 35 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 35
на Замену подкоса с железобетонной приставкой деревянной одностоечной опоры ВЛ
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 4,56 чел.-час )
ед. измерения: 1 подкос
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 1935.58 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 4.56
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 458.86 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.96
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 458.86 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.96
4 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 477.98 |  | 860.36 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | чел-час | 1.8
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 2482.95
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 3668.28
5.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 443.89 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.96
5.2 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 419.4 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.96
5.3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 1558.33 |  | 2804.99 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | маш-час | 1.8
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 9864.89
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 557.05
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 10421.94
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ДР4ГСЖ)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 36 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 36
на Установку железобетонного подкоса
(производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 3,15 чел.-час )
ед. измерения: 1 подкос
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 1337.08 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 3.15
2 | Заработная плата машиниста 6 разряда машины бурильно-крановой на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 10 м | руб. | 642.06 |  | 115.57 | Трудоемкость машиниста 6 разряда машины бурильно-крановой на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 10 м | чел-час | 0.18
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 477.98 |  | 525.78 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | чел-час | 1.1
4 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 368.04 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.77
5 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 368.04 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.77
6 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 1814.92
7 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 2799.02
7.1 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 10 м | руб. | 2180.11 |  | 392.42 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 10 м | маш-час | 0.18
7.2 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 1558.33 |  | 1714.16 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | маш-час | 1.1
7.3 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 336.4 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.77
7.4 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 356.04 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.77
8 | Себестоимость | руб. |  |  | 7328.45
9 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 407.18
10 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 7735.63
Производственный рабочий ср.разряд 3 - 424,47 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0КУ2УОО)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 37 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 37
на замену изолятора поддерживающей гирлянды ВЛ до 20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3,5, трудоёмкость - 0,72 чел.-час )
ед. измерения: 1 изолятор
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 451.23 |  | 324.89 | Трудоемкость производственных рабочих 3,5 разряда | чел-час | 0.72
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 172.07 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.36
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 172.07 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.36
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 447.31
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 323.74
5.1 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 157.28 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.36
5.2 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 166.46 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.36
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 1440.08
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 100.35
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1540.43
Производственный рабочий ср.разряд 3,5 -451,23 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ИР4И1П)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 38 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 38
на замену каждого последующего изолятора поддерживающей гирлянды ВЛ до 20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3,5, трудоёмкость - 0,2 чел.-час )
ед. измерения: 1 изолятор
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 451.23 |  | 90.25 | Трудоемкость производственных рабочих 3,5 разряда | чел-час | 0.2
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 47.8 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.1
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 47.8 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.1
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 124.26
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 89.93
5.1 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 43.69 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.1
5.2 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 46.24 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.1
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 400.04
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 27.88
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 427.92
Производственный рабочий ср.разряд 3,5 - 451,23 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ИР4ИПП)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 39 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 39
на замену изолятора натяжной гирлянды ВЛ до 20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3,5, трудоёмкость - 1,96 чел.-час )
ед. измерения: 1 изолятор
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 451.23 |  | 884.41 | Трудоемкость производственных рабочих 3,5 разряда | чел-час | 1.96
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 468.42 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.98
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 468.42 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.98
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 1217.69
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 881.28
5.1 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 428.14 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.98
5.2 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 453.14 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.98
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 3920.22
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 273.19
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 4193.41
Производственный рабочий ср.разряд 3,5 - 451,23 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ИР4И1Н)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 40 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 40
на замену каждого последующего изолятора натяжной гирлянды ВЛ до 20 кВ
(производственный рабочий ср. разряд - 3,5, трудоёмкость - 0,2 чел.-час )
ед. измерения: 1 изолятор
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 451.23 |  | 90.25 | Трудоемкость производственных рабочих 3,5 разряда | чел-час | 0.2
2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 47.8 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.1
3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 47.8 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.1
4 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 124.26
5 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 89.93
5.1 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 43.69 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.1
5.2 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 46.24 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.1
6 | Себестоимость | руб. |  |  | 400.04
7 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 27.88
8 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 427.92
Производственный рабочий ср.разряд 3,5 - 451,23 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ИР4ИПН)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 41
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 41
на проверку соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством)
(производственный рабочий ср. разряд - 5, трудоёмкость - 0,06 чел.-час )
ед. измерения: 1 точка
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 549.32 |  | 32.96 | Трудоемкость производственных рабочих 5 разряда | чел-час | 0.06
2 | Заработная плата машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 549.32 |  | 16.48 | Трудоемкость машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | чел-час | 0.03
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 33.06
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 37.82
4.1 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 1260.59 |  | 37.82 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | маш-час | 0.03
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 120.32
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 7.42
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 127.74
Производственный рабочий ср.разряд 5 - 549,32 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник № 11 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (ИОЗУ220000СЗКР)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 42 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 42
на проверку соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) на каждую последующую единицу оборудования
(производственный рабочий ср. разряд - 5, трудоёмкость - 0,054 чел.-час )
ед. измерения: 1 точка
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 549.32 |  | 29.66 | Трудоемкость производственных рабочих 5 разряда | чел-час | 0.054
2 | Заработная плата машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 549.32 |  | 14.83 | Трудоемкость машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | чел-час | 0.027
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 29.75
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 34.04
4.1 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 1260.59 |  | 34.04 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | маш-час | 0.027
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 108.28
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 6.67
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 114.95
Производственный рабочий ср.разряд 5 - 549,32 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник № 11 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (ИОЗУ220000СЗКР), п. 1.7 ТЧ
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 43
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 43
на измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
(производственный рабочий ср. разряд - 3,5, трудоёмкость - 1,54 чел.-час )
ед. измерения: 1 измерение
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 451.23 |  | 694.89 | Трудоемкость производственных рабочих 3,5 разряда | чел-час | 1.54
2 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 464.6
3 | Себестоимость | руб. |  |  | 1159.49
4 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 104.23
5 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1263.72
Производственный рабочий ср.разряд 3,5 - 451,23 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ЭЭ2ЗОК)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 44 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 44
на измерение полного сопротивления заземления петли фаза - ноль
(производственный рабочий ср. разряд - 3,5, трудоёмкость - 1,64 чел.-час )
ед. измерения: 1 измерение
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 451.23 |  | 740.02 | Трудоемкость производственных рабочих 3,5 разряда | чел-час | 1.64
2 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 494.78
3 | Себестоимость | руб. |  |  | 1234.8
4 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 111
5 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1345.8
Производственный рабочий ср.разряд 3,5 - 451,23 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (РЛ0ЭЭ2ЗОФ)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 45 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 45
на Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно и 6-10 кВ при капитальном ремонте
(производственный рабочий ср. разряд - 5, трудоёмкость - 0,9 чел.-час )
|  |  |  | ед. измерения: | 1 кабель
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 549.32 |  | 494.39 | Трудоемкость производственных рабочих 5 разряда | чел-час | 0.9
2 | Заработная плата машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 549.32 |  | 164.8 | Трудоемкость машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | чел-час | 0.3
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 440.73
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 378.18
4.1 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 1260.59 |  | 378.18 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | маш-час | 0.3
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 1478.1
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 98.88
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 1576.98
Производственный рабочий ср.разряд 5 - 549,32 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 11 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (ИОКЛ010000СИКР)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова

## 46 (hidden)
Приложение к расчету начальной (предельной) единичной стоимости работ по НАВР ВЛ 0,4-10 кВ и КВЛ 0,4-10 кВ
Калькуляция № 46
на Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно и 6-10 кВ повышенным выпрямленным напряжением при капитальном ремонте
(производственный рабочий ср. разряд - 5, трудоёмкость - 1,2 чел.-час )
|  |  |  | ед. измерения: | 1 кабель
№ п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно:
[6 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 549.32 |  | 659.18 | Трудоемкость производственных рабочих 5 разряда | чел-час | 1.2
2 | Заработная плата машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 549.32 |  | 219.73 | Трудоемкость машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | чел-час | 0.4
3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | руб. |  | 66.86% | 587.64
4 | Стоимость эксплуатации машин: | руб. |  |  | 504.24
4.1 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 1260.59 |  | 504.24 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | маш-час | 0.4
5 | Себестоимость | руб. |  |  | 1970.79
6 | Прибыль в % к ОЗП | руб. |  | 15% | 131.84
7 | Итого без НДС : | руб. |  |  | 2102.63
Производственный рабочий ср.разряд 5 - 549,32 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г.
Нормы времени - Сборник№ 11 ВУЕР ПАО "Россети" в ред. 2021г. (ИОКЛ010000ИНКР)
Составил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова
Проверил: Начальник ОЦ Л.С.Хомякова