| БЕ 2070. ID 082-0018444. Статья сметы затрат (источник) Ремонт подрядным способом; Утверждаю Заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети _________________А.В. Сомов «____»_______________ 20 г.. Начальник ФЭУ филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети ______________Г.А. Николаева «____»_______________ 20 г.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО «Россети Московский Регион» - Южные электрические сети в 2025 г.

Начальная (максимальная) цена лота – 107 318 118,61 руб. с НДС,

в том числе НДС 20 %.

1.  Общие положения.

1.1. Проведение работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ с целью устранения дефектов и восстановления их технических характеристик согласно Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013».

1.2. При выполнении ремонтных работ проводится замена провода, опор, оборудования. Подробное описание работ и условия их выполнения представлены в ведомостях дефектов №№1-11 (Приложение №1).

1.3. Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании, с учётом предъявляемых к нему требований.

Начальная (предельная) стоимость работ рассчитана с учетом затрат на доставку бригады до места проведения работ и обратно.

1.4. Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора участнику необходимо предоставить сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ указанных в ведомостях дефектов (Приложение №1), с использованием сметных норм сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, кроме сборника на пуско-наладочные работы, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 9, утвержденного Приказом от 16.02.2024г. №102/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2024г., и размещенные во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ Московская область;

- отраслевая организация: ПАО «Федеральная сетевая компания-РОССЕТИ».

На ремонтные работы, отсутствующие в сборниках ФСНБ-2022 составляется калькуляция по утвержденным нормам и расходам, с использованием информации о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2024г., и размещенные во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

- отраслевая организация: ПАО «Федеральная сетевая компания-РОССЕТИ».

К итоговой стоимости затрат на оплату труда рабочих и машинистов возможно применить предельный расчётный ИПЦ:

- в размере 1,0785 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2024 года и на  2025 года);

К итоговой стоимости материалов (учтенных сметными нормами) и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) применить предельный расчётный ИЦП:

- в размере 1,0927 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2024 года и на 2025 года);

К итоговой стоимости материалов (взятых по анализу рынка) применить предельный расчётный ИЦП:

- в размере 1,0634 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 3,4 кв. 2024 года и на 2025 года);

Размер ТЗР определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр.).

1.6. Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую типовую форму договора, согласно Приложению № 8 к Приказу ПАО «МОЭСК» № 1414 от 19.12.2019 г. (в редакции приказа от 23.11.2022 №1230). По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

1.7. После заключения договора Подрядчик обязан заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при производстве работ, и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении работ.

Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора.

2. Требования к Подрядчику

2.1. Ремонт должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- ПОТЭЭ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022);

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ):

- ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1-001-2014 «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО "РОССЕТИ»;

- Отраслевые стандарты (СниП, СанПиН);

- Технические условия;

- Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013»;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

2.2. Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить Подрядчику для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости.

2.3. Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

2.4. Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.5. Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

2.6. Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В).

2.7.  Подрядчик должен обладать необходимым технологическим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом, в составе:

| Оборудование/оснастка/инструмент | Кол-во |
| --- | --- |
| Переносной мегаомметр для измерения сопротивления изоляции от 1 до 105 Ом | 2 |
| Измеритель сопротивлений заземлений с пределами измерения от 0,1 до 1000 Ом | 2 |
| Гидравлический ручной пресс | 2 |
| Механический ручной пресс | 2 |
| Ролики для раскатки СИП | 2 |
| Ручная лебедка | 2 |
| Натяжное устройство | 2 |
| Набор динамометрических ключей | 4 |
| Очки защитные | 4 ком. |
| Перчатки резиновые диэлектрические | 4 пары |
| Рукавицы брезентовые | 4 пары |
| Лестницы длиной 3 м и 6 - 7 м | 2 |
| Фонарь переносный электрический | 4 |
| Лопаты штыковые | 4 |
| Лопата совковая | 4 |

2.8. Подрядчик должен иметь в собственности или на праве аренды автотранспорт и средства механизации - технологический автотранспорт: не менее 3 бригадных автомобилей; грузоподъемные механизмы и другую специальную технику, а именно: вышки автомобильные не менее 2-х, 1 кран, грузоподъемностью не менее 10 т, экскаватор, бульдозер, тягач седельный, вездеход повышенной проходимости, грузовой прицеп типа «тралл» или «длинномер».

Предоставить копии ПТС или договоров аренды.

2.9. Подрядчик должен иметь персонал из 4-х специализированных ремонтных бригад (по 5 человек) в составе 1 мастера и не менее 4-х электромонтеров в каждой -  количественный и качественный состав персонала бригады определяется исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему лоту.

3. Требования к участникам:

3.1.   Обязательные (отборочные) требования к Участнику.

3.1.1 Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

3.2. Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| - Наличие опыта выполнения работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ (замена провода, оборудования), с суммой договора не менее 30% от предельной цены настоящего лота за последние 5 лет с подтверждающими документами (копии договоров и актов приема работ) - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - один договор выполненных работ и акты выполненных работ = 50 баллов; - 2 и более договора и акты выполненных работ = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| - Наличие материально-технических ресурсов. Организация должна иметь офисное помещение площадью не менее 15м2, технически оснащённую базу площадью не менее 50м2 и складское помещение площадью не менее 15м2 в г. Москве или Московской области (предоставить гарантийное письмо в свободной форме, а также документы подтверждающие право собственности или аренды): - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - наличие офиса, баз, складов, находящихся в аренде или частично находящиеся в собственности/документы представлены и соответствуют критериям оценки = 50 баллов - наличие собственных офиса, базы, склада/документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов | 0,05 |  |  |  |
| - Наличие кадровых ресурсов Предоставить документы в соответствии с «Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион» (персонал из 4-ти специализированных ремонтных бригад, в составе 1 мастера (не ниже V гр. допуска ЭБ) и не менее 4 электромонтеров (не ниже III гр. допуска ЭБ) в каждой) - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/ документы предоставлены менее чем на 20 чел. = 0 баллов; - наличие персонала 20-30 чел. (справка о кадровых ресурсах) документы представлены и соответствуют критериям оценки = 50 баллов. - наличие персонала более 30 чел. (справка о кадровых ресурсах) документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до двух знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Приемка оборудования из ремонта, порядок оплаты выполненных                   работ.

4.1. Приёмка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с пунктами Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Подрядчик обеспечивает своевременную сдачу по акту Заказчику скрываемых последующими работами или конструкциями ремонтных работ, акты освидетельствования скрытых работ подписываются в присутствии исполнителя ремонтных работ и представителя Заказчика, ответственного за эксплуатацию данного объекта. Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с Заказчиком осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

4.2. Объёмы выполненных работ подтверждаются визами начальника службы РС, либо лица, официально выполняющего его обязанности, в технических актах выполненных работ и актах о приемке выполненных работ.

Приемка выполненных работ у подрядной организации осуществляется на основании подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»). Фотоотчет с привязкой GPS- координат «до» и «после» проведения работ по каждой единице оборудования, направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня. Фото должно подтверждать выполнение и качество работ. Наличие усложняющих условий также подтверждается фотоматериалами. Названия фото должны соответствовать диспетчерскому наименованию объекта. Акты выполненных работ представляются по форме КС-2, КС-3. На каждый Акт КС-2, на электронном носителе USB – флеш карте предоставляется архив с фото по выполненным, согласно КС-2, работам.

После получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней.

Демонтированные материалы и оборудование, подлежащие возврату, оформляются и передаются Подрядчиком Заказчику в установленном порядке.

4.3.  К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

- Акты (КС-2) составляются за отчетный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

- отраслевая организация: ПАО «Федеральная сетевая компания-РОССЕТИ».,

действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов стоимости аналогичных объемов работ по смете к Договору.

- Приемка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

- Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- При условии подтверждения фактических транспортных затрат путевыми листами и иными документами, подтверждающими данные затраты.

4.4. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.5. В случае неиспользования денежных средств, выделенных на доставку бригады до места проведения работ и обратно, Подрядчик не вправе использовать их для выполнения дополнительных работ.

Авансирование не предусмотрено.

5. Требуемые сроки выполнения работ

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 31 декабря 2025 г.

6. Гарантии исполнителя ремонтных работ.

Исполнитель работ должен гарантировать соответствие произведенных работ требованиям нормативно-технической документации (НТД), отраслевых стандартов, руководящих документов, технического задания. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного объекта должен быть не менее 12 месяцев с момента приемки работ.

Приложения:

- Приложение №1 - Ведомости дефектов №№ 1-11;

Начальник службы РС                                                               А.А. Кадушкин

(должность)                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Согласовано:

Зам главного инженера по РС                                                    В.А. Корниенко

(должность)                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.)