ДОГОВОР   ПОСТАВКИ  № ______

г. Краснодар                                                                                                «__»__________ 2025 г.

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ------------------------------------------------- , действующего на основании устава  (Доверенности №-----------), с одной стороны и------------------------------------------------, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице --------------------------------,  действующего на основании--------------------------, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и  оплатить  «Запчасти к насосам, турбине, котлам» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  договором.

1.2. Количество, ассортимент, сроки поставки, цена каждой партии продукции определяются соответствующими спецификациями, которые подписываются обеими сторонами и являются приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.3. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, консервации). По своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода – изготовителя. Поставщик  обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю оригиналы следующих документов: паспорта на продукцию, сертификата качества и соответствия, счета-фактуры, товарной накладной по форме № ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, не позднее момента фактического получения продукции. В случае не предоставления Поставщиком указанных документов, Покупатель оставляет за собой право не принимать продукцию. К товару, поставляемому по договору в обязательном порядке прилагается копия таможенной декларации или оригинал письменного подтверждения таможенного органа Российской Федерации о выпуске товара для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся таможенных пошлин и налогов. Отсутствие копии таможенной декларации или оригинала письменного подтверждения таможенного органа Российской Федерации о выпуске товара для внутреннего потребления с уплатой всех причитающихся таможенных пошлин и налогов дает право Покупателю отказаться от товара и исполнения настоящего договора.

1.4. Поставщик обязуется поставить продукцию свободную от притязаний третьих лиц, не обремененную залогом, не находящуюся под арестом и т.п. На продукцию иностранного производства, Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие прохождение товаром таможенной процедуры выпуска товара для внутреннего потребления. Поставщик обязуется возместить Покупателю все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением данного обязательства убытки и расходы.

1.5. Импортные Товары, поставляемые по настоящему договору, должны иметь статус «товар Евразийского экономического союза» в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также не должны быть обременены каким бы то ни было способом перед третьими лицами, находиться в споре и/или под арестом.

1.6. Настоящий договор заключен на условиях документации о закупке Покупателя и предложения Поставщика. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Поставщика имеются несоответствия требованиям документации о закупке Покупателя, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего договора являются требования документации о закупке Покупателя.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка продукции производится силами Поставщика. Стоимость доставки включена  в стоимость продукции.

2.2. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

2.3. Поставщик обязан немедленно после отгрузки продукции передать Покупателю посредством факсимильной связи следующую информацию со ссылкой на дату, номер, название настоящего Договора и соответствующую спецификацию к настоящему Договору: дата отгрузки, номер накладной, номер транспортного средства, наименование и количество продукции.

2.4. Покупатель или указанный им грузополучатель производит приемку продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 (с изменениями и дополнениями на дату заключения настоящего Договора),  Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 (с изменениями и дополнениями на дату заключения настоящего Договора).

2.5. Если качество всей или части продукции (партии продукции) окажется не соответствующим стандартам или иным условиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия всей или части продукции и потребовать возврата уплаченных сумм впредь до ее замены.

2.6. В случае недопоставки продукции либо ее отдельной партии, а также обнаружения при приемке несоответствия поставленной продукции условиям настоящего договора, спецификации либо при отсутствии необходимой документации на продукцию, продукция по заявлению Покупателя считается не поставленной. В этом случае Поставщик за свой счет производит необходимые действия по замене продукции, восполняет количество недостающей продукции. Продукция считается поставленной с момента устранения замечаний Покупателя. В случае поставки некачественной продукции Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования должен устранить эти недостатки.

2.7. Покупатель вправе отказаться от принятия продукции (партии продукции) по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более чем на 10 (десять) календарных дней.

2.8. В случае неявки Поставщика по вызову Покупателя при обнаружении несоответствия качества, комплектности поступившей продукции установленным требованиям либо при отрицании Поставщиком своей вины в поставке некачественной продукции, проводится экспертиза с участием представителя Торгово-Промышленной палаты (ТПП) по месту нахождения Покупателя (грузополучателя). Экспертиза проводится за счет виновной стороны. Акт, составленный с участием представителя ТПП, признается сторонами окончательным.  В указанном случае замена продукции должна быть произведена в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта представителем ТПП.

2.9. В случае замены некачественной продукции собственными силами Покупателя при условии согласовании данной замены с Поставщиком, Поставщик возмещает ему понесенные затраты в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления от Покупателя.

2.10. Если Покупатель отказался от принятия досрочно поставленной продукции, либо продукции, не соответствующей по качеству стандартам, иной документации или иным условиям настоящего Договора, Поставщик обязан распорядиться этой продукцией в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения извещения Покупателя об отказе. В противном случае Поставщик уплачивает Покупателю плату за ответственное хранение в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости продукции за каждый календарный день хранения.

2.11. Продукция поставляется в таре и упаковке, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость продукции. На упаковке должны содержаться следующие сведения: наименование продукции, вес брутто, вес нетто.

2.12. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент получения  им продукции и подписания Сторонами товарных накладных без замечаний Покупателя.

2.13.  С предварительного уведомления Покупателя, Поставщик может производить поставку продукции (части продукции), указанной в спецификациях, со склада третьих лиц. При этом ответственность перед Покупателем, установленную разделом 5 настоящего договора, несет Поставщик.

# 3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Сумма договора составляет ---------- (-----тысяч ------рублей ----00 копеек)  кроме того НДС --------- по ставке 20% и указывается сторонами в Спецификациях.

- 95 % от суммы, подписанной сторонами товарной накладной, перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати)  календарных  дней со дня подписания Сторонами товарной накладной;

- оставшиеся 5 % от суммы, подписанной сторонами в товарной накладной, удерживаются Заказчиком в целях обеспечения гарантийных обязательств Поставщика и перечисляются на расчетный счет Поставщика в течение 1 рабочего дня со дня окончания гарантийных обязательств.

В случае досрочного расторжения договора по вине или инициативе Поставщика, сумма гарантийных удержаний возврату Поставщику не подлежит.

3.2. Цена продукции, подлежащей поставке по настоящему Договору, установлена в рублях РФ, включает в себя НДС и указывается сторонами в Спецификациях.

3.3. Моментом оплаты поставленной продукции, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.4. Поставщик не вправе изменять цену продукции, согласованную Сторонами в спецификациях.

3.5. При производстве расчетов, Покупатель без согласования с Поставщиком вправе засчитать поставленную продукцию в счет погашения имеющейся дебиторской задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе по договорам за предыдущие периоды времени.

3.6.   Стороны признают, что гарантийные удержания в размере 5 %, применяемые в соответствии с настоящим разделом Договора, представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору. На гарантийные удержания за весь период их нахождения у Покупателя, никакие проценты не начисляются.

3.7.    Если размер суммы гарантийных удержаний недостаточен для покрытия расходов Покупателя на устранение обнаруженных недостатков и/или дефектов поставленной Поставщиком продукции, Поставщик обязан возместить Покупателю разницу.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставщик гарантирует:
- надлежащее качество и надежность поставляемой продукции, соответствие ее государственным стандартам и другими документами, удостоверяющим качество продукции;

- своевременное устранение дефектной продукции в период ее гарантийной эксплуатации;

4.2. На продукцию, поставляемую по настоящему Договору, гарантийный срок для каждого вида товара устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ, но не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.3. Если в период гарантийной эксплуатации в продукции, поставленной по настоящему Договору обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в сроки, установленные Покупателем.

4.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Покупателя. При отказе Поставщика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов или не направлении своего представителя, в определенные настоящим Договором сроки, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.

4.5. Если Поставщик, в течение срока, указанного в Акте обнаружения дефектов не устранит их, то Покупатель вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты собственными силами или силами другого Поставщика, при этом, Поставщик по настоящему договору обязан оплатить все расходы Покупателя.

4.6. Срок гарантии, в отношении продукции, поставленной Поставщиком выполненных взамен дефектной начинает течь вновь, с (даты их пуска в работу / со дня подписания Сторонами товарной накладной).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае не поставки или просрочки поставки всей или части продукции (партии продукции) в срок либо поставки некачественной продукции Покупатель может потребовать от Поставщика возврата уплаченных денежных средств. В этом случае перечисление денежных средств производится Поставщиком в течение 3 (трех) банковских дней после получения требования Покупателя о возврате.

5.2. За недопоставку, просрочку поставки, нарушение сроков замены некачественной продукции, а также в случае несвоевременного возврата денежных средств, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок надлежащей продукции или соответствующей суммы используемых денежных средств за каждый день просрочки. Кроме пени Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки.

5.3. За односторонний необоснованный отказ от поставки продукции (партии продукции) по настоящему договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) процентов стоимости непоставленной продукции.

5.4. За поставку продукции ненадлежащего качества, то есть с нарушением требований, установленных настоящим договором к качеству продукции, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости продукции (партии продукции по соответствующей спецификации).

5.5. За несвоевременную оплату поставленной продукции Поставщик вправе  потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки.

5.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном нарушении Поставщиком условий настоящего Договора:

- поставки продукции ненадлежащего качества, с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки продукции;

- неоднократной поставки некачественной и некомплектной продукции.

5.8. В случае расторжения Покупателем настоящего Договора в соответствии с п. 5.7. настоящего Договора Поставщик не имеет права требовать от Покупателя возмещения причиненных ему расторжением настоящего Договора убытков.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении. Расторжение настоящего договора не освобождает Поставщика от обязанности уплатить предусмотренную договором неустойку и возместить причиненные убытки.

5.9. В случае нарушения Поставщиком  срока предоставления оригиналов документов: паспорта на продукцию, сертификата качества и соответствия, товарной накладной по форме № ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной, счета-фактуры более, чем на 5 (пять) дней, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от общей стоимости Договора, но не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей. Оплата штрафа не исключает необходимость выполнения Поставщиком обязанности по предоставлению вышеуказанных документов.

5.10. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.11. В случае если Поставщик при заключении договора либо до или после его заключения дал Покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящиеся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), Поставщик обязан возместить Покупателю по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Договора. Покупатель, полагавшийся на недостоверные заверения Поставщика, имеющие для Покупателя существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от Договора в уведомительном (внесудебном порядке) или потребовать признания договора недействительным.

6.ФОРС-МАЖОР

6.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также мятеж, гражданские беспорядки, принятие нормативных актов запрещающего характера, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Поставщик является изготовителем товаров, поставляемых по настоящему договору, либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) такие товары непосредственно у изготовителя. Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора.

7.2. Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией, все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания настоящего договора, Поставщиком предоставлена Покупателю полная и достоверная информация о Поставщике и полномочиях лица, подписавшего настоящий договор.

7.3. Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Покупателем (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Покупателю (его работникам) и лицами, входящими с Покупателем (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Покупателем (его работниками).

7.4. Все операции Поставщика по приобретению товара у своих поставщиков, поставке товара Покупателю полностью и правильно отражены в счет-фактурах, первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

7.5. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара.

7.6. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется поставка товара по настоящему договору.

7.7. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по настоящему договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

7.8. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме. Поставщик не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения), не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

7.9. Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

7.10. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

7.11. Для заключения и исполнения настоящего договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами Поставщика. Внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Поставщика законодательства о налогах и сборах.

7.12.Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор.

7.13. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора.

7.14. Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Покупателя, и Покупатель при исполнении настоящего договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

7.15. Если какое-либо из заверений об обстоятельствах окажется недостоверным, неполным или не соответствующим действительности, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе, в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю убытки, причиненные недостоверностью заверений, в том числе, но не ограничиваясь этим, возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов.

7.16. Покупатель, полагавшийся на недостоверные заверения Поставщика, имеющие для Покупателя существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков, также вправе отказаться от настоящего договора в уведомительном (внесудебном) порядке или потребовать признания настоящего договора недействительным.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, включая сроки гарантийных обязательств и сроки, необходимые на возврат Заказчиком гарантийного удержания.

8.2. Если одной из Сторон настоящего Договора до окончания действия настоящего Договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются настоящим Договором.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору  действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными при предоставлении направляющей стороной документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством  факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи  возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств  факсимильной связи. Действие данного пункта не распространяется на первичные учетные документы.

9.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса (юридического или почтового), наименования и банковских реквизитов она обязана в течение 5-х рабочих дней со дня возникновения таких изменений известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону,  не выполнившую данного обязательства.

9.4. Поставщик не вправе без согласия Покупателя  переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

9.5. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются с соблюдением досудебного претензионного порядка. Претензии подлежат рассмотрению в срок не более 15 календарных дней с момента предъявления.

9.6. Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, предоставленный другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента  его получения направить в адрес другой стороны Акт сверки со своими замечаниями.

9.7. Договор составлен на ___ страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

9.8. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» |  |
| Юридический адрес: 350911, г. Краснодар, ул.Трамвайная, 13 |  |
| Фактический (почтовый) адрес: 350911, г. Краснодар, ул.Трамвайная, 13 |  |
| Платежные реквизиты: 350911, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.КРАСНОДАР, УЛ. ТРАМВАЙНАЯ, 13 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №5 ПО Г.КРАСНОДАРУдата:26.02.2009 ИНН 231 215 92 62 КПП 785 150 001 ОГРН 102 773 960 93 91 р/с 407 028 105 998 100 001 43 БАНК ВТБ (ПАО) к/с 301 018 107 000 000 001 87 БИК 044 525 187. |  |
| __________________ / Лопатко А.П./ | __________________ / / |
| М.п. | М.п. |

Спецификация № ___1______

к договору поставки №___ от «___»____________2025г.

г. Краснодар                                                                                             «___»___________2025г.

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ------------------------------------------------- , действующего на основании  Доверенности №-----------, с одной стороны и------------------------------------------------, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице --------------------------------,  действующего на основании--------------------------, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, подписали настоящую спецификацию о нижеследующем:

- По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:

| № | Наименование |  | Обозначение | Ед.изм | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | График поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ## Насос "Гном" 10/10 220В |  | шт | ## 15 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 2 |  | ## Насос "Гном" 16/16 380В |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 3 |  | ## Насос "Гном" 25/20 380В |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 4 |  | ## Насос "Гном" 40/25 380В |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 5 |  | ## Насос ЭЦВ 8-16-140 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 6 |  | ## Венец привода РВП-68 ч.08.5740.010 |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 7 |  | ## Вкладыш ч.Б-30208 к ОПВ2-185ЭГ (из 6-ти сегментов) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 8 |  | ## Втулка защитная Д 4333 К Д 6300-27 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 9 |  | ## Втулка защитная Д 4334 К Д 6300-27 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 10 |  | ## Втулка защитная Д 4342 К Д 6300-27 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 11 |  | ## Звено роликовтулочной цепи 1 сборки ч.490430 |  | шт | ## 53 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 12 |  | ## Звено роликовтулочной цепи 2 сборки ч.490431 |  | шт | ## 53 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 13 |  | ## Кольцо манжетное к рабочему колесу насоса ОПВ-185ЭГ ч.Д-33991 |  | шт | ## 5 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 14 |  | ## Компенсатор линзовый осевой 0,6(6,0)-1400-1 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 15 |  | ## Корпус манжеты к рабочему колесу насоса ОПВ-185ЭГ ч.Г-33988сб |  | шт | ## 5 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 16 |  | ## Комплект резиновых колец к насосу ОПВ-2-185 ЭГ |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 17 |  | ## Рукав к насосу ОПВ2-185ЭГ 2Л10-215/130У L=900мм ч.Г-29777 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 18 |  | ## Сегмент подпятника с ЭМП покрытием электродвигателя ДВДА-260/79-20-24УЗ Чертеж № 5БП192.219 насоса ОПВ-2-185-Эг |  | шт | ## 8 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 19 |  | ## Комплект резиновых колец Д33987 к рабочему колесу насоса ОПВ-2-185ЭГ |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 20 |  | ## Вкладыш из 4-ти сегментовЧертеж В-29390сб к насосу ОПВ 3 -110-50 |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 21 |  | ## Рамка (дерево) к вращающейся сетке ТН-2500Чертеж 490916 СБ |  | шт | ## 53 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 22 |  | ## Сегмент подпятника с ЭМП покрытием электродвигателя ВДН-170/49-10 насоса ОПВ-3-110-50Чертеж № 8БП 192.544 |  | шт | ## 8 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 23 |  | ## Пушка тепловая электрическая Тепломаш КЭВ-25Т20Е |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 24 |  | ## Втулка защитная к насосуД32-19Чертеж Д-4335 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 25 |  | ## Колесо рабочее насоса К80-50-200 Ч 490916 СБ |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 26 |  | ## Термометр СП-2П №2 НЧ 100 (0...+100) |  | шт | ## 50 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 27 |  | ## Колесо рабочее к насосу СМ-150-125-315-4 |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 28 |  | ## Колесо рабочее к насосу СМ-100-65-200 |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 29 |  | ## Колонка водоуказательная барабана Е-229Б |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 30 |  | ## Форсунка раструбная типа СВР из ПНД с глухими вкладышами |  | шт | ## 300 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 31 |  | ## Насос Д320х50 (без рамы, без двигателя.) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 32 |  | ## Рабочее колесо 6-ти лопастное к насосу ОПВ-3-110-50 чертеж Б-24453 |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 33 |  | ## Пульт управления на воздушную завесу Тепломаш IR03R |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 34 |  | ## Электрощетки 611ОМ 20х32х64 |  | шт | ## 200 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 35 |  | ## Электрощетки ЭГ2АФ 20х32х64 |  | шт | ## 200 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 36 |  | ## Внтилятор осевой ТСВТ/4-450/Н, перем.380В, 620В, 7100м3/ч (алюминиевая крыльчатка, в цилиндрическом корпусе) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 37 |  | ## Вентилятор осевой A2D250-АА02-01, перем. 380В, 160Вт |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 38 |  | ## Пружина крепления шпинделя к клину задвижки 2с-33-2Э НП.068.2500.0018 |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 39 |  | ## Уплотнение торцевое (Т-120.00.00-02) ПЭ-580-185-3 |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 40 |  | ## Кольцо графитовое (пары трения) торцевого уплотнения ПЭ-580-185-3 |  | шт | ## 8 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 41 |  | ## Компенсатор двухлинзовый осевого исполнения 2; Ру=6 кг/см2; Ду300; Т=220 С. Компенсатор 0,6(6)-300-1 06 ОСТ 34-10-569-93 |  | шт | ## 5 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 42 |  | ## Компенсатор двухлинзовый осевого исполнения 2; Ру=6 кг/см2; Ду450; Т=220 С. Компенсатор 0,6(6)-450-2 09 ОСТ 34-10-570-93 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 43 |  | ## Манжета (для насоса НШО): 1,2-80x105-1 |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 44 |  | ## Рабочее колесо к насосу СМ 100-65-200/4 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 45 |  | ## Насос с электродвигателем СМ 100-65-200А |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 46 |  | ## Крышка РН 18.060.40.03 (насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 47 |  | ## Импеллер Н 18.36.30.10 (насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 48 |  | ## Импеллер Н 18.119.60.03 (насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 49 |  | ## Кольцо 865-100-2/51-1481 ТУ 22.19.20-111-75233151-2018(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 50 |  | ## Кольцо 895-100-2/51-1481 ТУ 22.19.20-111-75233151-2018(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 51 |  | ## Кольцо 690-80-2/51-1481 ТУ 22.19.20-111-75233151-2018(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 52 |  | ## Кольцо 082-50-2/51-1481 ТУ 22.19.20-111-75233151-2018(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 53 |  | ## Кольцо статорное РН 18.061.70.10(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 54 |  | ## Кольцо роторное РН 18.061.70.11(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 55 |  | ## Кольцо резиновое 82х3,0 РН 18.061.70.20(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 56 |  | ## Кольцо резиновое 120х3,6 РН 18.061.70.22(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 57 |  | ## Кольцо резиновое 130х3,6 РН 18.061.70.23(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 58 |  | ## Крышка Н 8.013.45.00(насос КсВ 320-160-3) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 59 |  | ## Импеллер Н 18.119.60.03(насос КсВ 320-160-3) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 60 |  | ## Кольцо 715-100-2/51-1481 ТУ 22.19.20-111-75233151-2018(насос КсВ 320-160-3) |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 61 |  | ## Кольцо 540-50-2/51-1481 ТУ 22.19.20-111-75233151-2018(насос КсВ 320-160-3) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 62 |  | ## Кольцо статорное РН 18.061.70.10(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 63 |  | ## Кольцо роторное РН18.061.70.11(насос КсВ 500-150-1) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 64 |  | ## Крышка РН 18.060.40.03 (насос КсВ 200-130) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 65 |  | ## Импеллер Н 18.36.30.10(насос КсВ 200-130) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 66 |  | ## Импеллер Н 18.119.60. 03(насос КсВ 200-130) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 67 |  | ## Кольцо 715-100-2/51-1481 ТУ 22.19.20-111-75233151-2018(насос КсВ 200-130) |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 68 |  | ## Кольцо 440-450-58-2 ГОСТ 9833-73(насос КсВ 200-130) |  | шт | ## 5 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 69 |  | ## Кольцо статорное РН 18.061.70.10(насос КсВ 200-130) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 70 |  | ## Кольцо роторное РН 18.061.70.11(насос КсВ 200-130) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 71 |  | ## Кольцо 580-58-2/51-1481 ТУ 22.19.20-111-75233151-2018 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 12 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 72 |  | ## Кольцо уплотняющее РН 17.050.101.01 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 73 |  | ## Кольцо уплотняющее РН 17.050.101.03 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 8 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 74 |  | ## Кольцо уплотняющее РН 17.050.101.02 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 8 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 75 |  | ## Разгрузочный диск РН 17.046.102.01 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 76 |  | ## Подушка гидропяты Н17.245.198.02 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 77 |  | ## Втулка гидропяты Н17.046.128.00-01 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 78 |  | ## Кольцо125-135-58-2 ГОСТ 9833-73/51-1481 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 79 |  | ## Кольцо Т-120.10.02 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 80 |  | ## Кольцо Т-120.10.02-Э (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 81 |  | ## Уплотнение торцевое в сборе РН 17.017.190.00 (ПЭ 500-180-6) |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 82 |  | ## Уплотнение торцевое ГМ17.040.160.00 (насос АКст 80-155-6) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 83 |  | ## Колесо предвключённое Н 18.38.30.04(насос КсВ 320-160-3) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 84 |  | ## Уплотнение торцевое насоса НВС 42-70.79(дренажный насос Иртыш) |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 85 |  | ## Гляделка котла А-1235а |  | шт | ## 12 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 86 |  | ## Шланг спиральный SPE 10 PATRIOT 830902000. Тип присоединения шланга - рапид (EURO)Длина шланга 10м., внешний диаметр 8 мм., внутренний диаметр 6 мм., максимальное давление 10 бар |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 87 |  | ## Манжета торцевая V-Ring VA-075 (воздуходувка ВРМ4,5/4500) |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 88 |  | ## Манжета торцевая V-Ring VA-085 (воздуходувка ВРМ4,5/4500) |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 89 |  | ## Прокладка СНП тип В для фланцев Ду 125 Ру250 кгс/см.кв.ГОСТ 33259 В-3-155-20,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 90 |  | ## Прокладка СНП тип В для фланцев Ду 250 Ру250 кгс/см.кв.ГОСТ 33259 В-3-292-20,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 91 |  | ## Люк лаз круглый котла в обмуровку 01.001.310.780 |  | шт | ## 10 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 92 |  | ## Шнур уплотнительный для лазов БЛОК№1 ШКН-2-40 ТУ 5952-166-05786904-02 |  | шт | ## 100 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 93 |  | ## Кольцо уплотнительное КГФ-Г-52х36х8 |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 94 |  | ## Кольцо уплотнительное КГФ-Г-240х220х10 |  | шт | ## 6 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 95 |  | ## Кольцо уплотнительное КГФ-Г-245х215х10 |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 96 |  | ## Кольца разьемные смазочные для ДВ ГАЕИ.301366.017СБ |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 97 |  | ## Мотор редуктор 1МПз2-50-22,4-1,5-310-Ц-У2-380В ТУ 4161-004-00222060-2005 в сборе |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 98 |  | ## Муфта гибкая насоса шариковой очистки М15ООПС (г.Новомичуринск 2016) |  | шт | ## 8 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 99 |  | ## Механизм тормозной ТГК 160У2 |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 100 |  | ## Термометр спиртовой ТТЖ-П, (0...+160 град С), L= 163 |  | шт | ## 10 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 101 |  | ## Насос НМШ 8-25-6,3/4 в комплекте со шлангами |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 102 |  | ## Привод ПДП-4УУ1 для РНОА-110/1000 ПДП-4УУ1 |  | шт | ## 3 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 103 |  | ## Штуцер для шланга 1" с наружной резьбой G1 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 104 |  | ## Хомут металлический быстросъемный для шланга 1" |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 105 |  | ## Муфта ремонтная 1"/1" |  | шт | ## 4 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 106 |  | ## Шланг 1" напорно-всасывающий универсальный армированный 25 метров |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 107 |  | ## Шланг 1" напорно-всасывающий универсальный армированный 10 метров |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 108 |  | ## Насос ГНОМ 16-16Д (или Unipump FEKAPUMP V 2200F) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 109 |  | ## Колесо рабочее у насосу К 200-150-400-СД-УХЛЧ |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 110 |  | ## ЗиП к уплотнению ТМ 55-105-И КЕ 116 (52.005.00.000-01) Для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 111 |  | ## Кольцо уплотнительное 1-й ступени для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 Заводское обозначение запасной части: РН17.001.102.01 Р ## Производитель: Катайский насосный завод |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 112 |  | ## Кольцо уплотнительное РН17.001.106.02 Р для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 Заводское обозначение запасной части: РН17.001.106.02 Р |  | шт | ## 6 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 113 |  | ## Кольцо уплотнительное РН17.001.106.03 Р для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 Заводское обозначение запасной части: РН17.001.106.03 Р |  | шт | ## 6 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 114 |  | ## Кольцо У86.00.02-05 для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 Заводское обозначение запасной части:У86.00.02-05 |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 115 |  | ## Кольцо У86.00.02-14 для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 Заводское обозначение запасной части:У86.00.02-14 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 116 |  | ## Кольцо У86.00.02-16 для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 Заводское обозначение запасной части:У86.00.02-16 |  | шт | ## 8 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 117 |  | ## Кольцо 060-066-36-2 для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 118 |  | ## Кольцо 090-100-58-2 для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 119 |  | ## Кольцо 120-130-58-2 для ПЭН СД марки ПЭ 65-40-1 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 120 |  | ## Уплотнение торцевое для насоса ИРТЫШ ПД 50/125.140-3/2-016 |  | шт | ## 2 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 121 |  | ## Уплотнение торцевое для насоса ЗАО НПП «АДОНИС»КМХ 65-40-200 |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 122 |  | ## Вентилятор ВР-85-77К, 3000 об/мин, 0,55 кВт, "ТАЙРА" |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| 123 |  | ## Камера КПП правая и левая 325х50 чертеж №К-254849(комплект) |  | шт | ## 1 |  |  | Март- Апрель 2025г. |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма спецификации:  тысяч -----рублей --- копеек  с  учетом НДС  и транспортных

1. Срок поставки: Март-Апрель 2025 года.                                                                                                                                    2.Способ поставки: транспорт Поставщика.

3. Адрес, по которому должна быть осуществлена поставка продукции  г. Краснодар

ул. Трамвайная,13.

ПОКУПАТЕЛЬ                                               ПОСТАВЩИК

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

Первый заместитель генерального                                                                                                                                                                             директора

| __________________ / Лопатко А.П./ | __________________ / / |
| --- | --- |
| М.п. | М.п. |