Приложение № 2

к запросу котировок в электронной форме

Техническое задание

1. Предмет договора: поставка топлива дизельного на 2 квартал 2025г.

2. Место и условия поставки – Поставка осуществляется партиями в объемах, указанных Заказчиком, но не менее  4 м 3 авто бензовозом Поставщика в топливные баки тепловозов, дислоцирующихся на территориях Заказчика по адресам: г. Кумертау, ул. Промышленная  зд.40 к.1, г. Мелеуз, ул. Пл.Лесокомбината 18, поселок Маячный Кумертауского городского округа.

Время поставки товара: по рабочим дням с 08-00 час. до 16-00 час. (время местное)

3. Срок поставки: с момента заключения договора до 30.06.2025

Технические характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Описание | Характеристики товара, требуемые показатели | Ед. изм. | Кол во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное | 19.20.21.315 | Жидкое топливо для использования в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. | Сорт/класс топлива – Не ниже С Тип топлива дизельного – Летнее Экологический класс – Не ниже К5 | тонна | 55 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 55 |

4. Требования к качественным характеристикам товара

Дизельное топливо должно соответствовать ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009) и требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

5. Тип поставки топлива – наливом.