## Лист1
Приложение к расчету начальной стоимости работ
Калькуляция к ДВ №10 ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528, инв № 019-30359
1 | Установка железобетонного подкоса (производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 3,15 чел.-час ) | № п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно: (Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети Московский регион" в ред. 2021г. (РЛ0КУ2УОО)
[8 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
|  | 1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 1337.0805 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 3.15
|  | 2 | Заработная плата машиниста 6 разряда машины бурильно-крановой на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 10 м | руб. | 642.06 |  | 115.5708 | Трудоемкость машиниста 6 разряда машины бурильно-крановой на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 10 м | чел-час | 0.18
|  | 3 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 477.98 |  | 525.778 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля бортового, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | чел-час | 1.1
|  | 4 | Заработная плата машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | руб. | 477.98 |  | 368.0446 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автогидроподъемника, высота подъема 12 м | чел-час | 0.77
|  | 5 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 368.0446 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 0.77
|  | 6 | Накладные расходы по отношению к ОЗП |  |  | 66.86% | 1814.9271
|  | 7 | Стоимость эксплуатации машин: |  |  |  | 2799.0207
|  | 7.1 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 10 м | руб. | 2180.11 |  | 392.4198 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 10 м | маш-час | 0.18
|  | 7.2 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | руб. | 1558.33 |  | 1714.163 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | маш-час | 1.1
|  | 7.3 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | руб. | 436.88 |  | 336.3976 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш-час | 0.77
|  | 7.4 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 356.0403 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 0.77
|  | 5 | Себестоимость |  |  |  | 7328.4663
|  | 6 | Прибыль в % к ОЗП |  |  | 15% | 407.1778
|  | 7 | Итого без НДС : |  |  |  | 7735.644
|  | 8 | Количество по объекту | 1 подкос |  |  | 1
|  | 9 | Стоимость работ | руб. |  |  | 7735.644
|  | 9.1 | в т.ч. ЗП и ЗПМ | руб. |  |  | 4936.6233
|  | 9.2 | в т.ч. ЭММ | руб. |  |  | 2799.0207
|  | 10 | Всего ЗП и ЗПМ с ИЦП К=1,0785 (на 2,3,4 кв. 2024 и 2025г.) | руб. |  |  | 5324.1483
|  | 11 | Всего ЭММ с ИЦП К=1,0927 (на 2,3,4 кв. 2024 и 2025г.) | руб. |  |  | 3058.4899
|  | 12 | Всего стоимость работ | руб. |  |  | 8382.6382
2 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством)(производственный рабочий ср. разряд - 5, трудоёмкость - 0,06 чел.-час ) | № п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно: (Нормы времени - Сборник № 11 ВУЕР ПАО "Россети Московский регион" в ред. 2021г. (ИОЗУ220000СЗКР)
[8 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
|  | 1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 549.32 |  | 32.9592 | Трудоемкость производственных рабочих 5 разряда | чел-час | 0.06
|  | 2 | Заработная плата машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 549.32 |  | 16.4796 | Трудоемкость машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | чел-час | 0.03
|  | 3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП |  |  | 66.86% | 33.0548
|  | 4 | Стоимость эксплуатации машин: |  |  |  | 37.8177
|  | 4.1 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 1260.59 |  | 37.8177 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | маш-час | 0.03
|  | 5 | Себестоимость |  |  |  | 120.3113
|  | 6 | Прибыль в % к ОЗП |  |  | 15% | 7.4158
|  | 7 | Итого без НДС : |  |  |  | 127.7271
|  | 8 | Количество по объекту | 1 точка |  |  | 1
|  | 9 | Стоимость работ | руб. |  |  | 127.7271
|  | 9.1 | в т.ч. ЗП и ЗПМ | руб. |  |  | 89.9094
|  | 9.2 | в т.ч. ЭММ | руб. |  |  | 37.8177
|  | 10 | Всего ЗП и ЗПМ с ИЦП К=1,0785 (на 2,3,4 кв. 2024 и 2025г.) | руб. |  |  | 96.9673
|  | 11 | Всего ЭММ с ИЦП К=1,0927 (на 2,3,4 кв. 2024 и 2025г.) | руб. |  |  | 41.3234
|  | 12 | Всего стоимость работ | руб. |  |  | 138.2907
3 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) на каждую последующую единицу оборудования (производственный рабочий ср. разряд - 5, трудоёмкость - 0,054 чел.-час ) | № п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно: (Нормы времени - Сборник № 11 ВУЕР ПАО "Россети Московский регион" в ред. 2021г. (ИОЗУ220000СЗКР), п. 1.7 ТЧ
[8 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
|  | 1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 549.32 |  | 29.6633 | Трудоемкость производственных рабочих 5 разряда | чел-час | 0.054
|  | 2 | Заработная плата машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 549.32 |  | 14.8316 | Трудоемкость машиниста 5 разряда лаборатории передвижной измерительно-настроечной волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | чел-час | 0.027
|  | 3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП |  |  | 66.86% | 29.7493
|  | 4 | Стоимость эксплуатации машин: |  |  |  | 34.0359
|  | 4.1 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | руб. | 1260.59 |  | 34.0359 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | маш-час | 0.027
|  | 5 | Себестоимость |  |  |  | 108.2802
|  | 6 | Прибыль в % к ОЗП |  |  | 15% | 6.6742
|  | 7 | Итого без НДС : |  |  |  | 114.9544
|  | 8 | Количество по объекту | 1 точка |  |  | 7
|  | 9 | Стоимость работ | руб. |  |  | 804.6807
|  | 9.1 | в т.ч. ЗП и ЗПМ | руб. |  |  | 566.4292
|  | 9.2 | в т.ч. ЭММ | руб. |  |  | 238.2515
|  | 10 | Всего ЗП и ЗПМ с ИЦП К=1,0785 (на 2,3,4 кв. 2024 и 2025г.) | руб. |  |  | 610.8939
|  | 11 | Всего ЭММ с ИЦП К=1,0927 (на 2,3,4 кв. 2024 и 2025г.) | руб. |  |  | 260.3374
|  | 12 | Всего стоимость работ | руб. |  |  | 871.2314
4 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (производственный рабочий ср. разряд - 3,5, трудоёмкость - 1,54 чел.-час ) | № п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно: (Нормы времени - Сборник№ 2 ВУЕР ПАО "Россети Московский регион" в ред. 2021г. (РЛ0ЭЭ2ЗОК)
[8 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
|  | 1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 451.23 |  | 694.8942 | Трудоемкость производственных рабочих 3,5 разряда | чел-час | 1.54
|  | 2 | Накладные расходы по отношению к ОЗП |  |  | 66.86% | 464.6063
|  | 3 | Себестоимость |  |  |  | 1159.5005
|  | 4 | Прибыль в % к ОЗП |  |  | 15% | 104.2341
|  | 5 | Итого без НДС : |  |  |  | 1263.7346
|  | 6 | Количество по объекту | 1 точка |  |  | 8
|  | 7 | Стоимость работ | руб. |  |  | 10109.8767
|  | 10 | Всего ЗП с ИЦП К=1,0785 (на 2,3,4 кв. 2024 и 2025г.) | руб. |  |  | 1362.9378
|  | 12 | Всего стоимость работ | руб. |  |  | 11472.8145
5 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой при средней заросли (производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость - 51,3 чел.-час ) | № п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно: (Нормы времени - Сборник № 2 ВУЕР ПАО "Россети Московский регион" в ред. 2021г. (РЛ0ТТ4ООС)
[8 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
|  | 1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 21775.311 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 51.3
|  | 2 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 6132.4834 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 12.83
|  | 3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП |  |  | 66.86% | 18659.1513
|  | 4 | Стоимость эксплуатации машин: |  |  |  | 5932.4637
|  | 4.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 5932.4637 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 12.83
|  | 5 | Себестоимость |  |  |  | 52499.4094
|  | 6 | Прибыль в % к ОЗП |  |  | 15% | 4186.1692
|  | 7 | Итого без НДС : |  |  |  | 56685.5786
|  | 8 | Количество по объекту | ГА |  |  | 0.22
|  | 9 | Стоимость работ | руб. |  |  | 12470.8273
|  | 13 | Всего стоимость работ с учетом корректирующего К=0,7959 |  |  |  | 9925.5314
6 | Утилизация кустарника и зарослей с использованием передвижных рубильно-дробильных установок при средней заросли (производственный рабочий ср. разряд - 3, трудоёмкость -11,91 чел.-час ) | № п/п | Показатели | ед. измерения | текущая цена по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г., руб. | % | стоимость без НДС, руб. | Справочно: (Нормы времени - Сборник № 2 ВУЕР ПАО "Россети Московский регион" в ред. 2021г. (РЛ0ТТ4ООС)
[8 empty] | Показатели | Ед. измерения | Нормы времени
|  | 1 | Основная заработная плата производственных рабочих | руб. | 424.47 |  | 5055.4377 | Трудоемкость производственных рабочих 3 разряда | чел-час | 11.91
|  | 2.1 | Заработная плата машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | руб. | 477.98 |  | 2624.1102 | Трудоемкость машиниста 4 разряда автомобиля полупассажирского, грузоподъемность до 2 т | чел-час | 5.49
|  | 2.2 | Заработная плата машиниста 4 разряда трактора на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | руб. | 477.98 |  | 2179.5888 | Трудоемкость машиниста 4 разряда трактора на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | чел-час | 4.56
|  | 3 | Накладные расходы по отношению к ОЗП |  |  | 66.86% | 6591.8188
|  | 4 | Стоимость эксплуатации машин: |  |  |  | 5286.5139
|  | 4.1 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | руб. | 462.39 |  | 2538.5211 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т | маш-час | 5.49
|  | 4,2 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | руб. | 560.73 |  | 2556.9288 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш-час | 4.56
|  | 4.3 | Установки навесные для дробления растительности в щепу | руб. | 41.9 |  | 191.064 | Установки навесные для дробления растительности в щепу | маш-час | 4.56
|  | 5 | Себестоимость |  |  |  | 21737.4694
|  | 6 | Прибыль в % к ОЗП |  |  | 15% | 1478.8705
|  | 7 | Итого без НДС : |  |  |  | 23216.3399
|  | 8 | Количество по объекту | ГА |  |  | 0.22
|  | 9 | Стоимость работ | руб. |  |  | 5107.5948
|  | 13 | Всего стоимость работ |  |  |  | 5107.5948
|  | 1 | Итого стоимость работ по объекту с учетом ИЦП | руб. |  |  | 35898.101
|  | 2 | НДС 20% | руб. |  |  | 7179.6202
|  | 3 | Всего с НДС | руб. |  |  | 43077.7211