## Смета по ТСН-2001(с доп.67
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП № 24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10. | [25 empty] | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП № 24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10. Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП-10/0,4кВ. ул.Петра Романова, вл. 10
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05
Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № 72-СК-16/22-ТМ
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 9.61 | 285.62 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 9.61 | 285.62 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 3.92 | 135.363 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 213.68 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 73
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №212 июль 2024 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №212 июль 2024 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Автономная наладка системы
1 | 5.2-23-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 1 устройство | 1 | [8 empty] | 689.99 | 22223.96 | 643.99 | 13016.89 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1149.98 | )*0,8 | 1 | 919.98 | 34.51 | 31748.51 | [8 empty] | 919.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 689.99 | 70 | 22223.96
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 643.99 | 41 | 13016.89
|  | ЗТР | чел-ч | 72 |  | )*0,8 | 1 | 57.6 | [15 empty] | 57.6
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2253.96 |  | 66989.36
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 2253.96 | 66989.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2253.96
2 | 5.2-19-9 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 1 система | 1 | [8 empty] | 337.64 | 10875 | 315.13 | 6369.64 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 562.72 | )*0,8 | 1 | 450.18 | 34.51 | 15535.71 | [8 empty] | 450.18
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.64 | 70 | 10875
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 315.13 | 41 | 6369.64
|  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | )*0,8 | 1 | 23.2 | [15 empty] | 23.2
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1102.95 |  | 32780.35
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 1102.95 | 32780.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1102.95
3 | 5.2-19-10 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 1 сигнал | 22 | [8 empty] | 870.8 | 28047.97 | 812.75 | 16428.1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 65.97 | )*0,8 | 1 | 1161.07 | 34.51 | 40068.53 | [8 empty] | 1161.07
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 870.8 | 70 | 28047.97
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 812.75 | 41 | 16428.1
|  | ЗТР | чел-ч | 3.4 |  | )*0,8 | 1 | 59.84 | [15 empty] | 59.84
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2844.62 |  | 84544.6
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 2844.62 | 84544.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2844.62
Итого по разделу: Автономная наладка системы | [6 empty] | 6201.53 |  | 184314.31
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Комплексная наладка системы
4 | 5.2-21-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 1 комплекс систем | 1 | [8 empty] | 54.33 | 1749.93 | 50.71 | 1024.96 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 90.55 | )*0,8 | 1 | 72.44 | 34.51 | 2499.9 | [8 empty] | 72.44
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 54.33 | 70 | 1749.93
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 50.71 | 41 | 1024.96
|  | ЗТР | чел-ч | 4.9 |  | )*0,8 | 1 | 3.92 | [15 empty] | 3.92
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 177.48 |  | 5274.79
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 177.48 | 5274.79 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 177.48
5 | 5.2-21-2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 1 сигнал | 19 | [8 empty] | 337.1 | 10857.6 | 314.62 | 6359.45 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 29.57 | )*0,8 | 1 | 449.46 | 34.51 | 15510.86 | [8 empty] | 449.46
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.1 | 70 | 10857.6
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 314.62 | 41 | 6359.45
|  | ЗТР | чел-ч | 1.6 |  | )*0,8 | 1 | 24.32 | [15 empty] | 24.32
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1101.18 |  | 32727.91
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 1101.18 | 32727.91 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1101.18
6 | 5.2-32-1 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 651.98 | 20999.68 | 608.51 | 12299.81 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1086.62 | )*0,8 | 1 | 869.3 | 34.51 | 29999.54 | [8 empty] | 869.3
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 651.98 | 70 | 20999.68
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 608.51 | 41 | 12299.81
|  | ЗТР | чел-ч | 56 |  | )*0,8 | 1 | 44.8 | [15 empty] | 44.8
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2129.79 |  | 63299.03
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 2129.79 | 63299.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2129.79
Итого по разделу: Комплексная наладка системы | [6 empty] | 3408.45 |  | 101301.73
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР | [6 empty] | 9609.98 |  | 285616.04 | [17 empty] | Итого по локальной смете: Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## АктКС-2поТСН-2001(с доп.67 (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП № 24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10 | [23 empty] | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП № 24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10
наименование, адрес
Объект |  | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП-10/0,4кВ. ул.Петра Романова, вл. 10 | [23 empty] | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП-10/0,4кВ. ул.Петра Романова, вл. 10
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 285.62 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 72
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №212 июль 2024 года | [26 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №212 июль 2024 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР
Раздел: Автономная наладка системы
1 | 1 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | [8 empty] | 689.99 | 22223.96 | 643.99 | 13016.89 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1149.98 | )*0,8 | 1 | 919.98 | 34.51 | 31748.51 | [8 empty] | 919.98
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 689.99 | 70 | 22223.96
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 643.99 | 41 | 13016.89
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72 |  | )*0,8 | 1 | 57.6
|  |  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2253.96 |  | 66989.36
|  |  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 2253.96 | 66989.36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2253.96
2 | 2 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | [8 empty] | 337.64 | 10875 | 315.13 | 6369.64 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 562.72 | )*0,8 | 1 | 450.18 | 34.51 | 15535.71 | [8 empty] | 450.18
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.64 | 70 | 10875
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 315.13 | 41 | 6369.64
|  |  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | )*0,8 | 1 | 23.2
|  |  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1102.95 |  | 32780.35
|  |  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 1102.95 | 32780.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1102.95
3 | 3 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 22 | [8 empty] | 870.8 | 28047.97 | 812.75 | 16428.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 65.97 | )*0,8 | 1 | 1161.07 | 34.51 | 40068.53 | [8 empty] | 1161.07
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 870.8 | 70 | 28047.97
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 812.75 | 41 | 16428.1
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.4 |  | )*0,8 | 1 | 59.84
|  |  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2844.62 |  | 84544.6
|  |  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 2844.62 | 84544.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2844.62
Итого по разделу: Автономная наладка системы | [7 empty] | 6201.53 |  | 184314.31
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Комплексная наладка системы
4 | 4 | 5.2-21-1 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 | [8 empty] | 54.33 | 1749.93 | 50.71 | 1024.96 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 90.55 | )*0,8 | 1 | 72.44 | 34.51 | 2499.9 | [8 empty] | 72.44
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 54.33 | 70 | 1749.93
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 50.71 | 41 | 1024.96
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.9 |  | )*0,8 | 1 | 3.92
|  |  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 177.48 |  | 5274.79
|  |  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 177.48 | 5274.79 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 177.48
5 | 5 | 5.2-21-2 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 19 | [8 empty] | 337.1 | 10857.6 | 314.62 | 6359.45 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 29.57 | )*0,8 | 1 | 449.46 | 34.51 | 15510.86 | [8 empty] | 449.46
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.1 | 70 | 10857.6
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 314.62 | 41 | 6359.45
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.6 |  | )*0,8 | 1 | 24.32
|  |  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 1101.18 |  | 32727.91
|  |  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 1101.18 | 32727.91 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1101.18
6 | 6 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 651.98 | 20999.68 | 608.51 | 12299.81 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1086.62 | )*0,8 | 1 | 869.3 | 34.51 | 29999.54 | [8 empty] | 869.3
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 651.98 | 70 | 20999.68
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 608.51 | 41 | 12299.81
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56 |  | )*0,8 | 1 | 44.8
|  |  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 2129.79 |  | 63299.03
|  |  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 2129.79 | 63299.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2129.79
Итого по разделу: Комплексная наладка системы | [7 empty] | 3408.45 |  | 101301.73
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР | [7 empty] | 9609.98 |  | 285616.04 | [17 empty] | Итого по локальной смете: Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Сдал
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Принял
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 70914 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП № 24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10 | [125 empty] | 0
1 | 165 | 0 | 130 | 0 |  | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП-10/0,4кВ. ул.Петра Романова, вл. 10 |  | 0 | 72-СК-16/22-ТМ | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 65 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 21.10.2019 г. | 0 | 0 | 40968 |  |  | 72 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 72 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 165 | 1 | 12 | 0 |  | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП-10/0,4кВ. ул.Петра Романова, вл. 10 | [7 empty] | 135363.05 | 0 | 0 | 0 | 135363.05 | 0 | 213.68 | 0 | 0 | 94754.14 | 55498.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 100 |  | 09-01-05 | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР |  | 0 | 72-СК-16/22-ТМ | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-05 | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР | [7 empty] | 135363.05 | 0 | 0 | 0 | 135363.05 | 0 | 213.68 | 0 | 0 | 94754.14 | 55498.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | Автономная наладка системы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Автономная наладка системы | [7 empty] | 87352.75 | 0 | 0 | 0 | 87352.75 | 0 | 140.64 | 0 | 0 | 61146.93 | 35814.63 | 0 | 0 | 87352.75 | 0 | 0 | 0 | 87352.75 | 0 | 140.64 | 0 | 0 | 61146.93 | 35814.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184314.31 | 0 | 0 | 184314.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184314.31 | 0 | 0 | 184314.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 31748.51 | 0 | 0 | 0 | 31748.51 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 22223.96 | 13016.89 |  | 49611442 | 919.984 | 0 | 0 | 0 | 919.984 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 72 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 23, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 31748.51 | 0 | 0 | 0 | 31748.51 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 22223.957 | 13016.8891 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 устройство | 1 устройство | 1 | [6 empty] | 47377009 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 131072 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -964849040 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66989.36 | 0 | 0 | 66989.36 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 15535.71 | 0 | 0 | 0 | 15535.71 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 10875 | 6369.64 |  | 49611442 | 450.176 | 0 | 0 | 0 | 450.176 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 9 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 15535.71 | 0 | 0 | 0 | 15535.71 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 10874.997 | 6369.6411 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | [6 empty] | 47377009 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 131072 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -283701599 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32780.35 | 0 | 0 | 32780.35 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 22 | 0 | 22 |  |  |  | 40068.53 | 0 | 0 | 0 | 40068.53 | 0 | 59.84 | 0 | 0 | 28047.97 | 16428.1 |  | 49611442 | 52.776 | 0 | 0 | 0 | 52.776 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 10 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 40068.53 | 0 | 0 | 0 | 1821.44 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 28047.971 | 16428.0973 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 47377009 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 131072 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 3.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -2110662426 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84544.6 | 0 | 0 | 84544.6 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Автономная наладка системы | 0 | [6 empty] | 87352.75 | 0 | 0 | 0 | 87352.75 | 0 | 140.64 | 0 | 0 | 61146.93 | 35814.63 |  |  | 87352.75 | 0 | 0 | 0 | 87352.75 | 0 | 140.64 | 0 | 0 | 61146.93 | 35814.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 184314.31 | 0 | 0 | 184314.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 184314.31 | 0 | 0 | 184314.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 87352.75 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 87352.75 | 1 | 87352.75
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 87352.75 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 87352.75 | 1 | 87352.75
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 184314.31 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 184314.31 | 1 | 184314.31
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 140.64 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 140.64 | 1 | 140.64
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 61146.93 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 61146.93 | 1 | 61146.93
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 35814.63 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 35814.63 | 1 | 35814.63
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 184314.31 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 184314.31 | 1 | 184314.31
4 | 1 |  | 70 |  | Новый раздел | Комплексная наладка системы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 62 | 0 | Новый раздел | Комплексная наладка системы | [7 empty] | 48010.3 | 0 | 0 | 0 | 48010.3 | 0 | 73.04 | 0 | 0 | 33607.21 | 19684.22 | 0 | 0 | 48010.3 | 0 | 0 | 0 | 48010.3 | 0 | 73.04 | 0 | 0 | 33607.21 | 19684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101301.73 | 0 | 0 | 101301.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101301.73 | 0 | 0 | 101301.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5.2-21-1 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2499.9 | 0 | 0 | 0 | 2499.9 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 1749.93 | 1024.96 |  | 49611442 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 21, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 2499.9 | 0 | 0 | 0 | 2499.9 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 1749.93 | 1024.959 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс систем | 1 комплекс систем | 1 | [6 empty] | 47377009 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 131072 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 4.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1629160797 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5274.79 | 0 | 0 | 5274.79 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.2-21-2 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 19 | 0 | 19 |  |  |  | 15510.86 | 0 | 0 | 0 | 15510.86 | 0 | 24.32 | 0 | 0 | 10857.6 | 6359.45 |  | 49611442 | 23.656 | 0 | 0 | 0 | 23.656 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 21, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 15510.86 | 0 | 0 | 0 | 816.51 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 10857.602 | 6359.4526 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 47377009 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 131072 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 1.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 458079712 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32727.91 | 0 | 0 | 32727.91 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 29999.54 | 0 | 0 | 0 | 29999.54 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 20999.68 | 12299.81 |  | 49611442 | 869.296 | 0 | 0 | 0 | 869.296 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 32, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 29999.54 | 0 | 0 | 0 | 29999.54 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 20999.678 | 12299.8114 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 47377009 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 131072 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 56 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1711702085 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63299.03 | 0 | 0 | 63299.03 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 62 |  | Новый раздел | Комплексная наладка системы | 0 | [6 empty] | 48010.3 | 0 | 0 | 0 | 48010.3 | 0 | 73.04 | 0 | 0 | 33607.21 | 19684.22 |  |  | 48010.3 | 0 | 0 | 0 | 48010.3 | 0 | 73.04 | 0 | 0 | 33607.21 | 19684.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 101301.73 | 0 | 0 | 101301.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 101301.73 | 0 | 0 | 101301.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 48010.3 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 48010.3 | 1 | 48010.3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 48010.3 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 48010.3 | 1 | 48010.3
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 101301.73 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 101301.73 | 1 | 101301.73
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 73.04 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 73.04 | 1 | 73.04
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 33607.21 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 33607.21 | 1 | 33607.21
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 19684.22 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 19684.22 | 1 | 19684.22
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 101301.73 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 101301.73 | 1 | 101301.73
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-05 | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР | 0 | [6 empty] | 135363.05 | 0 | 0 | 0 | 135363.05 | 0 | 213.68 | 0 | 0 | 94754.14 | 55498.85 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 135363.05 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 135363.05 | 1 | 135363.05
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 135363.05 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 135363.05 | 1 | 135363.05
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 285616.04 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 285616.04 | 1 | 285616.04
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 213.68 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 213.68 | 1 | 213.68
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 94754.14 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 94754.14 | 1 | 94754.14
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 55498.85 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 55498.85 | 1 | 55498.85
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 285616.04 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 285616.04 | 1 | 285616.04
51 | 165 | 1 | 12 |  |  | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП-10/0,4кВ. ул.Петра Романова, вл. 10 | 0 | [6 empty] | 135363.05 | 0 | 0 | 0 | 135363.05 | 0 | 213.68 | 0 | 0 | 94754.14 | 55498.85 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 135363.05 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 135363.05 | 1 | 135363.05
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 135363.05 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 135363.05 | 1 | 135363.05
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 285616.04 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 285616.04 | 1 | 285616.04
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 213.68 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 213.68 | 1 | 213.68
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 94754.14 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 94754.14 | 1 | 94754.14
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 55498.85 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 55498.85 | 1 | 55498.85
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 285616.04 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 285616.04 | 1 | 285616.04
71 | 1 |  | 382 | 42845352 |  |  | -1 | -1
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 0 | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 49611442 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2024 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.64 | 7 | 1 | 1 | 9.64 | 7 | 1 | [9 empty] | 212 | [12 empty] | 49611443
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 70914 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП № 24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10 | [65 empty] | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 |  | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП-10/0,4кВ. ул.Петра Романова, вл. 10 |  | 0 | 72-СК-16/22-ТМ | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 65 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 21.10.2019 г. | 0 | 0 | 40968 | 72 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 72 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 49611442 | 0 | 2 | 1
3 | 0 |  | Система телемеханики и учёта ЭЭ с включением в АИИС КУЭ ТП. ПНР | 0 | 0 | 0 | 285.62 | 285.62 | 135.36 | [11 empty] | 0 | -1 | 0 | 135363.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135363.05 | 0 | 0 | 285616.04 | 0 | 213.68 | 0 | 0 | 94754.14 | 55498.85 | 285616.04
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 285.62 | 285.62 | 135.36
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 135363.05 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 135363.05 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 285616.04 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 213.68 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 94754.14 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 55498.85 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 285616.04 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 0 | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 49611442 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2024 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.64 | 7 | 1 | 1 | 9.64 | 7 | 1 |  |  |  | 212 |  |  | 49611443

## SmtRes
28 | 49611442 | 49611932 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | )*0,8 | 1 | 2 | 49611934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 49611442 | 49611935 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | )*0,8 | 1 | 2 | 49611937 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 49611442 | 49611938 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | )*0,8 | 1 | 2 | 49611940 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 0 | 59.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 49611442 | 49611941 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | )*0,8 | 1 | 2 | 49611943 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 49611442 | 49611944 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | )*0,8 | 1 | 2 | 49611946 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 0 | 24.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 49611442 | 49611947 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | )*0,8 | 1 | 2 | 49611949 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 49611934 | 49611932 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 57.6 | 2 | 49611933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 49611937 | 49611935 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 23.2 | 2 | 49611936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 49611940 | 49611938 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 2.72 | 2 | 49611939 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 49611943 | 49611941 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 3.92 | 2 | 49611942 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 49611946 | 49611944 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 1.28 | 2 | 49611945 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 49611949 | 49611947 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 44.8 | 2 | 49611948 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0