## 02-02-15 Автом.сист.пожаротушен
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (1 зона) | [10 empty] | Красноярский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (1 зона)
Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [29 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
Производственный корпус | [30 empty] | Производственный корпус
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-15
Автоматическая система пожаротушения | [31 empty] | Автоматическая система пожаротушения
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР 02-02-15 | [31 empty] | ВОР 02-02-15
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.07.2025 | [31 empty] | 01.07.2025
Сметная стоимость |  |  | 47823.47 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 16875.81 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 5194.02 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 12337.31 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 60.76 | тыс.руб.
| оборудования |  | 7355.46 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 9804.22 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 98.47 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. АПТ | [34 empty] | Раздел 1. АПТ
1 | ГЭСНм12-08-001-03 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр: 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 10.2; 6: 1; 7: 10.2 | [21 empty] | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр: 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 835094.36 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 767725.82 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 690953.24 | [23 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 353153.88 | [23 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 185699.8; 12: 1894138 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-24.3.02.05-0059 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 110х12,3 мм |  |  |  | м | 1020 | 1 | 1020 | 5885.98 | 1.37 | 8063.79 |  | 8225065.8 | [21 empty] | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 110х12,3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8225065.8 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-24.3.05.07-1067 | Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 110х63 мм |  |  |  | шт | 1020 | 1 | 1020 | 514.52 | 1.19 | 612.28 |  | 624525.6 | [21 empty] | Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 110х63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 624525.6 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-24.3.05.16-0247 | Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 59 | 1 | 59 | 1108.46 | 1.19 | 1319.07 |  | 77825.13 | [21 empty] | Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 77825.13 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-24.3.05.15-1202 | Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 625.57 | 1.19 | 744.43 |  | 14888.6 | [21 empty] | Тройник полипропиленовый огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14888.6 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 13.58; 6: 1; 7: 13.58 | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 50211.26 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 43273.49 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 52360.92 | [23 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 31156.91 | [23 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9847.5; 12: 133729.09 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм12-08-001-02 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр: 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 39.79; 6: 1; 7: 39.79 | [21 empty] | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр: 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2801090.6 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2634325.51 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2370892.96 | [23 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1211789.73 | [23 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 161742.96; 12: 6435752.56 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-24.3.02.05-0056 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 63х7,1 мм |  |  |  | м | 624 | 1 | 624 | 1881.53 | 1.37 | 2577.7 |  | 1608484.8 | [21 empty] | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 63х7,1 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1608484.8 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-24.3.05.07-1062 | Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 63х32 мм |  |  |  | шт | 442 | 1 | 442 | 106.94 | 1.19 | 127.26 |  | 56248.92 | [21 empty] | Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 63х32 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56248.92 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-24.3.05.16-0244 | Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм |  |  |  | шт | 125 | 1 | 125 | 219.21 | 1.19 | 260.86 |  | 32607.5 | [21 empty] | Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32607.5 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-24.3.05.15-1221 | Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х63х110 мм |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 1663.52 | 1.19 | 1979.59 |  | 35632.62 | [21 empty] | Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х63х110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35632.62 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-24.3.05.15-1034 | Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм |  |  |  | шт | 85 | 1 | 85 | 378.82 | 1.19 | 450.8 |  | 38318 | [21 empty] | Тройник из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38318 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-24.3.05.07-1034 | Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63х2" |  |  |  | шт | 61 | 1 | 61 | 1555.89 | 1.19 | 1851.51 |  | 112942.11 | [21 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная огнеупорная для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 63х2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 112942.11 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-24.3.02.05-0055 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм |  |  |  | м | 1800 | 1 | 1800 | 1066.2 | 1.37 | 1460.69 |  | 2629242 | [21 empty] | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 50х5,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2629242 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-24.3.05.07-1061 | Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 50х40 мм |  |  |  | шт | 1540 | 1 | 1540 | 167.91 | 1.19 | 199.81 |  | 307707.4 | [21 empty] | Муфта переходная из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, внутренний диаметр 50х40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 307707.4 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-24.3.05.16-0243 | Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм |  |  |  | шт | 200 | 1 | 200 | 115.66 | 1.19 | 137.64 |  | 27528 | [21 empty] | Угольник 90° из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27528 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-24.3.05.15-1220 | Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х50х110 мм |  |  |  | шт | 650 | 1 | 650 | 1502.31 | 1.19 | 1787.75 |  | 1162037.5 | [21 empty] | Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 110х50х110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1162037.5 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-24.3.05.13-0020 | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1/2" |  |  |  | шт | 2504 | 1 | 2504 | 118 | 1.3 | 153.4 |  | 384113.6 | [21 empty] | Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 50 мм, размер резьбы 1/2"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 384113.6 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-24.3.05.01-0112 | Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 533.53 | 1.19 | 634.9 |  | 5714.1 | [21 empty] | Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5714.1 | [24 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 31.55; 6: 1; 7: 31.55 | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 102863.13 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 100535.98 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 121648.54 | [23 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 72385.91 | [23 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9410.38; 12: 296897.58 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8.24; 6: 1; 7: 8.24 | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27524.2 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26257.26 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 31771.28 | [23 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 18905.23 | [23 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9490.38; 12: 78200.71 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН16-02-007-02 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [21 empty] | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8992.06 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7175.6 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 8682.48 | [23 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 5166.43 | [23 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2537.89; 12: 22840.97 | [24 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-24.3.05.19-0504 | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 327.91 | 1.15 | 377.1 |  | 6787.8 | [21 empty] | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6787.8 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [21 empty] | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10094.32 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7175.6 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 8682.48 | [23 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 5166.43 | [23 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2660.36; 12: 23943.23 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-24.3.05.19-0507 | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 622.47 | 1.15 | 715.84 |  | 12885.12 | [21 empty] | Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12885.12 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-24.3.05.01-0114 | Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 1147.08 | 1.19 | 1365.03 |  | 24570.54 | [21 empty] | Втулка (бурт) из огнестойкого компаунда на основе полипропилена, антипиренов и базальтового волокна, с фланцем для трубопроводов систем пожаротушения, температура рабочей среды до +50 °C, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, максимальное рабочее давление 2,5 МПа, наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24570.54 | [24 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм12-08-005-04 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 50.94; 6: 1; 7: 50.94 | [21 empty] | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 25 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1704951.21 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1668025.37 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1501222.83 | [23 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 767291.67 | [23 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 78656.03; 12: 4006738.19 | [24 empty] | Всего по позиции
28 О | ФСБЦ-61.2.08.01-0022 | Ороситель спринклерный СВС0-Р Но(д) 0,47-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3 (СВО0-РНо0,47-R1/2/Р68.В3-"СВН-12") |  |  |  | шт | 5094 | 1 | 5094 | 351.75 | 1.81 | 636.67 |  | 3243196.98 | [21 empty] | Ороситель спринклерный СВС0-Р Но(д) 0,47-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3 (СВО0-РНо0,47-R1/2/Р68.В3-"СВН-12")
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3243196.98 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-01.7.15.12-0014 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм |  |  |  | шт | 4000 | 1 | 4000 | 81.27 | 1.2 | 97.52 |  | 390080 | [21 empty] | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10, длина 2000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 390080 | [24 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-01.7.15.05-0022 | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) |  |  |  | кг | 139 | 1 | 139 | 118.7 | 1.29 | 153.12 |  | 21283.68 | [21 empty] | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21283.68 | [24 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-01.7.15.10-0071 | Скоба-хомут U-образная стальная оцинкованная, диаметр резьбы М8, диаметр крепления 20-27 мм (CM331000 DKC) |  |  |  | шт | 2328 | 1 | 2328 | 58.88 | 1.55 | 91.26 |  | 212453.28 | [21 empty] | Скоба-хомут U-образная стальная оцинкованная, диаметр резьбы М8, диаметр крепления 20-27 мм (CM331000 DKC)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 212453.28 | [24 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-23.1.02.06-0036 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм |  |  |  | 10 шт | 270 | 1 | 270 | 264.09 | 1.55 | 409.34 |  | 110521.8 | [21 empty] | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 110521.8 | [24 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-07.2.06.03-0112 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм (Траверса монтажная 38*40 (3м)С) |  |  |  | м | 2025 | 1 | 2025 | 71.61 | 0.98 | 70.18 |  | 142114.5 | [21 empty] | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм (Траверса монтажная 38*40 (3м)С)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 142114.5 | [24 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-01.7.15.02-0043 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм (Болт М10-6gх150.58) |  |  |  | 100 шт | 23.28 | 1 | 23.28 | 2171.5 | 1.12 | 2432.08 |  | 56618.82 | [21 empty] | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 150 мм (Болт М10-6gх150.58)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 56618.82 | [24 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | [33 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 288.15 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 282.09 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 253.88 | [23 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 129.76 | [23 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 677.43; 12: 677.43 | [24 empty] | Всего по позиции
36 О | ТЦ_103_24_5410152599_09.10.2025_02_1.1 | ПЛАЗМА-Т СПРУТ-PSL моноблочная АНУ комплектация согласно ТЗ, заслонки, клапана комплектное |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4025671.97 |  | 4025671.97 | [21 empty] | ПЛАЗМА-Т СПРУТ-PSL моноблочная АНУ комплектация согласно ТЗ, заслонки, клапана комплектное
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4025671.97 | [24 empty] | Всего по позиции
37 О | ТЦ_61.3.05.03_24_5410152599_09.10.2025_02_2.1 | ПУМ ПТ111.04000000 комплектное |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 45858.42 |  | 45858.42 | [21 empty] | ПУМ ПТ111.04000000 комплектное
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45858.42 | [24 empty] | Всего по позиции
38 О | ТЦ_61.3.05.03_24_5410152599_09.10.2025_02_3.1 | ПИ LIGHT ПИИ ПТ112.02000000 комплектное |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 40735.25 |  | 40735.25 | [21 empty] | ПИ LIGHT ПИИ ПТ112.02000000 комплектное
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40735.25 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 АПТ |  |  |  | 12: 36568577.6 | [25 empty] | Всего по разделу 1 АПТ
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 21961500.42 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 5194018.77 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 150983.64 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 60757.95 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 16555740.06 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 16875808.8 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 184323.11 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2287.06 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 94.82 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 16333177.2 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 223145.7 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 132780.91 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 12337306.18 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5009695.66 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 148696.58 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 60663.13 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 222562.86 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4563322.91 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2332365.04 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 7355462.62 | [27 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4112265.64 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 3243196.98 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 36568577.6 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 5254776.72 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4786468.61 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2465145.95 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 29213114.98 | [28 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  | 12: 1139311.48 | [27 empty] | Временные здания и сооружения 3,9%
|  | Всего |  |  |  | 12: 30352426.46 | [28 empty] | Всего
|  | Производство работ в зимнее время 4,4% |  |  |  | 12: 1335506.76 | [27 empty] | Производство работ в зимнее время 4,4%
|  | Всего |  |  |  | 12: 31687933.22 | [28 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  |  | 12: 39043395.84 | [28 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты 0,4% |  |  |  | 12: 156173.58 | [27 empty] | Непредвиденные затраты 0,4%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 39199569.42 | [28 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 8623905.27 | [27 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 47823474.69 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 4112265.64 | [27 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 9804,2237 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 98,4732 | [29 empty] | Затраты труда машинистов