## 02-03-01 ЭО (котельная) - ЛСР п
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (1 зона) | [10 empty] | Красноярский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (1 зона)
Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [29 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
Котельная с топливоподачей | [30 empty] | Котельная с топливоподачей
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01
Электроосвещение | [31 empty] | Электроосвещение
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР 02-03-01 | [31 empty] | ВОР 02-03-01
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 9020.74 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 239.34 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 6499.45 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 19.04 | тыс.руб.
| оборудования |  | 314.53 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 462.22 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 34.77 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Основное оборудование | [34 empty] | Раздел 1. Основное оборудование
1 | ГЭСНм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | [33 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6756.14 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2296.77 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2227.87 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1171.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10188.89; 12: 10188.89 | [25 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_62.1.02.15_24_2465150122_08.10.2025_02_1.3 | Щит электроснабжения ПР-1 Schneider Electric (Prisma E IP55) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 286550 |  | 286550 | [21 empty] | Щит электроснабжения ПР-1 Schneider Electric (Prisma E IP55)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 286550 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Основное оборудование |  |  |  | 12: 296738.89 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Основное оборудование
Раздел 2. Кабельная продукция | [34 empty] | Раздел 2. Кабельная продукция
3 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 7.8; 6: 1; 7: 7.8 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 104985.99 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 95706.82 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 92835.62 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 48810.48 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31827.96; 12: 248258.05 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_08.10.2025_02_10.3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х150 ГОСТ |  |  |  | м | 350 | 1 | 350 |  |  | 13245.13 |  | 4635795.5 | [21 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х150 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4635795.5 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-21.1.05.01-0038 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.021 | 1 | 0.021 | 58723.4 | 1.67 | 98068.08 |  | 2059.43 | [21 empty] | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 3х1,5-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2059.43 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-21.1.06.10-0545 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.075 | 1 | 0.075 | 83926.75 | 1.27 | 106586.97 |  | 7994.02 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7994.02 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_08.10.2025_02_11.3 | Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 5х25 (N, PE) 0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 75 | 1 | 75 |  |  | 2353.82 |  | 176536.5 | [21 empty] | Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 5х25 (N, PE) 0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 176536.5 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-21.1.06.10-1646 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.015 | 1 | 0.015 | 130465.6 | 1.21 | 157863.38 |  | 2367.95 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2367.95 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.1.06.10-1645 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.201 | 1 | 0.201 | 87904.61 | 1.21 | 106364.58 |  | 21379.28 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21379.28 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.1.06.10-1642 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.043 | 1 | 0.043 | 58468.46 | 1.21 | 70746.84 |  | 3042.11 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х1,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3042.11 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.09; 6: 1; 7: 3.09 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 69939.23 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 59648.3 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 57858.85 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 30420.63 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51464.65; 12: 159025.78 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-20.2.07.05-1171 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300х50х3000 мм |  |  |  | шт | 53 | 1 | 53 | 1970.81 | 1.23 | 2424.1 |  | 128477.3 | [21 empty] | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 300х50х3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 128477.3 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-20.2.07.05-1168 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 | 1039.55 | 1.23 | 1278.65 |  | 63932.5 | [21 empty] | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63932.5 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-20.2.03.06-1812 | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 300х2000 мм |  |  |  | шт | 75 | 1 | 75 | 928.34 | 1.23 | 1141.86 |  | 85639.5 | [21 empty] | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 300х2000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 85639.5 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-20.2.03.06-0062 | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 | 360.45 | 1.23 | 443.35 |  | 22167.5 | [21 empty] | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22167.5 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_20.1.02.19_24_2465150122_08.10.2025_02_2.3 | Трос для растяжки 6 мм. (200 м.) |  |  |  | м | 200 | 1 | 200 |  |  | 47.5 |  | 9500 | [21 empty] | Трос для растяжки 6 мм. (200 м.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9500 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_07.2.07.11_24_2465150122_08.10.2025_02_3.3 | Струбцина М10 ДКС |  |  |  | шт. | 320 | 1 | 320 |  |  | 449.54 |  | 143852.8 | [21 empty] | Струбцина М10 ДКС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 143852.8 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.451; 6: 1; 7: 1.451 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6116.3 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5466.71 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5302.71 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2788.02 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9855.98; 12: 14301.03 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0701 | 1 | 0.0701 | 47048.63 | 1.27 | 59751.76 |  | 4188.6 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4188.6 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.075 | 1 | 0.075 | 72551.44 | 1.27 | 92140.33 |  | 6910.52 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6910.52 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.75; 6: 1; 7: 0.75 | [21 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8964.79 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8552.49 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8295.92 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4361.77 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29026.07; 12: 21769.55 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-24.3.01.03-0012 | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 75 | 1 | 75 | 22.43 | 0.94 | 21.08 |  | 1581 | [21 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1581 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12404.33 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12296.26 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 11066.63 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5656.28 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 733.53; 12: 29341.09 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.5.02.06_24_2465150122_08.10.2025_02_4.3 | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм |  |  |  | шт. | 40 | 1 | 40 |  |  | 160.07 |  | 6402.8 | [21 empty] | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6402.8 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_25.1.03.01_24_2465150122_08.10.2025_02_5.3 | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 80 | 1 | 80 |  |  | 130.46 |  | 10436.8 | [21 empty] | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10436.8 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_25.1.03.01_24_2465150122_08.10.2025_02_5.3 | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 80 | 1 | 80 |  |  | 130.46 |  | 10436.8 | [21 empty] | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10436.8 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_25.1.03.01_24_2465150122_08.10.2025_02_6.3 | Клемма 5-проводная зажим 221-415 (25 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 80 | 1 | 80 |  |  | 91.57 |  | 7325.6 | [21 empty] | Клемма 5-проводная зажим 221-415 (25 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7325.6 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Кабельная продукция |  |  |  | 12: 5822722.01 | [26 empty] | Всего по разделу 2 Кабельная продукция
Раздел 3. Освещение | [34 empty] | Раздел 3. Освещение
28 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19 | [21 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9585.64 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8609.27 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8350.99 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4390.73 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 118278.84; 12: 22472.98 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.3.03.00_24_2465150122_08.10.2025_02_7.3 | Светильник ДСП09-150-101 Arctur HE 750 АСТЗ |  |  |  | шт. | 19 | 1 | 19 |  |  | 18987.03 |  | 360753.57 | [21 empty] | Светильник ДСП09-150-101 Arctur HE 750 АСТЗ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 360753.57 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Ящик с понижающим трансформатором
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2266.59 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2176.15 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2110.87 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1109.84 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1841.47; 12: 5524.41 | [25 empty] | Всего по позиции
31 О | ТЦ_89.1.62.01_24_2465150122_08.10.2025_02_8.3 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 9327.87 |  | 27983.61 | [21 empty] | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27983.61 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Освещение |  |  |  | 12: 416734.57 | [26 empty] | Всего по разделу 3 Освещение
Раздел 4. Заземление | [34 empty] | Раздел 4. Заземление
32 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21847.27 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13217.46 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12820.94 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6740.9 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27754.38; 12: 41631.57 | [25 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_08.3.07.01_24_2465150122_08.10.2025_02_9.3 | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 |  |  | 717.27 |  | 107590.5 | [21 empty] | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 107590.5 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Заземление |  |  |  | 12: 149222.07 | [26 empty] | Всего по разделу 4 Заземление
Раздел 5. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы
|  | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы | [38 empty] | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы
Раздел 6. Демонтажные работы | [34 empty] | Раздел 6. Демонтажные работы
34 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м/демонтаж |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м/демонтаж
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6655.73 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6177.16 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5991.85 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3150.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19851.89; 12: 15881.51 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый/демонтаж |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [21 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый/демонтаж
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4962.62 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4712.45 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4571.08 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2403.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46218.31; 12: 12016.76 | [25 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг/демонтаж |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6.9; 6: 1; 7: 6.9 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг/демонтаж
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35739.06 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 33865.49 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 32849.53 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 17271.4 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12526.86; 12: 86435.33 | [25 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2/демонтаж |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.75; 6: 1; 7: 3.75 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2/демонтаж
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5774.72 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5651.32 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5481.78 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2882.17 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3796.22; 12: 14235.84 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 6 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 128569.44 | [26 empty] | Всего по разделу 6 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6118531.46 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 239341.18 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 15256.86 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 19035.47 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 5844897.95 | [28 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 6499453.37 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 239341.18 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 15256.86 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 19035.47 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5844897.95 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 249764.64 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 131157.27 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 314533.61 | [28 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 6813986.98 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 258376.65 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 249764.64 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 131157.27 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  | 12: 253478.68 | [28 empty] | Временные здания и сооружения 3,9%
|  | Всего |  |  |  | 12: 6752932.05 | [29 empty] | Всего
|  | Производство работ в зимнее время 4,4% |  |  |  | 12: 297129.01 | [28 empty] | Производство работ в зимнее время 4,4%
|  | Всего |  |  |  | 12: 7050061.06 | [29 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  |  | 12: 7364594.67 | [29 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты 0,4% |  |  |  | 12: 29458.38 | [28 empty] | Непредвиденные затраты 0,4%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 7394053.05 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1626691.67 | [28 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 9020744.72 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 5468630.87 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 314533.61 | [28 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 462,2217425 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 34,772504 | [30 empty] | Затраты труда машинистов