## 02-03-05 ОПС (котельная) - ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.03.2024 № 194-о | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.03.2024 № 194-о | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 25.03.2024 № 194-о
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (1 зона) | [10 empty] | Красноярский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (1 зона)
Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [29 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
Котельная с топливоподачей | [30 empty] | Котельная с топливоподачей
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-05
Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации | [31 empty] | Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР 02-03-05 | [31 empty] | ВОР 02-03-05
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [31 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 1841.92 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.77 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 70.25 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1385.55 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.29 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 144.14 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.53 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ОПС | [34 empty] | Раздел 1. ОПС
1 | ГЭСНм10-08-001-10 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч | [33 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1921.12 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1866.99 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1680.29 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 858.82 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4492.7; 12: 4492.7 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_61.2.06.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Прибор приёмно-контрольный Панель-3-ПРО исп.В (вар.Р011-11) (МК-IP, МИ 32 зон,24В/3А, без акк.) (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 133523.22 |  | 133523.22 | [21 empty] | Прибор приёмно-контрольный Панель-3-ПРО исп.В (вар.Р011-11) (МК-IP, МИ 32 зон,24В/3А, без акк.) (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 133523.22 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 10
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12901.31 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12397.4 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 11157.66 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5702.8 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5995.48; 12: 29977.38 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_61.2.07.04_78_7821000765_15.07.2025_02 | РР-ПРО исп.В ( С АКБ,) Контроллер радиоканальных устройств (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 17384.94 |  | 86924.7 | [21 empty] | РР-ПРО исп.В ( С АКБ,) Контроллер радиоканальных устройств (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 86924.7 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-08-006-05 | Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30 | [33 empty] | Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6236.46 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6223.25 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 5600.93 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2862.7 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14808.32; 12: 14808.32 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_61.1.03.03_78_7821000765_15.07.2025_02 | Блок управления БУ32-И исп.В 269553 (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 24045.57 |  | 24045.57 | [21 empty] | Блок управления БУ32-И исп.В 269553 (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24045.57 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 25; 6: 1; 7: 25 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24260.82 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23072.91 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 20765.62 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 10613.54 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2241.65; 12: 56041.25 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_61.2.01.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-155 "Аврора-Д-ПРО" исп.В радиоканальный 269568 (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 |  |  | 4065.12 |  | 101628 | [21 empty] | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-155 "Аврора-Д-ПРО" исп.В радиоканальный 269568 (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 101628 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_61.2.01.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Извещатель пожарный дымовой Амур-ПРО исп.В радиоканальный, оптико-электронный линейный 305584 (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 40235.56 |  | 321884.48 | [21 empty] | Извещатель пожарный дымовой Амур-ПРО исп.В радиоканальный, оптико-электронный линейный 305584 (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 321884.48 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | [33 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 479.93 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 461.46 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 415.31 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 212.27 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1115.54; 12: 1115.54 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_61.2.01.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Извещатель пожарный тепловой Аврора-Т-ПРО исп.В радиоканальный 290703 (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3937.13 |  | 3937.13 | [21 empty] | Извещатель пожарный тепловой Аврора-Т-ПРО исп.В радиоканальный 290703 (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3937.13 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 466.29 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 440.91 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 427.68 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 224.86 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 56324; 12: 1126.48 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_61.2.01.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ПРО исп.В адресный радиоканальный ИП 506-1-А 269575 (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6137.22 |  | 12274.44 | [21 empty] | Извещатель пожарный ручной ИПР-ПРО исп.В адресный радиоканальный ИП 506-1-А 269575 (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12274.44 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | [33 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2580.27 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2479.48 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2231.53 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1140.56 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5995.48; 12: 5995.48 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_61.2.01.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Блок исполнительный ИБ1-ПРО исп.В радиоканальный 377293 (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7287.59 |  | 7287.59 | [21 empty] | Блок исполнительный ИБ1-ПРО исп.В радиоканальный 377293 (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7287.59 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Световые настенные указатели
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 946.08 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 894.06 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 867.24 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 455.97 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 114237.5; 12: 2284.75 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_61.2.04.05_78_7821000765_15.07.2025_02 | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло-ПРО исп.В радиоканальный 269579 (Аргус-спектр) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 7287.59 |  | 14575.18 | [21 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой Табло-ПРО исп.В радиоканальный 269579 (Аргус-спектр)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14575.18 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | [33 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7517.07 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6123.99 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 5511.59 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2817.04 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15947.81; 12: 15947.81 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_62.4.02.03_78_7821000765_15.07.2025_02 | СКАТ-2400И7 исп.5000, Источник вторичного электропитания резервированный, 24 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под 2 АКБ 40 Ач, соответствует ГОСТ Р 53325-2009 (Бастион) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 22396.23 |  | 22396.23 | [21 empty] | СКАТ-2400И7 исп.5000, Источник вторичного электропитания резервированный, 24 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под 2 АКБ 40 Ач, соответствует ГОСТ Р 53325-2009 (Бастион)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22396.23 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | [33 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1232.64 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1131.67 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1097.72 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 577.15 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2927.19; 12: 2927.19 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_62.4.01.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Батарея аккумуляторная ЛКД-АКБ-1240-П свинцово-кислотная, AGM, 12В, 40 Ач LS767405 (ЛКД) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 16476.03 |  | 16476.03 | [21 empty] | Батарея аккумуляторная ЛКД-АКБ-1240-П свинцово-кислотная, AGM, 12В, 40 Ач LS767405 (ЛКД)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16476.03 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.51; 6: 1; 7: 0.51 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1967.98 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1742.5 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1690.23 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 888.68 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8974.22; 12: 4576.85 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_21.1.08.00_78_7821000765_15.07.2025_02 | КСРПнг(А)-FRHF 1*2*1,38 кабель (Паритет) |  |  |  | м | 36 | 1 | 36 |  |  | 147.46 |  | 5308.56 | [21 empty] | КСРПнг(А)-FRHF 1*2*1,38 кабель (Паритет)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5308.56 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_21.1.08.00_78_7821000765_15.07.2025_02 | Кабель передачи данных КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0.97 101293 (Паритет) |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 |  |  | 88.92 |  | 444.6 | [21 empty] | Кабель передачи данных КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0.97 101293 (Паритет)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 444.6 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_21.1.08.00_78_7821000765_15.07.2025_02 | ParLan™ U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 4х2х0,52 - кабель (Паритет) |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 |  |  | 199.32 |  | 1993.2 | [21 empty] | ParLan™ U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 4х2х0,52 - кабель (Паритет)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1993.2 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.56; 6: 1; 7: 0.56 | [21 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4566 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4466.73 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4332.73 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2278.03 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20097.21; 12: 11254.44 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-24.3.01.02-0002 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 56 | 1 | 56 | 21.32 | 0.93 | 19.83 |  | 1110.48 | [21 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1110.48 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-24.2.06.08-0001 | Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1" |  |  |  | 100 шт | 1.96 | 1 | 1.96 | 238.25 | 1.26 | 300.2 |  | 588.39 | [21 empty] | Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 588.39 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 909.32 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 885.37 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 858.81 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 451.54 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22350.6; 12: 2235.06 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.2.05.04_78_7821000765_15.07.2025_02 | Кабель-канал TMC 25x17 мини 00304 (DKC) |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 |  |  | 140.39 |  | 1403.9 | [21 empty] | Кабель-канал TMC 25x17 мини 00304 (DKC)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1403.9 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-07.2.06.04-0046 | Ленты стальные монтажные перфорированные оцинкованные с полимерным покрытием, ширина 25 мм, толщина 0,55 мм |  |  |  | 10 м | 5 | 1 | 5 | 171.46 | 1.17 | 200.61 |  | 1003.05 | [21 empty] | Ленты стальные монтажные перфорированные оцинкованные с полимерным покрытием, ширина 25 мм, толщина 0,55 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1003.05 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 325.22 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 302.29 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 293.22 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 154.17 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38887.5; 12: 777.75 | [25 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-24.3.01.03-0016 | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 | 83.28 | 0.93 | 77.45 |  | 154.9 | [21 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 154.9 | [25 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  |  | 4: т; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [21 empty] | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 296.61 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 293.39 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 299.26 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 170.17 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 383020; 12: 766.04 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-01.7.15.07-0091 | Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм |  |  |  | кг | 2 | 1 | 2 | 199.41 | 1.29 | 257.24 |  | 514.48 | [21 empty] | Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 514.48 | [25 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 844.34 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 836.33 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 752.7 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 384.71 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 665.43; 12: 1996.3 | [25 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_20.5.02.04_78_7821000765_15.07.2025_02 | КОМ-П/4 коробка огнестойкая монтажная, пластиковая крышка, 4 контакта (Авангард) |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 436.59 |  | 1309.77 | [21 empty] | КОМ-П/4 коробка огнестойкая монтажная, пластиковая крышка, 4 контакта (Авангард)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1309.77 | [25 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1940.87 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1845.83 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1661.25 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 849.08 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2241.65; 12: 4483.3 | [25 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_61.2.02.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Аврора-Д-ПРО-Ех (ИП 212-155/1) исп. В |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 33440.69 |  | 66881.38 | [21 empty] | Аврора-Д-ПРО-Ех (ИП 212-155/1) исп. В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 66881.38 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [21 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 233.14 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 220.45 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 213.84 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 112.43 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 56323; 12: 563.23 | [25 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_61.2.02.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | ИПР-ПРО-Ex исп. В |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 50585.97 |  | 50585.97 | [21 empty] | ИПР-ПРО-Ex исп. В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50585.97 | [25 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | [33 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2580.27 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2479.48 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2231.53 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1140.56 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5995.48; 12: 5995.48 | [25 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_61.2.02.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | РР-ПРО-Ex исп. В |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 144341.18 |  | 144341.18 | [21 empty] | РР-ПРО-Ex исп. В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 144341.18 | [25 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [33 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 522.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 514.32 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 462.89 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 236.59 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1230.57; 12: 1230.57 | [25 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_62.0.00.00_78_7821000765_15.07.2025_02 | Панель-ПТ исп. В |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 98476.51 |  | 98476.51 | [21 empty] | Панель-ПТ исп. В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 98476.51 | [25 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНм10-08-001-10 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч | [33 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1921.12 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1866.99 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1680.29 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 858.82 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4492.7; 12: 4492.7 | [25 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_61.2.02.01_78_7821000765_15.07.2025_02 | Пуск-8 исп. В |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 11528.69 |  | 11528.69 | [21 empty] | Пуск-8 исп. В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11528.69 | [25 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_61.2.04.02_78_7821000765_15.07.2025_02 | Съемник для датчиков ИП 212-155 Аврора-Д-ПРО исп. В |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 4053.38 |  | 24320.28 | [21 empty] | Съемник для датчиков ИП 212-155 Аврора-Д-ПРО исп. В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24320.28 | [25 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_25.2.02.04_78_7821000765_15.07.2025_02 | Кронштейн для линейных извещателей (АРГУС-СПЕКТР) исп. В |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 9717.54 |  | 58305.24 | [21 empty] | Кронштейн для линейных извещателей (АРГУС-СПЕКТР) исп. В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 58305.24 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 ОПС |  |  |  | 12: 1386311.77 | [26 empty] | Всего по разделу 1 ОПС
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1289088.96 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 70253.18 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 918.06 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 292.62 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1217625.1 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 766.04 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 292.65 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1.61 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.74 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1.61 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 299.26 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 170.17 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1385545.73 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 69960.53 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 916.45 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 291.88 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1217623.49 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 63933.06 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 32820.32 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1386311.77 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 70545.8 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 64232.32 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 32990.49 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  | 12: 54066.16 | [28 empty] | Временные здания и сооружения 3,9%
|  | Всего |  |  |  | 12: 1440377.93 | [29 empty] | Всего
|  | Производство работ в зимнее время 4,4% |  |  |  | 12: 63376.63 | [28 empty] | Производство работ в зимнее время 4,4%
|  | Всего |  |  |  | 12: 1503754.56 | [29 empty] | Всего
|  | Непредвиденные затраты 0,4% |  |  |  | 12: 6015.02 | [28 empty] | Непредвиденные затраты 0,4%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 1509769.58 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 332149.31 | [28 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1841918.89 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 1209851.85 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 144,139965 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,534152 | [30 empty] | Затраты труда машинистов