## 02-04-01 ЭО, ЭС (лесопильн.уч.)
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (1 зона) | [10 empty] | Красноярский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (1 зона)
Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [29 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
Лесопильный участок | [30 empty] | Лесопильный участок
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-01
Электроснабжение и электроосвещение | [31 empty] | Электроснабжение и электроосвещение
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР 02-04-01 | [31 empty] | ВОР 02-04-01
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 14403.15 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2093.61 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 10431 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 70.94 | тыс.руб.
| оборудования |  | 444.15 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 3888.96 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 118.91 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Основное оборудование | [34 empty] | Раздел 1. Основное оборудование
1 | ГЭСНм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | [33 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6756.14 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2296.77 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2227.87 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1171.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10188.89; 12: 10188.89 | [25 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_62.1.02.15_24_2465150122_08.10.2025_02_1.3 | Щит электроснабжения ПР-1 Лесопильный участок Schneider Electric (Prisma E IP55) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 444152.5 |  | 444152.5 | [21 empty] | Щит электроснабжения ПР-1 Лесопильный участок Schneider Electric (Prisma E IP55)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 444152.5 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Основное оборудование |  |  |  | 12: 454341.39 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Основное оборудование
Раздел 2. Кабельная продукция | [34 empty] | Раздел 2. Кабельная продукция
3 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 9.98; 6: 1; 7: 9.98 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 134328.21 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 122455.65 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 118781.98 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 62452.38 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31827.95; 12: 317642.96 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.03 | 1 | 0.03 | 440212.42 | 1.27 | 559069.77 |  | 16772.09 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16772.09 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-21.1.06.09-0181 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.03 | 1 | 0.03 | 1043421.44 | 1.27 | 1325145.23 |  | 39754.36 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39754.36 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-21.1.06.09-0183 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.11062 | 1 | 0.11062 | 2022428.5 | 1.27 | 2568484.2 |  | 284125.72 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 284125.72 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_08.10.2025_02_2.3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х70-0.66 ГОСТ |  |  |  | м | 180 | 1 | 180 |  |  | 6067.35 |  | 1092123 | [21 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х70-0.66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1092123 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_08.10.2025_02_3.3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95 ГОСТ |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 |  |  | 9842.45 |  | 1476367.5 | [21 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1476367.5 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.07 | 1 | 0.07 | 440212.42 | 1.27 | 559069.77 |  | 39134.88 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39134.88 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.1.06.10-1645 | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.162 | 1 | 0.162 | 87904.61 | 1.21 | 106364.58 |  | 17231.06 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 5х1,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17231.06 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-21.1.06.09-0232 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N,PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.17 | 1 | 0.17 | 76437.21 | 1.27 | 97075.26 |  | 16502.79 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N,PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16502.79 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0234 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N,PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.07 | 1 | 0.07 | 118424.42 | 1.27 | 150399.01 |  | 10527.93 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N,PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10527.93 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-21.1.05.01-1020 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 97598.05 | 1.67 | 162988.74 |  | 1629.89 | [21 empty] | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х1,5-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1629.89 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-21.1.05.01-0062 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х2,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.026 | 1 | 0.026 | 144640.84 | 1.67 | 241550.2 |  | 6280.31 | [21 empty] | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 5х2,5-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6280.31 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 56585.14 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48259.14 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 46811.37 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 24612.16 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51464.66; 12: 128661.64 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-20.2.07.04-1184 | Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х50х2000 мм |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 | 1314.28 | 1.23 | 1616.56 |  | 80828 | [21 empty] | Лоток стальной, толщина стенки 0,8 мм, размеры 300х50х2000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 80828 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-20.2.07.05-1168 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм |  |  |  | шт | 51 | 1 | 51 | 1039.55 | 1.23 | 1278.65 |  | 65211.15 | [21 empty] | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 65211.15 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-20.2.03.06-1812 | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 300х2000 мм |  |  |  | шт | 90 | 1 | 90 | 928.34 | 1.23 | 1141.86 |  | 102767.4 | [21 empty] | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 300х2000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 102767.4 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-20.2.03.06-0062 | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 51 | 1 | 51 | 360.45 | 1.23 | 443.35 |  | 22610.85 | [21 empty] | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22610.85 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_07.2.07.11_24_2465150122_08.10.2025_02_6.3 | Струбцина М10 ДКС |  |  |  | шт. | 250 | 1 | 250 |  |  | 449.54 |  | 112385 | [21 empty] | Струбцина М10 ДКС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 112385 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12645.69 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11302.64 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10963.56 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5764.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9855.98; 12: 29567.95 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_20.1.02.19_24_2465150122_08.10.2025_02_5.3 | Трос для растяжки 6 мм. (200 м.) |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 47.5 |  | 4750 | [21 empty] | Трос для растяжки 6 мм. (200 м.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4750 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.15 | 1 | 0.15 | 47048.63 | 1.27 | 59751.76 |  | 8962.76 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8962.76 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.15 | 1 | 0.15 | 72551.44 | 1.27 | 92140.33 |  | 13821.05 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13821.05 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [21 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17929.59 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17104.98 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 16591.83 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8723.54 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29026.07; 12: 43539.11 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-24.3.01.03-0012 | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 | 22.43 | 0.94 | 21.08 |  | 3162 | [21 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3162 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 69; 6: 1; 7: 69 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21397.47 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21211.05 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 19089.95 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 9757.08 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 733.53; 12: 50613.39 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.5.02.06_24_2465150122_08.10.2025_02_7.3 | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм |  |  |  | шт. | 69 | 1 | 69 |  |  | 160.07 |  | 11044.83 | [21 empty] | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11044.83 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_25.1.03.01_24_2465150122_08.10.2025_02_8.3 | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 260 | 1 | 260 |  |  | 130.46 |  | 33919.6 | [21 empty] | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33919.6 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_25.1.03.01_24_2465150122_08.10.2025_02_9.3 | Клемма 5-проводная зажим 221-415 (25 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 130 | 1 | 130 |  |  | 91.57 |  | 11904.1 | [21 empty] | Клемма 5-проводная зажим 221-415 (25 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11904.1 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_08.10.2025_02_12.3 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (25/50) нг-LS -Б- КВТ |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 6619.89 |  | 39719.34 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (25/50) нг-LS -Б- КВТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39719.34 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_08.10.2025_02_13.3 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (70/120) нг-LS -Б- КВТ |  |  |  | шт. | 38 | 1 | 38 |  |  | 8572.08 |  | 325739.04 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (70/120) нг-LS -Б- КВТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 325739.04 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Кабельная продукция |  |  |  | 12: 4407299.7 | [26 empty] | Всего по разделу 2 Кабельная продукция
Раздел 3. Освещение | [34 empty] | Раздел 3. Освещение
33 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [21 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2018031.29 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1812479.59 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1758105.2 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 924364.59 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 118278.94; 12: 4731157.71 | [25 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_20.3.03.00_24_2465150122_08.10.2025_02_10.3 | Светильник ДСП09-150-101 Arctur HE 750 АСТЗ |  |  |  | шт. | 40 | 1 | 40 |  |  | 18987.03 |  | 759481.2 | [21 empty] | Светильник ДСП09-150-101 Arctur HE 750 АСТЗ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 759481.2 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Освещение |  |  |  | 12: 5490638.91 | [26 empty] | Всего по разделу 3 Освещение
Раздел 4. Заземление | [34 empty] | Раздел 4. Заземление
35 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36412.1 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22029.08 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 21368.21 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 11234.83 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27754.36; 12: 69385.91 | [25 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_08.3.07.01_24_2465150122_08.10.2025_02_11.3 | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь |  |  |  | м | 250 | 1 | 250 |  |  | 717.27 |  | 179317.5 | [21 empty] | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 179317.5 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Заземление |  |  |  | 12: 248703.41 | [26 empty] | Всего по разделу 4 Заземление
Раздел 5. Земляные работы | [34 empty] | Раздел 5. Земляные работы
|  | Всего по разделу 5 Земляные работы | [38 empty] | Всего по разделу 5 Земляные работы
Раздел 6. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 6. Пусконаладочные работы
|  | Всего по разделу 6 Пусконаладочные работы | [38 empty] | Всего по разделу 6 Пусконаладочные работы
Раздел 7. Демонтажные работы | [34 empty] | Раздел 7. Демонтажные работы
37 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20799.21 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19303.66 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18724.55 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9844.87 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19851.93; 12: 49629.82 | [25 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72 | [21 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13742.65 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13049.85 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12658.35 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6655.42 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46218.26; 12: 33277.15 | [25 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 13.45; 6: 1; 7: 13.45 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 69665.26 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 66013.16 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 64032.77 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 33666.71 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12526.86; 12: 168486.23 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9239.54 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9042.11 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8770.85 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4611.48 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3796.23; 12: 22777.35 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 7 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 274170.55 | [26 empty] | Всего по разделу 7 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 7230016.21 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2093606.48 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 115862.42 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 70941.2 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 4949606.11 | [28 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 10431001.46 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2093606.48 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 115862.42 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 70941.2 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4949606.11 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2098126.49 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1102858.76 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 444152.5 | [28 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 10875153.96 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2164547.68 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2098126.49 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1102858.76 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  | 12: 406809.06 | [28 empty] | Временные здания и сооружения 3,9%
|  | Всего |  |  |  | 12: 10837810.52 | [29 empty] | Всего
|  | Производство работ в зимнее время 4,4% |  |  |  | 12: 476863.66 | [28 empty] | Производство работ в зимнее время 4,4%
|  | Всего |  |  |  | 12: 11314674.18 | [29 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  |  | 12: 11758826.68 | [29 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты 0,4% |  |  |  | 12: 47035.31 | [28 empty] | Непредвиденные затраты 0,4%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 11805861.99 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 2597289.64 | [28 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 14403151.63 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 4046751.11 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 444152.5 | [28 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3888,962728 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 118,9123 | [30 empty] | Затраты труда машинистов