## 02-05-01 ЭО, ЭС (уч.сортировки)
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (1 зона) | [10 empty] | Красноярский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (1 зона)
Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [29 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
Участок сортировки пиломатериала | [30 empty] | Участок сортировки пиломатериала
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-05-01
Электроснабжение и электроосвещение (участок сортировки пиломатериала). | [31 empty] | Электроснабжение и электроосвещение (участок сортировки пиломатериала).
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР 02-05-01 | [31 empty] | ВОР 02-05-01
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 4355.81 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 229.76 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2559.52 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 19.29 | тыс.руб.
| оборудования |  | 779.76 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 442.67 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 35.27 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Основное оборудование | [34 empty] | Раздел 1. Основное оборудование
1 | ГЭСНм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19076.99 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5991.57 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5811.82 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3055.7 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9348.36; 12: 28045.09 | [24 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_62.1.02.15_24_2465150122_02.07.2025_02_1.3 | Щит электроснабжения ПР-1 Участок сортировка Schneider Electric (Prisma E IP55) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 260500 |  | 260500 | [21 empty] | Щит электроснабжения ПР-1 Участок сортировка Schneider Electric (Prisma E IP55)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 260500 | [24 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_62.1.02.15_24_2465150122_02.07.2025_02_2.3 | Щит электроснабжения ПР-2 Участок сортировка Schneider Electric (Prisma E IP55) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 390750 |  | 390750 | [21 empty] | Щит электроснабжения ПР-2 Участок сортировка Schneider Electric (Prisma E IP55)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 390750 | [24 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_62.1.02.15_24_2465150122_02.07.2025_02_3.3 | Щит электроснабжения в сборе Щ Schneider Electric (Prisma E IP31) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 128513.33 |  | 128513.33 | [21 empty] | Щит электроснабжения в сборе Щ Schneider Electric (Prisma E IP31)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 128513.33 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Основное оборудование |  |  |  | 12: 807808.42 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Основное оборудование
Раздел 2. Кабельная продукция | [34 empty] | Раздел 2. Кабельная продукция
5 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 10.23; 6: 1; 7: 10.23 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 120414.76 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 109150.59 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 105876.07 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 55666.8 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27770.3; 12: 284090.13 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-21.1.06.09-0126 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х50мк(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.035 | 1 | 0.035 | 2029456.3 | 1.27 | 2577409.5 |  | 90209.33 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х50мк(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 90209.33 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.05 | 1 | 0.05 | 440212.42 | 1.27 | 559069.77 |  | 27953.49 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27953.49 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-21.1.06.10-0598 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х120мк(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.09 | 1 | 0.09 | 3911799.61 | 1.27 | 4967985.5 |  | 447118.7 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х120мк(N)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 447118.7 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_6.3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6-0.66 ГОСТ |  |  |  | м | 200 | 1 | 200 |  |  | 469.53 |  | 93906 | [21 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6-0.66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 93906 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_8.3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 ГОСТ |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 |  |  | 232.05 |  | 6961.5 | [21 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4-0.66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6961.5 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_9.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х10 (N.PE)-0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 65 | 1 | 65 |  |  | 1090.42 |  | 70877.3 | [21 empty] | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х10 (N.PE)-0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70877.3 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_10.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 (N.PE)-0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 210 | 1 | 210 |  |  | 369.54 |  | 77603.4 | [21 empty] | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 (N.PE)-0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 77603.4 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_11.3 | Кабель ПвБПнг(А)-HF 5x2,5 ГОСТ |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 |  |  | 310.25 |  | 9307.5 | [21 empty] | Кабель ПвБПнг(А)-HF 5x2,5 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9307.5 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_12.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4х16 (N.PE)-0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 1041.25 |  | 20825 | [21 empty] | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4х16 (N.PE)-0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20825 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_13.3 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х10 (N.PE)-0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 33 | 1 | 33 |  |  | 667.25 |  | 22019.25 | [21 empty] | Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х10 (N.PE)-0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22019.25 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_14.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4х6 (N.PE)-0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 70 | 1 | 70 |  |  | 423.3 |  | 29631 | [21 empty] | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4х6 (N.PE)-0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29631 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_15.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 (N.PE)-0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 115 | 1 | 115 |  |  | 231.95 |  | 26674.25 | [21 empty] | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 (N.PE)-0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26674.25 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_16.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (N.PE)-0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 50 | 1 | 50 |  |  | 127.47 |  | 6373.5 | [21 empty] | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (N.PE)-0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6373.5 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 72551.44 | 1.27 | 92140.33 |  | 921.4 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 921.4 | [24 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_17.3 | Кабель КГхл 3х2,5-0.660 ГОСТ |  |  |  | м | 15 | 1 | 15 |  |  | 178.5 |  | 2677.5 | [21 empty] | Кабель КГхл 3х2,5-0.660 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2677.5 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465150122_02.07.2025_02_7.3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х120 ГОСТ |  |  |  | м | 0.09 | 1 | 0.09 |  |  | 7259 |  | 653.31 | [21 empty] | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х120 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 653.31 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
| без МАТ | без учета МАТ МАТ=0 к расх. | [38 empty] | без учета МАТ МАТ=0 к расх.
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 45215.66 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 41964.48 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 40705.55 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 21401.88 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43190.42; 12: 107976.06 | [24 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-20.2.07.05-1168 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм |  |  |  | шт | 83 | 1 | 83 | 1039.55 | 1.23 | 1278.65 |  | 106127.95 | [21 empty] | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 106127.95 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-20.2.03.06-0062 | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 83 | 1 | 83 | 360.45 | 1.23 | 443.35 |  | 36798.05 | [21 empty] | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36798.05 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_01.7.15.03_24_2465150122_02.07.2025_02_19.3 | Шайба кузовная М10 |  |  |  | шт. | 160 | 1 | 160 |  |  | 12.22 |  | 1955.2 | [21 empty] | Шайба кузовная М10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1955.2 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_01.7.15.03_24_2465150122_02.07.2025_02_20.3 | Гайка М10 с насечкой препятствующей откручиванию(100 шт.) |  |  |  | шт. | 160 | 1 | 160 |  |  | 13.18 |  | 2108.8 | [21 empty] | Гайка М10 с насечкой препятствующей откручиванию(100 шт.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2108.8 | [24 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_01.7.15.12_24_2465150122_02.07.2025_02_21.3 | Шпилька М10х1000 ДКС |  |  |  | шт. | 200 | 1 | 200 |  |  | 310.79 |  | 62158 | [21 empty] | Шпилька М10х1000 ДКС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 62158 | [24 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_07.2.07.11_24_2465150122_02.07.2025_02_22.3 | Струбцина М10 ДКС |  |  |  | шт. | 160 | 1 | 160 |  |  | 408.67 |  | 65387.2 | [21 empty] | Струбцина М10 ДКС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 65387.2 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7426.16 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6552.26 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6355.69 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3341.65 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8626.53; 12: 17253.06 | [24 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.1.02.19_24_2465150122_02.07.2025_02_18.3 | Трос для растяжки 6 мм. (200 м.) |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 43.18 |  | 4318 | [21 empty] | Трос для растяжки 6 мм. (200 м.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4318 | [24 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 47048.63 | 1.27 | 59751.76 |  | 5975.18 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5975.18 | [24 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 72551.44 | 1.27 | 92140.33 |  | 9214.03 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9214.03 | [24 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.85; 6: 1; 7: 1.85 | [21 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19283.47 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18344.46 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 17794.13 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9355.67 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25295.16; 12: 46796.05 | [24 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-24.3.01.03-0012 | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 | 22.43 | 0.94 | 21.08 |  | 2108 | [21 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2108 | [24 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_23.3.00.00_24_2465150122_03.07.2025_02_23.3 | Труба стальная ненарезная 25х1,2x3000мм ГЦ |  |  |  | м | 85 | 1 | 85 |  |  | 637.5 |  | 54187.5 | [21 empty] | Труба стальная ненарезная 25х1,2x3000мм ГЦ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 54187.5 | [24 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 50; 6: 1; 7: 50 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13500.59 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13365.5 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 12028.95 | [23 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 6148.13 | [23 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 638.9; 12: 31944.98 | [24 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_20.5.02.06_24_2465150122_02.07.2025_02_24.3 | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм |  |  |  | шт. | 50 | 1 | 50 |  |  | 145.52 |  | 7276 | [21 empty] | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7276 | [24 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_20.5.04.07_24_2465150122_02.07.2025_02_25.3 | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 100 | 1 | 100 |  |  | 122.24 |  | 12224 | [21 empty] | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12224 | [24 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_20.5.04.07_24_2465150122_02.07.2025_02_26.3 | Клемма 5-проводная зажим 221-415 (25 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 100 | 1 | 100 |  |  | 93.4 |  | 9340 | [21 empty] | Клемма 5-проводная зажим 221-415 (25 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9340 | [24 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.11; 6: 1; 7: 0.11 | [21 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1918.98 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1889.16 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1832.49 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 963.47 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 43205.91; 12: 4752.65 | [24 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_20.4.01.01_24_2465150122_02.07.2025_02_30.3 | ФОРС Выключатель одноклавишный для открытой установки IP54 ВС20-1-0-ФСр |  |  |  | шт. | 11 | 1 | 11 |  |  | 471.75 |  | 5189.25 | [21 empty] | ФОРС Выключатель одноклавишный для открытой установки IP54 ВС20-1-0-ФСр
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5189.25 | [24 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_02.07.2025_02_32.3 | Муфта кабельная конц.мини 4ПКТп -1- (2,5/10)(Б) нг-LS- КВТ |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 1525.33 |  | 9151.98 | [21 empty] | Муфта кабельная конц.мини 4ПКТп -1- (2,5/10)(Б) нг-LS- КВТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9151.98 | [24 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_02.07.2025_02_33.3 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп -1- (16/25) нг-LS -Б- КВТ |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 4122.5 |  | 16490 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая 4ПКТп -1- (16/25) нг-LS -Б- КВТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16490 | [24 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_02.07.2025_02_34.3 | Муфта кабельная конц.мини 5ПКТп -1- (2,5/10)(Б) нг-LS- КВТ |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 1525.33 |  | 9151.98 | [21 empty] | Муфта кабельная конц.мини 5ПКТп -1- (2,5/10)(Б) нг-LS- КВТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9151.98 | [24 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_02.07.2025_02_35.3 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (25/50) нг-LS -Б- КВТ |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 5661 |  | 22644 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (25/50) нг-LS -Б- КВТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22644 | [24 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_02.07.2025_02_36.3 | Муфта кабельная концевая 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 7248.8 |  | 14497.6 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14497.6 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Кабельная продукция |  |  |  | 12: 1882828.08 | [25 empty] | Всего по разделу 2 Кабельная продукция
Раздел 3. Освещение | [34 empty] | Раздел 3. Освещение
47 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.34; 6: 1; 7: 0.34 | [21 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15037.11 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13396.59 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12994.69 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6832.26 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 103307.76; 12: 35124.64 | [24 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_20.3.03.00_23_2312294543_17.06.2025_02_27.1 | Светильник HOOK/P 120W D60 750 BK |  |  |  | шт. | 20 | 1 | 20 |  |  | 15981.7 |  | 319634 | [21 empty] | Светильник HOOK/P 120W D60 750 BK
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 319634 | [24 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_20.3.03.00_23_2312294543_17.06.2025_02_28.1 | Светильник TRAY/RB (500) 35W PRS 750 GY |  |  |  | шт. | 9 | 1 | 9 |  |  | 8040.14 |  | 72361.26 | [21 empty] | Светильник TRAY/RB (500) 35W PRS 750 GY
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 72361.26 | [24 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_20.3.03.00_23_2312294543_17.06.2025_02_29.1 | Светильник SLICK.OPL LED 50 with driver box Ex 5000K, арт. 1631005280 |  |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 |  |  | 24641.5 |  | 123207.5 | [21 empty] | Светильник SLICK.OPL LED 50 with driver box Ex 5000K, арт. 1631005280
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 123207.5 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Освещение |  |  |  | 12: 550327.4 | [25 empty] | Всего по разделу 3 Освещение
Раздел 4. Заземление | [34 empty] | Раздел 4. Заземление
51 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 6: 1; 7: !Ошибка данных по ссылке | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Итого прямые затраты | [34 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [35 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [36 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_08.3.07.01_24_2465150122_02.07.2025_02_31.3 | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь |  |  |  | 4: м; 6: 1; 7: !Ошибка данных по ссылке; 10: 652.07 | [21 empty] | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь
|  | Всего по позиции | [36 empty] | Всего по позиции
|  | Позиции, которые невозможно учесть в расчете раздела | [39 empty] | Позиции, которые невозможно учесть в расчете раздела
|  | 51 ГЭСНм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 12: Ошибка в формуле физобъема | [28 empty] | 51 ГЭСНм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | 52 ТЦ_08.3.07.01_24_2465150122_02.07.2025_02_31.3 Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь |  |  |  | 12: Ошибка в формуле физобъема | [28 empty] | 52 ТЦ_08.3.07.01_24_2465150122_02.07.2025_02_31.3 Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь
|  | Всего по разделу 4 Заземление | [37 empty] | Всего по разделу 4 Заземление
Раздел 5. Земляные работы | [34 empty] | Раздел 5. Земляные работы
|  | Всего по разделу 5 Земляные работы | [37 empty] | Всего по разделу 5 Земляные работы
Раздел 6. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 6. Пусконаладочные работы
|  | Всего по разделу 6 Пусконаладочные работы | [37 empty] | Всего по разделу 6 Пусконаладочные работы
Раздел 7. Демонтажные работы | [34 empty] | Раздел 7. Демонтажные работы
53 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м/демонтаж |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м/демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [38 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27129.39 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 25178.69 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 24423.33 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 12841.13 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25914.25; 12: 64785.63 | [24 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый/демонтаж |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [21 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый/демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [38 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6472.98 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6146.67 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5962.27 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3134.8 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60344.65; 12: 15689.61 | [24 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2/демонтаж |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.6; 6: 1; 7: 3.6 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2/демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [38 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7230.95 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7076.43 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6864.14 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3608.98 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4956.67; 12: 17844 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 7 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 98319.24 | [25 empty] | Всего по разделу 7 Демонтажные работы
|  | Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы | [41 empty] | Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы
|  | 51 ГЭСНм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 12: Ошибка в формуле физобъема | [30 empty] | 51 ГЭСНм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | 52 ТЦ_08.3.07.01_24_2465150122_02.07.2025_02_31.3 Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь |  |  |  | 12: Ошибка в формуле физобъема | [30 empty] | 52 ТЦ_08.3.07.01_24_2465150122_02.07.2025_02_31.3 Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь
|  | Итоги по смете: | [43 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2192520.21 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 229763.35 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 15054.01 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 19293.05 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1928409.8 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2559519.81 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 229763.35 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 15054.01 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 19293.05 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1928409.8 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 240649.13 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 126350.47 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 779763.33 | [32 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 3339283.14 | [33 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 249056.4 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 240649.13 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 126350.47 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  | 12: 99821.27 | [32 empty] | Временные здания и сооружения 3,9%
|  | Всего |  |  |  | 12: 2659341.08 | [33 empty] | Всего
|  | Производство работ в зимнее время 4,4% |  |  |  | 12: 117011.01 | [32 empty] | Производство работ в зимнее время 4,4%
|  | Всего |  |  |  | 12: 2776352.09 | [33 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  |  | 12: 3556115.42 | [33 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты 0,4% |  |  |  | 12: 14224.46 | [32 empty] | Непредвиденные затраты 0,4%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 3570339.88 | [33 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 785474.77 | [32 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 4355814.65 | [33 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 1178791.78 | [32 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 779763.33 | [32 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 442,66904 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 35,2681 | [34 empty] | Затраты труда машинистов