## 02-05-05 газ - ЛСР по Методике
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (1 зона) | [10 empty] | Красноярский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (1 зона)
Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [29 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
Участок сортировки пиломатериала | [30 empty] | Участок сортировки пиломатериала
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-05-05
Пожаротушение (газовое) (уч. сортировки) | [31 empty] | Пожаротушение (газовое) (уч. сортировки)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР 02-05-05 | [31 empty] | ВОР 02-05-05
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 6759.51 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2659.97 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 18.9 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 57.19 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4.44 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2571.17 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 38.26 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 6.5 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пожаротушение | [34 empty] | Раздел 1. Пожаротушение
1 | ГЭСНм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8643.8 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3636.78 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3273.1 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1672.92 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1703.59; 12: 13628.74 | [25 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_89.1.61.02_24_5040079849_09.10.2025_02 | Модуль газового пожаротушения МГП-25-30-20 кронштейн потолочный КП-25.100 в комплекте LS646376 (ЛПТ) |  |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 |  |  | 144100.89 |  | 1152807.12 | [21 empty] | Модуль газового пожаротушения МГП-25-30-20 кронштейн потолочный КП-25.100 в комплекте LS646376 (ЛПТ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1152807.12 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ТЦ_01.3.05.38_24_5040079849_09.10.2025_02 | Газовое огнетушащее вещество ЛПТ Хладон-227еа LS192833 (ЛПТ) |  |  |  | кг | 264 | 1 | 264 |  |  | 4892.04 |  | 1291498.56 | [21 empty] | Газовое огнетушащее вещество ЛПТ Хладон-227еа LS192833 (ЛПТ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1291498.56 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8643.8 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3636.78 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3273.1 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1672.92 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1703.59; 12: 13628.74 | [25 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_62.6.00.00_24_5040079849_09.10.2025_02 | Активатор пуска ЛПТ ЭП-2-Р электромагнитный с возможностью ручного пуска, 24 В LS405259 (ЛПТ) |  |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 |  |  | 15227.53 |  | 121820.24 | [21 empty] | Активатор пуска ЛПТ ЭП-2-Р электромагнитный с возможностью ручного пуска, 24 В LS405259 (ЛПТ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 121820.24 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5192.78 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5140.54 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 4626.49 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2364.65 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1534.17; 12: 12273.32 | [25 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_89.1.61.02_24_5040079849_09.10.2025_02 | Сигнализатор давления ЛПТ СДГ-2 LS405256 (ЛПТ) |  |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 |  |  | 5832.53 |  | 46660.24 | [21 empty] | Сигнализатор давления ЛПТ СДГ-2 LS405256 (ЛПТ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 46660.24 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8643.8 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3636.78 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3273.1 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1672.92 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1703.59; 12: 13628.74 | [25 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_89.1.61.02_24_5040079849_09.10.2025_02 | Модуль газового пожаротушения МГП-25-30-20 кронштейн потолочный КП-25.100 в комплекте LS646376 (ЛПТ) |  |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 |  |  | 144100.89 |  | 1152807.12 | [21 empty] | Модуль газового пожаротушения МГП-25-30-20 кронштейн потолочный КП-25.100 в комплекте LS646376 (ЛПТ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1152807.12 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_01.3.05.38_24_5040079849_09.10.2025_02 | Газовое огнетушащее вещество ЛПТ Хладон-227еа LS192833 (ЛПТ) |  |  |  | кг | 264 | 1 | 264 |  |  | 4892.04 |  | 1291498.56 | [21 empty] | Газовое огнетушащее вещество ЛПТ Хладон-227еа LS192833 (ЛПТ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1291498.56 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН20-02-004-06 | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | [33 empty] | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 840.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 720.69 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 872.03 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 518.9 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2231.21; 12: 2231.21 | [25 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_89.1.61.02_24_5040079849_09.10.2025_02 | Клапан сброса избыточного давления КСИД 1800-0,5 1800 см^2, 0,5 кПа 00-00000079 (Бриарей) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 35428 |  | 35428 | [21 empty] | Клапан сброса избыточного давления КСИД 1800-0,5 1800 см^2, 0,5 кПа 00-00000079 (Бриарей)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35428 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | [33 empty] | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 670.38 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 610.7 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 738.95 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 439.7 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1849.03; 12: 1849.03 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_19.2.03.01_24_5040079849_09.10.2025_02 | РДК-1800 решетка для КСИД (Бриарей) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 6630 |  | 6630 | [21 empty] | РДК-1800 решетка для КСИД (Бриарей)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6630 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | [33 empty] | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3415.87 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3241.95 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 3922.76 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 2334.2 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9672.83; 12: 9672.83 | [25 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_89.1.64.01_24_5040079849_09.10.2025_02 | Дымосос ДПЭ-7(4ЦМ) 3750 м^3/ч, мобил., комплект: всасывающая двухзонная обвязка, рукав напорный-10 м, адаптер приточно-вытяжной 2 шт. 00-00000474 (Бриарей) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 61651.67 |  | 61651.67 | [21 empty] | Дымосос ДПЭ-7(4ЦМ) 3750 м^3/ч, мобил., комплект: всасывающая двухзонная обвязка, рукав напорный-10 м, адаптер приточно-вытяжной 2 шт. 00-00000474 (Бриарей)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 61651.67 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1340.75 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1221.41 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1477.91 | [24 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 879.42 | [24 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1849.04; 12: 3698.08 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_20.1.02.21_24_5040079849_09.10.2025_02 | Узел стыковочный ВП предел огнестойкости El 60, врезные размеры 300х300 мм 00-00000613 (Бриарей) |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 15640 |  | 31280 | [21 empty] | Узел стыковочный ВП предел огнестойкости El 60, врезные размеры 300х300 мм 00-00000613 (Бриарей)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31280 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_20.2.02.07_24_5040079849_09.10.2025_02 | Самоспасатель СПИ-20 изолирующий (Росхимзащита) |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 5236 |  | 10472 | [21 empty] | Самоспасатель СПИ-20 изолирующий (Росхимзащита)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10472 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [33 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1805.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1485.4 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1440.84 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 757.55 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4026.02; 12: 4026.02 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_18.3.02.02_24_5040079849_09.10.2025_02 | Шкаф пожарный ШСП для хранения самоспасателей СПИ-20 (Бриарей) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 11135 |  | 11135 | [21 empty] | Шкаф пожарный ШСП для хранения самоспасателей СПИ-20 (Бриарей)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11135 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Пожаротушение |  |  |  | 12: 5288325.22 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Пожаротушение
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2681939.37 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 18895.72 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 14049.1 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4435.31 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2644559.24 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2659965.27 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5756.31 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 76.12 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 38.44 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2642910.53 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7011.65 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4172.22 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 57185.56 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 13139.41 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 13972.98 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4396.87 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1648.71 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 15886.63 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8140.96 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2571174.39 | [28 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 5288325.22 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 23331.03 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 22898.28 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 12313.18 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 2717150.83 | [29 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  | 12: 105968.88 | [28 empty] | Временные здания и сооружения 3,9%
|  | Всего |  |  |  | 12: 2823119.71 | [29 empty] | Всего
|  | Производство работ в зимнее время 4,4% |  |  |  | 12: 124217.27 | [28 empty] | Производство работ в зимнее время 4,4%
|  | Всего |  |  |  | 12: 2947336.98 | [29 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  |  | 12: 5518511.37 | [29 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты 0,4% |  |  |  | 12: 22074.05 | [28 empty] | Непредвиденные затраты 0,4%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 5540585.42 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 1218928.79 | [28 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6759514.21 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 2642514.12 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 2571174.39 | [28 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 38,2605 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 6,4975 | [30 empty] | Затраты труда машинистов