## 02-05-09 ЭО (сортировка) - ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (1 зона) | [10 empty] | Красноярский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (1 зона)
Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [29 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
Участок сортировки пиломатериала | [30 empty] | Участок сортировки пиломатериала
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-05-09
Элестроснабжение. Заземление | [31 empty] | Элестроснабжение. Заземление
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР 02-05-09 | [31 empty] | ВОР 02-05-09
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 4276.76 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 277.88 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 3218.88 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 20.67 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 535.96 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 37.53 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Основное оборудование | [34 empty] | Раздел 1. Основное оборудование
1 | ГЭСНм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13512.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4593.54 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4455.73 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2342.71 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10188.89; 12: 20377.77 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_62.1.02.15_24_2465150122_08.10.2025_02_1.3 | Щит электроснабжения ПР-1 Schneider Electric (Prisma E IP55) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 286550 |  | 286550 | [21 empty] | Щит электроснабжения ПР-1 Schneider Electric (Prisma E IP55)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 286550 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ТЦ_62.1.02.15_24_2465150122_08.10.2025_02_2.3 | Щит электроснабжения в сборе ПР-2 Участок сортировка Schneider Electric (Prisma E IP55) |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 429825 |  | 429825 | [21 empty] | Щит электроснабжения в сборе ПР-2 Участок сортировка Schneider Electric (Prisma E IP55)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 429825 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Основное оборудование |  |  |  | 12: 736752.77 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Основное оборудование
Раздел 2. Кабельная продукция | [34 empty] | Раздел 2. Кабельная продукция
4 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 10.455; 6: 1; 7: 10.455 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 140721.6 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 128283.94 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 124435.42 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 65424.81 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31827.95; 12: 332761.24 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-21.1.06.10-1426 | Кабель силовой с медными жилами ПБПнг(A)-HF 3х2,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.2055 | 1 | 0.2055 | 156163.37 | 1.21 | 188957.68 |  | 38830.8 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ПБПнг(A)-HF 3х2,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38830.8 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-21.1.06.10-0302 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 4х6ок(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.111 | 1 | 0.111 | 362758.53 | 1.21 | 438937.82 |  | 48722.1 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 4х6ок(N)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48722.1 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-21.1.06.10-0303 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 4х10ок(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.048 | 1 | 0.048 | 546490.05 | 1.21 | 661252.96 |  | 31740.14 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 4х10ок(N)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31740.14 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-21.1.06.10-0304 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 4х16мк(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.0285 | 1 | 0.0285 | 826397.99 | 1.21 | 999941.57 |  | 28498.33 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 4х16мк(N)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28498.33 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_62.1.02.15_24_2465150122_08.10.2025_02_3.3 | Кабель силовой ПвБПнг(А)-HF 5x2,5 ГОСТ |  |  |  | шт. | 312 | 1 | 312 |  |  | 278.59 |  | 86920.08 | [21 empty] | Кабель силовой ПвБПнг(А)-HF 5x2,5 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 86920.08 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.1.06.10-0313 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 5х10ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.0975 | 1 | 0.0975 | 661806.68 | 1.21 | 800786.08 |  | 78076.64 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 5х10ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 78076.64 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-21.1.05.04-0001 | Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(A) 3х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0225 | 1 | 0.0225 | 62659.89 | 1.67 | 104642.02 |  | 2354.45 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(A) 3х1,5-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2354.45 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0153 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.045 | 1 | 0.045 | 112461.76 | 1.27 | 142826.44 |  | 6427.19 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6427.19 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-21.1.06.09-0183 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.1305 | 1 | 0.1305 | 2022428.5 | 1.27 | 2568484.2 |  | 335187.19 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 335187.19 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-21.1.06.10-0310 | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.045 | 1 | 0.045 | 233233.18 | 1.21 | 282212.15 |  | 12699.55 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-HF 5х2,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12699.55 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 56585.14 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48259.14 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 46811.37 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 24612.16 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51464.66; 12: 128661.64 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-20.2.07.05-1168 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм |  |  |  | шт | 84 | 1 | 84 | 1039.55 | 1.23 | 1278.65 |  | 107406.6 | [21 empty] | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 107406.6 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-20.2.03.06-0062 | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт | 84 | 1 | 84 | 360.45 | 1.23 | 443.35 |  | 37241.4 | [21 empty] | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37241.4 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_20.1.02.19_24_2465150122_08.10.2025_02_6.3 | Трос для растяжки 6 мм. (200 м.) |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 47.5 |  | 4750 | [21 empty] | Трос для растяжки 6 мм. (200 м.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4750 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_07.2.07.11_24_2465150122_08.10.2025_02_7.3 | Струбцина М10 ДКС |  |  |  | шт. | 160 | 1 | 160 |  |  | 449.54 |  | 71926.4 | [21 empty] | Струбцина М10 ДКС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 71926.4 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8430.46 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7535.1 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7309.05 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3842.9 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9855.99; 12: 19711.97 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 47048.63 | 1.27 | 59751.76 |  | 5975.18 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5975.18 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 72551.44 | 1.27 | 92140.33 |  | 9214.03 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9214.03 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11953.05 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11403.31 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 11061.21 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5815.69 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29026.05; 12: 29026.05 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-24.3.01.03-0012 | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 | 22.43 | 0.94 | 21.08 |  | 2108 | [21 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2108 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.85; 6: 1; 7: 0.85 | [21 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15919.43 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12861.61 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12475.76 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6559.42 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41376.85; 12: 35170.32 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-23.3.06.01-0003 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  |  | м | 85 | 1 | 85 | 188.97 | 0.97 | 183.3 |  | 15580.5 | [21 empty] | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15580.5 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 50; 6: 1; 7: 50 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15505.42 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15370.33 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 13833.3 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 7070.35 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 733.53; 12: 36676.38 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.5.02.06_24_2465150122_08.10.2025_02_14.3 | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм |  |  |  | шт. | 50 | 1 | 50 |  |  | 160.07 |  | 8003.5 | [21 empty] | Коробка ответвительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20мм, IP55,85х85х40мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8003.5 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_25.1.03.01_24_2465150122_08.10.2025_02_8.3 | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 200 | 1 | 200 |  |  | 130.46 |  | 26092 | [21 empty] | Клемма 3-проводная 221-613(100 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26092 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_25.1.03.01_24_2465150122_08.10.2025_02_9.3 | Клемма 5-проводная зажим 221-415 (25 шт.) WAGO |  |  |  | шт. | 100 | 1 | 100 |  |  | 91.57 |  | 9157 | [21 empty] | Клемма 5-проводная зажим 221-415 (25 шт.) WAGO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9157 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_08.10.2025_02_4.3 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (25/50) нг-LS -Б- КВТ |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 6619.89 |  | 26479.56 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (25/50) нг-LS -Б- КВТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26479.56 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_20.2.09.00_24_2465150122_08.10.2025_02_5.3 | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (70/120) нг-LS -Б- КВТ |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 8572.08 |  | 34288.32 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая 5ПКТп -1- (70/120) нг-LS -Б- КВТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34288.32 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Кабельная продукция |  |  |  | 12: 1609686.56 | [26 empty] | Всего по разделу 2 Кабельная продукция
Раздел 3. Освещение | [34 empty] | Раздел 3. Освещение
33 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.33; 6: 1; 7: 0.33 | [21 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16648.74 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14952.95 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14504.36 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7626 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 118278.85; 12: 39032.02 | [25 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_20.3.03.00_23_2310223410_08.10.2025_02_10.3 | Светильник ДСП09-150-101 Arctur HE 750 АСТЗ |  |  |  | шт. | 25 | 1 | 25 |  |  | 18987.03 |  | 474675.75 | [21 empty] | Светильник ДСП09-150-101 Arctur HE 750 АСТЗ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 474675.75 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_20.3.03.00_23_2310223410_08.10.2025_02_11.3 | Светильник ДСП51-40-005 Leader Standart 840, светильник АСТЗ |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 10170.78 |  | 61024.68 | [21 empty] | Светильник ДСП51-40-005 Leader Standart 840, светильник АСТЗ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 61024.68 | [25 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_20.3.03.00_23_2310223410_08.10.2025_02_12.3 | Светильник ДСП39-50-001 Gektor Ex 840 взрывозащищенный АСТЗ |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 31171.5 |  | 62343 | [21 empty] | Светильник ДСП39-50-001 Gektor Ex 840 взрывозащищенный АСТЗ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 62343 | [25 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [21 empty] | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 875.12 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 863.87 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 837.95 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 440.57 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54216; 12: 2168.64 | [25 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-20.4.03.05-0004 | Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20 |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 3247.66 | 1.23 | 3994.62 |  | 159.78 | [21 empty] | Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 159.78 | [25 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.11; 6: 1; 7: 0.11 | [21 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2203.42 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2172.53 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2107.35 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1107.99 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49604.27; 12: 5456.47 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-20.4.01.01-0041 | Выключатели одноклавишные для открытой проводки с подсветкой, марка А16-046 |  |  |  | 10 шт | 1.1 | 1 | 1.1 | 836 | 1.59 | 1329.24 |  | 1462.16 | [21 empty] | Выключатели одноклавишные для открытой проводки с подсветкой, марка А16-046
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1462.16 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Освещение |  |  |  | 12: 646322.5 | [26 empty] | Всего по разделу 3 Освещение
Раздел 4. Заземление | [34 empty] | Раздел 4. Заземление
41 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [21 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17477.82 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10573.96 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10256.74 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5392.72 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27754.38; 12: 33305.25 | [25 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_08.3.07.01_24_2465150122_08.10.2025_02_13.3 | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь |  |  |  | м | 120 | 1 | 120 |  |  | 717.27 |  | 86072.4 | [21 empty] | Полоса 40х5мм (30м) оцинкованная сталь
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 86072.4 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Заземление |  |  |  | 12: 119377.65 | [26 empty] | Всего по разделу 4 Заземление
Раздел 5. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы
|  | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы | [38 empty] | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы
Раздел 6. Демонтажные работы | [34 empty] | Раздел 6. Демонтажные работы
43 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м/демонтаж |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м/демонтаж
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20799.21 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19303.66 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18724.55 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9844.87 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19851.93; 12: 49629.82 | [25 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый/демонтаж |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [21 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый/демонтаж
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4962.62 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4712.45 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4571.08 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2403.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46218.31; 12: 12016.76 | [25 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг/демонтаж |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.6; 6: 1; 7: 3.6 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг/демонтаж
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18646.47 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17668.95 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 17138.88 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9011.16 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12526.86; 12: 45096.69 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 6 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 106743.27 | [26 empty] | Всего по разделу 6 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2778865.3 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 277884.44 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 18161.13 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20670.9 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2462148.83 | [28 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 3218882.75 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 277884.44 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 18161.13 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20670.9 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2462148.83 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 288522.75 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 151494.7 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 298555.34 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 288522.75 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 151494.7 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  | 12: 125536.43 | [28 empty] | Временные здания и сооружения 3,9%
|  | Всего |  |  |  | 12: 3344419.18 | [29 empty] | Всего
|  | Производство работ в зимнее время 4,4% |  |  |  | 12: 147154.44 | [28 empty] | Производство работ в зимнее время 4,4%
|  | Всего |  |  |  | 12: 3491573.62 | [29 empty] | Всего
|  | Непредвиденные затраты 0,4% |  |  |  | 12: 13966.29 | [28 empty] | Непредвиденные затраты 0,4%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 3505539.91 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 771218.78 | [28 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 4276758.69 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 1668107.69 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 535,963204 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 37,52565 | [30 empty] | Затраты труда машинистов