## 07-01-02 Наружнее электроосвеще
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (1 зона) | [10 empty] | Красноярский край (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (1 зона)
Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [29 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
Наружные внутриплощадочные сети. | [30 empty] | Наружные внутриплощадочные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02
Наружнее электроосвещение | [31 empty] | Наружнее электроосвещение
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ВОР 07-01-02 | [31 empty] | ВОР 07-01-02
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 34917.47 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2485.67 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1409.65 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 20081.77 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 248.38 | тыс.руб.
| оборудования |  | 4027.58 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2739.07 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 409.25 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительные работы | [34 empty] | Раздел 1. Строительные работы
1 | ГЭСН01-01-009-02 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.584; 6: 1; 7: 0.584 | [21 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25794.88 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7128.16 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 6557.91 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3278.95 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61013.25; 12: 35631.74 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  |  | 4: канал.км; 5: 0.125; 6: 1; 7: 0.125 | [21 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9079.1 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8868.42 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 12: 8691.05 | [24 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 5143.68 | [24 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 183310.64; 12: 22913.83 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 1.25; 6: 1; 7: 1.25 | [21 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 62379.77 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 54299.26 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 63530.13 | [24 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 40181.45 | [24 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 132873.08; 12: 166091.35 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_24.3.02.01_24_2465141449_04.08.2025_02 | Труба СПЭВ-110х8.1 |  |  |  | м | 125 | 1 | 125 |  |  | 728.28 |  | 91035 | [21 empty] | Труба СПЭВ-110х8.1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 91035 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [21 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 126793.7 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 82517.33 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 80041.81 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 42083.84 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16649.21; 12: 249738.14 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 60 | 1 | 60 | 565.2 | 2.26 | 1277.35 |  | 76641 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 76641 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4054.23 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3827.17 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3712.35 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1951.86 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 652.12; 12: 9781.84 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 358.1 | 1.77 | 633.84 |  | 9507.6 | [21 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9507.6 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.536; 6: 1; 7: 0.536 | [21 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7940.11 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2578.47 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2372.19 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1186.1 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21452.24; 12: 11498.4 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-05-006-01 | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [21 empty] | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20841.03 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13283.11 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 13681.6 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 7969.87 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 354104.17; 12: 42492.5 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.043095; 6: 1; 7: 0.043095 | [21 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4635.94 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3501.08 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 3571.1 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 2030.63 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 237560.51; 12: 10237.67 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) |  |  |  | м3 | 4.3957 | 1 | 4.3957 | 4155.88 | 1.7 | 7065 |  | 31055.55 | [21 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31055.55 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН33-05-006-01 | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [21 empty] | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 83364.08 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 53132.42 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 54726.39 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 31879.45 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 354104; 12: 169969.92 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [21 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2643.84 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2041.09 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 2081.91 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 1183.83 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12311.63; 12: 5909.58 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_08.4.01.02_24_2465141449_04.08.2025_02 | Закладная деталь фундамента Cone ZDF 1000 D108 (220х160х12) M16 |  |  |  | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 10144.77 |  | 486948.96 | [21 empty] | Закладная деталь фундамента Cone ZDF 1000 D108 (220х160х12) M16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 486948.96 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  |  | 4: т; 5: 0.744; 6: 1; 7: 0.744 | [21 empty] | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21174.77 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14394.82 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 14826.66 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 8636.89 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59997.74; 12: 44638.32 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_07.4.02.02_24_2465141449_04.08.2025_02 | Опора фланцевая гранёнаям ОФГ-12(90)-02-гц |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 110024.9 |  | 1320298.8 | [21 empty] | Опора фланцевая гранёнаям ОФГ-12(90)-02-гц
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1320298.8 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_22.2.02.08_24_2465141449_04.08.2025_02 | Кронштейн 14К4-0,2-1,0-ф-гц |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 19575.13 |  | 234901.56 | [21 empty] | Кронштейн 14К4-0,2-1,0-ф-гц
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 234901.56 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН33-05-006-01 | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [21 empty] | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 53839.3 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34314.69 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 35344.13 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 20588.81 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 354104; 12: 109772.24 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.022814; 6: 1; 7: 0.022814 | [21 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2454.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1853.45 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 1890.52 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 1075 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 237561.86; 12: 5419.76 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-04.1.02.05-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 |  |  |  | м3 | 2.327 | 1 | 2.327 | 5238.71 | 1.51 | 7910.45 |  | 18407.92 | [21 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18407.92 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [21 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1707.47 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1318.2 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 1344.56 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 764.56 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12311.58; 12: 3816.59 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_08.4.01.02_24_2465141449_04.08.2025_02 | Закладная деталь ФМ-0,219-2,0-МЦ300-4-М24-б |  |  |  | шт | 31 | 1 | 31 |  |  | 30345 |  | 940695 | [21 empty] | Закладная деталь ФМ-0,219-2,0-МЦ300-4-М24-б
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 940695 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_07.2.06.05_24_2465141449_04.08.2025_02 | Соединительные элементы Cone Connect 1000 D108 (220х160х12) M16 |  |  |  | шт | 124 | 1 | 124 |  |  | 299.12 |  | 37090.88 | [21 empty] | Соединительные элементы Cone Connect 1000 D108 (220х160х12) M16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37090.88 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_08.4.01.00_24_2465141449_04.08.2025_02 | Декоративная накладка на фланец Cone Hide 230/200 /122 Black (RAL9005) |  |  |  | шт | 31 | 1 | 31 |  |  | 10256.61 |  | 317954.91 | [21 empty] | Декоративная накладка на фланец Cone Hide 230/200 /122 Black (RAL9005)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 317954.91 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  |  | 4: т; 5: 2.222; 6: 1; 7: 2.222 | [21 empty] | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 63239.74 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 42991 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 44280.73 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 25794.6 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59997.78; 12: 133315.07 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_07.2.02.01_24_2465141449_04.08.2025_02 | Опора коническая Cone 5000 /120 /57 Zn Black |  |  |  | шт | 11 | 1 | 11 |  |  | 49933.13 |  | 549264.43 | [21 empty] | Опора коническая Cone 5000 /120 /57 Zn Black
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 549264.43 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  |  |  | 4: шт; 5: 22; 6: 1; 7: 22 | [21 empty] | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 94472.67 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 39771.97 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 38578.81 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 20283.7 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6991.25; 12: 153807.41 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.3.04.00_24_2465150122_08.10.2025_02_14.3 | Светильник SPECTRA STREET-80 BLACK V3/480/ WB/TP/0/IP66/220V тип крепления: консоль |  |  |  | шт. | 22 | 1 | 22 |  |  | 24265.8 |  | 533847.6 | [21 empty] | Светильник SPECTRA STREET-80 BLACK V3/480/ WB/TP/0/IP66/220V тип крепления: консоль
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 533847.6 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн "Переход" на: стене |  |  |  | 4: шт; 5: 55; 6: 1; 7: 55 | [21 empty] | Кронштейн "Переход" на: стене
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36910.97 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31164.1 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 30229.18 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 15893.69 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1518.82; 12: 83535.09 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_22.2.02.08_24_2465141449_04.08.2025_02 | Кронштейн приставной-настенный 14К1-0,5-0,8-Н4-0-гц |  |  |  | шт | 55 | 1 | 55 |  |  | 13733.28 |  | 755330.4 | [21 empty] | Кронштейн приставной-настенный 14К1-0,5-0,8-Н4-0-гц
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 755330.4 | [25 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 15.5; 6: 1; 7: 15.5 | [21 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 350827.8 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 299206.68 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 290230.48 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 152595.41 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51464.65; 12: 797702.1 | [25 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_20.2.07.05_24_2465141449_04.08.2025_02 | Лоток электротехнический металлический перфорированный оцинкованный сечением 150*50мм RNK100 |  |  |  | м | 730 | 1 | 730 |  |  | 703.43 |  | 513503.9 | [21 empty] | Лоток электротехнический металлический перфорированный оцинкованный сечением 150*50мм RNK100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 513503.9 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_20.2.07.05_24_2465141449_04.08.2025_02 | Лоток электротехнический металлический перфорированный оцинкованный сечением 150*50мм RNK50 |  |  |  | м | 820 | 1 | 820 |  |  | 703.43 |  | 576812.6 | [21 empty] | Лоток электротехнический металлический перфорированный оцинкованный сечением 150*50мм RNK50
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 576812.6 | [25 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 51; 6: 1; 7: 51 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15815.53 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15677.73 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 14109.96 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 7211.76 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 733.53; 12: 37409.91 | [25 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_20.5.02.06_24_2465141449_04.08.2025_02 | Коробка разветвительная для открытой проводки с гермовводами 85*85*40мм IP54 TYCO |  |  |  | шт | 51 | 1 | 51 |  |  | 132.03 |  | 6733.53 | [21 empty] | Коробка разветвительная для открытой проводки с гермовводами 85*85*40мм IP54 TYCO
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6733.53 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Строительные работы |  |  |  | 12: 8593711.1 | [26 empty] | Всего по разделу 1 Строительные работы
Раздел 2. Новый Раздел | [34 empty] | Раздел 2. Новый Раздел
38 | ГЭСН33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  |  | 4: т; 5: 2.424; 6: 1; 7: 2.424 | [21 empty] | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 68988.78 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46899.26 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 48306.24 | [24 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 28139.56 | [24 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59997.76; 12: 145434.58 | [25 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_07.2.02.01_24_2465141449_04.08.2025_02 | Опора коническая Cone 5000 /120 /57 Zn Black |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 49933.13 |  | 599197.56 | [21 empty] | Опора коническая Cone 5000 /120 /57 Zn Black
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 599197.56 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-369-01 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания |  |  |  | 4: шт; 5: 23; 6: 1; 7: 23 | [21 empty] | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 50486.53 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19485 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18900.45 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9937.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3459.44; 12: 79567.22 | [25 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_20.3.04.00_24_2465150122_08.10.2025_02_14.3 | Светильник SPECTRA STREET-80 BLACK V3/480/ WB/TP/0/IP66/220V тип крепления: консоль |  |  |  | шт. | 18 | 1 | 18 |  |  | 24265.8 |  | 436784.4 | [21 empty] | Светильник SPECTRA STREET-80 BLACK V3/480/ WB/TP/0/IP66/220V тип крепления: консоль
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 436784.4 | [25 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_20.3.04.04_24_2465150122_08.10.2025_02_15.3 | Светильник прожектор SPECTRA TOWER-260 BLACK 3xP3 IP66 |  |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 |  |  | 83232 |  | 416160 | [21 empty] | Светильник прожектор SPECTRA TOWER-260 BLACK 3xP3 IP66
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 416160 | [25 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСН06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  |  |  | 4: т; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [21 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 569.4 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 567.29 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 578.64 | [24 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 329.03 | [24 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 295414; 12: 1477.07 | [25 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_20.2.06.05_24_2465150122_08.10.2025_02_16.3 | Закладная деталь фундамента Свет. SPECTRA TOWER-260 |  |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 |  |  | 28159.65 |  | 140798.25 | [21 empty] | Закладная деталь фундамента Свет. SPECTRA TOWER-260
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 140798.25 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Новый Раздел |  |  |  | 12: 1819419.08 | [26 empty] | Всего по разделу 2 Новый Раздел
Раздел 3. Осветительная арматура | [34 empty] | Раздел 3. Осветительная арматура
45 | ГЭСНм08-03-596-07 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.81; 6: 1; 7: 0.81 | [21 empty] | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 464408.61 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 223138.63 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 216444.47 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 113800.7 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 984378.37; 12: 797346.48 | [25 empty] | Всего по позиции
46 О | ТЦ_20.3.04.04_24_2465141449_04.08.2025_02 | Прожектро ДО17-240-011 Vulcan Gen2 750 26 |  |  |  | шт | 26 | 1 | 26 |  |  | 40844.37 |  | 1061953.62 | [21 empty] | Прожектро ДО17-240-011 Vulcan Gen2 750 26
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1061953.62 | [25 empty] | Всего по позиции
47 О | ТЦ_20.3.04.04_24_2465141449_04.08.2025_02 | Прожектро ДО17-100-511 Vulcan Gen2 750 59 |  |  |  | шт | 55 | 1 | 55 |  |  | 39109.5 |  | 2151022.5 | [21 empty] | Прожектро ДО17-100-511 Vulcan Gen2 750 59
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2151022.5 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Осветительная арматура |  |  |  | 12: 4010322.6 | [26 empty] | Всего по разделу 3 Осветительная арматура
Раздел 4. Низковольтное оборудование | [34 empty] | Раздел 4. Низковольтное оборудование
48 | ГЭСНм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13512.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4593.54 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4455.73 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2342.71 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10188.89; 12: 20377.77 | [25 empty] | Всего по позиции
49 О | ТЦ_62.1.02.16_24_2465141449_04.08.2025_02 | Щит электроснабжения в сборе ЩР |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 271534.78 |  | 271534.78 | [21 empty] | Щит электроснабжения в сборе ЩР
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 271534.78 | [25 empty] | Всего по позиции
50 О | ТЦ_62.1.02.16_24_2465141449_04.08.2025_02 | Щит управления наружным освещением ЯОУ9601-3674 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 543069.56 |  | 543069.56 | [21 empty] | Щит управления наружным освещением ЯОУ9601-3674
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 543069.56 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Низковольтное оборудование |  |  |  | 12: 834982.11 | [26 empty] | Всего по разделу 4 Низковольтное оборудование
Раздел 5. Кабельная продукция | [34 empty] | Раздел 5. Кабельная продукция
51 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 9.73; 6: 1; 7: 9.73 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 149999.7 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 135522.12 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 131456.46 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 69116.28 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36267.35; 12: 352881.31 | [25 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465141449_04.08.2025_02 | Кабель силовой ВБШв нг(А)LS 5x25 ГОСТ |  |  |  | м | 850 | 1 | 850 |  |  | 2137.16 |  | 1816586 | [21 empty] | Кабель силовой ВБШв нг(А)LS 5x25 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1816586 | [25 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465141449_04.08.2025_02 | Кабель силовой ВБШв нг(А)LS 5x16 ГОСТ |  |  |  | м | 123 | 1 | 123 |  |  | 1387.2 |  | 170625.6 | [21 empty] | Кабель силовой ВБШв нг(А)LS 5x16 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 170625.6 | [25 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 42.05; 6: 1; 7: 42.05 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 565982.11 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 515957.91 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 500479.17 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 263138.53 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31827.95; 12: 1338365.38 | [25 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465141449_04.08.2025_02 | Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 5х35 (N, PE) – 0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 1965 | 1 | 1965 |  |  | 2635.68 |  | 5179111.2 | [21 empty] | Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 5х35 (N, PE) – 0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5179111.2 | [25 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465141449_04.08.2025_02 | Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 5х16 (N, PE) – 0,66 ГОСТ |  |  |  | м | 1730 | 1 | 1730 |  |  | 1317.84 |  | 2279863.2 | [21 empty] | Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 5х16 (N, PE) – 0,66 ГОСТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2279863.2 | [25 empty] | Всего по позиции
57 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465141449_04.08.2025_02 | Кабель силовой КППГ-Пнг(А)-HF 10х1,5 (N, PE) – 0,66 |  |  |  | м | 200 | 1 | 200 |  |  | 532.16 |  | 106432 | [21 empty] | Кабель силовой КППГ-Пнг(А)-HF 10х1,5 (N, PE) – 0,66
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 106432 | [25 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ_21.1.00.00_24_2465141449_04.08.2025_02 | Провод СИП-4 4х35-0.6/1 ГОСТ 310 м |  |  |  | м | 310 | 1 | 310 |  |  | 299.12 |  | 92727.2 | [21 empty] | Провод СИП-4 4х35-0.6/1 ГОСТ 310 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 92727.2 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Кабельная продукция |  |  |  | 12: 11336591.89 | [26 empty] | Всего по разделу 5 Кабельная продукция
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 20060485.45 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1409649.47 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 532689.57 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 248383.43 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 17869762.98 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2485672.34 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 245055.96 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 133435.74 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 42114.76 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1585099.71 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 301783.76 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 178182.41 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 20081773.98 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1164593.51 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 399253.83 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 206268.67 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 16284663.27 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1328638.87 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 698355.83 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 4027580.46 | [28 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 26595026.78 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1658032.9 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1630422.63 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 876538.24 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 22567446.32 | [29 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Временные здания и сооружения 3,9% |  |  |  | 12: 880130.41 | [28 empty] | Временные здания и сооружения 3,9%
|  | Всего |  |  |  | 12: 23447576.73 | [29 empty] | Всего
|  | Производство работ в зимнее время 4,4% |  |  |  | 12: 1031693.38 | [28 empty] | Производство работ в зимнее время 4,4%
|  | Всего |  |  |  | 12: 24479270.11 | [29 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  |  | 12: 28506850.57 | [29 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты 0,4% |  |  |  | 12: 114027.4 | [28 empty] | Непредвиденные затраты 0,4%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 28620877.97 | [29 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 6296593.15 | [28 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 34917471.12 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [40 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 17602702.98 | [28 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 4027580.46 | [28 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2739,0694578 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 409,2486656 | [30 empty] | Затраты труда машинистов