## ОС-02-02 Произ.корп - ОС по Мет
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21 | [6 empty] | Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21
(наименование стройки)
| Производственный корпус | [7 empty] | Производственный корпус
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02
| Основание | 1878.3
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 1 067 482,15 тыс. руб.
Расчетный измеритель
объекта капитального строительства
|  |  | (количество) |  | (измеритель)
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства
| Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года | [8 empty] | Составлен в текущем уровне цен II квартал 2025 года
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты) | [10 empty] | Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-02-03 | Ремонт полов. Производственный корпус | 143880.11 |  |  |  | 143880.11
2 | 02-02-05 | Устройство колесоотбойников. Производственный корпус | 578.49 | 345.91 |  |  | 924.4
3 | 02-02-06 | Отделка цоколя, устройство отмостки | 15602.27 |  |  |  | 15602.27
4 | 02-02-07 | Устройство проходок инженерных систем, ограждений парапета, ходовых путей на кровле. Производственный корпус | 22861.98 | 6199.32 |  |  | 29061.3
5 | 02-02-08 | Электроснабжение и электроосвещение | 59.37 | 282076.94 |  |  | 282136.31
6 | 02-02-09 | Сети связи |  | 7597.43 | 4818.25 |  | 12415.68
7 | 02-02-10 | Наружные ограждающие стеновые конструкций, окна, ворота, двери | 19725.51 |  |  |  | 19725.51
8 | 02-02-11.1 | Устройства фильтрации гармонических колебаний |  | 2195.12 | 16974.76 |  | 19169.88
9 | 02-02-11.2 | Кабельная линия, шинопровод (КТП РУ) |  | 109355.57 |  |  | 109355.57
10 | 02-02-12 | Усиление несущих металлоконтрукций (СИБ-290/2025-АС) | 181845.98 |  |  |  | 181845.98
11 | 02-02-13 | Огнезащита строительных конструкций | 59196.08 |  |  |  | 59196.08
12 | 02-02-14 | Система вентиляции | 17551.51 | 416.59 | 22619.54 |  | 40587.64
13 | 02-02-15 | Автоматическая система пожаротушения | 16875.81 | 12337.31 | 7355.46 |  | 36568.58
14 | 02-02-16 | Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации. Насосная станция пожаротушения | 571.67 | 45326.53 | 1936.25 |  | 47834.45
15 | 02-02-17 | Система водоснабжения | 2668.15 |  | 105.75 |  | 2773.9
16 | 02-02-18 | Система канализации | 3076.64 |  | 120.36 |  | 3197
17 | 02-02-19 | Конструкции железобетонные (входные площадки, ремонтные работы) | 350.89 |  |  |  | 350.89
18 | 02-02-20 | Заземление, молниезащита | 127.05 | 3151.12 |  |  | 3278.17
19 | 02-02-21 | Устройство вспомогательных металлических конструкций | 2888.14 | 2082.67 |  |  | 4970.81
20 | 02-02-22 | Устройство внутренних помещений. Внутренние отделочные работы. Внутренние двери, ворота. | 26566.87 |  |  |  | 26566.87
21 | 02-02-23 | Устройство системы отопления. Производственный корпус. | 7750.24 | 137.43 | 846.25 |  | 8733.92
22 | 02-02-24 | Центральный тепловой пункт (ЦТП). Теплоизоляция труб | 336.07 |  |  |  | 336.07
23 | 02-02-25 | Технологические решения |  | 176.41 | 400.55 |  | 576.96
24 | 02-02-26 | Индивидуально-тепловые пункты №1 и №2. Подключение систем ЦТП - ИТП2 - ИТП АБК (Подключение АБК к отоплению) | 970.92 | 471.5 | 16478.01 |  | 17920.43
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 523483.75 | 471869.85 | 71655.18 |  | 1067008.78 |  |  |  |  | Итого "Локальные сметы (расчеты)"
Временные здания и сооружения | [10 empty] | Временные здания и сооружения
| Итого "Временные здания и сооружения" | [10 empty] | Итого "Временные здания и сооружения"
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 523483.75 | 471869.85 | 71655.18 |  | 1067008.78 | [5 empty] | Итого с учетом "Временные здания и сооружения"
Прочие работы и затраты | [10 empty] | Прочие работы и затраты
25 | 09-02-01 | Пусконаладочные работы (производ.корпус ЭО) |  |  |  | 473.37 | 473.37
| Итого "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 473.37 | 473.37 |  |  |  |  | Итого "Прочие работы и затраты"
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 523483.75 | 471869.85 | 71655.18 | 473.37 | 1067482.15 | [5 empty] | Итого с учетом "Прочие работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [10 empty] | Налоги и обязательные платежи
| Итого "Налоги и обязательные платежи" | [10 empty] | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по объектной смете |  | 523483.75 | 471869.85 | 71655.18 | 473.37 | 1067482.15 | [6 empty] | Итого по объектной смете
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 113538.34
| ЭМ | [5 empty] | 7665.18
| ОТм | [5 empty] | 1850.7
| М | [5 empty] | 401745.51
| Перевозка | [5 empty] | 89.76
| НР | [5 empty] | 120144.77
| СП | [5 empty] | 68656.42
| оборудование | [5 empty] | 71655.18
| прочие затраты | [5 empty] | 473.37