## 02-01-01 (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32. | [24 empty] | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32. ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
Телемеханика.СМР
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № М-25-02-ТМ-ТП
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 18.7 | 143.26 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 18.7 | 143.26 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 0 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №216 III квартал 2025 года | [24 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №216 III квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Оборудование
1 | КП № 10-5588 от 06.10.2025г. ООО "ИТ Компания Д-Системс" | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности TOPAZ Gateway" 18 702,64 = [137 440,22 / 7,66] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 1 | 18702.64 |  | 1 | 18702.64 | 7.66 | 143262.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 18702.64 |  | 143262.22 |  |  | 18702.64 | 143262.22 | [6 empty] | 0 | 0 | 18702.64 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 18702.64 |  | 143262.22
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Телемеханика.СМР | [6 empty] | 18702.64 |  | 143262.22 |  | 590127.02
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## 09-01-01
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32. | [25 empty] | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32. ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-05
Пусконаладочные работы. ТМ
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № М-25-02-ТМ-ТП
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 10.85 | 446.86 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 10.85 | 446.86 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 4.43 | 211.7843 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 238.8 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №216 III квартал 2025 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №216 III квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Настройка информационной безопасности
1 | 5.2-29-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Система АПД КП - АДП ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 861.54 | 38452.25 | 804.1 | 22522.03 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1435.9 | )*0,8 | 1 | 1148.72 | 47.82 | 54931.79 | [8 empty] | 1148.72
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 861.54 | 70 | 38452.25
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 804.1 | 41 | 22522.03
|  | ЗТР | чел-ч | 74 |  | )*0,8 | 1 | 59.2 | [15 empty] | 59.2
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2814.36 |  | 115906.07 |  | 2814.36 | 115906.07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2814.36
Итого по разделу: Настройка информационной безопасности | [6 empty] | 2814.36 |  | 115906.07
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы телемеханики
2 | 5.2-23-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 устройство | 1 | [8 empty] | 689.99 | 30795.41 | 643.99 | 18037.31 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1149.98 | )*0,8 | 1 | 919.98 | 47.82 | 43993.44 | [8 empty] | 919.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 689.99 | 70 | 30795.41
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 643.99 | 41 | 18037.31
|  | ЗТР | чел-ч | 72 |  | )*0,8 | 1 | 57.6 | [15 empty] | 57.6
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2253.96 |  | 92826.16 |  | 2253.96 | 92826.16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2253.96
3 | 5.2-19-9 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 система | 1 | [8 empty] | 337.64 | 15069.33 | 315.13 | 8826.32 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 562.72 | )*0,8 | 1 | 450.18 | 47.82 | 21527.61 | [8 empty] | 450.18
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.64 | 70 | 15069.33
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 315.13 | 41 | 8826.32
|  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | )*0,8 | 1 | 23.2 | [15 empty] | 23.2
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1102.95 |  | 45423.26 |  | 1102.95 | 45423.26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1102.95
4 | 5.2-19-10 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 сигнал | 17 | [8 empty] | 672.89 | 30032.54 | 628.03 | 17590.49 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 65.97 | )*0,8 | 1 | 897.19 | 47.82 | 42903.63 | [8 empty] | 897.19
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 672.89 | 70 | 30032.54
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 628.03 | 41 | 17590.49
|  | ЗТР | чел-ч | 3.4 |  | )*0,8 | 1 | 46.24 | [15 empty] | 46.24
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2198.11 |  | 90526.66 |  | 2198.11 | 90526.66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2198.11
5 | 5.2-21-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 комплекс систем | 1 | [8 empty] | 54.33 | 2424.86 | 50.71 | 1420.27 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 90.55 | )*0,8 | 1 | 72.44 | 47.82 | 3464.08 | [8 empty] | 72.44
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 54.33 | 70 | 2424.86
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 50.71 | 41 | 1420.27
|  | ЗТР | чел-ч | 4.9 |  | )*0,8 | 1 | 3.92 | [15 empty] | 3.92
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 177.48 |  | 7309.21 |  | 177.48 | 7309.21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 177.48
6 | 5.2-21-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 сигнал | 3 | [8 empty] | 53.23 | 2375.65 | 49.68 | 1391.45 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 29.57 | )*0,8 | 1 | 70.97 | 47.82 | 3393.79 | [8 empty] | 70.97
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 53.23 | 70 | 2375.65
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 49.68 | 41 | 1391.45
|  | ЗТР | чел-ч | 1.6 |  | )*0,8 | 1 | 3.84 | [15 empty] | 3.84
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 173.88 |  | 7160.89 |  | 173.88 | 7160.89 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 173.88
7 | 5.2-32-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 651.98 | 29098.95 | 608.51 | 17043.67 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1086.62 | )*0,8 | 1 | 869.3 | 47.82 | 41569.93 | [8 empty] | 869.3
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 651.98 | 70 | 29098.95
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 608.51 | 41 | 17043.67
|  | ЗТР | чел-ч | 56 |  | )*0,8 | 1 | 44.8 | [15 empty] | 44.8
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2129.79 |  | 87712.55 |  | 2129.79 | 87712.55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2129.79
Итого по разделу: Пусконаладочные работы телемеханики | [6 empty] | 8036.17 |  | 330958.73
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы. ТМ | [6 empty] | 10850.53 |  | 446864.8
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## 02-01-01_1 (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 | [22 empty] | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32
наименование, адрес
Объект |  | Пусконаладочные работы. ТМ
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 143.26 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №216 III квартал 2025 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №216 III квартал 2025 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Телемеханика.СМР
Раздел: Оборудование
1 | 1 | КП № 10-5588 от 06.10.2025г. ООО "ИТ Компания Д-Системс" | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности TOPAZ Gateway" 18 702,64 = [137 440,22 / 7,66] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 1 | 18702.64 |  | 1 | 18702.64 | 7.66 | 143262.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 18702.64 |  | 143262.22 |  | 18702.64 | 143262.22 | [6 empty] | 0 | 0 | 18702.64 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [7 empty] | 18702.64 |  | 143262.22
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Телемеханика.СМР | [7 empty] | 18702.64 |  | 143262.22
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Сдал
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Принял
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## 09-01-01_1 (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 | [23 empty] | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32
наименование, адрес
Объект |  | Пусконаладочные работы. ТМ
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 446.86 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №216 III квартал 2025 года | [26 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №216 III квартал 2025 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Пусконаладочные работы. ТМ
Раздел: Настройка информационной безопасности
1 | 1 | 5.2-29-2 | Система АПД КП - АДП ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 861.54 | 38452.25 | 804.1 | 22522.03 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1435.9 | )*0,8 | 1 | 1148.72 | 47.82 | 54931.79 | [8 empty] | 1148.72
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 861.54 | 70 | 38452.25
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 804.1 | 41 | 22522.03
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74 |  | )*0,8 | 1 | 59.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2814.36 |  | 115906.07 |  | 2814.36 | 115906.07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2814.36
Итого по разделу: Настройка информационной безопасности | [7 empty] | 2814.36 |  | 115906.07
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы телемеханики
2 | 2 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | [8 empty] | 689.99 | 30795.41 | 643.99 | 18037.31 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1149.98 | )*0,8 | 1 | 919.98 | 47.82 | 43993.44 | [8 empty] | 919.98
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 689.99 | 70 | 30795.41
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 643.99 | 41 | 18037.31
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72 |  | )*0,8 | 1 | 57.6
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2253.96 |  | 92826.16 |  | 2253.96 | 92826.16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2253.96
3 | 3 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | [8 empty] | 337.64 | 15069.33 | 315.13 | 8826.32 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 562.72 | )*0,8 | 1 | 450.18 | 47.82 | 21527.61 | [8 empty] | 450.18
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.64 | 70 | 15069.33
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 315.13 | 41 | 8826.32
|  |  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | )*0,8 | 1 | 23.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1102.95 |  | 45423.26 |  | 1102.95 | 45423.26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1102.95
4 | 4 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 17 | [8 empty] | 672.89 | 30032.54 | 628.03 | 17590.49 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 65.97 | )*0,8 | 1 | 897.19 | 47.82 | 42903.63 | [8 empty] | 897.19
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 672.89 | 70 | 30032.54
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 628.03 | 41 | 17590.49
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.4 |  | )*0,8 | 1 | 46.24
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2198.11 |  | 90526.66 |  | 2198.11 | 90526.66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2198.11
5 | 5 | 5.2-21-1 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 | [8 empty] | 54.33 | 2424.86 | 50.71 | 1420.27 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 90.55 | )*0,8 | 1 | 72.44 | 47.82 | 3464.08 | [8 empty] | 72.44
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 54.33 | 70 | 2424.86
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 50.71 | 41 | 1420.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.9 |  | )*0,8 | 1 | 3.92
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 177.48 |  | 7309.21 |  | 177.48 | 7309.21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 177.48
6 | 6 | 5.2-21-2 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 3 | [8 empty] | 53.23 | 2375.65 | 49.68 | 1391.45 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 29.57 | )*0,8 | 1 | 70.97 | 47.82 | 3393.79 | [8 empty] | 70.97
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 53.23 | 70 | 2375.65
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 49.68 | 41 | 1391.45
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.6 |  | )*0,8 | 1 | 3.84
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 173.88 |  | 7160.89 |  | 173.88 | 7160.89 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 173.88
7 | 7 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 651.98 | 29098.95 | 608.51 | 17043.67 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1086.62 | )*0,8 | 1 | 869.3 | 47.82 | 41569.93 | [8 empty] | 869.3
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 651.98 | 70 | 29098.95
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 608.51 | 41 | 17043.67
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56 |  | )*0,8 | 1 | 44.8
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2129.79 |  | 87712.55 |  | 2129.79 | 87712.55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2129.79
Итого по разделу: Пусконаладочные работы телемеханики | [7 empty] | 8036.17 |  | 330958.73
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы. ТМ | [7 empty] | 10850.53 |  | 446864.8
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Сдал
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Принял
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 45516 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 | [125 empty] | 0
1 | 242 | 0 | 201 | 0 | М-25-02-ТМ-ТП | Пусконаладочные работы. ТМ |  | 0 | ЭС-776/ДМ-ЭП2 | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 77 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Поправки для ТСН-2001 от 30.06.2025 г. доп.77 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 77 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 77 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 242 | 1 | 12 | 0 | М-25-02-ТМ-ТП | Пусконаладочные работы. ТМ | [7 empty] | 355046.49 | 143262.22 | 0 | 0 | 211784.27 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 148248.99 | 86831.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 590127.02 | 0 | 0 | 446864.8 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 60 |  | 02-01-01 | Телемеханика.СМР |  | 0 | М-25-02-ТМ-ТП | -1 | 02-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 02-01-01 | Телемеханика.СМР | [7 empty] | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 30 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | КП № 10-5588 от 06.10.2025г. ООО "ИТ Компания Д-Системс" | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности TOPAZ Gateway" | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60872544 | 18702.64 | 18702.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18702.64 | 18702.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.66 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 60205584 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 18702.64 | 18702.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 137440.22 | [10 empty] | 0 | 143262.22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [137 440,22 / 7,66] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -487770600 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 143262.22 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 143262.22 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 143262.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 143262.22 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 143262.22 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 143262.22 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 143262.22 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 143262.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
51 | 1 | 3 | 20 |  | 02-01-01 | Телемеханика.СМР | 0 | [6 empty] | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 143262.22 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 143262.22 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 143262.22 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 143262.22 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 143262.22 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 143262.22 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 143262.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
3 | 1 |  | 171 |  | 09-01-05 | Пусконаладочные работы. ТМ |  | 0 | М-25-02-ТМ-ТП | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 90 | 0 | 09-01-05 | Пусконаладочные работы. ТМ | [7 empty] | 211784.27 | 0 | 0 | 0 | 211784.27 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 148248.99 | 86831.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446864.8 | 0 | 0 | 446864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 100 |  | Новый раздел | Настройка информационной безопасности |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 94 | 0 | Новый раздел | Настройка информационной безопасности | [7 empty] | 54931.79 | 0 | 0 | 0 | 54931.79 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 38452.25 | 22522.03 | 0 | 0 | 54931.79 | 0 | 0 | 0 | 54931.79 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 38452.25 | 22522.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.2-29-2 | Система АПД КП - АДП ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ | 1 комплекс | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 54931.79 | 0 | 0 | 0 | 54931.79 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 38452.25 | 22522.03 |  | 60872544 | 1148.72 | 0 | 0 | 0 | 1148.72 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 1435.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 29, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 54931.79 | 0 | 0 | 0 | 54931.79 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 38452.253 | 22522.0339 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 60203999 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 1435.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.9 | 74 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1411345951 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 115906.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 94 |  | Новый раздел | Настройка информационной безопасности | 0 | [6 empty] | 54931.79 | 0 | 0 | 0 | 54931.79 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 38452.25 | 22522.03 |  |  | 54931.79 | 0 | 0 | 0 | 54931.79 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 38452.25 | 22522.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 115906.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 54931.79 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 54931.79 | 1 | 54931.79
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 54931.79 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 54931.79 | 1 | 54931.79
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 115906.07 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 115906.07 | 1 | 115906.07
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 59.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 59.2 | 1 | 59.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 38452.25 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 38452.25 | 1 | 38452.25
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 22522.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 22522.03 | 1 | 22522.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 115906.07 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 115906.07 | 1 | 115906.07
4 | 1 |  | 141 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы телемеханики |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 130 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы телемеханики | [7 empty] | 156852.48 | 0 | 0 | 0 | 156852.48 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 109796.74 | 64309.51 | 0 | 0 | 156852.48 | 0 | 0 | 0 | 156852.48 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 109796.74 | 64309.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330958.73 | 0 | 0 | 330958.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330958.73 | 0 | 0 | 330958.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 43993.44 | 0 | 0 | 0 | 43993.44 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 30795.41 | 18037.31 |  | 60872544 | 919.984 | 0 | 0 | 0 | 919.984 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 72 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 23, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 43993.44 | 0 | 0 | 0 | 43993.44 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 30795.408 | 18037.3104 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 устройство | 1 устройство | 1 | [6 empty] | 60203999 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -964849040 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92826.16 | 0 | 0 | 92826.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 21527.61 | 0 | 0 | 0 | 21527.61 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 15069.33 | 8826.32 |  | 60872544 | 450.176 | 0 | 0 | 0 | 450.176 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 9 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 21527.61 | 0 | 0 | 0 | 21527.61 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 15069.327 | 8826.3201 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | [6 empty] | 60203999 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -283701599 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45423.26 | 0 | 0 | 45423.26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 17 | 0 | 17 |  |  |  | 42903.63 | 0 | 0 | 0 | 42903.63 | 0 | 46.24 | 0 | 0 | 30032.54 | 17590.49 |  | 60872544 | 52.776 | 0 | 0 | 0 | 52.776 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 10 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 42903.63 | 0 | 0 | 0 | 2523.94 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 30032.541 | 17590.4883 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 60203999 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 3.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1233278260 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90526.66 | 0 | 0 | 90526.66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.2-21-1 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 3464.08 | 0 | 0 | 0 | 3464.08 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 2424.86 | 1420.27 |  | 60872544 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 21, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 3464.08 | 0 | 0 | 0 | 3464.08 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 2424.856 | 1420.2728 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс систем | 1 комплекс систем | 1 | [6 empty] | 60203999 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 4.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -717675990 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7309.21 | 0 | 0 | 7309.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 5.2-21-2 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 3393.79 | 0 | 0 | 0 | 3393.79 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 2375.65 | 1391.45 |  | 60872544 | 23.656 | 0 | 0 | 0 | 23.656 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 21, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 3393.79 | 0 | 0 | 0 | 1131.42 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 2375.653 | 1391.4539 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 60203999 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 1.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 788647882 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7160.89 | 0 | 0 | 7160.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 41569.93 | 0 | 0 | 0 | 41569.93 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 29098.95 | 17043.67 |  | 60872544 | 869.296 | 0 | 0 | 0 | 869.296 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 47.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 32, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 47.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 41569.93 | 0 | 0 | 0 | 41569.93 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 29098.951 | 17043.6713 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 60203999 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 56 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1711702085 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87712.55 | 0 | 0 | 87712.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 130 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы телемеханики | 0 | [6 empty] | 156852.48 | 0 | 0 | 0 | 156852.48 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 109796.74 | 64309.51 |  |  | 156852.48 | 0 | 0 | 0 | 156852.48 | 0 | 179.6 | 0 | 0 | 109796.74 | 64309.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 330958.73 | 0 | 0 | 330958.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 330958.73 | 0 | 0 | 330958.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 156852.48 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 156852.48 | 1 | 156852.48
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 156852.48 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 156852.48 | 1 | 156852.48
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 330958.73 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 330958.73 | 1 | 330958.73
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 179.6 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 179.6 | 1 | 179.6
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 109796.74 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 109796.74 | 1 | 109796.74
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 64309.51 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 64309.51 | 1 | 64309.51
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 330958.73 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 330958.73 | 1 | 330958.73
51 | 1 | 3 | 90 |  | 09-01-05 | Пусконаладочные работы. ТМ | 0 | [6 empty] | 211784.27 | 0 | 0 | 0 | 211784.27 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 148248.99 | 86831.54 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 446864.8 | 0 | 0 | 446864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 211784.27 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 211784.27 | 1 | 211784.27
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 211784.27 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 211784.27 | 1 | 211784.27
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 446864.8 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 446864.8 | 1 | 446864.8
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 238.8 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 238.8 | 1 | 238.8
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 148248.99 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 148248.99 | 1 | 148248.99
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 86831.54 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 86831.54 | 1 | 86831.54
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 446864.8 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 446864.8 | 1 | 446864.8
51 | 242 | 1 | 12 |  | М-25-02-ТМ-ТП | Пусконаладочные работы. ТМ | 0 | [6 empty] | 355046.49 | 143262.22 | 0 | 0 | 211784.27 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 148248.99 | 86831.54 | [15 empty] | 0 | 143262.22 | 0 | 590127.02 | 0 | 0 | 446864.8 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 355046.49 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 355046.49 | 1 | 355046.49
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 143262.22 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 143262.22 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 143262.22 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 143262.22 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.22 | 1 | 143262.22
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 211784.27 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 211784.27 | 1 | 211784.27
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 446864.8 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 446864.8 | 1 | 446864.8
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 238.8 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 238.8 | 1 | 238.8
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 148248.99 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 148248.99 | 1 | 148248.99
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 86831.54 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 86831.54 | 1 | 86831.54
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 590127.02 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 590127.02 | 1 | 590127.02
61 |  |  |  |  | 12 | Переменная | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная1 | Новая переменная
71 | 1 |  | 382 | 38214682 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2025 | 0 | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 60872544 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001-МГЭ | 2025 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | [9 empty] | 216 | [12 empty] | 60872545
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 45516 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП – 10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 | [65 empty] | 0
1 | 52 | 0 |  | 0 | М-25-02-ТМ-ТП | ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 |  | 0 | ЭС-776/ДМ-ЭП2 | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 77 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Поправки для ТСН-2001 от 30.06.2025 г. доп.77 | 0 | 0 | 8200 | 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 77 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 60872544 | 0 | 2 | 1
3 | 0 | 02-01-01 | Телемеханика.СМР | 0 | 0 | 143.26 | 0 | 143.26 | 0 | [11 empty] | 0 | -1 | 0 | 143262.22 | 143262.22 | 0 | 143262.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.22
3 | 0 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 446.86 | 446.86 | 211.78 | [11 empty] | 0 | -1 | 0 | 211784.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211784.27 | 0 | 0 | 446864.8 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 148248.99 | 86831.54 | 446864.8
51 |  |  |  | 0 | 0 | 143.26 | 446.86 | 590.12 | 211.78
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 355046.49 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 143262.22 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 143262.22 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 143262.22 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 143262.22 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 211784.27 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 446864.8 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 238.8 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 148248.99 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 86831.54 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 590127.02 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2025 | 0 | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 60872544 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001-МГЭ | 2025 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 |  |  |  | 216 |  |  | 60872545

## SmtRes
0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 45516 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1
|  |  | М-25-02-ТМ-ТП | Пусконаладочные работы. ТМ | [9 empty] | 0