БЕ 2090

ID 088-0006996

Утверждаю

Статья сметы затрат (источник):

Заместителю директора-

Ремонт подрядным способом                                                                                         главного инженера

Начальник отдела ИПЭиФ                                                                            филиала «Новая Москва

филиала «Новая Москва»                                                          ПАО «Россети Московский регион»

______________ Г.А. Ульянчева                                                       ___________А.Ю. Непомнящий

«___»__________202_г.                                                                             «___»__________202_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт ЗиС производственных баз для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва в 2026 году

Начальная (максимальная) стоимость работ

10 650 442,64 руб. с НДС, ставка НДС 22%

- Общие положения.

  - Проведение плановых работ ремонту зданий и сооружений производственных баз выполняется по поручению Заказчика с целью устранения дефектов и восстановления их технических характеристик согласно «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.

  - Перечень ремонтных работ и условия их выполнения определены в Ведомостях дефектов с №1 по №3, являющихся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

  - Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании. Начальная (предельная) стоимость работ рассчитана с учетом затрат на доставку бригады до места проведения работ по ремонту ПБ и обратно.

  - Стоимость работ определяется на основании сметного расчета, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомостях дефектов № 1-3 (Приложение №1), с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022, кроме сборника на пуско-наладочные работы, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 13, утвержденного Приказом от 07.02.2025г. №69/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2025г., и размещенные во ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Москва

- с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы.

К итоговой стоимости затрат на оплату труда рабочих и машинистов возможно применить предельный расчётный ИПЦ в размере 1,0881 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 кв. 2025 и 2026 год в целом). К итоговой стоимости материалов (учтенных сметными нормами, а также взятых по ФГИС ЦС) и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) возможно применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,1155 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 кв. 2025 и 2026 год в целом).

К итоговой стоимости материалов (взятых по анализу рынка) возможно применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,0898 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 3,4 кв. 2025 и 2026 год в целом).

Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно приказу №421/пр от 04.08.2020г. “Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации”.

Для заключения 1 (одного) договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию зданий (сооружений), согласно Приложению №10 к Приказу ПАО МОЭСК №1414 от 19.12.2019 (в редакции приказа от 23.11.2022 №1230).

- Требования к Подрядчику.

  - Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.

  - Персонал Подрядчика, а также привлекаемых субподрядных организаций должен иметь аттестацию на право работы в действующих электроустановках на правах командированного персонала согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

  - Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

Доставку материалов до места работы осуществляет Подрядчик.

  - Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В).

  - По требуемому количеству (не менее 9 чел.)  персонала предоставить копии трудовых или гражданско-правовых договоров, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», (утвержден приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

  - Требования к участникам Закупки:

    - Обязательные (отборочные) требования к Участнику.

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и заключения договора участнику необходимо предоставить сметный расчёт, который должен быть составлен по сметно-нормативной базе, указанной в п.1.5 настоящего технического задания и в строгом соответствии с ведомостями дефектов №1-№3 (Приложение №1). В сметном расчете должны быть учтены затраты на доставку бригады до места проведения работ по ремонту ПБ и обратно.

    - Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| Наличие опыта выполнения работ по ремонту производственных/ производственно-административных зданий и сооружений объектов электроэнергетики за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП. Предоставить копии договоров и актов выполненных работ. - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - один договор = 50 баллов; - 2 и более договоров = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| - Наличие материально-технических ресурсов. Организация должна иметь представительство или офисное помещение площадью не менее 15м2, складское помещение площадью не менее 15м2 в г. Москве или Московской области Предоставить справку в свободной форме, а также документы, подтверждающие право собственности или аренды: - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - наличие офисного и складского помещения, находящихся в аренде или частично находящиеся в собственности/документы представлены и соответствуют критериям оценки = 50 баллов - наличие собственных офисных и складских помещений/документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов | 0,05 |  |  |  |
| 1.3. Наличие кадровых ресурсов Предоставить документы в соответствии с п. 2.5. ТЗ - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки/документы предоставлены на менее чем 9 включительно чел. = 0 баллов; - наличие персонала 10-20 чел., документы представлены и соответствуют критериям оценки = 50 баллов. - наличие персонала на 21 чел. и более, документы представлены и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,05 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора, Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

2.6.3. Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Основные технические требования на ремонт.

  - Ремонт должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- Действующими правилами по охране труда, в том числе:

ПОТЭЭ “Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок”, (введенных в действие приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н);

Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н;

- ПУЭ «Правилами устройства электроустановок»;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ) утвержденные приказом Минэнерго России № 1070 от 04.10.2022г.;

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Отраслевыми стандартами (СниП, СанПиН);

- Техническими условиями;

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;

- технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей;

- «Положение о порядке взаимодействия ПАО «МОЭСК» и подрядных организаций при организации технического обслуживания и ремонта на объектах электрических сетей» 2007 г., а также проектов производства работ и технологических карт.

  - После завершения работ предоставить в службу ЭЗиС филиал новая Москва ПАО «Россети Московский регион» исполнительную документацию на отремонтированный объект.

  - При производстве работ обеспечить применение энергоэффективного и энергосберегающего оборудования и материалов. Обеспечить соблюдение требований НТД в области энергосбережения и повышения энергоэффективности принятых в Обществе, в том числе 162р от 28.03.2023 Об утверждении Реестра энергоэффективного и энергосберегающего оборудования ПАО «Россети».

- Контроль и приемка из ремонта, порядок оплаты выполненных работ.

  - Приемка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013 и Программой приемки зданий и сооружений из ремонта.

  - Подрядчик обязан предоставить противопожарные сертификаты, паспорта качества, а также сертификаты соответствия на применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации. Подрядчиком на все скрытые работы составляются акты о приемке заказчиком выполненных скрытых работ, так же подрядчик составляет всю исполнительную документацию.

  - В случае не предоставления актов на скрытые работы, исполнительной документации, Заказчик вправе считать эти работы не выполненными.

Условия утилизации и возврата материалов определяются на месте по фактическому состоянию.

  - Приемка выполненных работ у подрядной организации осуществляется на основании подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»), направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня.

После получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней.

Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора.

Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей структурных подразделений.

  - К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

- акты (КС-2) составляются за отчетный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: город Москва;

- с использованием сплит-формы Минстроя России для Москвы

действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов стоимости аналогичных объемов работ по смете к Договору.

- приемка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

- стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС 3, предоставления Подрядчиком счета-фактуры, при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ, отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ, в порядке, предусмотренном условиями договора.  Авансирование не предусмотрено.

- Требуемые сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ по ремонту:

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 31.12.2026г.

- Гарантии исполнителя ремонтных работ.

  - Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами, но не менее 36 месяцев с момента приемки работ.

  - Подрядчик гарантирует качество работ, материалов и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

Приложение 1. Ведомости дефектов №1-3.

Начальник СЭЗиС                                                         Ю. О. Янушпольский