РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: RAD260011378
Реестровый номер (ЕИС): 32615793510
I. Общие положения
Способ закупки: Конкурс в электронной форме.
Сведения об организаторе: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, ОГРН: 1057746555811).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Сведения о заказчике: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, ОГРН: 1057746555811).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Контактная информация: Кутателадзе И. Г., тел.: +7 (495) 662-40-70, доб.: 4708, e-mail: KutateladzeIG@ROSSETIMR.RU
Сведения об операторе электронной площадки: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (ИНН: 7838430413, КПП: 783801001, ОГРН: 1097847233351).
Место нахождения: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Почтовый адрес: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Техническая поддержка: тел.: 8 800 777 57 57, эл. почта: 223s@lot-online.ru

Наименование закупки: Определение поставщика на поставку коммутационного оборудования и запасных частей для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».
Предмет договора (лота): Определение поставщика на поставку коммутационного оборудования и запасных частей для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».
Классификация товаров, работ, услуг:
Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами ПП 1875: Да
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Штука
	51526 (Штука)
	27.12.40.000: Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения: нет
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 51526 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 614 484 951,04 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 12 марта 2026 года по 6 апреля 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://tender.lot-online.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32615793510.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: запрос разъяснений. Текст запроса: Руководствуясь пунктом 2.4. раздела I Документации о закупке, просим предоставить разъяснения по следующим вопросам:
В разделе I Документации о закупке «Общие условия проведения закупки» (п. 2.11.2.11) установлено, что наличие/отсутствие положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» является оценочным критерием для товаров, по которым в Техническом задании установлено такое требование. В соответствии с Приложением № 3.1 «Балльная оценка заявок», начисление баллов по критерию 2.1 производится за предоставление заключений аттестации (ЗАК) на позиции спецификации, для которых такая аттестация требуется.
В технических спецификациях ТС 3414-00059088-000224, ТС 7000000636/2060, ТС 7000016369/2060, ТС 7000016369/2090, ТС 700017532/2090, указанных в составе закупки, предметом поставки являются выключатели нагрузки.
В документе «Раздел I. Первичное оборудование, материалы и системы, допущенные к применению на объектах ПАО «Россети» на 22.10.2025» (далее – Перечень аттестованного оборудования), представленном в составе документации, отсутствуют какие-либо сведения о выключателях нагрузки (типа ВНА, ВНРп и т.п.) с действующими положительными заключениями аттестационной комиссии.
Просим уточнить:
- Распространяется ли требование о наличии аттестации ПАО «Россети» на выключатели нагрузки, поставляемые по вышеуказанным техническим спецификациям?
- Если да, то просим пояснить, каким образом будет производиться балльная оценка по критерию 2.1, учитывая, что в актуальном Перечне аттестованного оборудования, опубликованном в составе документации, данный тип оборудования отсутствует.. Текст ответа: Добрый день!

По всем выключателям нагрузки, указанным в спецификации на поставку ТМЦ, требуется аттестация ПАО «Россети».

Также обращаю Ваше внимание, что наличие или отсутствие аттестации ПАО «Россети» в составе заявки отраженно в Балльной оценке участников (Приложение №2 «Балльная оценка» к Приложению №1 «Техническое задание»). Участник может повысить предпочтительность своей заявки за счет получения дополнительных баллов путем предоставления аттестации ПАО «Россети», при этом отсутствие аттестации ПАО «Россети» не будет являться основанием для отклонения заявки участника, участнику будет присвоено 0 баллов по данному критерию оценки.
Дата поступления запроса о разъяснении: 25 марта 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 30 марта 2026 года.
