## ЛСР-02-06-01 РЗА. АСУ ТП. ПС 11
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область | [10 empty] | Московская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [29 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Релейная защита и автоматика. АСУ ТП. ПС 110 кВ Ермолино | [30 empty] | Релейная защита и автоматика. АСУ ТП. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-06-01
Релейная защита и автоматика. АСУ ТП. ПС 110 кВ Ермолино | [31 empty] | Релейная защита и автоматика. АСУ ТП. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО9 | [31 empty] | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО9
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 105038.65 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 34.08 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2039.35 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 9514.59 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 80.32 | тыс.руб.
| оборудования |  | 95489.98 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2622.73 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 87.68 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-571-05 (Шкаф ШСО1 и ШСО2) | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм |  |  |  | 4: м; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [21 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм
|  | Объем=(1+1)*0,8 | [34 empty] | Объем=(1+1)*0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.888; 12: 7969.93 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.18; 7: 9.888; 10: 806.02; 12: 7969.93 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3140.43 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.944; 12: 2699.62 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.92; 7: 1.472; 10: 1488.78; 12: 2191.48 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 1.472; 10: 1051.33; 12: 1547.56 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.92; 7: 1.472; 10: 572.77; 12: 843.12 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 1.472; 10: 782.65; 12: 1152.06 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.32; 7: 3.712; 10: 28.51; 12: 105.83 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 478.66 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.32 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 45.32 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 0.816 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 161.3 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00064 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 37.35 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.24 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 27.61 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.16 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 207.08 | [24 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14288.64 | [26 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 159.4 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10669.55 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10349.46 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5441.47 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18899.36; 12: 30238.97 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-571-04 (Шкафы ШСК, ШИП, ШКП, УСО ОПС) | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 5: 4.8; 6: 1; 7: 4.8 | [21 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=(1+1+1+1+1+1)*0,8 | [34 empty] | Объем=(1+1+1+1+1+1)*0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.72; 12: 19924.81 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.15; 7: 24.72; 10: 806.02; 12: 19924.81 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7879.5 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.392; 12: 6778.39 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 3.696; 10: 1488.78; 12: 5502.53 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 3.696; 10: 1051.33; 12: 3885.72 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 3.696; 10: 572.77; 12: 2116.96 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 3.696; 10: 782.65; 12: 2892.67 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.9; 7: 9.12; 10: 28.51; 12: 260.01 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1401.97 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.72 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 101.97 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 2.448 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 483.9 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00192 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 112.05 | [24 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.72 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 82.82 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.48 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 621.23 | [24 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35984.67 | [26 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 398.5 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26703.2 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 25902.1 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 13618.63 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15813.31; 12: 75903.9 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 50831.21 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 27894.74 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 11019.93 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9478.01 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2438.53 | [31 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 106142.87 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 27894.74 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 11019.93 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9478.01 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2438.53 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 36251.56 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 19060.1 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 37372.75 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 36251.56 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 19060.1 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 106142.87 | [32 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 34,608 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 10,336 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Оборудование | [34 empty] | Раздел 2. Оборудование
3 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_198.1 КА п.198.1 | Шкаф серверного оборудования (ШСО1) АСУ ТП, состав оборудования соответствовует СТО 56947007-33.040.20.289-2019 "Типовые шкафы серверного оборудования (ШСО). Архитектура II и III типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект серверов SCADA, - резервированный комплект серверов ТМ, - коммутаторы, предусмотренные для организации шины управления АСУ ТП |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 20480000 |  | 20480000 | [21 empty] | Шкаф серверного оборудования (ШСО1) АСУ ТП, состав оборудования соответствовует СТО 56947007-33.040.20.289-2019 "Типовые шкафы серверного оборудования (ШСО). Архитектура II и III типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект серверов SCADA, - резервированный комплект серверов ТМ, - коммутаторы, предусмотренные для организации шины управления АСУ ТП
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20480000 | [29 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_199.1 КА п.199.1 | Шкаф серверного оборудования (ШСО2) АСУ ТП, состав оборудования соответствовует СТО 56947007-33.040.20.289-2019 "Типовые шкафы серверного оборудования (ШСО). Архитектура II и III типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект серверов SCADA, - резервированный комплект серверов ТМ, - коммутаторы, предусмотренные для организации шины управления АСУ ТП |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 20480000 |  | 20480000 | [21 empty] | Шкаф серверного оборудования (ШСО2) АСУ ТП, состав оборудования соответствовует СТО 56947007-33.040.20.289-2019 "Типовые шкафы серверного оборудования (ШСО). Архитектура II и III типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект серверов SCADA, - резервированный комплект серверов ТМ, - коммутаторы, предусмотренные для организации шины управления АСУ ТП
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20480000 | [29 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_200.1 КА п.200.1 | Шкаф сетевых коммутаторов (ШСК1), состав оборудования соответствует СТО 56947007-33.040.20.290-2019 "Типовые шкафы сетевой коммутации (ШСК). Архитектура II и III типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект серверов точного времени, - коммутаторы, предусмотренные для организации шины станции АСУ ТП |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 9770000 |  | 9770000 | [21 empty] | Шкаф сетевых коммутаторов (ШСК1), состав оборудования соответствует СТО 56947007-33.040.20.290-2019 "Типовые шкафы сетевой коммутации (ШСК). Архитектура II и III типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект серверов точного времени, - коммутаторы, предусмотренные для организации шины станции АСУ ТП
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9770000 | [29 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_201.1 КА п.201.1 | Шкаф сетевых коммутаторов (ШСК2), состав оборудования соответствует СТО 56947007-33.040.20.290-2019 "Типовые шкафы сетевой коммутации (ШСК). Архитектура II и III типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект серверов точного времени, - коммутаторы, предусмотренные для организации шины станции АСУ ТП |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 9770000 |  | 9770000 | [21 empty] | Шкаф сетевых коммутаторов (ШСК2), состав оборудования соответствует СТО 56947007-33.040.20.290-2019 "Типовые шкафы сетевой коммутации (ШСК). Архитектура II и III типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект серверов точного времени, - коммутаторы, предусмотренные для организации шины станции АСУ ТП
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9770000 | [29 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_202.1 КА п.202.1 | Шкаф сетевых коммутаторов (ШСК3), в составе: - коммутаторы, предусмотренные для организации шины станции АСУ ТП |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 9770000 |  | 9770000 | [21 empty] | Шкаф сетевых коммутаторов (ШСК3), в составе: - коммутаторы, предусмотренные для организации шины станции АСУ ТП
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9770000 | [29 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_196.1 КА п.196.1 | Шкаф измерительных преобразователей 110 кВ (ТИ 110 кВ) состав оборудования соответствовует СТО 56947007-33.040.20.292-2019 "Типовые шкафы измерительных преобразователей (ШИП) Архитектура II типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - измерительные преобразователи для присоединений 110 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4650000 |  | 4650000 | [21 empty] | Шкаф измерительных преобразователей 110 кВ (ТИ 110 кВ) состав оборудования соответствовует СТО 56947007-33.040.20.292-2019 "Типовые шкафы измерительных преобразователей (ШИП) Архитектура II типа" и имеет в составе следующее основное оборудование: - измерительные преобразователи для присоединений 110 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4650000 | [29 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_197.1 КА п.197.1 | Шкаф контроллера присоединений 110 кВ (ШКП) состав оборудования соответствовует СТО 56947007-33.040.20.291-2019 "Типовые шкафы контроллеров присоединений (ШКП). Архитектура II и III типа " и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект контроллеров присоединений, - панели оператора |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10000000 |  | 10000000 | [21 empty] | Шкаф контроллера присоединений 110 кВ (ШКП) состав оборудования соответствовует СТО 56947007-33.040.20.291-2019 "Типовые шкафы контроллеров присоединений (ШКП). Архитектура II и III типа " и имеет в составе следующее основное оборудование: - резервированный комплект контроллеров присоединений, - панели оператора
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10000000 | [29 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_203.1 КА п.203.1 | Шкафы УСО ОПС в составе: - контроллер, - преобразователи дискретных сигналов (ПДС) для КА 110/10/6 кВ, АПТС. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | [21 empty] | Шкафы УСО ОПС в составе: - контроллер, - преобразователи дискретных сигналов (ПДС) для КА 110/10/6 кВ, АПТС.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3000000 | [29 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм11-04-005-01 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т
|  | Объем=2+1+1 | [34 empty] | Объем=2+1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 74; 12: 54026.66 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 7: 74; 10: 730.09; 12: 54026.66 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3462.44 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.476; 12: 3146.08 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.396; 7: 1.584; 10: 1488.78; 12: 2358.23 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.396; 7: 1.584; 10: 1051.33; 12: 1665.31 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.546 |  | 2.184 | 6.62 | 1.42 | 9.4 |  | 20.53 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.473; 7: 1.892; 10: 572.77; 12: 1083.68 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.473; 7: 1.892; 10: 782.65; 12: 1480.77 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 592.7 | [23 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.0356 |  | 0.1424 | 154.58 | 1.13 | 174.68 |  | 24.87 | [24 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
| 01.7.15.03-0033 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм |  |  |  | кг | 0.584 |  | 2.336 | 151.93 | 1.13 | 171.68 |  | 401.04 | [24 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.04 | 1562.87 | 1.61 | 2516.22 |  | 100.65 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 2e-05 |  | 8e-05 | 146734.48 | 1.28 | 187820.13 |  | 15.03 | [24 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
| 20.2.10.03-0006 | Наконечники кольцевые изолированные |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.16 | 233.18 | 1.37 | 319.46 |  | 51.11 | [24 empty] | Наконечники кольцевые изолированные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 61227.88 | [26 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1080.53 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 57172.74 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 51455.47 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 26299.46 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35015.84; 12: 140063.34 | [29 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм11-04-008-01 (удаленны блок входящий с состав ШСО1, ШСО2, монтаж пердусмотреть на рабочее место оператора) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.09; 12: 2174.74 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09; 10: 703.8; 12: 2174.74 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17.18 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.03; 12: 23.48 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03; 10: 572.77; 12: 17.18 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03; 10: 782.65; 12: 23.48 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2215.4 | [26 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 43.49 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2198.22 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1978.4 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1011.18 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1749.49; 12: 5248.47 | [29 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_89.1.61.03_77_7708247167_18.09.2025_01_188.1 КА п.188.1 | АРМ ОП №1,2 в составе: Монитор DEPO Vision M270, 27”, HDMI - 2 шт, Клавиатура - 1 шт, Мышь - 1 шт. Стереоколонки - 1 шт, Сетевой фильтр - 1 шт, Комплект мебели - 1 шт |  |  |  | компл. | 2 | 1 | 2 |  |  | 1010000 |  | 2020000 | [21 empty] | АРМ ОП №1,2 в составе: Монитор DEPO Vision M270, 27”, HDMI - 2 шт, Клавиатура - 1 шт, Мышь - 1 шт. Стереоколонки - 1 шт, Сетевой фильтр - 1 шт, Комплект мебели - 1 шт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2020000 | [29 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_89.1.61.03_77_7708247167_18.09.2025_01_189.1 КА п.189.1 | АРМ РЗА/АСУ в составе: Монитор DEPO Vision M270, 27”, HDMI - 2 шт, Клавиатура - 1 шт, Мышь - 1 шт. Стереоколонки - 1 шт, Сетевой фильтр - 1 шт, Комплект мебели - 1 шт |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 630000 |  | 630000 | [21 empty] | АРМ РЗА/АСУ в составе: Монитор DEPO Vision M270, 27”, HDMI - 2 шт, Клавиатура - 1 шт, Мышь - 1 шт. Стереоколонки - 1 шт, Сетевой фильтр - 1 шт, Комплект мебели - 1 шт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 630000 | [29 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_89.1.61.03_77_7708247167_18.09.2025_01_190.1 КА п.190.1 | Мобильная рабочая станция (ноутбук) инженера АСУ, РЗА в составе: ноутбук 17,3" Intel Core i5/1335U /16Gb DDR4/256Gb SSD с ПО, Ethernet, Мышь, сумка |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 630000 |  | 630000 | [21 empty] | Мобильная рабочая станция (ноутбук) инженера АСУ, РЗА в составе: ноутбук 17,3" Intel Core i5/1335U /16Gb DDR4/256Gb SSD с ПО, Ethernet, Мышь, сумка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 630000 | [29 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_193.1 КА п.193.1 | МФУ лазерное цветной А3 (1xRJ-45) |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 250000 |  | 250000 | [21 empty] | МФУ лазерное цветной А3 (1xRJ-45)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 250000 | [29 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_194.1 КА п.194.1 | МФУ лазерное ч/б А3 (1xRJ-45) |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 105000 |  | 105000 | [21 empty] | МФУ лазерное ч/б А3 (1xRJ-45)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 105000 | [29 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_195.1 КА п.195.1 | МФУ лазерное ч/б А4 (1xRJ-45) |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 50000 |  | 50000 | [21 empty] | МФУ лазерное ч/б А4 (1xRJ-45)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50000 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  |  | 4: шт; 5: 48; 6: 1; 7: 48 | [21 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.56; 12: 8079.77 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 10.56; 10: 765.13; 12: 8079.77 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8079.77 | [26 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 161.6 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8079.77 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7271.79 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3716.69 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 400.62; 12: 19229.85 | [29 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм10-07-001-02 (прим. GPS-антенна поставляется комплектно с оборудованием) | Антенна Г-образная |  |  |  | 4: антенна; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Антенна Г-образная
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.2; 12: 27697.71 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.1; 7: 36.2; 10: 765.13; 12: 27697.71 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 4 | М |  |  |  | 12: 31286.18 | [23 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.67 |  | 1.34 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 264.88 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 2e-05 | 110308.96 | 1.29 | 142298.56 |  | 2.85 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
| 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 89.75 | 1.48 | 132.83 |  | 26.57 | [24 empty] | Пластины резиновые рулонная вулканизированная
| 08.2.02.14-0001 | Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,1 мм |  |  |  | 10 м | 2.2 |  | 4.4 | 502.86 | 0.83 | 417.37 |  | 1836.43 | [24 empty] | Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,1 мм
| 08.3.03.02-0009 | Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 4,0-6,0 мм |  |  |  | т | 0.0025 |  | 0.005 | 582607.53 | 0.98 | 570955.38 |  | 2854.78 | [24 empty] | Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 4,0-6,0 мм
| 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.02 |  | 0.04 | 5764.42 | 1.94 | 11182.97 |  | 447.32 | [24 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.01 |  | 0.02 | 1031.73 | 1.25 | 1289.66 |  | 25.79 | [24 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
| 20.2.08.06-0011 | Ролик стальной подвесной, грузоподъемность 0,5 т, диаметр каната 18 мм, диаметр ролика 120 мм |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 2685.12 | 1.37 | 3678.61 |  | 7357.22 | [24 empty] | Ролик стальной подвесной, грузоподъемность 0,5 т, диаметр каната 18 мм, диаметр ролика 120 мм
| 20.2.08.07-0012 | Скоба крепления троса КС-162 |  |  |  | шт | 4 |  | 8 | 266.71 | 1.37 | 365.39 |  | 2923.12 | [24 empty] | Скоба крепления троса КС-162
| 21.2.02.01-0025 | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2 |  |  |  | 1000 м | 0.045 |  | 0.09 | 97200.68 | 1.16 | 112752.79 |  | 10147.75 | [24 empty] | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2
| 22.2.01.04-0017 | Изоляторы линейные штыревые ТФ-20 |  |  |  | 100 шт | 0.01 |  | 0.02 | 9455.36 | 0.7 | 6618.75 |  | 132.38 | [24 empty] | Изоляторы линейные штыревые ТФ-20
| 22.2.01.06-0011 | Изолятор такелажный ИТО-20 У1 |  |  |  | шт | 6 |  | 12 | 29 | 1.43 | 41.47 |  | 497.64 | [24 empty] | Изолятор такелажный ИТО-20 У1
| 22.2.02.14-0022 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 152088.12 | 0.98 | 149046.36 |  | 29.81 | [24 empty] | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм
| 22.2.02.18-0003 | Траверса деревянная пропитанная, длина 550 мм |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 237.25 | 1.19 | 282.33 |  | 564.66 | [24 empty] | Траверса деревянная пропитанная, длина 550 мм
| 22.2.02.18-0004 | Траверса одноштыревая пропитанная, оснащенная, длина 1250+550 мм (сосновый брус сечением 100х80 мм, пропитана антисептиком, оснащена штырем и хомутом) |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 775.59 | 1.19 | 922.95 |  | 1845.9 | [24 empty] | Траверса одноштыревая пропитанная, оснащенная, длина 1250+550 мм (сосновый брус сечением 100х80 мм, пропитана антисептиком, оснащена штырем и хомутом)
| 22.2.02.20-0001 | Хомут для крепления траверс окрашенный |  |  |  | шт | 3 |  | 6 | 179.64 | 1.28 | 229.94 |  | 1379.64 | [24 empty] | Хомут для крепления траверс окрашенный
| 25.2.01.06-0032 | Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 |  |  |  | шт | 2 |  | 4 | 75.25 | 1.47 | 110.62 |  | 442.48 | [24 empty] | Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2
| 25.2.01.11-0005 | Коуши для медных проводов КС-063 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.24 | 1676.47 | 1.26 | 2112.35 |  | 506.96 | [24 empty] | Коуши для медных проводов КС-063
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 58983.89 | [26 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 553.95 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27697.71 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.4-1 | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 26035.85 | [28 empty] | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
| Пр/774-051.4 | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 12463.97 | [28 empty] | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49018.83; 12: 98037.66 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-03-575-01 (датчик температуры в помещении - 2шт, датчик температуры наружного воздуха - 1 шт) | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=3+1 | [34 empty] | Объем=3+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.12; 12: 3320.8 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 4.12; 10: 806.02; 12: 3320.8 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 15.81 | [23 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.08 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 15.81 | [24 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3336.61 | [26 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 66.42 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3320.8 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3221.18 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1693.61 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2079.46; 12: 8317.82 | [29 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_102_77_7701677700_19.09.2025_01_175.1 КА п.175.1 | Датчик температуры TOPAZ DT RS485 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 10000 |  | 40000 | [21 empty] | Датчик температуры TOPAZ DT RS485
|  | Объем=3+1 | [34 empty] | Объем=3+1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40000 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_102_77_7701677700_19.09.2025_01_181.1 КА п.181.1 | Козырёк для наружного датчика температуры WS-03 (7100-0040-6000-000) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5282.7 |  | 5282.7 | [21 empty] | Козырёк для наружного датчика температуры WS-03 (7100-0040-6000-000)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5282.7 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | [33 empty] | Коробка ответвительная на стене | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.5; 12: 397.17 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 0.5; 10: 794.34; 12: 397.17 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 2.42 | [23 empty] | М
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 1.28 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 5e-05 |  | 5e-05 | 4338.27 | 1.3 | 5639.75 |  | 0.28 | [24 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 87245.7 | 0.98 | 85500.79 |  | 0.86 | [24 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 399.59 | [26 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.94 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 397.17 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 357.45 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 182.7 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 947.68; 12: 947.68 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-20.5.02.06-0002 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 671.87 | 0.94 | 631.56 |  | 63.16 | [21 empty] | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм
|  | Объем=1 / 10 | [34 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63.16 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_07.2.06.04_77_7701677700_19.09.2025_01_182.1 КА п.182.1 | Коннектор RJ-45 |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 20 |  | 400 | [21 empty] | Коннектор RJ-45
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 400 | [29 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 19; 6: 1; 7: 19 | [21 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.57; 12: 13773.37 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 19.57; 10: 703.8; 12: 13773.37 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 108.83 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.19; 12: 148.7 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.19; 10: 572.77; 12: 108.83 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.19; 10: 782.65; 12: 148.7 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14030.9 | [26 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 275.47 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13922.07 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 12529.86 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 6404.15 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1749.49; 12: 33240.38 | [29 empty] | Всего по позиции
28 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_191.1 КА п.191.1 | Модуль измерительный многофункциональный |  |  |  | шт | 19 | 1 | 19 |  |  | 179947.5 |  | 3419002.5 | [21 empty] | Модуль измерительный многофункциональный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3419002.5 | [29 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм10-01-039-06 (прим.) | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  |  |  | 4: шт; 5: 19; 6: 1; 7: 19 | [21 empty] | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38; 12: 26411.52 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 38; 10: 695.04; 12: 26411.52 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 26411.52 | [26 empty] | Итого прямые затраты
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 528.23 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26411.52 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 23770.37 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 12149.3 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3308.39; 12: 62859.42 | [29 empty] | Всего по позиции
30 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_192.1 КА п.192.1 | Модуль индикации |  |  |  | шт | 19 | 1 | 19 |  |  | 24525 |  | 465975 | [21 empty] | Модуль индикации
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 465975 | [29 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [21 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=24 / 100 | [34 empty] | Объем=24 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.7184; 12: 5905.58 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 7.7184; 10: 765.13; 12: 5905.58 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14.84 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0144; 12: 13.21 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0072; 10: 1488.78; 12: 10.72 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0072; 10: 1051.33; 12: 7.57 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0072; 10: 572.77; 12: 4.12 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0072; 10: 782.65; 12: 5.64 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 47.64 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.656; 7: 1.5974; 10: 6; 12: 9.58 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 2.04 |  | 0.4896 | 41.71 | 1.29 | 53.81 |  | 26.35 | [24 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  |  |  | 100 шт | 2.04 |  | 0.4896 | 18.54 | 1.29 | 23.92 |  | 11.71 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5981.27 | [26 empty] | Итого прямые затраты
31.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 118.11 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5918.79 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5741.23 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3018.58 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61913.29; 12: 14859.19 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-21.2.03.05-1078 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 0.024 | 1 | 0.024 |  |  | 48118.27 |  | 1154.84 | [21 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
|  | Объем=24 / 1000 | [34 empty] | Объем=24 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1154.84 | [29 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 91.66; 6: 1; 7: 91.66 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(238+3620+704+28+440+40+42+56+850+80+14+250+20+238+56+16+140+2020+300+14{антенный кабель}) / 100 | [34 empty] | Объем=(238+3620+704+28+440+40+42+56+850+80+14+250+20+238+56+16+140+2020+300+14{антенный кабель}) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1290.5728; 12: 987455.97 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.08; 7: 1290.5728; 10: 765.13; 12: 987455.97 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 42451.85 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.664; 12: 33620.52 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 18.332; 10: 1488.78; 12: 27292.31 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 18.332; 10: 1051.33; 12: 19272.98 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.34; 7: 306.1444; 10: 2.67; 12: 817.41 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.34 |  | 306.1444 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 3842.11 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 18.332; 10: 572.77; 12: 10500.02 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 18.332; 10: 782.65; 12: 14347.54 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 49959.47 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 22.4567 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 1295.75 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00062 |  | 0.056829 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 7271.66 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 22.915 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 34351.65 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.065995 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 7040.41 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1113487.81 | [26 empty] | Итого прямые затраты
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 19749.12 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1021076.49 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 990444.2 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 520749.01 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28850.43; 12: 2644430.14 | [29 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 33.22; 6: 1; 7: 33.22 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(1507+238+108+28+41+216+56+54+14+114+21+69+90+540+140+16{антенный кабель}+70{антенный кабель}) / 100 | [34 empty] | Объем=(1507+238+108+28+41+216+56+54+14+114+21+69+90+540+140+16{антенный кабель}+70{антенный кабель}) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 329.5424; 12: 252142.78 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 329.5424; 10: 765.13; 12: 252142.78 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14910.39 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.288; 12: 12184.97 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 6.644; 10: 1488.78; 12: 9891.45 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 6.644; 10: 1051.33; 12: 6985.04 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 79.728; 10: 2.67; 12: 212.87 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.4 |  | 79.728 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 1000.59 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 6.644; 10: 572.77; 12: 3805.48 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 6.644; 10: 782.65; 12: 5199.93 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 25296.53 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 3.1891 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 184.01 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 16.61 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 24899.88 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.0019932 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 212.64 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 304534.67 | [26 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 5042.86 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 264327.75 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 256397.92 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 134807.15 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21095.2; 12: 700782.6 | [29 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНм10-06-065-01 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 |  |  |  | 4: участок; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [21 empty] | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 34.4; 12: 46351.67 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 1.6; 10: 1051.33; 12: 1682.13 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 3; 10: 1255.75; 12: 3767.25 | [24 empty] | Инженер I категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.49; 7: 29.8; 10: 1372.56; 12: 40902.29 | [24 empty] | Ведущий инженер
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 429.82 | [23 empty] | ЭМ
| 91.21.22-341 | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм |  |  |  | маш.-ч | 0.23 |  | 4.6 | 75.97 | 1.23 | 93.44 |  | 429.82 | [24 empty] | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46781.49 | [26 empty] | Итого прямые затраты
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 927.03 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46351.67 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 41716.5 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 21321.77 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5537.34; 12: 110746.79 | [29 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм10-06-066-01 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4 |  |  |  | 4: участок; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [21 empty] | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 49.2; 12: 56631.52 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.26; 7: 25.2; 10: 1051.33; 12: 26493.52 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 7: 24; 10: 1255.75; 12: 30138 | [24 empty] | Инженер I категории
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 766.21 | [23 empty] | ЭМ
| 91.21.22-341 | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм |  |  |  | маш.-ч | 0.41 |  | 8.2 | 75.97 | 1.23 | 93.44 |  | 766.21 | [24 empty] | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 57397.73 | [26 empty] | Итого прямые затраты
36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1132.63 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 56631.52 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 50968.37 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 26050.5 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6777.46; 12: 135549.23 | [29 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН26-02-025-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [21 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм
|  | Объем=30 / 100 | [34 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.26; 12: 13386.47 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64.2; 7: 19.26; 10: 695.04; 12: 13386.47 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35.46 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.084; 12: 63.64 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  | маш.-ч | 0.08 |  | 0.024 | 30.61 | 1.49 | 45.61 |  | 1.09 | [24 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.024; 10: 695.04; 12: 16.68 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 572.77; 12: 34.37 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 782.65; 12: 46.96 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 148.64 | [23 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.01 |  | 0.003 | 35.71 | 0.92 | 32.85 |  | 0.1 | [24 empty] | Вода
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 1 |  | 0.3 | 56.11 | 1.48 | 83.04 |  | 24.91 | [24 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 5 |  | 1.5 | 60.6 | 1.36 | 82.42 |  | 123.63 | [24 empty] | Уайт-спирит
Н | 14.2.02.11 | Состав огнезащитный |  |  |  | 4: т; 5: 0.17; 7: 0.051 | [34 empty] | Состав огнезащитный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13634.21 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13450.11 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13046.61 | [28 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 7397.56 | [28 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 113594.6; 12: 34078.38 | [29 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_14.2.02.11_77_7701677700_19.09.2025_01_183.1 КА п.183.1 | Огнезащитная паста Стабитерм-225 |  |  |  | кг | 22 | 1 | 22 |  |  | 370 |  | 8140 | [21 empty] | Огнезащитная паста Стабитерм-225
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8140 | [29 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-21.1.08.03-0573 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 |  |  |  | 1000 м | 6.4331 | 1 | 6.4331 | 57393.96 | 1.03 | 59115.78 |  | 380300.09 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
|  | Объем=(6307*1,02) / 1000 | [34 empty] | Объем=(6307*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 380300.09 | [29 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-21.1.08.03-0578 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.65688 | 1 | 0.65688 | 75289.72 | 1.03 | 77548.41 |  | 50940 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5
|  | Объем=(644*1,02) / 1000 | [34 empty] | Объем=(644*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50940 | [29 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-21.1.08.03-0581 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 |  |  |  | 1000 м | 0.08466 | 1 | 0.08466 | 95165.62 | 1.03 | 98020.59 |  | 8298.42 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5
|  | Объем=(83*1,02) / 1000 | [34 empty] | Объем=(83*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8298.42 | [29 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-21.1.08.03-0702 Сплит-форма Московская область ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ на 3 квартал 2025 года.xlsx | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х4 |  |  |  | 1000 м | 1.2832 | 1 | 1.2832 | 203111.09 | 1.03 | 209204.42 |  | 268442.74 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х4
|  | Объем=((1258)*1,02) / 1000 | [34 empty] | Объем=((1258)*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 268442.74 | [29 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-21.1.08.03-0583 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х4 |  |  |  | 1000 м | 0.35904 | 1 | 0.35904 | 272381.76 | 1.03 | 280553.21 |  | 100729.82 | [21 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х4
|  | Объем=((352)*1,02) / 1000 | [34 empty] | Объем=((352)*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 100729.82 | [29 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_21.1.04.01_77_7701677700_19.09.2025_01_176.1 КА п.176.1 | Кабель витая пара 4х2х0,52 FTP Cat. 5e |  |  |  | м | 359.04 | 1 | 359.04 |  |  | 80 |  | 28723.2 | [21 empty] | Кабель витая пара 4х2х0,52 FTP Cat. 5e
|  | Объем=(352)*1,02 | [34 empty] | Объем=(352)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28723.2 | [29 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_21.1.06.04_77_7701677700_19.09.2025_01_177.1 КА п.177.1 | Кабель КИПЭВнг-LS 2х2х0,6 |  |  |  | м | 78.54 | 1 | 78.54 |  |  | 21 |  | 1649.34 | [21 empty] | Кабель КИПЭВнг-LS 2х2х0,6
|  | Объем=(77)*1,02 | [34 empty] | Объем=(77)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1649.34 | [29 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_21.1.06.04_77_7701677700_19.09.2025_01_178.1 КА п.178.1 | Кабель КИПЭВнг-LS 4х2х0,6 |  |  |  | м | 178.5 | 1 | 178.5 |  |  | 310 |  | 55335 | [21 empty] | Кабель КИПЭВнг-LS 4х2х0,6
|  | Объем=(175)*1,02 | [34 empty] | Объем=(175)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55335 | [29 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_21.1.01.01_77_7701677700_19.09.2025_01_180.1 КА п.180.1 | Кабель оптический ДПЛ-Н-04У(1х4)-2,7кН |  |  |  | м | 3202.8 | 1 | 3202.8 |  |  | 140 |  | 448392 | [21 empty] | Кабель оптический ДПЛ-Н-04У(1х4)-2,7кН
|  | Объем=(3140)*1,02 | [34 empty] | Объем=(3140)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 448392 | [29 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 20.7; 6: 1; 7: 20.7 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(420+120+1530) / 100 | [34 empty] | Объем=(420+120+1530) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 291.456; 12: 223001.73 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.08; 7: 291.456; 10: 765.13; 12: 223001.73 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9587.1 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.28; 12: 7592.68 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 4.14; 10: 1488.78; 12: 6163.55 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 4.14; 10: 1051.33; 12: 4352.51 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.34; 7: 69.138; 10: 2.67; 12: 184.6 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.34 |  | 69.138 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 867.68 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 4.14; 10: 572.77; 12: 2371.27 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 4.14; 10: 782.65; 12: 3240.17 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 11282.58 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 5.0715 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 292.63 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00062 |  | 0.012834 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 1642.19 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 5.175 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 7757.79 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.014904 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 1589.97 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 251464.09 | [26 empty] | Итого прямые затраты
48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4460.03 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 230594.41 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 223676.58 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 117603.15 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28850.43; 12: 597203.85 | [29 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 38.3; 6: 1; 7: 38.3 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(140+120+3570) / 100 | [34 empty] | Объем=(140+120+3570) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 379.936; 12: 290700.43 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 379.936; 10: 765.13; 12: 290700.43 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17190.5 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.32; 12: 14048.29 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 7.66; 10: 1488.78; 12: 11404.05 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 7.66; 10: 1051.33; 12: 8053.19 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 91.92; 10: 2.67; 12: 245.43 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.4 |  | 91.92 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 1153.6 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 7.66; 10: 572.77; 12: 4387.42 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 7.66; 10: 782.65; 12: 5995.1 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 29164.87 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 3.6768 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 212.15 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 19.15 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 28707.57 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.002298 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 245.15 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 351104.09 | [26 empty] | Итого прямые затраты
49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 5814.01 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 304748.72 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 295606.26 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 155421.85 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21095.2; 12: 807946.21 | [29 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_102_77_7701677700_19.09.2025_01_184.1 КА п.184.1 | Патч корд LC-LC, 50/125 (20м) |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 |  |  | 1500 |  | 42000 | [21 empty] | Патч корд LC-LC, 50/125 (20м)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 42000 | [29 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_102_77_7701677700_19.09.2025_01_185.1 КА п.185.1 | Патч корд LC-LC, 50/125 (30м) |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 1800 |  | 14400 | [21 empty] | Патч корд LC-LC, 50/125 (30м)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14400 | [29 empty] | Всего по позиции
52 | ТЦ_102_77_7701677700_19.09.2025_01_186.1 КА п.186.1 | Патч корд LC-LC, 50/125 (50м) |  |  |  | шт | 102 | 1 | 102 |  |  | 1990 |  | 202980 | [21 empty] | Патч корд LC-LC, 50/125 (50м)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 202980 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование : | [42 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4016263.65 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2011457.89 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 88974.62 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 70841.57 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1844989.57 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 34078.38 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 13386.47 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 35.46 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 63.64 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 148.64 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13046.61 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7397.56 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 7036693.94 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1998071.42 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 88939.16 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 70777.93 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1844840.93 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1991171.43 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1042893.07 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 95489977.5 | [31 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2082299.46 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2004218.04 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1050290.63 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Оборудование |  |  |  | 12: 102560749.82 | [32 empty] | Всего по разделу 2 Оборудование
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 847302.24 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 95489977.5 | [31 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2588,1256 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 77,3464 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. ЗИП оборудования АСУ ТП | [34 empty] | Раздел 3. ЗИП оборудования АСУ ТП
53 | ТЦ_102_77_7708247167_18.09.2025_01_187.1 КА п.187.1 | ЗИП в составе: сетевой коммутатор, управляемый, TOPAZ SW528-4GTxSFP-24FxM-M-2LV-DGN, модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-E-2FxM-2R-UI-IEC81- PRP-2LV-Pr (C), модуль индикации TOPAZ HMI3, устройство синхронизации времени с антенной и кабелем длиной 50 м TOPAZ Метроном PTS-1GTx-4FxM-TTL-FO-2LV-Pr, модуль телесигнализации TOPAZ TM DIN32C-220DC-2Tx-2LV-Pr, модуль телеуправления TOPAZ TM DOUT16MR-2Tx-2R-HV-Pr, блок питания 960W 24V TOPAZ PW220/24V960W-AC/DC-DGN. |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2371755 |  | 2371755 | [21 empty] | ЗИП в составе: сетевой коммутатор, управляемый, TOPAZ SW528-4GTxSFP-24FxM-M-2LV-DGN, модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-E-2FxM-2R-UI-IEC81- PRP-2LV-Pr (C), модуль индикации TOPAZ HMI3, устройство синхронизации времени с антенной и кабелем длиной 50 м TOPAZ Метроном PTS-1GTx-4FxM-TTL-FO-2LV-Pr, модуль телесигнализации TOPAZ TM DIN32C-220DC-2Tx-2LV-Pr, модуль телеуправления TOPAZ TM DOUT16MR-2Tx-2R-HV-Pr, блок питания 960W 24V TOPAZ PW220/24V960W-AC/DC-DGN.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2371755 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ЗИП оборудования АСУ ТП : | [42 empty] | Итоги по разделу 3 ЗИП оборудования АСУ ТП :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2371755 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2371755 | [31 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2371755 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 2371755 | [31 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 3 ЗИП оборудования АСУ ТП |  |  |  | 12: 2371755 | [32 empty] | Всего по разделу 3 ЗИП оборудования АСУ ТП
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 2371755 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [47 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6438849.86 | [36 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 2039352.63 | [36 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 99994.55 | [36 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 80319.58 | [36 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 4219183.1 | [36 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 34078.38 | [36 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 13386.47 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 35.46 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 63.64 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 148.64 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13046.61 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7397.56 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 9514591.81 | [36 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2025966.16 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 99959.09 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 80255.94 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4219034.46 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2027422.99 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1061953.17 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 95489977.5 | [36 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2119672.21 | [36 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2040469.6 | [36 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1069350.73 | [36 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 105038647.69 | [37 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 3219057.24 | [36 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 95489977.5 | [36 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2622,7336 | [38 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 87,6824 | [38 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | инженер-сметчик I категории |  |  |  | 5: (Ващенко Р.Р.) | [39 empty] | инженер-сметчик I категории | (Ващенко Р.Р.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (Костянецкая А.В.) | [41 empty] | начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]