## ЛСР-05-01-01 ЦСПИ. ПС 110 кВ Ер
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область | [10 empty] | Московская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [29 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Цифровые системы передачи информации. ПС 110 кВ Ермолино | [30 empty] | Цифровые системы передачи информации. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-05-01-01
Цифровые системы передачи информации. ПС 110 кВ Ермолино | [31 empty] | Цифровые системы передачи информации. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО7.1 | [31 empty] | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО7.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 42287.42 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 88.22 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 270.8 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.59 | тыс.руб.
| оборудования |  | 42016.61 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 109.94 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.65 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Шкаф ЦСПИ | [35 empty] | Шкаф ЦСПИ
1 | ГЭСНм11-06-001-04 (Шкаф ЦСПИ) | Щиты и пульты, масса: до 250 кг | [34 empty] | Щиты и пульты, масса: до 250 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.4; 12: 10252.74 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 13.4; 10: 765.13; 12: 10252.74 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 402.59 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3; 12: 280.47 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.17; 7: 0.17; 10: 1488.78; 12: 253.09 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.17; 10: 1051.33; 12: 178.73 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.13; 7: 0.13; 10: 572.77; 12: 74.46 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.13; 10: 782.65; 12: 101.74 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.3; 7: 0.3; 10: 28.51; 12: 8.55 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.-ч | 2.3 |  | 2.3 | 23.89 | 1.21 | 28.91 |  | 66.49 | [24 empty] | Станки сверлильные
| 4 | М |  |  |  | 12: 2463.46 | [23 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.5 |  | 0.5 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 70.81 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0034 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм |  |  |  | кг | 0.2378 |  | 0.2378 | 154.5 | 1.13 | 174.59 |  | 41.52 | [24 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм
| 08.3.06.01-0024 | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм |  |  |  | т | 0.028 |  | 0.028 | 69176.5 | 0.77 | 53265.91 |  | 1491.45 | [24 empty] | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 51280.15 | 1.51 | 77433.03 |  | 1.55 | [24 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, цветная |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 146734.48 | 1.28 | 187820.13 |  | 5.63 | [24 empty] | Эмаль ХВ-124, цветная
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 98526.45 | 1.36 | 133995.97 |  | 2.68 | [24 empty] | Растворитель Р-4
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 60.6 | 1.36 | 82.42 |  | 0.82 | [24 empty] | Уайт-спирит
| 25.2.02.11-0041 | Рамка маркировочная для надписей, размеры 58х38х18 мм |  |  |  | шт | 50 |  | 50 | 19.74 | 0.86 | 16.98 |  | 849 | [24 empty] | Рамка маркировочная для надписей, размеры 58х38х18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13399.26 | [26 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 205.05 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10533.21 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 9479.89 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 4845.28 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27929.48; 12: 27929.48 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм11-04-008-01 (Маршрутизатор) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 1449.83 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 703.8; 12: 1449.83 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11.46 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 15.65 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 572.77; 12: 11.46 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 782.65; 12: 15.65 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1476.94 | [26 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 29 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1465.48 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1318.93 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 674.12 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1749.5; 12: 3498.99 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм11-04-008-01 (Коммутатор) | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 1449.83 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 703.8; 12: 1449.83 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11.46 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 15.65 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 572.77; 12: 11.46 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 782.65; 12: 15.65 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1476.94 | [26 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 29 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1465.48 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1318.93 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 674.12 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1749.5; 12: 3498.99 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм11-04-028-01 (SFP модуль) | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [22 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
|  | Объем=1+1+1 | [42 empty] | Объем=1+1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.66; 12: 504.99 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.66; 10: 765.13; 12: 504.99 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 504.99 | [26 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.1 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 504.99 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 454.49 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 232.3 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 400.63; 12: 1201.88 | [29 empty] | Всего по позиции
Оптический кросс | [35 empty] | Оптический кросс
5 | ГЭСНм10-06-060-17 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 48 | [34 empty] | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 48 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.66; 12: 11199.61 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-75 | Средний разряд работы 7,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.66; 7: 9.66; 10: 1159.38; 12: 11199.61 | [24 empty] | Средний разряд работы 7,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 163.36 | [23 empty] | ЭМ
| 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем |  |  |  | маш.-ч | 1.44 |  | 1.44 | 32.6 | 1.37 | 44.66 |  | 64.31 | [24 empty] | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем
| 91.21.22-341 | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм |  |  |  | маш.-ч | 1.06 |  | 1.06 | 75.97 | 1.23 | 93.44 |  | 99.05 | [24 empty] | Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм
| 4 | М |  |  |  | 12: 190.52 | [23 empty] | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.192 |  | 0.192 | 596.81 | 1.36 | 811.66 |  | 155.84 | [24 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0792; 7: 0.0792; 10: 6; 12: 0.48 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.20.08-0123 | Салфетка безворсовая сухая, размер 110х210 мм |  |  |  | шт | 36 |  | 36 | 0.64 | 1.48 | 0.95 |  | 34.2 | [24 empty] | Салфетка безворсовая сухая, размер 110х210 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11553.49 | [26 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 223.99 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11199.61 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 10079.65 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5151.82 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27008.95; 12: 27008.95 | [29 empty] | Всего по позиции
Абонентские устройства | [35 empty] | Абонентские устройства
6 | ГЭСНм10-02-030-01 (IP-телефон) | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.44; 12: 1127.02 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.72; 7: 1.44; 10: 782.65; 12: 1127.02 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 177.69 | [23 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 284.15 | 1.36 | 386.44 |  | 7.73 | [24 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 675.01 | 1.53 | 1032.77 |  | 20.66 | [24 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.04 | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | 50.47 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 01.7.15.10-0056 | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм |  |  |  | 10 шт | 0.2 |  | 0.4 | 46.93 | 1.28 | 60.07 |  | 24.03 | [24 empty] | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 28.97 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.001 |  | 0.002 | 7555 | 1.94 | 14656.7 |  | 29.31 | [24 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
| 11.3.03.15-0031 | Подрозетники под РПВ-1 |  |  |  | 100 шт | 0.01 |  | 0.02 | 565.89 | 1.46 | 826.2 |  | 16.52 | [24 empty] | Подрозетники под РПВ-1
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.002 | [31 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1304.71 | [26 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 22.54 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1127.02 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1014.32 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 518.43 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1430; 12: 2860 | [29 empty] | Всего по позиции
Клеммы | [35 empty] | Клеммы
7 | ГЭСНм10-04-101-11 | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [22 empty] | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20
|  | Объем=2+2+2+2+1 | [42 empty] | Объем=2+2+2+2+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 45; 12: 35219.25 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5; 7: 45; 10: 782.65; 12: 35219.25 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 496.29 | [23 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.37 |  | 30.33 | 2.27 | 1.53 | 3.47 |  | 105.25 | [24 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.27 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 391.04 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 35715.54 | [26 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 704.39 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 35219.25 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 33458.29 | [28 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 18666.2 | [28 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9838.27; 12: 88544.42 | [29 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_20.5.04.11_77_7701677700_19.09.2025_01_253.3 КА п.253.3 | Клемма винтовая серая, 2,5 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 40 |  | 80 | [22 empty] | Клемма винтовая серая, 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 80 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_20.5.04.11_77_7701677700_19.09.2025_01_255.3 КА п.255.3 | Клемма винтовая синяя, 2,5 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 40 |  | 80 | [22 empty] | Клемма винтовая синяя, 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 80 | [29 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_20.5.04.11_77_7701677700_19.09.2025_01_251.3 КА п.251.3 | Клемма винтовая жёлто-зелёная, 2,5 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 45 |  | 90 | [22 empty] | Клемма винтовая жёлто-зелёная, 2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 90 | [29 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_20.5.04.11_77_7701677700_19.09.2025_01_252.3 КА п.252.3 | Клемма винтовая серая на 4 присоединения 2,5 мм2, для установки на DIN-рейку |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 200 |  | 400 | [22 empty] | Клемма винтовая серая на 4 присоединения 2,5 мм2, для установки на DIN-рейку
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 400 | [29 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_20.5.04.11_77_7701677700_19.09.2025_01_254.3 КА п.254.3 | Клемма винтовая синяя на 4 присоединения 2,5 мм2, для установки на DIN-рейку |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 200 |  | 200 | [22 empty] | Клемма винтовая синяя на 4 присоединения 2,5 мм2, для установки на DIN-рейку
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 200 | [29 empty] | Всего по позиции
Патч-корды | [35 empty] | Патч-корды
13 | ТЦ_102_77_5074056215_24.09.2025_02_262.2 КА п.262.2 | Оптический патч-корд 2 ОВ, LC/UPC-LC/UPC, SM, 3 м |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 1100 |  | 2200 | [22 empty] | Оптический патч-корд 2 ОВ, LC/UPC-LC/UPC, SM, 3 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2200 | [29 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_61.1.03.02_50_5040070405_11.09.2025_02_265.1 КА п.265.1 | Оптический аттенюатор LC/UPC, SM, вносимое затухание 10 дБ SNR-ATT-MF-LC-10dB (Male-Female) |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 613.92 |  | 1227.84 | [22 empty] | Оптический аттенюатор LC/UPC, SM, вносимое затухание 10 дБ SNR-ATT-MF-LC-10dB (Male-Female)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1227.84 | [29 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_102_77_7701677700_19.09.2025_01_258.3 КА п.258.3 | Патч-корд кат 5е, 4х2х0,52, RJ-45 - RJ-45, 2м |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 500 |  | 4000 | [22 empty] | Патч-корд кат 5е, 4х2х0,52, RJ-45 - RJ-45, 2м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4000 | [29 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_102_77_7701677700_19.09.2025_01_256.3 КА п.256.3 | Патч-корд кат 5е, 4х2х0,52, RJ-45 - RJ-45, 10м |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2000 |  | 4000 | [22 empty] | Патч-корд кат 5е, 4х2х0,52, RJ-45 - RJ-45, 10м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4000 | [29 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_102_77_7701677700_19.09.2025_01_257.3 КА п.257.3 | Патч-корд кат 5е, 4х2х0,52, RJ-45 - RJ-45, 15м |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 2000 |  | 20000 | [22 empty] | Патч-корд кат 5е, 4х2х0,52, RJ-45 - RJ-45, 15м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20000 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 97705.94 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 61203.27 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 588.87 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 311.77 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 35602.03 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 185592.71 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 61203.27 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 588.87 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 311.77 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 35602.03 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 57124.5 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 30762.27 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1227.84 | [33 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 61515.04 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 57124.5 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 30762.27 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 186820.55 | [34 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 31050 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 1227.84 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 74,28 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,34 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Кабельная продукция | [34 empty] | Раздел 2. Кабельная продукция
18 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=40 / 100 | [42 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.712; 12: 2840.16 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.28; 7: 3.712; 10: 765.13; 12: 2840.16 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 178.31 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16; 12: 146.72 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.08; 10: 1488.78; 12: 119.1 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.08; 10: 1051.33; 12: 84.11 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.2; 7: 0.88; 10: 2.67; 12: 2.35 | [24 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.2 |  | 0.88 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 11.04 | [24 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.08; 10: 572.77; 12: 45.82 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.08; 10: 782.65; 12: 62.61 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 197.91 | [23 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.098 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 5.65 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 4.4e-05 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 5.63 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.26 |  | 0.104 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 155.91 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.000288 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 30.72 | [24 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3363.1 | [26 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 56.8 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2986.88 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2897.27 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1523.31 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19601.2; 12: 7840.48 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [22 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=40 / 100 | [42 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.256; 12: 9377.43 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 12.256; 10: 765.13; 12: 9377.43 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 188.28 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.128; 12: 117.38 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.064; 10: 1488.78; 12: 95.28 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.064; 10: 1051.33; 12: 67.29 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.064; 10: 572.77; 12: 36.66 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.064; 10: 782.65; 12: 50.09 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.94; 7: 1.976; 10: 28.51; 12: 56.34 | [24 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 280.99 | [23 empty] | М
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.55 |  | 0.22 | 206.43 | 1.37 | 282.81 |  | 62.22 | [24 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.5428; 7: 1.0171; 10: 6; 12: 6.1 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 3 |  | 1.2 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 169.94 | [24 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00058 |  | 0.000232 | 127406 | 1.29 | 164353.74 |  | 38.13 | [24 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.04 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 4.6 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9964.08 | [26 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 187.55 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9494.81 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 9209.97 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4842.35 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60509.88; 12: 24203.95 | [29 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=100 / 100 | [42 empty] | Объем=100 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.2; 12: 11363.67 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 15.2; 10: 747.61; 12: 11363.67 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 149.28 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 5.3376; 10: 6; 12: 32.03 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 1.75 | 52.34 | 1.28 | 67 |  | 117.25 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11512.95 | [26 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 227.27 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11363.67 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 11022.76 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5795.47 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28558.45; 12: 28558.45 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=100 / 100 | [42 empty] | Объем=100 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.49; 12: 3435.43 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 4.49; 10: 765.13; 12: 3435.43 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20.62 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 18.34 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 1488.78; 12: 14.89 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 1051.33; 12: 10.51 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 572.77; 12: 5.73 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 782.65; 12: 7.83 | [25 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 150.94 | [23 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 13.33 | 5.87 | 0.96 | 5.64 |  | 75.18 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.00043 | 43821.53 | 1.31 | 57406.2 |  | 24.68 | [24 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 2.3 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.05 | 412.93 | 1.26 | 520.29 |  | 26.01 | [24 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0122 | 1481.45 | 1.26 | 1866.63 |  | 22.77 | [24 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3625.33 | [26 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 68.71 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3453.77 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3350.16 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1761.42 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8805.62; 12: 8805.62 | [29 empty] | Всего по позиции
Норма отхода материалов принята на основании ОП прил.8.4: кабели всех марок и сечений - 2%, провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно - 3%, трубы асбестоцементные и пластмассовые - 2% | [35 empty] | Норма отхода материалов принята на основании ОП прил.8.4: кабели всех марок и сечений - 2%, провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно - 3%, трубы асбестоцементные и пластмассовые - 2%
22 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0408 | 1 | 0.0408 | 47048.63 | 1.09 | 51283.01 |  | 2092.35 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=(40*1,02) / 1000 | [42 empty] | Объем=(40*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2092.35 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_21.2.03.05_77_7701677700_19.09.2025_01_259.3 КА п.259.3 | Провод медный многожильный, повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, зел.-желт. цвета ПуГВнг(А)-LS 1x6 |  |  |  | м | 41.2 | 1 | 41.2 |  |  | 80 |  | 3296 | [22 empty] | Провод медный многожильный, повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, зел.-желт. цвета ПуГВнг(А)-LS 1x6
|  | Объем=40*1,03 | [42 empty] | Объем=40*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3296 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_21.1.04.01_77_7701677700_19.09.2025_01_260.1 КА п.260.1 | Кабель витая пара 4х2х0,52 FTP Cat. 5e |  |  |  | м | 102 | 1 | 102 |  |  | 80 |  | 8160 | [22 empty] | Кабель витая пара 4х2х0,52 FTP Cat. 5e
|  | Объем=100*1,02 | [42 empty] | Объем=100*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8160 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-24.3.01.02-0002 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 102 | 1 | 102 | 21.32 | 1 | 21.32 |  | 2174.64 | [22 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
|  | Объем=100*1,02 | [42 empty] | Объем=100*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2174.64 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_07.2.06.04_77_7701677700_19.09.2025_01_261.1 КА п.261.1 | Коннектор RJ45 для витой пары разъём RJ-45 штекер TP-8P8C |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 20 |  | 80 | [22 empty] | Коннектор RJ45 для витой пары разъём RJ-45 штекер TP-8P8C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 80 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Кабельная продукция : | [44 empty] | Итоги по разделу 2 Кабельная продукция :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 44808.78 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 27016.69 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 387.21 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 282.44 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 17122.44 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 85211.49 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 27016.69 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 387.21 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 282.44 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 17122.44 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 26480.16 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 13922.55 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 27299.13 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 26480.16 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 13922.55 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Кабельная продукция |  |  |  | 12: 85211.49 | [34 empty] | Всего по разделу 2 Кабельная продукция
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 11536 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 35,658 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,308 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Оборудование | [34 empty] | Раздел 3. Оборудование
27 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_266.1 КА п.266.1 | Шкаф ЦСПИ: 1.Шкаф телекоммуникационный в сборе 2000х600х600 двухстороннего обсулуживания, датчиками откр. двери - 2шт. В составе шкафа: 1.1.Кабельный органайзер вертикальный, 150х2000мм - 2шт.; 1.2.Кабельный органайзер горизонтальный, 1 U - 4шт.; 1.3.Полка стационарная приборная металлическая - 1шт.; 1.4.Лоток для компонентов 19" 3U c DIN рейкой - 5шт.; 1.5.Фальш-панель 3U - 2шт.; 1.6.Шина заземления для установки на направляющие шкафа, 200 А - 1шт.; 1.7.Панель ветиляторная с терморегулятором для установки в крышу шкафа, 220 В AC - 1шт.; 1.8.Компактный светильник, 220 В AC - 1шт.; 2.Панель распределения питания с DIN-рейкой, 3U, 22 места - 3шт.; 3.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 2P, 16A, C, DC, 6 кА - 1шт.; 4.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 2P, 10A, C, DC, 6 кА - 1шт.; 5.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 1P, 6A, C, AC, 6 кА - 3шт.; 6.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 1P, 10A, C, AC, 6 кА - 5шт.; 7.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 1P, 16A, C, AC, 6 кА - 1шт.; 8.Светодиодная сигнальная лампа зеленая 220 В, АС - 3шт.; 9.Блок розеток, 1U, 7 розеток, 10 А горизонтальный - 2шт.; 10.Блок питания 220/24 V, Pвых 960 Вт, рабочий диапазон температуры - 40 +70, на DIN-рейку - 2шт.; 11.Промышленный сервер доступа к данным с двумя Ethernet 100 Мбит/с TX RJ-45, 4x RS-485, 2 резервируемых входа электропитания 220 В AC/DC, с поддержкой промышленных ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, Modbus/TCP, МЭК 61850, рабочий диапазон температуры -40 +70 C TOPAZ IEC DAS MX240 E2R4 (2Tx-4R) - 1шт.; 12.Модуль телесигнализации, 16 дискретных входа, 1 интерфейс RS-485, резервируемый вход электропитания 24 В, с поддержкой промышленных протоколов МЭК 870-5-101, Modbus RTU, рабочий диапазон температуры -40 +70 C TOPAZ TM DIN32C-1R-LV-Pr(L) - 1шт.; 13.Датчик температуры, диапазон измерений от -60 до +80, 1xRS485, протокол передачи ModBus RTU TOPAZ DT RS485 LT - 2шт.; 14.Маршрутизатор, 4xкомбо порта 100/1000 Base-X/Tx, 8 портов 10/100 BaseT, 2 блока электропитания 220 В AC/DC с функцией горячей замены, с поддержкой протоколов OSPF/BGPv4/MBGP и IP/MPLS, рабочий диапазон температуры -40 +70 C TOPAZ FW MX710 4GTxSFP-8Tx-MR-2HV - 2шт.; 15.Коммутатор, 4xпорта 100/1000 Base-X(SFP), 24 порта 10/1000 BaseT, 2 блока электропитания 220 В AC/DC с функцией горячей замены, рабочий диапазон температуры -40 +70 C TOPAZ SW 528-4GSFP+_24GTx-MR-2HV - 2шт.; 16.SFP-TP-RJ45 Медный SFP модуль Gigabit Ethernet с разъемом RJ45 - 1шт. (для ЦУС ПАО Россети-Московский регион); 17.SFP модуль 1.25G, SM, 2 волокна, 1550 нм, DDM, LC FH-S5512CDL80 - 1шт. (для ПС Ермолино); 18.SFP модуль 1.25G, SM, 2 волокна, 1550 нм, DDM, LC FH-S5512CDL80 - 1шт. (для ПС Владыкино); 19.Оптический кросс 19", 2U, кол-во портов 48хLC/UPC, SM, полная комплектация, включая пиг-тейлы - 1к-т |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 42000000 |  | 42000000 | [22 empty] | Шкаф ЦСПИ: 1.Шкаф телекоммуникационный в сборе 2000х600х600 двухстороннего обсулуживания, датчиками откр. двери - 2шт. В составе шкафа: 1.1.Кабельный органайзер вертикальный, 150х2000мм - 2шт.; 1.2.Кабельный органайзер горизонтальный, 1 U - 4шт.; 1.3.Полка стационарная приборная металлическая - 1шт.; 1.4.Лоток для компонентов 19" 3U c DIN рейкой - 5шт.; 1.5.Фальш-панель 3U - 2шт.; 1.6.Шина заземления для установки на направляющие шкафа, 200 А - 1шт.; 1.7.Панель ветиляторная с терморегулятором для установки в крышу шкафа, 220 В AC - 1шт.; 1.8.Компактный светильник, 220 В AC - 1шт.; 2.Панель распределения питания с DIN-рейкой, 3U, 22 места - 3шт.; 3.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 2P, 16A, C, DC, 6 кА - 1шт.; 4.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 2P, 10A, C, DC, 6 кА - 1шт.; 5.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 1P, 6A, C, AC, 6 кА - 3шт.; 6.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 1P, 10A, C, AC, 6 кА - 5шт.; 7.Автоматический выключатель на DIN-рейку, 1P, 16A, C, AC, 6 кА - 1шт.; 8.Светодиодная сигнальная лампа зеленая 220 В, АС - 3шт.; 9.Блок розеток, 1U, 7 розеток, 10 А горизонтальный - 2шт.; 10.Блок питания 220/24 V, Pвых 960 Вт, рабочий диапазон температуры - 40 +70, на DIN-рейку - 2шт.; 11.Промышленный сервер доступа к данным с двумя Ethernet 100 Мбит/с TX RJ-45, 4x RS-485, 2 резервируемых входа электропитания 220 В AC/DC, с поддержкой промышленных ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, Modbus/TCP, МЭК 61850, рабочий диапазон температуры -40 +70 C TOPAZ IEC DAS MX240 E2R4 (2Tx-4R) - 1шт.; 12.Модуль телесигнализации, 16 дискретных входа, 1 интерфейс RS-485, резервируемый вход электропитания 24 В, с поддержкой промышленных протоколов МЭК 870-5-101, Modbus RTU, рабочий диапазон температуры -40 +70 C TOPAZ TM DIN32C-1R-LV-Pr(L) - 1шт.; 13.Датчик температуры, диапазон измерений от -60 до +80, 1xRS485, протокол передачи ModBus RTU TOPAZ DT RS485 LT - 2шт.; 14.Маршрутизатор, 4xкомбо порта 100/1000 Base-X/Tx, 8 портов 10/100 BaseT, 2 блока электропитания 220 В AC/DC с функцией горячей замены, с поддержкой протоколов OSPF/BGPv4/MBGP и IP/MPLS, рабочий диапазон температуры -40 +70 C TOPAZ FW MX710 4GTxSFP-8Tx-MR-2HV - 2шт.; 15.Коммутатор, 4xпорта 100/1000 Base-X(SFP), 24 порта 10/1000 BaseT, 2 блока электропитания 220 В AC/DC с функцией горячей замены, рабочий диапазон температуры -40 +70 C TOPAZ SW 528-4GSFP+_24GTx-MR-2HV - 2шт.; 16.SFP-TP-RJ45 Медный SFP модуль Gigabit Ethernet с разъемом RJ45 - 1шт. (для ЦУС ПАО Россети-Московский регион); 17.SFP модуль 1.25G, SM, 2 волокна, 1550 нм, DDM, LC FH-S5512CDL80 - 1шт. (для ПС Ермолино); 18.SFP модуль 1.25G, SM, 2 волокна, 1550 нм, DDM, LC FH-S5512CDL80 - 1шт. (для ПС Владыкино); 19.Оптический кросс 19", 2U, кол-во портов 48хLC/UPC, SM, полная комплектация, включая пиг-тейлы - 1к-т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 42000000 | [29 empty] | Всего по позиции
28 О | ТЦ_61.1.02.01_77_5074056215_24.09.2025_02_264.2 КА п.264.2 | IP-телефон SNR-VP-56 |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 7691.67 |  | 15383.34 | [22 empty] | IP-телефон SNR-VP-56
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15383.34 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [44 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 42015383.34 | [33 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 42000000 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 15383.34 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего по разделу 3 Оборудование |  |  |  | 12: 42015383.34 | [34 empty] | Всего по разделу 3 Оборудование
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 42015383.34 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 4. Настройка каналов связи с ПС Ермолино | [34 empty] | Раздел 4. Настройка каналов связи с ПС Ермолино
Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор) | [35 empty] | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор)
|  | Итоги по разделу 4 Настройка каналов связи с ПС Ермолино : | [44 empty] | Итоги по разделу 4 Настройка каналов связи с ПС Ермолино :
|  | Всего по разделу 4 Настройка каналов связи с ПС Ермолино | [46 empty] | Всего по разделу 4 Настройка каналов связи с ПС Ермолино
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 142514.72 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 88219.96 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 976.08 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 594.21 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 52724.47 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 270804.2 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 88219.96 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 976.08 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 594.21 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 52724.47 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 83604.66 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 44684.82 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 42016611.18 | [37 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 42001227.84 | [37 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 15383.34 | [37 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 88814.17 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 83604.66 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 44684.82 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 42287415.38 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 42586 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 42016611.18 | [37 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 109,938 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,648 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | инженер-сметчик I категории |  |  |  | 5: (Савченко Н.Г.) | [40 empty] | инженер-сметчик I категории | (Савченко Н.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (Костянецкая А.В.) | [42 empty] | начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]