## ЛСР-02-03-02 Монтаж провода и т
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область | [10 empty] | Московская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [29 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [30 empty] | Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-03-02
Монтаж провода и троса | [31 empty] | Монтаж провода и троса
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Д208320-330739ПИР-227.0 -ТКР1 | [31 empty] | Д208320-330739ПИР-227.0 -ТКР1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 2940.68 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2940.68 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 132.01 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 53.19 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 176.27 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 54.69 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подвеска провода | [34 empty] | Раздел 1. Подвеска провода
1 | ГЭСН33-01-024-09 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  |  | 4: км; 5: 0.399; 6: 1; 7: 0.399 | [21 empty] | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
|  | Объем=0,04+0,04+0,111+0,208 | [34 empty] | Объем=0,04+0,04+0,111+0,208
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 44.0496; 12: 34475.42 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 92 | 1.2 | 44.0496 |  |  | 782.65 |  | 34475.42 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 22252.27 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.5035; 12: 15620.22 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 9.92 | 1.2 | 4.7497 | 912.37 | 1.45 | 1322.94 |  | 6283.56 | [25 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 9.92 | 1.2 | 4.7497 |  |  | 1051.33 |  | 4993.5 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу |  |  |  | маш.-ч | 1.1 | 1.2 | 0.52668 | 189.67 | 1.23 | 233.29 |  | 122.87 | [25 empty] | Тележки раскаточные на гусеничном ходу
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 14.82 | 1.2 | 7.0958 |  |  | 1511.65 |  | 10726.39 | [25 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 14.82 | 1.2 | 7.0958 |  |  | 1051.33 |  | 7460.04 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 2.21 | 1.2 | 1.0581 |  |  | 809.49 |  | 856.56 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.21 | 1.2 | 1.0581 |  |  | 782.65 |  | 828.16 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 5.43 | 1.2 | 2.5999 | 1521.77 | 1.07 | 1628.29 |  | 4233.37 | [25 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 5.43 | 1.2 | 2.5999 |  |  | 899.47 |  | 2338.52 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 3.69 | 1.2 | 1.7668 |  |  | 16.71 |  | 29.52 | [25 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
П,Н | 01.7.09.04 | Патроны термитные со спичками |  |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Патроны термитные со спичками
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Арматура линейная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 72347.91 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 50095.64 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 51598.51 | [29 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 30057.38 | [29 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 385974.44; 12: 154003.8 | [30 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-01-027-19 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) |  |  |  | 4: пролет; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода)
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 114.84; 12: 84849.53 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 95.7 | 1.2 | 114.84 |  |  | 738.85 |  | 84849.53 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 40641.08 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.26; 12: 29974.93 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  | маш.-ч | 8.17 | 1.2 | 9.804 | 774.86 | 1.22 | 945.33 |  | 9268.02 | [25 empty] | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 8.17 | 1.2 | 9.804 |  |  | 899.47 |  | 8818.4 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 0.9 | 1.2 | 1.08 | 912.37 | 1.45 | 1322.94 |  | 1428.78 | [25 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  |  | 1051.33 |  | 1135.44 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 10.77 | 1.2 | 12.924 |  |  | 1511.65 |  | 19536.56 | [25 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 10.77 | 1.2 | 12.924 |  |  | 1051.33 |  | 13587.39 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 1.92 | 1.2 | 2.304 |  |  | 809.49 |  | 1865.06 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.92 | 1.2 | 2.304 |  |  | 782.65 |  | 1803.23 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 4.29 | 1.2 | 5.148 | 1521.77 | 1.07 | 1628.29 |  | 8382.44 | [25 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 4.29 | 1.2 | 5.148 |  |  | 899.47 |  | 4630.47 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 7.99 | 1.2 | 9.588 |  |  | 16.71 |  | 160.22 | [25 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 10442.78 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 8 |  | 8 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 1581.36 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  | т | 0.005 |  | 0.005 | 88783.86 | 0.98 | 87008.18 |  | 435.04 | [25 empty] | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
| 11.1.02.01-0031 | Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  |  | м3 | 0.69 |  | 0.69 | 6294.92 | 1.94 | 12212.14 |  | 8426.38 | [25 empty] | Лесоматериалы круглые лиственных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
Н | 01.7.09.04 | Патроны термитные со спичками |  |  |  | 4: компл; 5: 7; 7: 7 | [27 empty] | Патроны термитные со спичками
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Арматура линейная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 165908.32 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 114824.46 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 118269.19 | [29 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 68894.68 | [29 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 353072.19; 12: 353072.19 | [30 empty] | Всего по позиции
Согласно ТЧ п.2.33.8 количество материалов определяется по проектным данным с коэффициентами 1,03 для изоляторов и 1,02 для линейной арматуры. | [45 empty] | Согласно ТЧ п.2.33.8 количество материалов определяется по проектным данным с коэффициентами 1,03 для изоляторов и 1,02 для линейной арматуры.
3 | ТЦ_21.2.01.02_77_5074056215_25.09.2025_01_150.2 | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС 150/24 |  |  |  | км | 1.757 | 1 | 1.757 |  |  | 202600 |  | 355968.2 | [21 empty] | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС 150/24
|  | Объем=1,108+0,649 | [34 empty] | Объем=1,108+0,649
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 355968.2 | [30 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_102_77_3662084551_18.09.2025_01_151.1 | Шлейф изолированный ШСИП-110-(16-17,5)-3-8 |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 |  |  | 37440 |  | 229132.8 | [21 empty] | Шлейф изолированный ШСИП-110-(16-17,5)-3-8
|  | Объем=6*1,02 | [34 empty] | Объем=6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 229132.8 | [30 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_20.5.04.08_77_3662084551_18.09.2025_01_141.1 | Зажим шлейфовый спиральный ШС-17,1/15,2-11-АС-ТРИАС |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 |  |  | 9000 |  | 55080 | [21 empty] | Зажим шлейфовый спиральный ШС-17,1/15,2-11-АС-ТРИАС
|  | Объем=6*1,02 | [34 empty] | Объем=6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55080 | [30 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-22.2.02.01-0035 | Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 450 мм, диаметр провода 9-14 мм |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 1157.39 | 1.37 | 1585.62 |  | 28541.16 | [21 empty] | Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 450 мм, диаметр провода 9-14 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28541.16 | [30 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-22.2.02.01-0034 | Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 400 мм, диаметр провода 9-14 мм |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1117.95 | 1.37 | 1531.59 |  | 4594.77 | [21 empty] | Гаситель вибрации с «глухим» креплением на проводе, масса груза 1,6 кг, диаметр троса демпфера 11 мм, длина 400 мм, диаметр провода 9-14 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4594.77 | [30 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_102_77_3662084551_18.09.2025_01_149.1 | Модуль дистанционной диагностики МДД |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 66000 |  | 396000 | [21 empty] | Модуль дистанционной диагностики МДД
|  | Объем=3+3 | [34 empty] | Объем=3+3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 396000 | [30 empty] | Всего по позиции
Натяжная двухцепная изолирующая из изолятора ЛКИ 120/110-III-СП подвеска провода АС 150/24 к анкерно-угловым опорам - 6 шт | [45 empty] | Натяжная двухцепная изолирующая из изолятора ЛКИ 120/110-III-СП подвеска провода АС 150/24 к анкерно-угловым опорам - 6 шт
9 | ФСБЦ-25.3.14.01-1604 | Скоба СК-12-1а |  |  |  | шт | 30.6 | 1 | 30.6 | 214.53 | 1.28 | 274.6 |  | 8402.76 | [21 empty] | Скоба СК-12-1а
|  | Объем=5*6*1,02 | [34 empty] | Объем=5*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8402.76 | [30 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_25.3.14.01_77_3662084551_18.09.2025_01_143.1 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 |  |  | 1128 |  | 13806.72 | [21 empty] | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1
|  | Объем=2*6*1,02 | [34 empty] | Объем=2*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13806.72 | [30 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-25.3.14.01-1074 | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-2 |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 | 525.8 | 1.37 | 720.35 |  | 8817.08 | [21 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-2
|  | Объем=2*6*1,02 | [34 empty] | Объем=2*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8817.08 | [30 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_22.2.01.08_77_3662084551_18.09.2025_01_145.1 | Изолятор полимерный ЛКИ 120/110-III-СП |  |  |  | шт | 12.36 | 1 | 12.36 |  |  | 10206 |  | 126146.16 | [21 empty] | Изолятор полимерный ЛКИ 120/110-III-СП
|  | Объем=2*6*1,03 | [34 empty] | Объем=2*6*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 126146.16 | [30 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-25.3.14.01-1792 | Ушко стальное специальное укороченное с гнутым пальцем УСК-7-16 |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 | 401.68 | 1.37 | 550.3 |  | 6735.67 | [21 empty] | Ушко стальное специальное укороченное с гнутым пальцем УСК-7-16
|  | Объем=2*6*1,02 | [34 empty] | Объем=2*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6735.67 | [30 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-25.3.14.01-1142 | Коромысло универсальное 2КУ-12-1 |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 | 738.84 | 1.37 | 1012.21 |  | 6194.73 | [21 empty] | Коромысло универсальное 2КУ-12-1
|  | Объем=1*6*1,02 | [34 empty] | Объем=1*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6194.73 | [30 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_59.1.22.02_77_3662084551_18.09.2025_01_142.1 | Звено промежуточное вывернутое ПРВ-12-1 |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 |  |  | 696 |  | 4259.52 | [21 empty] | Звено промежуточное вывернутое ПРВ-12-1
|  | Объем=1*6*1,02 | [34 empty] | Объем=1*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4259.52 | [30 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_20.5.04.04_77_3662084551_18.09.2025_01_138.1 | Зажим натяжной спиральный НС-17,1-34-АС-ТРИАС с коушем К-120 |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 |  |  | 18000 |  | 110160 | [21 empty] | Зажим натяжной спиральный НС-17,1-34-АС-ТРИАС с коушем К-120
|  | Объем=1*6*1,02 | [34 empty] | Объем=1*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 110160 | [30 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_20.2.02.06_77_5029214075_21.09.2025_01_541.3 | Экран защитный ЭЗШ-1 |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 |  |  | 2750 |  | 33660 | [21 empty] | Экран защитный ЭЗШ-1
|  | Объем=2*6*1,02 | [34 empty] | Объем=2*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33660 | [30 empty] | Всего по позиции
Натяжная одноцепная изолирующая из изолятора ЛКИ 120/110-III-СП подвеска провода АС 150/24 к анкерно-угловым опорам - (3 шт+9шт=12шт) | [45 empty] | Натяжная одноцепная изолирующая из изолятора ЛКИ 120/110-III-СП подвеска провода АС 150/24 к анкерно-угловым опорам - (3 шт+9шт=12шт)
18 | ФСБЦ-25.3.14.01-1604 | Скоба СК-12-1а |  |  |  | шт | 24.48 | 1 | 24.48 | 214.53 | 1.28 | 274.6 |  | 6722.21 | [21 empty] | Скоба СК-12-1а
|  | Объем=2*12*1,02 | [34 empty] | Объем=2*12*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6722.21 | [30 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_25.3.14.01_77_3662084551_18.09.2025_01_144.1 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 |  |  | 1380 |  | 16891.2 | [21 empty] | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А
|  | Объем=1*12*1,02 | [34 empty] | Объем=1*12*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16891.2 | [30 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-25.3.14.01-1074 | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-2 |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 | 525.8 | 1.37 | 720.35 |  | 8817.08 | [21 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-2
|  | Объем=1*12*1,02 | [34 empty] | Объем=1*12*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8817.08 | [30 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_22.2.01.08_77_3662084551_18.09.2025_01_145.1 | Изолятор полимерный ЛКИ 120/110-III-СП |  |  |  | шт | 12.36 | 1 | 12.36 |  |  | 10206 |  | 126146.16 | [21 empty] | Изолятор полимерный ЛКИ 120/110-III-СП
|  | Объем=1*12*1,03 | [34 empty] | Объем=1*12*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 126146.16 | [30 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 | 161.56 | 1.37 | 221.34 |  | 2709.2 | [21 empty] | Ушко однолапчатое У1-7-16
|  | Объем=1*12*1,02 | [34 empty] | Объем=1*12*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2709.2 | [30 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_20.5.04.04_77_3662084551_18.09.2025_01_139.1 | Зажим натяжной спиральный НС-17,1-34-АС-ТРИАС с коушем К-70 |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 |  |  | 17580 |  | 215179.2 | [21 empty] | Зажим натяжной спиральный НС-17,1-34-АС-ТРИАС с коушем К-70
|  | Объем=1*12*1,02 | [34 empty] | Объем=1*12*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 215179.2 | [30 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.2.02.06_77_5029214075_21.09.2025_01_541.3 | Экран защитный ЭЗШ-1 |  |  |  | шт | 24.48 | 1 | 24.48 |  |  | 2750 |  | 67320 | [21 empty] | Экран защитный ЭЗШ-1
|  | Объем=2*12*1,02 | [34 empty] | Объем=2*12*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 67320 | [30 empty] | Всего по позиции
Натяжная одноцепная изолирующая из изолятора ЛКИ 70/110-III-СП подвеска провода АС 150/24 к порталам ВЛ 110 кВ - (3 шт+3шт=6шт) | [45 empty] | Натяжная одноцепная изолирующая из изолятора ЛКИ 70/110-III-СП подвеска провода АС 150/24 к порталам ВЛ 110 кВ - (3 шт+3шт=6шт)
25 | ФСБЦ-20.1.02.21-0038 | Узел крепления КГП-7-1 |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 | 221.9 | 1.37 | 304 |  | 1860.48 | [21 empty] | Узел крепления КГП-7-1
|  | Объем=1*6*1,02 | [34 empty] | Объем=1*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1860.48 | [30 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_22.2.01.08_77_3662084551_18.09.2025_01_146.1 | Изолятор полимерный ЛКИ 70/110-III-СП |  |  |  | шт | 6.18 | 1 | 6.18 |  |  | 9396 |  | 58067.28 | [21 empty] | Изолятор полимерный ЛКИ 70/110-III-СП
|  | Объем=1*6*1,03 | [34 empty] | Объем=1*6*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 58067.28 | [30 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-20.1.02.22-0004 | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 | 208.33 | 1.37 | 285.41 |  | 1746.71 | [21 empty] | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16
|  | Объем=1*6*1,02 | [34 empty] | Объем=1*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1746.71 | [30 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.5.04.04_77_3662084551_18.09.2025_01_139.1 | Зажим натяжной спиральный НС-17,1-34-АС-ТРИАС с коушем К-70 |  |  |  | шт | 6.12 | 1 | 6.12 |  |  | 17580 |  | 107589.6 | [21 empty] | Зажим натяжной спиральный НС-17,1-34-АС-ТРИАС с коушем К-70
|  | Объем=1*6*1,02 | [34 empty] | Объем=1*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 107589.6 | [30 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.2.02.06_77_5029214075_21.09.2025_01_541.3 | Экран защитный ЭЗШ-1 |  |  |  | шт | 12.24 | 1 | 12.24 |  |  | 2750 |  | 33660 | [21 empty] | Экран защитный ЭЗШ-1
|  | Объем=2*6*1,02 | [34 empty] | Объем=2*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33660 | [30 empty] | Всего по позиции
Поддерживающая одноцепная изолирующая из изолятора ЛКП 120/110-III-СП подвеска провода АС 150/24 к промежуточным опорам ВЛ 110кВ - 3шт | [45 empty] | Поддерживающая одноцепная изолирующая из изолятора ЛКП 120/110-III-СП подвеска провода АС 150/24 к промежуточным опорам ВЛ 110кВ - 3шт
30 | ФСБЦ-20.1.02.21-0047 | Узел крепления КГП-12-1 |  |  |  | шт | 3.06 | 1 | 3.06 | 376.72 | 1.37 | 516.11 |  | 1579.3 | [21 empty] | Узел крепления КГП-12-1
|  | Объем=1*3*1,02 | [34 empty] | Объем=1*3*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1579.3 | [30 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-25.3.14.01-1074 | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-2 |  |  |  | шт | 3.06 | 1 | 3.06 | 525.8 | 1.37 | 720.35 |  | 2204.27 | [21 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-2
|  | Объем=1*3*1,02 | [34 empty] | Объем=1*3*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2204.27 | [30 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_22.2.01.08_77_3662084551_18.09.2025_01_147.1 | Изолятор полимерный ЛКП 120/110-III-СП |  |  |  | шт | 3.09 | 1 | 3.09 |  |  | 10290 |  | 31796.1 | [21 empty] | Изолятор полимерный ЛКП 120/110-III-СП
|  | Объем=1*3*1,03 | [34 empty] | Объем=1*3*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31796.1 | [30 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-20.1.02.22-0004 | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 |  |  |  | шт | 3.06 | 1 | 3.06 | 208.33 | 1.37 | 285.41 |  | 873.35 | [21 empty] | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16
|  | Объем=1*3*1,02 | [34 empty] | Объем=1*3*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 873.35 | [30 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_59.1.25.03_77_3662084551_18.09.2025_01_140.1 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-17,1П-14-ТРИАС с лодочкой Л26 |  |  |  | шт | 3.06 | 1 | 3.06 |  |  | 7560 |  | 23133.6 | [21 empty] | Зажим поддерживающий спиральный ПС-17,1П-14-ТРИАС с лодочкой Л26
|  | Объем=1*3*1,02 | [34 empty] | Объем=1*3*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 23133.6 | [30 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_102_77_3662084551_18.09.2025_01_148.1 | Индикатор пробоя изоляции РИ-2.1 |  |  |  | шт | 3.06 | 1 | 3.06 |  |  | 2520 |  | 7711.2 | [21 empty] | Индикатор пробоя изоляции РИ-2.1
|  | Объем=1*3*1,02 | [34 empty] | Объем=1*3*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7711.2 | [30 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_20.2.02.06_77_5029214075_21.09.2025_01_541.3 | Экран защитный ЭЗШ-1 |  |  |  | шт | 24.48 | 1 | 24.48 |  |  | 2750 |  | 67320 | [21 empty] | Экран защитный ЭЗШ-1
|  | Объем=4*6*1,02 | [34 empty] | Объем=4*6*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 67320 | [30 empty] | Всего по позиции
Натяжное изолированное из изолятора ПС70Е крепление троса ГТК20-47/23-10,9мм-44кА 2 ·с-42кН(с заземлением) к анкерно-угловым опорам и порталам ВЛ110кВ - 4шт | [45 empty] | Натяжное изолированное из изолятора ПС70Е крепление троса ГТК20-47/23-10,9мм-44кА 2 ·с-42кН(с заземлением) к анкерно-угловым опорам и порталам ВЛ110кВ - 4шт
37 | ФСБЦ-25.3.14.01-1608 | Скоба стальная шарнирного крепления СКД-10-1 |  |  |  | шт | 4.08 | 1 | 4.08 | 231.48 | 1.28 | 296.29 |  | 1208.86 | [21 empty] | Скоба стальная шарнирного крепления СКД-10-1
|  | Объем=1*4*1,02 | [34 empty] | Объем=1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1208.86 | [30 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-25.3.14.01-1606 | Скоба СК-7-1А |  |  |  | шт | 4.08 | 1 | 4.08 | 129.22 | 1.28 | 165.4 |  | 674.83 | [21 empty] | Скоба СК-7-1А
|  | Объем=1*4*1,02 | [34 empty] | Объем=1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 674.83 | [30 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-25.3.14.01-1072 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 |  |  |  | шт | 4.08 | 1 | 4.08 | 455.38 | 1.37 | 623.87 |  | 2545.39 | [21 empty] | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1
|  | Объем=1*4*1,02 | [34 empty] | Объем=1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2545.39 | [30 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-25.3.14.01-1080 | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-7-2 |  |  |  | шт | 4.08 | 1 | 4.08 | 206.97 | 1.37 | 283.55 |  | 1156.88 | [21 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-7-2
|  | Объем=1*4*1,02 | [34 empty] | Объем=1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1156.88 | [30 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 |  |  |  | шт | 4.08 | 1 | 4.08 | 141.39 | 1.37 | 193.7 |  | 790.3 | [21 empty] | Серьга СР-7-16
|  | Объем=1*4*1,02 | [34 empty] | Объем=1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 790.3 | [30 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-22.2.01.03-1014 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е |  |  |  | шт | 4.12 | 1 | 4.12 | 993.22 | 0.86 | 854.17 |  | 3519.18 | [21 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е
|  | Объем=1*4*1,03 | [34 empty] | Объем=1*4*1,03
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3519.18 | [30 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 4.08 | 1 | 4.08 | 161.56 | 1.37 | 221.34 |  | 903.07 | [21 empty] | Ушко однолапчатое У1-7-16
|  | Объем=1*4*1,02 | [34 empty] | Объем=1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 903.07 | [30 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_20.5.04.04_77_3662084551_18.09.2025_01_137.1 | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-10,5-10,9П/70 с коушем К-70 |  |  |  | шт | 4.08 | 1 | 4.08 |  |  | 12000 |  | 48960 | [21 empty] | Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-10,5-10,9П/70 с коушем К-70
|  | Объем=1*4*1,02 | [34 empty] | Объем=1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48960 | [30 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-20.1.01.05-0004 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3Г |  |  |  | шт | 4.08 | 1 | 4.08 | 117.37 | 1.14 | 133.8 |  | 545.9 | [21 empty] | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3Г
|  | Объем=1*4*1,02 | [34 empty] | Объем=1*4*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 545.9 | [30 empty] | Всего по позиции
Установка птицезащитного устройства | [45 empty] | Установка птицезащитного устройства
46 | ГЭСН33-03-010-01 | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ |  |  |  | 4: опора; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.448; 12: 1830.15 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 2.04 | 1.2 | 2.448 |  |  | 747.61 |  | 1830.15 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3489 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.536; 12: 1834.14 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м |  |  |  | маш.-ч | 1.27 | 1.2 | 1.524 |  |  | 2282.94 |  | 3479.2 | [25 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
| 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  | чел.-ч | 1.27 | 1.2 | 1.524 |  |  | 1197.34 |  | 1824.75 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 816.78 |  | 9.8 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.012 |  |  | 782.65 |  | 9.39 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
Н | 22.2.02.24 | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 7: 3 | [27 empty] | Устройства защиты птиц на ВЛ антиприсадочного типа
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7153.29 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3664.29 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3774.22 | [29 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2198.57 | [29 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13126.08; 12: 13126.08 | [30 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_22.2.02.24_77_3662084551_18.09.2025_01_135.1 | Антиприсадочное птицезащитное устройство АПЗУ-К-750 "Конус" |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 6552 |  | 19656 | [21 empty] | Антиприсадочное птицезащитное устройство АПЗУ-К-750 "Конус"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 19656 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Подвеска провода : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Подвеска провода :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2494196.44 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 121155.1 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 66382.35 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47429.29 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2259229.7 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2768988.99 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 121155.1 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 66382.35 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47429.29 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2259229.7 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 173641.92 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 101150.63 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 168584.39 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 173641.92 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 101150.63 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Подвеска провода |  |  |  | 12: 2768988.99 | [34 empty] | Всего по разделу 1 Подвеска провода
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 2147643.74 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 161,3376 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 48,299544 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Подвеска грозотроса | [34 empty] | Раздел 2. Подвеска грозотроса
48 | ГЭСН33-01-026-01 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км |  |  |  | 4: км; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [21 empty] | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км
|  | Объем=40/1000 | [34 empty] | Объем=40/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.272; 12: 995.53 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 26.5 | 1.2 | 1.272 |  |  | 782.65 |  | 995.53 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 475.47 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31344; 12: 310.29 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу |  |  |  | маш.-ч | 0.55 | 1.2 | 0.0264 | 189.67 | 1.23 | 233.29 |  | 6.16 | [25 empty] | Тележки раскаточные на гусеничном ходу
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 4.26 | 1.2 | 0.20448 |  |  | 1511.65 |  | 309.1 | [25 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.26 | 1.2 | 0.20448 |  |  | 1051.33 |  | 214.98 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.48 | 1.2 | 0.02304 |  |  | 809.49 |  | 18.65 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.48 | 1.2 | 0.02304 |  |  | 782.65 |  | 18.03 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.79 | 1.2 | 0.08592 | 1521.77 | 1.07 | 1628.29 |  | 139.9 | [25 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.79 | 1.2 | 0.08592 |  |  | 899.47 |  | 77.28 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 2.07 | 1.2 | 0.09936 |  |  | 16.71 |  | 1.66 | [25 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
П,Н | 20.1.02.19 | Трос грозозащитный |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Трос грозозащитный
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Арматура линейная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1781.29 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1305.82 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1344.99 | [29 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 783.49 | [29 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 97744.25; 12: 3909.77 | [30 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСН33-01-029-04 | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ |  |  |  | 4: пролет; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением одного из препятствий: препятствий автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.956; 12: 7998.87 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 9.13 | 1.2 | 10.956 |  |  | 730.09 |  | 7998.87 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6621.85 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.152; 12: 3943.61 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу |  |  |  | маш.-ч | 1.57 | 1.2 | 1.884 | 189.67 | 1.23 | 233.29 |  | 439.52 | [25 empty] | Тележки раскаточные на гусеничном ходу
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 1.47 | 1.2 | 1.764 |  |  | 1511.65 |  | 2666.55 | [25 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 1.47 | 1.2 | 1.764 |  |  | 1051.33 |  | 1854.55 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0.42 | 1.2 | 0.504 |  |  | 809.49 |  | 407.98 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.42 | 1.2 | 0.504 |  |  | 782.65 |  | 394.46 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 1.57 | 1.2 | 1.884 | 1521.77 | 1.07 | 1628.29 |  | 3067.7 | [25 empty] | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.57 | 1.2 | 1.884 |  |  | 899.47 |  | 1694.6 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 16.71 |  | 40.1 | [25 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
П,Н | 20.1.02.19 | Трос грозозащитный |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Трос грозозащитный
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Арматура линейная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18564.33 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11942.48 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 12300.75 | [29 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 7165.49 | [29 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38030.57; 12: 38030.57 | [30 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_20.1.02.19_77_9718146370_23.09.2025_01_136.3 | Грозозащитный трос ГТК20-47/23-10.9мм-44кА²·с-42кН |  |  |  | км | 0.216 | 1 | 0.216 |  |  | 549600 |  | 118713.6 | [21 empty] | Грозозащитный трос ГТК20-47/23-10.9мм-44кА²·с-42кН
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 118713.6 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Подвеска грозотроса : | [44 empty] | Итоги по разделу 2 Подвеска грозотроса :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 139059.22 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 8994.4 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7097.32 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4253.9 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 118713.6 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 160653.94 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8994.4 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 7097.32 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4253.9 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 118713.6 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13645.74 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7948.98 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 13248.3 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 13645.74 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7948.98 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Подвеска грозотроса |  |  |  | 12: 160653.94 | [34 empty] | Всего по разделу 2 Подвеска грозотроса
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 118713.6 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 12,228 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,46544 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Заземление | [34 empty] | Раздел 3. Заземление
51 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | Объем=2*2+1 | [34 empty] | Объем=2*2+1
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [35 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.7; 12: 1860.84 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.2 | 2.7 |  |  | 689.2 |  | 1860.84 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 914.49 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.92; 12: 1502.69 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.2 | 0.72 |  |  | 93.23 |  | 67.13 | [25 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.2 | 1.92 |  |  | 355.3 |  | 682.18 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.2 | 1.92 |  |  | 782.65 |  | 1502.69 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.22-195 | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.2 | 1.92 | 73.53 | 1.17 | 86.03 |  | 165.18 | [25 empty] | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м
| 4 | М |  |  |  | 12: 1276.76 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.15 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 21.24 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.005; 7: 0.025; 10: 50220.86; 12: 1255.52 | [25 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5554.78 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3363.53 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3464.44 | [29 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2018.12 | [29 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2207.47; 12: 11037.34 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Заземление : | [44 empty] | Итоги по разделу 3 Заземление :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5554.78 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1860.84 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 914.49 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1502.69 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1276.76 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 11037.34 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1860.84 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 914.49 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1502.69 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1276.76 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3464.44 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2018.12 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 3363.53 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3464.44 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2018.12 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Заземление |  |  |  | 12: 11037.34 | [34 empty] | Всего по разделу 3 Заземление
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2,7 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,92 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 2638810.44 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 132010.34 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 74394.16 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 53185.88 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2379220.06 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2940680.27 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 132010.34 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 74394.16 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 53185.88 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2379220.06 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 190752.1 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 111117.73 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 185196.22 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 190752.1 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 111117.73 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2940680.27 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 2266357.34 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 176,2656 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 54,684984 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | инженер-сметчик I категории |  |  |  | 5: (Добровольская Е. М.) | [40 empty] | инженер-сметчик I категории | (Добровольская Е. М.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (Костянецкая А.В.) | [42 empty] | начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]