## ЛСР-02-04-01 РЗА. ПС 110 кВ Ерм
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область | [10 empty] | Московская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [29 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Релейная защита и автоматика. ПС 110 кВ Ермолино | [30 empty] | Релейная защита и автоматика. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-04-01
Релейная защита и автоматика. ПС 110 кВ Ермолино | [31 empty] | Релейная защита и автоматика. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО8.1 | [31 empty] | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО8.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 126247.32 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 826.15 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 3108.7 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 57.19 | тыс.руб.
| оборудования |  | 123138.62 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1071.4 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 62.73 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Устройства РЗА, поставляемые в шкафном исполнении | [35 empty] | Устройства РЗА, поставляемые в шкафном исполнении
1 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 5: 10.4; 6: 1; 7: 10.4 | [22 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=0,8*13 | [35 empty] | Объем=0,8*13
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 53.56; 12: 43170.43 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.15; 7: 53.56; 10: 806.02; 12: 43170.43 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17072.25 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.016; 12: 14686.51 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 8.008; 10: 1488.78; 12: 11922.15 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 8.008; 10: 1051.33; 12: 8419.05 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 8.008; 10: 572.77; 12: 4586.74 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 8.008; 10: 782.65; 12: 6267.46 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.9; 7: 19.76; 10: 28.51; 12: 563.36 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 3037.59 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 1.56 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 220.93 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 5.304 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 1048.44 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00416 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 242.77 | [25 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 1.56 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 179.45 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 1.04 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 1346 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 77966.78 | [27 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 863.41 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 57856.94 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 56121.23 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 29507.04 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15813.31; 12: 164458.46 | [30 empty] | Всего по позиции
Устройства РЗА, поставляемые в составе ячеек КРУ 10 кВ (поставляются с ячейками КРУ 10 кВ в заводском изготовлении) | [35 empty] | Устройства РЗА, поставляемые в составе ячеек КРУ 10 кВ (поставляются с ячейками КРУ 10 кВ в заводском изготовлении)
Уличные шкафы | [35 empty] | Уличные шкафы
2 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 5: 10.4; 6: 1; 7: 10.4 | [22 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=0,8*4+1,4*4+0,8*2 | [35 empty] | Объем=0,8*4+1,4*4+0,8*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 53.56; 12: 43170.43 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.15; 7: 53.56; 10: 806.02; 12: 43170.43 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 17072.25 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.016; 12: 14686.51 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 8.008; 10: 1488.78; 12: 11922.15 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 8.008; 10: 1051.33; 12: 8419.05 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 8.008; 10: 572.77; 12: 4586.74 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 8.008; 10: 782.65; 12: 6267.46 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.9; 7: 19.76; 10: 28.51; 12: 563.36 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 3037.59 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 1.56 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 220.93 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 5.304 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 1048.44 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00416 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 242.77 | [25 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 1.56 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 179.45 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 1.04 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 1346 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 77966.78 | [27 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 863.41 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 57856.94 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 56121.23 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 29507.04 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15813.31; 12: 164458.46 | [30 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-573-05 Шкафы зажимов ТТ и ТН 110 кВ навесного исполнения 800х600х400м | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [22 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
|  | Объем=6+2+2 | [35 empty] | Объем=6+2+2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.6; 12: 16604.01 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 20.6; 10: 806.02; 12: 16604.01 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3396.78 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.7; 12: 3974.01 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.25 |  | 2.5 | 10.23 | 1.39 | 14.22 |  | 35.55 | [25 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 1.1; 10: 1488.78; 12: 1637.66 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 1.1; 10: 1051.33; 12: 1156.46 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 1.1; 10: 572.77; 12: 630.05 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 1.1; 10: 782.65; 12: 860.92 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.72; 7: 7.2; 10: 28.51; 12: 205.27 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 2.5; 10: 355.3; 12: 888.25 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 2.5; 10: 782.65; 12: 1956.63 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 433.11 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 1.5 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 212.43 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 197.67 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.2 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 23.01 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24407.91 | [27 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 332.08 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20578.02 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 19960.68 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 10494.79 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5519.55; 12: 55195.46 | [30 empty] | Всего по позиции
Оборудование системы РАС TOPAZ устанавливаемое в шкафы РЗА | [35 empty] | Оборудование системы РАС TOPAZ устанавливаемое в шкафы РЗА
4 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 31; 6: 1; 7: 31 | [22 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
|  | Объем=3+3+7+1+1+10+4+2 | [35 empty] | Объем=3+3+7+1+1+10+4+2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.12; 12: 12993.04 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 16.12; 10: 806.02; 12: 12993.04 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 189.53 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 1.085 | 154.58 | 1.13 | 174.68 |  | 189.53 | [25 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13182.57 | [27 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 259.86 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12993.04 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 11693.74 | [29 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5976.8 | [29 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1003.64; 12: 31112.97 | [30 empty] | Всего по позиции
Монтаж ВЧ приемопередатчика | [35 empty] | Монтаж ВЧ приемопередатчика
5 | ГЭСНм11-03-001-02 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [22 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг
|  | Объем=1+1+1+1+2 | [35 empty] | Объем=1+1+1+1+2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.18; 12: 4981.2 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 6.18; 10: 806.02; 12: 4981.2 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 82.8 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.079 |  | 0.474 | 154.58 | 1.13 | 174.68 |  | 82.8 | [25 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5064 | [27 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 99.62 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4981.2 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 4483.08 | [29 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2291.35 | [29 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1989.68; 12: 11938.05 | [30 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм11-03-001-03 | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг |  |  |  | 4: 5 кг; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [22 empty] | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг
|  | Объем=((15-10){кг/шт}*(1+1+1+1+2){шт}) / 5 | [35 empty] | Объем=((15-10){кг/шт}*(1+1+1+1+2){шт}) / 5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.18; 12: 4981.2 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 6.18; 10: 806.02; 12: 4981.2 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 59.74 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.057 |  | 0.342 | 154.58 | 1.13 | 174.68 |  | 59.74 | [25 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5040.94 | [27 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 99.62 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4981.2 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 4483.08 | [29 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2291.35 | [29 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1985.83; 12: 11914.99 | [30 empty] | Всего по позиции
Кабельная продукция | [35 empty] | Кабельная продукция
Норма отхода материалов принята на основании ОП прил.8.4: кабели всех марок и сечений - 2% | [35 empty] | Норма отхода материалов принята на основании ОП прил.8.4: кабели всех марок и сечений - 2%
7 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 65; 6: 1; 7: 65 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(1500+5000) / 100 | [35 empty] | Объем=(1500+5000) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 915.2; 12: 700246.98 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.08; 7: 915.2; 10: 765.13; 12: 700246.98 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 30104.42 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26; 12: 23841.74 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 13; 10: 1488.78; 12: 19354.14 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 13; 10: 1051.33; 12: 13667.29 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.34; 7: 217.1; 10: 2.67; 12: 579.66 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.34 |  | 217.1 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 2724.61 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 13; 10: 572.77; 12: 7446.01 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 13; 10: 782.65; 12: 10174.45 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 35428.37 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 15.925 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 918.87 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00062 |  | 0.0403 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 5156.64 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 16.25 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 24360.21 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.0468 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 4992.65 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 789621.51 | [27 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 14004.94 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 724088.72 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 702366.06 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 369285.25 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28850.43; 12: 1875277.76 | [30 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-21.1.08.03-0578 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 |  |  |  | 1000 м | 1.53 | 1 | 1.53 | 75289.72 | 1.03 | 77548.41 |  | 118649.07 | [22 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5
|  | Объем=(1500*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(1500*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 118649.07 | [30 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.1.08.03-0579 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 |  |  |  | 1000 м | 5.1 | 1 | 5.1 | 112692.85 | 1.03 | 116073.64 |  | 591975.56 | [22 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
|  | Объем=(5000*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(5000*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 591975.56 | [30 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_21.1.01.01_77_5029214075_21.09.2025_01_549.3 | Кабель оптический типа Duplex LC-LC |  |  |  | м | 1530 | 1 | 1530 |  |  | 45.83 |  | 70119.9 | [22 empty] | Кабель оптический типа Duplex LC-LC
|  | Объем=1500*1,02 | [35 empty] | Объем=1500*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70119.9 | [30 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_21.1.01.01_77_5029214075_21.09.2025_01_550.3 | Кабель витая пара 4х2х0,5 FTP Cat. 5e |  |  |  | м | 510 | 1 | 510 |  |  | 26.67 |  | 13601.7 | [22 empty] | Кабель витая пара 4х2х0,5 FTP Cat. 5e
|  | Объем=500*1,02 | [35 empty] | Объем=500*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13601.7 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [43 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1804119.66 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 826147.29 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 67645.7 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 57188.77 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 853137.9 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 3108702.38 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 826147.29 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 67645.7 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 57188.77 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 853137.9 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 855229.1 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 449353.62 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 883336.06 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 855229.1 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 449353.62 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 3108702.38 | [33 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 83721.6 | [32 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1071,4 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 62,732 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Оборудование | [34 empty] | Раздел 2. Оборудование
Устройства РЗА, поставляемые в шкафном исполнении | [35 empty] | Устройства РЗА, поставляемые в шкафном исполнении
12 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_161.1 | Шкаф основной защиты ВЛ 110 кВ Белый Раст – Ермолино, комплект №1 (ШЭ2607 082; 2-я архитектура ЦПС, ООО «НПП Экра») Функции ДФЗ, ТЗО, БНН |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4493559.33 |  | 4493559.33 | [22 empty] | Шкаф основной защиты ВЛ 110 кВ Белый Раст – Ермолино, комплект №1 (ШЭ2607 082; 2-я архитектура ЦПС, ООО «НПП Экра») Функции ДФЗ, ТЗО, БНН
|  | Цена=4310947,59*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=4310947,59*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4493559.33 | [30 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_162.1 | Шкаф основной защиты ВЛ 110 кВ Белый Раст – Ермолино, комплект №2 (ШЭ2607 082; 2-я архитектура ЦПС, ООО «НПП Экра») Функции ДФЗ, ТЗО, БНН |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4493559.33 |  | 4493559.33 | [22 empty] | Шкаф основной защиты ВЛ 110 кВ Белый Раст – Ермолино, комплект №2 (ШЭ2607 082; 2-я архитектура ЦПС, ООО «НПП Экра») Функции ДФЗ, ТЗО, БНН
|  | Цена=4310947,59*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=4310947,59*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4493559.33 | [30 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_163.1 | Шкаф основной защиты ВЛ 110 кВ Икша I – Ермолино, комплект №1 (ШЭ2607 082; 2-я архитектура ЦПС, ООО «НПП Экра») Функции ДФЗ, ТЗО, БНН |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4493559.33 |  | 4493559.33 | [22 empty] | Шкаф основной защиты ВЛ 110 кВ Икша I – Ермолино, комплект №1 (ШЭ2607 082; 2-я архитектура ЦПС, ООО «НПП Экра») Функции ДФЗ, ТЗО, БНН
|  | Цена=4310947,59*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=4310947,59*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4493559.33 | [30 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_164.1 | Шкаф основной защиты ВЛ 110 кВ Икша I – Ермолино, комплект №2 (ШЭ2607 082; 2-я архитектура ЦПС, ООО «НПП Экра») Функции ДФЗ, ТЗО, БНН |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4493559.33 |  | 4493559.33 | [22 empty] | Шкаф основной защиты ВЛ 110 кВ Икша I – Ермолино, комплект №2 (ШЭ2607 082; 2-я архитектура ЦПС, ООО «НПП Экра») Функции ДФЗ, ТЗО, БНН
|  | Цена=4310947,59*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=4310947,59*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4493559.33 | [30 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_168.1 | Шкаф резервной защиты ВЛ 110 кВ Белый Раст – Ермолино, ВЛ 110 кВ Икша I – Ермолино (ШЭЗЛ 2402402; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗ, ТЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО, БК, БНН |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4493559.33 |  | 4493559.33 | [22 empty] | Шкаф резервной защиты ВЛ 110 кВ Белый Раст – Ермолино, ВЛ 110 кВ Икша I – Ермолино (ШЭЗЛ 2402402; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗ, ТЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО, БК, БНН
|  | Цена=4310947,59*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=4310947,59*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4493559.33 | [30 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_159.1 | Шкаф защиты ошиновки 110 кВ (ШЭЗШ 21111; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗО |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8500000 |  | 8500000 | [22 empty] | Шкаф защиты ошиновки 110 кВ (ШЭЗШ 21111; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗО
|  | Цена=8154572,32*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=8154572,32*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8500000 | [30 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_165.1 | Шкаф основной, резервной защиты и АРНТ трансформатора Т-1 (ШЭЗТ 2113141; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗТ, ГЗ Т, ТЗ Т, ГЗ РПН, МТЗ ВН, ТЗНП ВН, МТЗ/U НН, ЗП, ЗПО, АРНТ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8500000 |  | 8500000 | [22 empty] | Шкаф основной, резервной защиты и АРНТ трансформатора Т-1 (ШЭЗТ 2113141; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗТ, ГЗ Т, ТЗ Т, ГЗ РПН, МТЗ ВН, ТЗНП ВН, МТЗ/U НН, ЗП, ЗПО, АРНТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8500000 | [30 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_166.1 | Шкаф основной, резервной защиты и АРНТ трансформатора Т-2 (ШЭЗТ 2113141; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗТ, ГЗ Т, ТЗ Т, ГЗ РПН, МТЗ ВН, ТЗНП ВН, МТЗ/U НН, ЗП, ЗПО, АРНТ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 8500000 |  | 8500000 | [22 empty] | Шкаф основной, резервной защиты и АРНТ трансформатора Т-2 (ШЭЗТ 2113141; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗТ, ГЗ Т, ТЗ Т, ГЗ РПН, МТЗ ВН, ТЗНП ВН, МТЗ/U НН, ЗП, ЗПО, АРНТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8500000 | [30 empty] | Всего по позиции
20 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_158.1 | Шкаф защиты ошиновки 10 кВ (ШЭЗШ 11111; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗО |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4200000 |  | 4200000 | [22 empty] | Шкаф защиты ошиновки 10 кВ (ШЭЗШ 11111; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции ДЗО
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4200000 | [30 empty] | Всего по позиции
21 О | ТЦ_89.1.62.01_77_7708247167_18.09.2025_01_154.1 | Шкаф автоматики управления выключателями 110 кВ (Q1G, Q4G) (ШЭЗВ 23131; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции АУВ, АПВ, УРОВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4493559.33 |  | 4493559.33 | [22 empty] | Шкаф автоматики управления выключателями 110 кВ (Q1G, Q4G) (ШЭЗВ 23131; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции АУВ, АПВ, УРОВ
|  | Цена=4310947,59*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=4310947,59*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4493559.33 | [30 empty] | Всего по позиции
22 О | ТЦ_89.1.62.01_77_7708247167_18.09.2025_01_155.1 | Шкаф автоматики управления выключателями 110 кВ (Q2G, Q3G) (ШЭЗВ 23131; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции АУВ, АПВ, УРОВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4493559.33 |  | 4493559.33 | [22 empty] | Шкаф автоматики управления выключателями 110 кВ (Q2G, Q3G) (ШЭЗВ 23131; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции АУВ, АПВ, УРОВ
|  | Цена=4310947,59*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=4310947,59*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4493559.33 | [30 empty] | Всего по позиции
23 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_160.1 | Шкаф организации цепей ТН 110 кВ (ШЭТН 1111; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции КЦН |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2050000 |  | 2050000 | [22 empty] | Шкаф организации цепей ТН 110 кВ (ШЭТН 1111; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции КЦН
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2050000 | [30 empty] | Всего по позиции
24 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_167.1 | Шкаф РАС (TOPAZ РАС; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции РАС |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 10000000 |  | 10000000 | [22 empty] | Шкаф РАС (TOPAZ РАС; 2-я архитектура ЦПС, ООО «ПиЭлСи Технолоджи») Функции РАС
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10000000 | [30 empty] | Всего по позиции
25 О | ТЦ_101_77_7708247167_18.09.2025_01_153.1 | Оборудование системы РАС TOPAZ устанавливаемое в шкафы РЗА: Устройство сопряжения с шиной процесса TOPAZ MU-2Tx-2R-4U-4IPC-HV (IPC5A) - 3 шт, Устройство сопряжения с шиной процесса TOPAZ MU-2Tx-2R-4U-4IPC-HV (IPC1A) - 3 шт, Устройство сопряжения с шиной процесса TOPAZ MU-2Tx-2R-4IPC-HV (IPC1A) - 7 шт, Устройство сопряжения с шиной процесса TOPAZ MU-2Tx-2R-16DI-8Udc-HV - 1 шт, Модуль аналогового ввода TOPAZ TM AIN8-Pr - 1 шт, Блок испытательный ЭПББ 8+1 - 10 шт, Рабочая крышка ЭПРК 8+1 - 10 шт, Блок испытательный ЭПББ 6+1 -4 шт, Рабочая крышка ЭПРК 6+1 - 4 шт, Блок испытательный ЭПББ 3+1 - 2 шт, Рабочая крышка ЭПРК 3+1 - 2шт. |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4253220 |  | 4253220 | [22 empty] | Оборудование системы РАС TOPAZ устанавливаемое в шкафы РЗА: Устройство сопряжения с шиной процесса TOPAZ MU-2Tx-2R-4U-4IPC-HV (IPC5A) - 3 шт, Устройство сопряжения с шиной процесса TOPAZ MU-2Tx-2R-4U-4IPC-HV (IPC1A) - 3 шт, Устройство сопряжения с шиной процесса TOPAZ MU-2Tx-2R-4IPC-HV (IPC1A) - 7 шт, Устройство сопряжения с шиной процесса TOPAZ MU-2Tx-2R-16DI-8Udc-HV - 1 шт, Модуль аналогового ввода TOPAZ TM AIN8-Pr - 1 шт, Блок испытательный ЭПББ 8+1 - 10 шт, Рабочая крышка ЭПРК 8+1 - 10 шт, Блок испытательный ЭПББ 6+1 -4 шт, Рабочая крышка ЭПРК 6+1 - 4 шт, Блок испытательный ЭПББ 3+1 - 2 шт, Рабочая крышка ЭПРК 3+1 - 2шт.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4253220 | [30 empty] | Всего по позиции
26 О | ТЦ_89.1.61.01_77_7708247167_18.09.2025_02_173.1 | ВЧ приемопередатчик с передачей команд |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1434287.36 |  | 8605724.16 | [22 empty] | ВЧ приемопередатчик с передачей команд
|  | Объем=1+1+1+1+2 | [35 empty] | Объем=1+1+1+1+2
|  | Цена=1376000,00*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=1376000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8605724.16 | [30 empty] | Всего по позиции
Стоимость терминалов и блока дуговой защиты учтена в смете ЛСР-02-01-04 в составе КРУ-10 | [35 empty] | Стоимость терминалов и блока дуговой защиты учтена в смете ЛСР-02-01-04 в составе КРУ-10
Уличные шкафы | [35 empty] | Уличные шкафы
27 О | ТЦ_89.1.62.01_77_7708247167_18.09.2025_01_169.1 | ШПДС 0-3-0-ПЛСТ (ООО «ПиЭлСи Технолоджи») |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2835566.64 |  | 5671133.28 | [22 empty] | ШПДС 0-3-0-ПЛСТ (ООО «ПиЭлСи Технолоджи»)
|  | Цена=2720333,32*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=2720333,32*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5671133.28 | [30 empty] | Всего по позиции
28 О | ТЦ_89.1.62.01_77_7708247167_18.09.2025_01_171.1 | ШПДС 1-6-0-ПЛСТ (ООО «ПиЭлСи Технолоджи») |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 3636099.13 |  | 14544396.52 | [22 empty] | ШПДС 1-6-0-ПЛСТ (ООО «ПиЭлСи Технолоджи»)
|  | Цена=3488333,33*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=3488333,33*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14544396.52 | [30 empty] | Всего по позиции
29 О | ТЦ_89.1.62.01_77_7708247167_18.09.2025_01_170.1 | ШПДС 0-3-3-ПЛСТ (ООО «ПиЭлСи Технолоджи») |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2835566.64 |  | 5671133.28 | [22 empty] | ШПДС 0-3-3-ПЛСТ (ООО «ПиЭлСи Технолоджи»)
|  | Цена=2720333,32*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=2720333,32*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5671133.28 | [30 empty] | Всего по позиции
30 О | ТЦ_89.1.62.01_77_7708247167_18.09.2025_01_172.1 | ШПДС МО 1-00-ПЛСТ (ООО «ПиЭлСи Технолоджи») |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3636099.13 |  | 7272198.26 | [22 empty] | ШПДС МО 1-00-ПЛСТ (ООО «ПиЭлСи Технолоджи»)
|  | Цена=3488333,33*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=3488333,33*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7272198.26 | [30 empty] | Всего по позиции
31 О | ТЦ_89.1.62.01_77_7708247167_18.09.2025_01_156.1 | Шкаф зажимов ТН 110 кВ |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 492116.4 |  | 984232.8 | [22 empty] | Шкаф зажимов ТН 110 кВ
|  | Цена=472117,50*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=472117,50*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 984232.8 | [30 empty] | Всего по позиции
Шкаф зажимов для ТТ 10кВ-2шт, для ТТ 110кВ-6шт | [50 empty] | Шкаф зажимов для ТТ 10кВ-2шт, для ТТ 110кВ-6шт
32 О | ТЦ_89.1.62.01_77_7708247167_18.09.2025_01_157.1 Шкаф зажимов для ТТ 10кВ-2шт, для ТТ 110кВ-6шт | Шкаф зажимов ТТ 110 кВ |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 366458.16 |  | 2931665.28 | [22 empty] | Шкаф зажимов ТТ 110 кВ
|  | Объем=6+2 | [35 empty] | Объем=6+2
|  | Цена=351565,83*1,03*1,012 | [47 empty] | Цена=351565,83*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2931665.28 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование : | [43 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 123138618.89 | [32 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 2 Оборудование |  |  |  | 12: 123138618.89 | [33 empty] | Всего по разделу 2 Оборудование
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 123138618.89 | [32 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1804119.66 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 826147.29 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 67645.7 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 57188.77 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 853137.9 | [38 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 3108702.38 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 826147.29 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 67645.7 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 57188.77 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 853137.9 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 855229.1 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 449353.62 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 123138618.89 | [38 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 883336.06 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 855229.1 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 449353.62 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 126247321.27 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 83721.6 | [38 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 123138618.89 | [38 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1071,4 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 62,732 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | инженер-сметчик I категории |  |  |  | 5: (Ващенко Р.Р.) | [41 empty] | инженер-сметчик I категории | (Ващенко Р.Р.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (Костянецкая А.В.) | [43 empty] | начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]