## ЛСР-02-08-01 СОПТ. ПС 110 кВ Ер
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область | [10 empty] | Московская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [29 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Система постоянного оперативного тока. ПС 110 кВ Ермолино | [30 empty] | Система постоянного оперативного тока. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-08-01
Система постоянного оперативного тока. ПС 110 кВ Ермолино | [31 empty] | Система постоянного оперативного тока. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО11 | [31 empty] | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО11
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 57392.82 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1934.93 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 7596.95 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 47.41 | тыс.руб.
| оборудования |  | 49795.88 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2484.61 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 51.7 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
БМЗ ОПУ. Аккумуляторная №1,2 | [35 empty] | БМЗ ОПУ. Аккумуляторная №1,2
1 | ГЭСНм08-01-121-08 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-18, СК-18, С-20, СК-20 |  |  |  | 4: шт; 5: 208; 6: 1; 7: 208 | [22 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-18, СК-18, С-20, СК-20
|  | Объем=104*2 | [35 empty] | Объем=104*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1499.68; 12: 1173724.55 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 1499.68; 10: 782.65; 12: 1173724.55 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 102349.02 | [24 empty] | М
| 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  |  | т | 0.0062 |  | 1.2896 | 23278.34 | 1.36 | 31658.54 |  | 40826.85 | [25 empty] | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  |  | т | 0.00017 |  | 0.03536 | 118612.74 | 1.36 | 161313.33 |  | 5704.04 | [25 empty] | Натрий едкий марка ТД, технический
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная |  |  |  | кг | 18.6 |  | 3868.8 | 14.81 | 0.92 | 13.63 |  | 52731.74 | [25 empty] | Вода дистиллированная
| 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  |  | т | 5e-05 |  | 0.0104 | 249385 | 1.19 | 296768.15 |  | 3086.39 | [25 empty] | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1276073.57 | [26 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 23474.49 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1173724.55 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1138512.81 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 598599.52 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14599.33; 12: 3036660.39 | [29 empty] | Всего по позиции
1.1 | ФСБЦ-10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  |  | т | -0.0104 | 1 | -0.0104 | 249385 | 1.19 | 296768.15 |  | -3086.39 | [22 empty] | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -3086.39 | [29 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФСБЦ-01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная |  |  |  | кг | -3868.8 | 1 | -3868.8 | 14.81 | 0.92 | 13.63 |  | -52731.74 | [22 empty] | Вода дистиллированная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -52731.74 | [29 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФСБЦ-01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  |  | т | -0.03536 | 1 | -0.03536 | 118612.74 | 1.36 | 161313.33 |  | -5704.04 | [22 empty] | Натрий едкий марка ТД, технический
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -5704.04 | [29 empty] | Всего по позиции
1.4 | 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  |  | т | -1.2896 | 1 | -1.2896 |  |  | 31658.54 |  | -40826.85 | [22 empty] | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -40826.85 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-122-01 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных |  |  |  | 4: формирование; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 197.6; 12: 154651.64 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 98.8; 7: 197.6; 10: 782.65; 12: 154651.64 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 154651.64 | [26 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 3093.03 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 154651.64 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 150012.09 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 78872.34 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 193314.55; 12: 386629.1 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-123-08 | Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, двухрядный |  |  |  | 4: м; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [22 empty] | Стеллаж для аккумуляторов металлический: двухъярусный, двухрядный
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.08; 12: 29020.66 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 37.08; 10: 782.65; 12: 29020.66 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 233411.49 | [24 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.12 |  | 2.16 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 426.97 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.073 |  | 1.314 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | 186754.08 | [25 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | т | 0.00686 |  | 0.12348 | 292496.99 | 1.28 | 374396.15 |  | 46230.44 | [25 empty] | Эмаль ЭП-140
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 262432.15 | [26 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 580.41 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 29020.66 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 28150.04 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14800.54 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16997.95; 12: 305963.14 | [29 empty] | Всего по позиции
3.1 | ФСБЦ-14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | т | -0.12348 | 1 | -0.12348 | 292496.99 | 1.28 | 374396.15 |  | -46230.44 | [22 empty] | Эмаль ЭП-140
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -46230.44 | [29 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФСБЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | -2.16 | 1 | -2.16 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | -426.97 | [22 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -426.97 | [29 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | -1.314 | 1 | -1.314 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | -186754.08 | [22 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -186754.08 | [29 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_62.4.01.01_77_7729786040_24.09.2025_01_228.1 | Аккумуляторная батарея стационарная свинцово-кислотная, малообслуживаемая, ёмкостью 600 Ач, 104 элемента, Uном.эл=2 В/эл в комплекте с электролитом, перемычками, диагностическим оборудованием и ЗИП, включая стеллаж двухъярусный двухрядный для установки 52 элементов АБ |  |  |  | к-т | 2 | 1 | 2 |  |  | 13373478.8 |  | 26746957.6 | [22 empty] | Аккумуляторная батарея стационарная свинцово-кислотная, малообслуживаемая, ёмкостью 600 Ач, 104 элемента, Uном.эл=2 В/эл в комплекте с электролитом, перемычками, диагностическим оборудованием и ЗИП, включая стеллаж двухъярусный двухрядный для установки 52 элементов АБ
|  | Цена=12830000,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=12830000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 26746957.6 | [29 empty] | Всего по позиции
БМЗ ОПУ. Помещение панелей РЗА | [35 empty] | БМЗ ОПУ. Помещение панелей РЗА
5 | ГЭСНм08-03-572-03 всего 2 комплекта по 2 шт блоков в каждом | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
|  | Объем=2*2 | [35 empty] | Объем=2*2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.24; 12: 6641.6 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 8.24; 10: 806.02; 12: 6641.6 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 817.43 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.72; 12: 660.23 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.36; 10: 1488.78; 12: 535.96 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.36; 10: 1051.33; 12: 378.48 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.36; 10: 572.77; 12: 206.2 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.36; 10: 782.65; 12: 281.75 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 2.64; 10: 28.51; 12: 75.27 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 8760.77 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.6 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 84.97 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 |  | 0.68 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 134.42 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.015 |  | 0.06 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | 8527.58 | [25 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.12 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 13.8 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16880.03 | [26 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 132.83 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7301.83 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7082.78 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3723.93 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6954.89; 12: 27819.57 | [29 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_89.1.62.01_54_5402494856_22.09.2025_01_229.1 | Блок выносных предохранителей (БВП) навесного исполнения БВП-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | к-т | 2 | 1 | 2 |  |  | 185018.9 |  | 370037.8 | [22 empty] | Блок выносных предохранителей (БВП) навесного исполнения БВП-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Цена=177500,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=177500,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 370037.8 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-03-571-04 (ЩПТ-ШВ, ЩПТ-ШР) | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 5: 5.6; 6: 1; 7: 5.6 | [22 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=0,8*2{ЩПТ-ШВ}+1*4{ЩПТ-ШР} | [35 empty] | Объем=0,8*2{ЩПТ-ШВ}+1*4{ЩПТ-ШР}
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.84; 12: 23245.62 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.15; 7: 28.84; 10: 806.02; 12: 23245.62 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9192.75 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.624; 12: 7908.12 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 4.312; 10: 1488.78; 12: 6419.62 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 4.312; 10: 1051.33; 12: 4533.33 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 4.312; 10: 572.77; 12: 2469.78 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 4.312; 10: 782.65; 12: 3374.79 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.9; 7: 10.64; 10: 28.51; 12: 303.35 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1635.63 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.84 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 118.96 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 2.856 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 564.55 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00224 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 130.72 | [25 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.84 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 96.63 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.56 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 724.77 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 41982.12 | [26 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 464.91 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31153.74 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 30219.13 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 15888.41 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15813.32; 12: 88554.57 | [29 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_239.1 | Щит постоянного тока (ЩПТ) в составе: Шкаф ввода (ЩПТ-ШВ) ЩПТ-ШВ-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) - 1шт; Шкаф распределительный (ЩПТ-ШР) ЩПТ-ШР-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) - 2 шт |  |  |  | к-т | 2 | 1 | 2 |  |  | 4925000 |  | 9850000 | [22 empty] | Щит постоянного тока (ЩПТ) в составе: Шкаф ввода (ЩПТ-ШВ) ЩПТ-ШВ-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) - 1шт; Шкаф распределительный (ЩПТ-ШР) ЩПТ-ШР-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) - 2 шт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9850000 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-03-571-04 (ЩПТ-ШЗУ,ШРОТ-В, ШПБ-1) | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 5: 5.6; 6: 1; 7: 5.6 | [22 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=0,8*4{ЩПТ-ШЗУ}+0,8*2{ШРОТ-В}+0,8*1{ШПБ-1} | [35 empty] | Объем=0,8*4{ЩПТ-ШЗУ}+0,8*2{ШРОТ-В}+0,8*1{ШПБ-1}
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.84; 12: 23245.62 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.15; 7: 28.84; 10: 806.02; 12: 23245.62 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9192.75 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.624; 12: 7908.12 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 4.312; 10: 1488.78; 12: 6419.62 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 4.312; 10: 1051.33; 12: 4533.33 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 4.312; 10: 572.77; 12: 2469.78 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 4.312; 10: 782.65; 12: 3374.79 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.9; 7: 10.64; 10: 28.51; 12: 303.35 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1635.63 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.84 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 118.96 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 2.856 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 564.55 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00224 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 130.72 | [25 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.84 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 96.63 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.56 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 724.77 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 41982.12 | [26 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 464.91 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31153.74 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 30219.13 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 15888.41 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15813.32; 12: 88554.57 | [29 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_231.1 | Шкаф зарядно-подзарядного устройства (ЩПТ-ШЗУ), Iном=80А ЩПТ-ШЗУ-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 1122500 |  | 4490000 | [22 empty] | Шкаф зарядно-подзарядного устройства (ЩПТ-ШЗУ), Iном=80А ЩПТ-ШЗУ-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4490000 | [29 empty] | Всего по позиции
11 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_234.1 | Шкаф распределения оперативного тока внутренней установки с 2-мя участками (ШРОТ-В-2) ШРОТ-В-2-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1042360 |  | 1042360 | [22 empty] | Шкаф распределения оперативного тока внутренней установки с 2-мя участками (ШРОТ-В-2) ШРОТ-В-2-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Цена=1000000,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=1000000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1042360 | [29 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_235.1 | Шкаф распределения оперативного тока внутренней установки с 4-мя участками (ШРОТ-В-4) ШРОТ-В-4-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1042360 |  | 1042360 | [22 empty] | Шкаф распределения оперативного тока внутренней установки с 4-мя участками (ШРОТ-В-4) ШРОТ-В-4-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Цена=1000000,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=1000000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1042360 | [29 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_232.1 | Шкаф питания блокировок (ШПБ-1) ШПБ-1-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1042360 |  | 1042360 | [22 empty] | Шкаф питания блокировок (ШПБ-1) ШПБ-1-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Цена=1000000,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=1000000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1042360 | [29 empty] | Всего по позиции
ЗРУ 10 кВ | [35 empty] | ЗРУ 10 кВ
14 | ГЭСНм08-03-572-04 (ШРОТ-К-2) | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | [34 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.09; 12: 2490.6 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.09; 7: 3.09; 10: 806.02; 12: 2490.6 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 564.22 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.52; 12: 476.84 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.26; 7: 0.26; 10: 1488.78; 12: 387.08 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.26; 10: 1051.33; 12: 273.35 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.26; 7: 0.26; 10: 572.77; 12: 148.92 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.26; 10: 782.65; 12: 203.49 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.99; 7: 0.99; 10: 28.51; 12: 28.22 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 3625.62 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.25 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 35.41 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 |  | 0.17 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 33.6 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.025 |  | 0.025 | 105278.81 | 1.35 | 142126.39 |  | 3553.16 | [25 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 3.45 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7157.28 | [26 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 49.81 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2967.44 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2878.42 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1513.39 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11598.9; 12: 11598.9 | [29 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_233.1 | Шкаф распределения оперативного тока в КРУ 10 кВ с 2-мя участками (ШРОТ-К-2) ШРОТ-К-2-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1042360 |  | 1042360 | [22 empty] | Шкаф распределения оперативного тока в КРУ 10 кВ с 2-мя участками (ШРОТ-К-2) ШРОТ-К-2-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Цена=1000000,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=1000000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1042360 | [29 empty] | Всего по позиции
ОРУ 110 кВ | [35 empty] | ОРУ 110 кВ
16 | ГЭСНм08-03-571-04 (ШРОТ-Н) | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 5: 3.2; 6: 1; 7: 3.2 | [22 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
|  | Объем=0,8*4 | [35 empty] | Объем=0,8*4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.48; 12: 13283.21 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.15; 7: 16.48; 10: 806.02; 12: 13283.21 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5253 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.928; 12: 4518.93 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 2.464; 10: 1488.78; 12: 3668.35 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 2.464; 10: 1051.33; 12: 2590.48 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.77; 7: 2.464; 10: 572.77; 12: 1411.31 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 2.464; 10: 782.65; 12: 1928.45 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.9; 7: 6.08; 10: 28.51; 12: 173.34 | [25 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 934.64 | [24 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.48 | 155.63 | 0.91 | 141.62 |  | 67.98 | [25 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 1.632 | 174.93 | 1.13 | 197.67 |  | 322.6 | [25 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00128 | 70310.45 | 0.83 | 58357.67 |  | 74.7 | [25 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.48 | 79.88 | 1.44 | 115.03 |  | 55.21 | [25 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.32 | 944.69 | 1.37 | 1294.23 |  | 414.15 | [25 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23989.78 | [26 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 265.66 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17802.14 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 17268.08 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9079.09 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15813.32; 12: 50602.61 | [29 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_237.1 | Шкаф распределения оперативного тока наружной установки с 3-мя участками (ШРОТ-Н-3) ШРОТ-Н-3-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1042360 |  | 1042360 | [22 empty] | Шкаф распределения оперативного тока наружной установки с 3-мя участками (ШРОТ-Н-3) ШРОТ-Н-3-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Цена=1000000,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=1000000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1042360 | [29 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_238.1 | Шкаф распределения оперативного тока наружной установки с 4-мя участками (ШРОТ-Н-4) ШРОТ-Н-4-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1042360 |  | 2084720 | [22 empty] | Шкаф распределения оперативного тока наружной установки с 4-мя участками (ШРОТ-Н-4) ШРОТ-Н-4-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Цена=1000000,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=1000000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2084720 | [29 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5402494856_22.09.2025_01_236.1 | Шкаф распределения оперативного тока наружной установки с 2-мя участками (ШРОТ-Н-2) ШРОТ-Н-2-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1042360 |  | 1042360 | [22 empty] | Шкаф распределения оперативного тока наружной установки с 2-мя участками (ШРОТ-Н-2) ШРОТ-Н-2-ХХХХ (СТО 56947007-29.120.40.312-2021)
|  | Цена=1000000,00*1,03*1,012 | [42 empty] | Цена=1000000,00*1,03*1,012
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1042360 | [29 empty] | Всего по позиции
Кабельная продукция | [35 empty] | Кабельная продукция
Норма отхода материалов принята на основании прил.8.4: кабели всех марок и сечений-2%, провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно-3% | [35 empty] | Норма отхода материалов принята на основании прил.8.4: кабели всех марок и сечений-2%, провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно-3%
20 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 69.16; 6: 1; 7: 69.16 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(40{КГН 1х4}+(510+1240){ВВГЭнг(А)-LS 2х16}+(60+240){ВВГЭнг(А)-LS 2х10}+260{ВВГЭнг(А)-LS 2х6}+610{ВВГЭнг(А)-LS 2х4}+1825{ВВГЭнг(А)-LS 2х2,5}+13{ВВГнг(А)-LS 2х25}+180{ВВГнг(А)-LS 2х16}+146{ВВГнг(А)-LS 2х6}+180{ВВГнг(А)-LS 2х4}+1192{ВВГнг(А)-LS 2х2,5}+420{КВВГЭнг(A)-LS 4х4}) / 100 | [35 empty] | Объем=(40{КГН 1х4}+(510+1240){ВВГЭнг(А)-LS 2х16}+(60+240){ВВГЭнг(А)-LS 2х10}+260{ВВГЭнг(А)-LS 2х6}+610{ВВГЭнг(А)-LS 2х4}+1825{ВВГЭнг(А)-LS 2х2,5}+13{ВВГнг(А)-LS 2х25}+180{ВВГнг(А)-LS 2х16}+146{ВВГнг(А)-LS 2х6}+180{ВВГнг(А)-LS 2х4}+1192{ВВГнг(А)-LS 2х2,5}+420{КВВГЭнг(A)-LS 4х4}) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 641.8048; 12: 491064.11 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.28; 7: 641.8048; 10: 765.13; 12: 491064.11 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 30831.11 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.664; 12: 25367.61 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 13.832; 10: 1488.78; 12: 20592.8 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 13.832; 10: 1051.33; 12: 14542 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.2; 7: 152.152; 10: 2.67; 12: 406.25 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.2 |  | 152.152 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 1909.51 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 13.832; 10: 572.77; 12: 7922.55 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 13.832; 10: 782.65; 12: 10825.61 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 34219.34 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 16.9442 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 977.68 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 0.0076076 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 973.44 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.26 |  | 17.9816 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 26956.04 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.049795 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 5312.18 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 581482.17 | [26 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 9821.28 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 516431.72 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 500938.77 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 263380.18 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19601.25; 12: 1355622.4 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-147-02 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.53; 6: 1; 7: 0.53 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг
|  | Объем=(53{ВВГнг(А)-LS 2х70}) / 100 | [35 empty] | Объем=(53{ВВГнг(А)-LS 2х70}) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.5296; 12: 4995.99 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.32; 7: 6.5296; 10: 765.13; 12: 4995.99 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 241.76 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.212; 12: 194.4 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.106; 10: 1488.78; 12: 157.81 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.106; 10: 1051.33; 12: 111.44 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.88; 7: 1.5264; 10: 2.67; 12: 4.08 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.88 |  | 1.5264 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 19.16 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.106; 10: 572.77; 12: 60.71 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.106; 10: 782.65; 12: 82.96 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 254.29 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.12985 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 7.49 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 5.83e-05 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 7.46 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.1325 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 198.63 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.0003816 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 40.71 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5686.44 | [26 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 99.92 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5190.39 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5034.68 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2647.1 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25411.58; 12: 13468.14 | [29 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг
|  | Объем=(80{КГН 1х150}) / 100 | [35 empty] | Объем=(80{КГН 1х150}) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.968; 12: 9157.08 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 7: 11.968; 10: 765.13; 12: 9157.08 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 372.46 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.32; 12: 293.43 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.16; 10: 1488.78; 12: 238.2 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.16; 10: 1051.33; 12: 168.21 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.5; 7: 2.8; 10: 2.67; 12: 7.48 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.5 |  | 2.8 | 8.84 | 1.42 | 12.55 |  | 35.14 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.16; 10: 572.77; 12: 91.64 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.16; 10: 782.65; 12: 125.22 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 383.84 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.196 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 11.31 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 8.8e-05 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 11.26 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.2 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 299.82 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.000576 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 61.45 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10206.81 | [26 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 183.14 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9450.51 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 9166.99 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4819.76 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30470.88; 12: 24376.7 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [22 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=(22{ВВГнг(А)-LS 2х150}) / 100 | [35 empty] | Объем=(22{ВВГнг(А)-LS 2х150}) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.4528; 12: 3406.97 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.24; 7: 4.4528; 10: 765.13; 12: 3406.97 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 113.05 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.088; 12: 80.7 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.044; 10: 1488.78; 12: 65.51 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.044; 10: 1051.33; 12: 46.26 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.67; 7: 1.0274; 10: 2.67; 12: 2.74 | [25 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 4.67 |  | 1.0274 | 13.44 | 1.42 | 19.08 |  | 19.6 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.044; 10: 572.77; 12: 25.2 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.044; 10: 782.65; 12: 34.44 | [31 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 105.56 | [24 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.0539 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 3.11 | [25 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 2.42e-05 | 99190.96 | 1.29 | 127956.34 |  | 3.1 | [25 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.055 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 82.45 | [25 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 0.0001584 | 82698.14 | 1.29 | 106680.6 |  | 16.9 | [25 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3706.28 | [26 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 68.14 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3487.67 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3383.04 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1778.71 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40618.95; 12: 8936.17 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-21.1.05.01-1166 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х150-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0816 | 1 | 0.0816 | 1369756.88 | 1.33 | 1821776.65 |  | 148656.97 | [22 empty] | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х150-660
|  | Объем=(80*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(80*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 148656.97 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-21.1.05.01-0112 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х4-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0408 | 1 | 0.0408 | 48338.04 | 1.33 | 64289.59 |  | 2623.02 | [22 empty] | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН 1х4-660
|  | Объем=(40*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(40*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2623.02 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_21.1.06.10_77_7701677700_19.09.2025_01_224.1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х16 мм² ВВГЭнг(А)-LS |  |  |  | м | 1785 | 1 | 1785 |  |  | 800 |  | 1428000 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х16 мм² ВВГЭнг(А)-LS
|  | Объем=1750*1,02 | [35 empty] | Объем=1750*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1428000 | [29 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_21.1.06.10_77_7701677700_19.09.2025_01_223.1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х10 мм² ВВГЭнг(А)-LS |  |  |  | м | 306 | 1 | 306 |  |  | 400 |  | 122400 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х10 мм² ВВГЭнг(А)-LS
|  | Объем=300*1,02 | [35 empty] | Объем=300*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 122400 | [29 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_21.1.06.10_77_7701677700_19.09.2025_01_227.1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х6 мм² ВВГЭнг(А)-LS |  |  |  | м | 265.2 | 1 | 265.2 |  |  | 250 |  | 66300 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х6 мм² ВВГЭнг(А)-LS
|  | Объем=260*1,02 | [35 empty] | Объем=260*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 66300 | [29 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_21.1.06.10_77_7701677700_19.09.2025_01_226.1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х4 мм² ВВГЭнг(А)-LS |  |  |  | м | 622.2 | 1 | 622.2 |  |  | 200 |  | 124440 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х4 мм² ВВГЭнг(А)-LS
|  | Объем=610*1,02 | [35 empty] | Объем=610*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 124440 | [29 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_21.1.06.10_77_7701677700_19.09.2025_01_225.1 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х2,5 мм² ВВГЭнг(А)-LS |  |  |  | м | 1861.5 | 1 | 1861.5 |  |  | 135 |  | 251302.5 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом из ПВХ пластиката, экранированный, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1 кВ, сечением 2х2,5 мм² ВВГЭнг(А)-LS
|  | Объем=1825*1,02 | [35 empty] | Объем=1825*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 251302.5 | [29 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-21.1.06.10-0373 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х150мс(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.02244 | 1 | 0.02244 | 2504520.3 | 1.09 | 2729927.13 |  | 61259.56 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х150мс(N)-1000
|  | Объем=(22*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(22*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 61259.56 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-21.1.06.10-0371 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х70мс(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.05406 | 1 | 0.05406 | 1193824.03 | 1.09 | 1301268.19 |  | 70346.56 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х70мс(N)-1000
|  | Объем=(53*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(53*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70346.56 | [29 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-21.1.06.10-0368 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х25мк(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.01326 | 1 | 0.01326 | 450721.37 | 1.09 | 491286.29 |  | 6514.46 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х25мк(N)-1000
|  | Объем=(13*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(13*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6514.46 | [29 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-21.1.06.10-0367 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х16мк(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.1836 | 1 | 0.1836 | 305433.31 | 1.09 | 332922.31 |  | 61124.54 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х16мк(N)-1000
|  | Объем=(180*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(180*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 61124.54 | [29 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-21.1.06.10-0365 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х6ок(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.14892 | 1 | 0.14892 | 127758.98 | 1.09 | 139257.29 |  | 20738.2 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х6ок(N)-1000
|  | Объем=(146*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(146*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20738.2 | [29 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-21.1.06.10-0364 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х4ок(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.1836 | 1 | 0.1836 | 92088.39 | 1.09 | 100376.35 |  | 18429.1 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х4ок(N)-1000
|  | Объем=(180*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(180*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18429.1 | [29 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-21.1.06.10-0363 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-1000 |  |  |  | 1000 м | 1.2158 | 1 | 1.2158 | 59042.71 | 1.09 | 64356.55 |  | 78247.27 | [22 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-1000
|  | Объем=(1192*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(1192*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 78247.27 | [29 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-21.1.08.03-0575 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х4 |  |  |  | 1000 м | 0.4284 | 1 | 0.4284 | 166655.67 | 1.03 | 171655.34 |  | 73537.15 | [22 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х4
|  | Объем=(420*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(420*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 73537.15 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4663087.74 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1934927.65 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 56578.53 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47408.38 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2624173.18 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 7596945.08 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1934927.65 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 56578.53 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47408.38 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2624173.18 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1922865.96 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1010991.38 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 49795875.4 | [33 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1982336.03 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1922865.96 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1010991.38 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 57392820.48 | [34 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 1992442.5 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 49795875.4 | [33 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2484,6052 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 51,7 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4663087.74 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1934927.65 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 56578.53 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47408.38 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2624173.18 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 7596945.08 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1934927.65 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 56578.53 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 47408.38 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2624173.18 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1922865.96 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1010991.38 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 49795875.4 | [37 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1982336.03 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1922865.96 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1010991.38 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 57392820.48 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 1992442.5 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 49795875.4 | [37 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2484,6052 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 51,7 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | инженер-сметчик I категории |  |  |  | 5: (Савченко Н.Г.) | [40 empty] | инженер-сметчик I категории | (Савченко Н.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (Костянецкая А.В.) | [42 empty] | начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]