## ЛСР-02-10-01 СГП оборудования с
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область | [10 empty] | Московская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [29 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Система гарантированного электропитания оборудования связи. ПС 110 кВ Ермолино | [30 empty] | Система гарантированного электропитания оборудования связи. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-10-01
Система гарантированного электропитания оборудования связи. ПС 110 кВ Ермолино | [31 empty] | Система гарантированного электропитания оборудования связи. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО7.8 | [31 empty] | Д208320-330739ПИР-227.0-ИЛО7.8
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 12050.23 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 18.63 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 50.23 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.97 | тыс.руб.
| оборудования |  | 12000 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 26.8 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.08 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Шкаф телекоммуникационный 19" | [35 empty] | Шкаф телекоммуникационный 19"
1 | ГЭСНм10-03-001-02 (СГП-1, СГП-2) | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг
|  | Объем=1+1 | [35 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 26.8; 12: 18627.07 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 26.8; 10: 695.04; 12: 18627.07 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1646.62 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.08; 12: 971.43 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  | маш.-ч | 1.6 |  | 3.2 | 6.62 | 1.42 | 9.4 |  | 30.08 | [25 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.54; 7: 1.08; 10: 1496.8; 12: 1616.54 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 7: 1.08; 10: 899.47; 12: 971.43 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 1954.12 | [24 empty] | М
| 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая |  |  |  | м2 | 0.45 |  | 0.9 | 71.62 | 1.48 | 106 |  | 95.4 | [25 empty] | Мешковина джутовая
| 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм |  |  |  | м3 | 0.008 |  | 0.016 | 175456.94 | 0.66 | 115801.58 |  | 1852.83 | [25 empty] | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм
| 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой |  |  |  | кг | 0.025 |  | 0.05 | 105.25 | 1.12 | 117.88 |  | 5.89 | [25 empty] | Клей столярный сухой
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23199.24 | [27 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 372.54 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19598.5 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 17638.65 | [29 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 9015.31 | [29 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25112.87; 12: 50225.74 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [43 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 23571.78 | [32 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 18627.07 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1646.62 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 971.43 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2326.66 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 50225.74 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18627.07 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1646.62 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 971.43 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2326.66 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 17638.65 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9015.31 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 19598.5 | [32 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 17638.65 | [32 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 9015.31 | [32 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 50225.74 | [33 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 26,8 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,08 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Оборудование | [34 empty] | Раздел 2. Оборудование
2 О | ТЦ_62.1.02.14_77_7708247167_18.09.2025_01_241.1 | Шкаф гарантированного электропитания СГП 1 (СГП16.1), в составе: 1.Шкаф металлический (ШхВхГ) 800х2250х1000, 48U, Тип передней двери: Двухстворчатая, металлическая, Тип задней двери: Двухстворчатая, металлическая, Цвет: RAL7035 - 1компл.; 2.Цоколь модульный, 100мм - 1компл.; 3.Система вентиляции шкафа с термодатчиком в комплекте - 1шт.; 4.Концевой выключатель двери - 2шт.; 5.Компактный светильник - 1шт.; 6.Шина заземления - 1шт.; 7.Кросс монтажный - 1компл.; 8.Блок питания (220AC(DC)/48DC, 1 кВт, Modbus) TOPAZ PW220/48V960W-AC/DC-DGN - 12шт.; 9.Инвертор (48DC/220AC, 6 кВт) TOPAZ PSI-6кВт-48VDC/220VAC-DGN - 1шт.; 10.Инвертор (220AC(DC)/220AC, 6 кВт) TOPAZ PSI-6кВт-220VDC/220VAC-DGN - 1шт.; 11.Автоматический выключатель 2П, 25А, AC, хар. С - 2шт.; 12.Блок-контакты автоматических выключателей, НЗ - 2шт.; 13.Контактор 32А, 3П, 230В 50Гц - 2шт.; 14.Мех. блокировка - 1шт.; 15.Реле напряжения 230V - 1шт.; 16.Реле АС, 2 перекидных контакта 8А, 40.52.7.090.0000 - 3шт.; 17.Лоток для комплектов 19" 3U глубина 107мм - 9шт.; 18.Выключатель нагрузки 2П, 50А - 1шт.; 19.Держатели плавких вставок с индикацией - 2шт.; 20.Плавкие вставки цилиндрические RT28, 25А, DC - 2шт.; 21.Автоматический выключатель 1П, 32А, AC, хар. С - 1шт.; 22.Автоматический выключатель 1П, 16А, AC, хар. С - 2шт.; 23.Автоматический выключатель 1П, 6А, AC, хар. С - 7шт.; 24.Автоматический выключатель 2П, 6А, DC, хар. С - 8шт.; 25.Блок-контакты автоматических выключателей, НЗ - 16шт.; 26.Перекидной рубильник, 3 положения 1,0,2, 40А - 1шт.; 27.Выключатель нагрузки 2П, 50А - 1шт.; 28.Автоматический выключатель 1П, 10А, AC, хар. С - 2шт.; 29.Автоматический выключатель 1П, 6А, AC, хар. С - 2шт.; 30.Блок-контакты автоматических выключателей, НЗ - 4шт.; 31.Выключатель нагрузки 2П, 63А - 2шт.; 32.Автоматический выключатель 2П, 80А, DC - 1шт.; 33.Автоматический выключатель 2П, 63А, DC - 1шт.; 34.Автоматический выключатель 2П, 40А, DC - 1шт.; 35.Автоматический выключатель 2П, 25А, DC - 1шт.; 36.Автоматический выключатель 2П, 10А, DC - 2шт.; 37.Блок-контакты автоматических выключателей, НЗ - 4шт.; 38.Блок розеток 19", 1U, в блоке 7 шт - 1шт.; 39.Лампа 220 AC/DC, зеленая светодиод - 3шт.; 40.Лампа 220 AC/DC, красная светодиод - 1шт.; Модуль аппаратуры системы мониторинга электропитания аппаратуры связи в составе: 41.Сетевой коммутатор TOPAZ SW 508-8Tx-24-24 - 1шт.; 42.Панель оператора TOPAZ HMI15 E3R4 SSD32 (3GTx-4R) (OS LINUX, IEC 61850-8-1 (MMS/GOOSE), SNMP, МЭК60870-5-101, МЭК60870-5-104, 4хRS485, 2х24В) с СПО «TOPAZ мониторинга электропитания» - 1шт.; 43.Модуль телесигнализации (32 входа ТС 24В, 1хRS485, МЭК60870-101, 1x24В) TOPAZ TM DIN32C-1R-LV-Pr (L) - 2шт.; 44.Модуль аналогового ввода (8 каналов тока, 1хRS485, МЭК60870-101, 1x24В) TOPAZ (ITDS) TM AIN8-Pr (I) - 1шт.; 45.Блок питания TOPAZ PW220/24V50W-AC/DC - 2шт.; 46.Датчик температуры (MODBUS, 1x24В) TOPAZ DT RS485 - 1шт.; 47.Трансформатор тока (100А, 4-20мА) - 1шт.; 48.Блок клемм ТС: 2-х проводная проходная, с размыкателем, сечение проводника до 2,5 мм² - 48шт.; 49.Блок клемм: 4-х проводная, проходная, сечение проводника до 4 мм² - 10шт.; 50.Патч-корд UTP, кат. 5E, RJ-45 - 1шт.; 51.Патч-корд RS-485 - 3шт.; 52.Лоток для комплектов 19'' 3U глубина 107мм - 1шт.; 53.Комплект для организации шин 48V, медные шины, изоляторы, защитный экран - 1шт. |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 9000000 |  | 9000000 | [22 empty] | Шкаф гарантированного электропитания СГП 1 (СГП16.1), в составе: 1.Шкаф металлический (ШхВхГ) 800х2250х1000, 48U, Тип передней двери: Двухстворчатая, металлическая, Тип задней двери: Двухстворчатая, металлическая, Цвет: RAL7035 - 1компл.; 2.Цоколь модульный, 100мм - 1компл.; 3.Система вентиляции шкафа с термодатчиком в комплекте - 1шт.; 4.Концевой выключатель двери - 2шт.; 5.Компактный светильник - 1шт.; 6.Шина заземления - 1шт.; 7.Кросс монтажный - 1компл.; 8.Блок питания (220AC(DC)/48DC, 1 кВт, Modbus) TOPAZ PW220/48V960W-AC/DC-DGN - 12шт.; 9.Инвертор (48DC/220AC, 6 кВт) TOPAZ PSI-6кВт-48VDC/220VAC-DGN - 1шт.; 10.Инвертор (220AC(DC)/220AC, 6 кВт) TOPAZ PSI-6кВт-220VDC/220VAC-DGN - 1шт.; 11.Автоматический выключатель 2П, 25А, AC, хар. С - 2шт.; 12.Блок-контакты автоматических выключателей, НЗ - 2шт.; 13.Контактор 32А, 3П, 230В 50Гц - 2шт.; 14.Мех. блокировка - 1шт.; 15.Реле напряжения 230V - 1шт.; 16.Реле АС, 2 перекидных контакта 8А, 40.52.7.090.0000 - 3шт.; 17.Лоток для комплектов 19" 3U глубина 107мм - 9шт.; 18.Выключатель нагрузки 2П, 50А - 1шт.; 19.Держатели плавких вставок с индикацией - 2шт.; 20.Плавкие вставки цилиндрические RT28, 25А, DC - 2шт.; 21.Автоматический выключатель 1П, 32А, AC, хар. С - 1шт.; 22.Автоматический выключатель 1П, 16А, AC, хар. С - 2шт.; 23.Автоматический выключатель 1П, 6А, AC, хар. С - 7шт.; 24.Автоматический выключатель 2П, 6А, DC, хар. С - 8шт.; 25.Блок-контакты автоматических выключателей, НЗ - 16шт.; 26.Перекидной рубильник, 3 положения 1,0,2, 40А - 1шт.; 27.Выключатель нагрузки 2П, 50А - 1шт.; 28.Автоматический выключатель 1П, 10А, AC, хар. С - 2шт.; 29.Автоматический выключатель 1П, 6А, AC, хар. С - 2шт.; 30.Блок-контакты автоматических выключателей, НЗ - 4шт.; 31.Выключатель нагрузки 2П, 63А - 2шт.; 32.Автоматический выключатель 2П, 80А, DC - 1шт.; 33.Автоматический выключатель 2П, 63А, DC - 1шт.; 34.Автоматический выключатель 2П, 40А, DC - 1шт.; 35.Автоматический выключатель 2П, 25А, DC - 1шт.; 36.Автоматический выключатель 2П, 10А, DC - 2шт.; 37.Блок-контакты автоматических выключателей, НЗ - 4шт.; 38.Блок розеток 19", 1U, в блоке 7 шт - 1шт.; 39.Лампа 220 AC/DC, зеленая светодиод - 3шт.; 40.Лампа 220 AC/DC, красная светодиод - 1шт.; Модуль аппаратуры системы мониторинга электропитания аппаратуры связи в составе: 41.Сетевой коммутатор TOPAZ SW 508-8Tx-24-24 - 1шт.; 42.Панель оператора TOPAZ HMI15 E3R4 SSD32 (3GTx-4R) (OS LINUX, IEC 61850-8-1 (MMS/GOOSE), SNMP, МЭК60870-5-101, МЭК60870-5-104, 4хRS485, 2х24В) с СПО «TOPAZ мониторинга электропитания» - 1шт.; 43.Модуль телесигнализации (32 входа ТС 24В, 1хRS485, МЭК60870-101, 1x24В) TOPAZ TM DIN32C-1R-LV-Pr (L) - 2шт.; 44.Модуль аналогового ввода (8 каналов тока, 1хRS485, МЭК60870-101, 1x24В) TOPAZ (ITDS) TM AIN8-Pr (I) - 1шт.; 45.Блок питания TOPAZ PW220/24V50W-AC/DC - 2шт.; 46.Датчик температуры (MODBUS, 1x24В) TOPAZ DT RS485 - 1шт.; 47.Трансформатор тока (100А, 4-20мА) - 1шт.; 48.Блок клемм ТС: 2-х проводная проходная, с размыкателем, сечение проводника до 2,5 мм² - 48шт.; 49.Блок клемм: 4-х проводная, проходная, сечение проводника до 4 мм² - 10шт.; 50.Патч-корд UTP, кат. 5E, RJ-45 - 1шт.; 51.Патч-корд RS-485 - 3шт.; 52.Лоток для комплектов 19'' 3U глубина 107мм - 1шт.; 53.Комплект для организации шин 48V, медные шины, изоляторы, защитный экран - 1шт.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9000000 | [30 empty] | Всего по позиции
3 О | ТЦ_62.1.02.14_77_7708247167_18.09.2025_02_242.1 | Шкаф гарантированного электропитания СГП 2 (СГП16.2), в составе: 1.Шкаф металлический (ШхВхГ) 800х2250х1000, 48U, Тип передней двери: Двухстворчатая, металлическая, Тип задней двери: Двухстворчатая, металлическая, Цвет: RAL7035 - 1компл.; 2.Цоколь модульный, 100мм - 1компл.; 3.Система вентиляции шкафа с термодатчиком в комплекте - 1шт.; 4.Полка под АКБ до 250кг - 4шт.; 5.Аккумуляторы (12В, 180Ач) - 8шт.; 6.Концевой выключатель двери - 2шт.; 7.Компактный светильник - 1шт.; 8.Шина заземления - 1шт.; 9.Кросс монтажный - 1компл.; 10.Датчик температуры (MODBUS, 1x24B) TOPAZ DT RS485 - 1шт.; 11.Трансформатор тока (100А, 4-20мА) - 1шт.; 12.Блок клемм ТС: 2-х проводная проходная, с размыкателем, сечение проводника до 2,5 мм2 - 48шт.; 13.Блок клемм: 4-х проводная, проходная, сечение проводника до 4мм2 - 10шт.; 14.Диодная развязка STPS80H100TV - 1шт.; 15.Патч-корд UTP, кат.5Е, RJ-45 - 1шт.; 16.Патч-корд RS-485 - 3шт.; 17.Лоток для комплектов 19'' 3U глубина 107мм - 1шт.; 18.Автоматический выключатель 2П, 50А, DC - 1шт.; 19.Комплект для организации шин 48V, медные шины, изоляторы, защитный экран - 1шт. |  |  |  | компл. | 1 | 1 | 1 |  |  | 3000000 |  | 3000000 | [22 empty] | Шкаф гарантированного электропитания СГП 2 (СГП16.2), в составе: 1.Шкаф металлический (ШхВхГ) 800х2250х1000, 48U, Тип передней двери: Двухстворчатая, металлическая, Тип задней двери: Двухстворчатая, металлическая, Цвет: RAL7035 - 1компл.; 2.Цоколь модульный, 100мм - 1компл.; 3.Система вентиляции шкафа с термодатчиком в комплекте - 1шт.; 4.Полка под АКБ до 250кг - 4шт.; 5.Аккумуляторы (12В, 180Ач) - 8шт.; 6.Концевой выключатель двери - 2шт.; 7.Компактный светильник - 1шт.; 8.Шина заземления - 1шт.; 9.Кросс монтажный - 1компл.; 10.Датчик температуры (MODBUS, 1x24B) TOPAZ DT RS485 - 1шт.; 11.Трансформатор тока (100А, 4-20мА) - 1шт.; 12.Блок клемм ТС: 2-х проводная проходная, с размыкателем, сечение проводника до 2,5 мм2 - 48шт.; 13.Блок клемм: 4-х проводная, проходная, сечение проводника до 4мм2 - 10шт.; 14.Диодная развязка STPS80H100TV - 1шт.; 15.Патч-корд UTP, кат.5Е, RJ-45 - 1шт.; 16.Патч-корд RS-485 - 3шт.; 17.Лоток для комплектов 19'' 3U глубина 107мм - 1шт.; 18.Автоматический выключатель 2П, 50А, DC - 1шт.; 19.Комплект для организации шин 48V, медные шины, изоляторы, защитный экран - 1шт.
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3000000 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование : | [43 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 12000000 | [32 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 2 Оборудование |  |  |  | 12: 12000000 | [33 empty] | Всего по разделу 2 Оборудование
|  | справочно: | [44 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 12000000 | [32 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [47 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 23571.78 | [36 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 18627.07 | [36 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1646.62 | [36 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 971.43 | [36 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2326.66 | [36 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 50225.74 | [36 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18627.07 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1646.62 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 971.43 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2326.66 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 17638.65 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 9015.31 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 12000000 | [36 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 19598.5 | [36 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 17638.65 | [36 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 9015.31 | [36 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 12050225.74 | [37 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 12000000 | [36 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 26,8 | [38 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,08 | [38 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | инженер-сметчик I категории |  |  |  | 5: (Савченко Н.Г.) | [39 empty] | инженер-сметчик I категории | (Савченко Н.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (Костянецкая А.В.) | [41 empty] | начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]