## ЛСР-09-01-02 ПНР. КТСБ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область | [10 empty] | Московская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [29 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Пусконаладочные работы. ПС 110 кВ Ермолино | [30 empty] | Пусконаладочные работы. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-09-01-02
Пусконаладочные работы. КТСБ | [31 empty] | Пусконаладочные работы. КТСБ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Д208320-330739ПИР-227.0-ПНР изм.2 | [31 empty] | Д208320-330739ПИР-227.0-ПНР изм.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 2595.1 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1235.76 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1074 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 2595.1 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы КТСБ | [34 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы КТСБ
1 | ГЭСНп02-01-001-05 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 128; 12: 147279.11 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 7: 6.4; 10: 829.38; 12: 5308.03 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.6; 7: 25.6; 10: 1255.75; 12: 32147.2 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.6; 7: 57.6; 10: 1144.78; 12: 65939.33 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.6; 7: 25.6; 10: 1027.96; 12: 26315.78 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.8; 7: 12.8; 10: 1372.56; 12: 17568.77 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 147279.11 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 147279.11 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 108986.54 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 53020.48 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 309286.13; 12: 309286.13 | [26 empty] | Всего по позиции
Охранная сигнализация зданий (КПП) | [41 empty] | Охранная сигнализация зданий (КПП)
2 | ГЭСНп02-01-001-03 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 65; 12: 74790.18 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.25; 7: 3.25; 10: 829.38; 12: 2695.49 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 7: 13; 10: 1255.75; 12: 16324.75 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.25; 7: 29.25; 10: 1144.78; 12: 33484.82 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 7: 13; 10: 1027.96; 12: 13363.48 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.5; 7: 6.5; 10: 1372.56; 12: 8921.64 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 74790.18 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 74790.18 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 55344.73 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 26924.46 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 157059.37; 12: 157059.37 | [26 empty] | Всего по позиции
Охранная сигнализация периметра (ОСП) | [41 empty] | Охранная сигнализация периметра (ОСП)
3 | ГЭСНп02-01-001-05 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 128; 12: 147279.11 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 7: 6.4; 10: 829.38; 12: 5308.03 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.6; 7: 25.6; 10: 1255.75; 12: 32147.2 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.6; 7: 57.6; 10: 1144.78; 12: 65939.33 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.6; 7: 25.6; 10: 1027.96; 12: 26315.78 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.8; 7: 12.8; 10: 1372.56; 12: 17568.77 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 147279.11 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 147279.11 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 108986.54 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 53020.48 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 309286.13; 12: 309286.13 | [26 empty] | Всего по позиции
Система видеонаблюдения | [41 empty] | Система видеонаблюдения
4 | ГЭСНп02-01-001-07 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 251; 12: 288805.12 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.55; 7: 12.55; 10: 829.38; 12: 10408.72 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.2; 7: 50.2; 10: 1255.75; 12: 63038.65 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 112.95; 7: 112.95; 10: 1144.78; 12: 129302.9 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.2; 7: 50.2; 10: 1027.96; 12: 51603.59 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.1; 7: 25.1; 10: 1372.56; 12: 34451.26 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 288805.12 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 288805.12 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 213715.79 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 103969.84 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 606490.75; 12: 606490.75 | [26 empty] | Всего по позиции
Система сбора и обработки информации | [41 empty] | Система сбора и обработки информации
5 | ГЭСНп02-01-001-07 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 251; 12: 288805.12 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.55; 7: 12.55; 10: 829.38; 12: 10408.72 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.2; 7: 50.2; 10: 1255.75; 12: 63038.65 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 112.95; 7: 112.95; 10: 1144.78; 12: 129302.9 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.2; 7: 50.2; 10: 1027.96; 12: 51603.59 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.1; 7: 25.1; 10: 1372.56; 12: 34451.26 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 288805.12 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 288805.12 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 213715.79 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 103969.84 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 606490.75; 12: 606490.75 | [26 empty] | Всего по позиции
Системы АПС и СОУЭ | [41 empty] | Системы АПС и СОУЭ
6 | ГЭСНп02-01-001-07 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 251; 12: 288805.12 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.55; 7: 12.55; 10: 829.38; 12: 10408.72 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.2; 7: 50.2; 10: 1255.75; 12: 63038.65 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 112.95; 7: 112.95; 10: 1144.78; 12: 129302.9 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.2; 7: 50.2; 10: 1027.96; 12: 51603.59 | [23 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.1; 7: 25.1; 10: 1372.56; 12: 34451.26 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 288805.12 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 288805.12 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 213715.79 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 103969.84 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 606490.75; 12: 606490.75 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы КТСБ : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы КТСБ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1235763.76 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1235763.76 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 2595103.88 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 2595103.88 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1235763.76 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 914465.18 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 444874.94 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1235763.76 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 914465.18 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 444874.94 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы КТСБ |  |  |  | 12: 2595103.88 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы КТСБ
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1074 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 2076083.1 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 2076083.1 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 519020.78 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 519020.78 | [33 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1235763.76 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1235763.76 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 2595103.88 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 2595103.88 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1235763.76 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 914465.18 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 444874.94 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1235763.76 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 914465.18 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 444874.94 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2595103.88 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1074 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 2076083.1 | [38 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 2076083.1 | [39 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 519020.78 | [38 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 519020.78 | [39 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: | инженер-сметчик 1 категории |  |  |  | 5: (Савченко Н.Г.) | [40 empty] | инженер-сметчик 1 категории | (Савченко Н.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (Костянецкая А.В.) | [42 empty] | начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]