## ЛСР-09-01-13 ПНР. СОПТ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" от 26.12.2024 №612
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Московская область | [10 empty] | Московская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [29 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Пусконаладочные работы. ПС 110 кВ Ермолино | [30 empty] | Пусконаладочные работы. ПС 110 кВ Ермолино
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-09-01-13
Пусконаладочные работы. СОПТ | [31 empty] | Пусконаладочные работы. СОПТ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Д208320-330739ПИР-227.0-ПНР изм.2 | [31 empty] | Д208320-330739ПИР-227.0-ПНР изм.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2025 года | [31 empty] | III квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 2699.81 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1285.62 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1342.21 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 2699.81 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР | [34 empty] | Раздел 1. ПНР
1 | ГЭСНп01-06-001-01 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора (АБ1, АБ2) |  |  |  | 4: система; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора (АБ1, АБ2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.2; 12: 44307.18 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 12.96; 10: 747.61; 12: 9689.03 | [23 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 7: 30.24; 10: 1144.78; 12: 34618.15 | [23 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44307.18 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 44307.18 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 32787.31 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 15950.58 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46522.54; 12: 93045.07 | [26 empty] | Всего по позиции
Шкафы БВП, ЩПТ | [41 empty] | Шкафы БВП, ЩПТ
2 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (1+13+20+20+1+13+20+20 отходящие фидера БВП1, ЩПТ1) |  |  |  | 4: испытание; 5: 108; 6: 1; 7: 108 | [21 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации (1+13+20+20+1+13+20+20 отходящие фидера БВП1, ЩПТ1)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 174.96; 12: 170831.88 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 70.2; 10: 899.47; 12: 63142.79 | [23 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 104.76; 10: 1027.96; 12: 107689.09 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 170831.88 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 170831.88 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 126415.59 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 61499.48 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3321.73; 12: 358746.95 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (4+5+4+5 БВП1, ЩПТ1(ШВ), БВП2, ЩПТ2, (ШВ)) |  |  |  | 4: испытание; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [21 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (4+5+4+5 БВП1, ЩПТ1(ШВ), БВП2, ЩПТ2, (ШВ))
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 29.16; 12: 28734.9 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 11.7; 10: 747.61; 12: 8747.04 | [23 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 17.46; 10: 1144.78; 12: 19987.86 | [23 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28734.9 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28734.9 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 21263.83 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 10344.56 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3352.41; 12: 60343.29 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-06-023-01 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока (ЩПТ1, ЩПТ2) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока (ЩПТ1, ЩПТ2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.64; 12: 8032.8 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 3.46; 10: 782.65; 12: 2707.97 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.59; 7: 5.18; 10: 1027.96; 12: 5324.83 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8032.8 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8032.8 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5944.27 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2891.81 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8434.44; 12: 16868.88 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1+1 (ЩПТ1, ЩПТ2) |  |  |  | 4: участок; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) (1+1 (ЩПТ1, ЩПТ2)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 46.98; 12: 44560.25 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 7: 18.8; 10: 829.38; 12: 15592.34 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.09; 7: 28.18; 10: 1027.96; 12: 28967.91 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44560.25 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 44560.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 32974.59 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 16041.69 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46788.27; 12: 93576.53 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (108+18) |  |  |  | 4: шт; 5: 126; 6: 1; 7: 126 | [21 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (108+18)
|  | Объем=108+18 | [40 empty] | Объем=108+18
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40.32; 12: 41918.48 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 20.16; 10: 1051.33; 12: 21194.81 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 20.16; 10: 1027.96; 12: 20723.67 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 41918.48 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 41918.48 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 31019.68 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 15090.65 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 698.64; 12: 88028.81 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения (1+1(ЩПТ1(БАО), ЩПТ2(БАО))) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения (1+1(ЩПТ1(БАО), ЩПТ2(БАО)))
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36; 12: 36922.65 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 10.8; 10: 747.61; 12: 8074.19 | [23 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.6; 7: 25.2; 10: 1144.78; 12: 28848.46 | [23 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36922.65 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 36922.65 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 27322.76 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 13292.15 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38768.78; 12: 77537.56 | [26 empty] | Всего по позиции
ШЗУ | [41 empty] | ШЗУ
8 | ГЭСНп01-08-001-03 | Преобразователь диодный, ток: до 1000 А (4 ШЗУ) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Преобразователь диодный, ток: до 1000 А (4 ШЗУ)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 61.56; 12: 59611.46 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.62; 7: 18.48; 10: 829.38; 12: 15326.94 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.77; 7: 43.08; 10: 1027.96; 12: 44284.52 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 59611.46 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 59611.46 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 44112.48 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 21460.13 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31296.02; 12: 125184.07 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНп01-06-023-01 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока (4 ШЗУ) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока (4 ШЗУ)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.28; 12: 16065.61 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 6.92; 10: 782.65; 12: 5415.94 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.59; 7: 10.36; 10: 1027.96; 12: 10649.67 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16065.61 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16065.61 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 11888.55 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5783.62 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8434.45; 12: 33737.78 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (4 ШЗУ) |  |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации (4 ШЗУ)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.48; 12: 6327.1 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 2.6; 10: 899.47; 12: 2338.62 | [23 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 3.88; 10: 1027.96; 12: 3988.48 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6327.1 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6327.1 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4682.05 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2277.76 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3321.73; 12: 13286.91 | [26 empty] | Всего по позиции
Шкафы ШРОТ,ШПБ | [41 empty] | Шкафы ШРОТ,ШПБ
11 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А(применяется к 2-х полюсному автомату, 41+41+41+41+41+11+1+24 шкафы ШРОТ, ШПБ) |  |  |  | 4: шт; 5: 158; 6: 1; 7: 158 | [21 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А(применяется к 2-х полюсному автомату, 41+41+41+41+41+11+1+24 шкафы ШРОТ, ШПБ)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 284.4; 12: 217602.97 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 142.2; 10: 782.65; 12: 111292.83 | [23 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 142.2; 10: 747.61; 12: 106310.14 | [23 empty] | Техник II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 217602.97 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 217602.97 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 161026.2 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 78337.07 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2892.19; 12: 456966.24 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (4+8+6+8+8+4+4+6 (шкафы ШРОТ, ШПБ)) |  |  |  | 4: испытание; 5: 48; 6: 1; 7: 48 | [21 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (4+8+6+8+8+4+4+6 (шкафы ШРОТ, ШПБ))
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 77.76; 12: 76626.39 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 31.2; 10: 747.61; 12: 23325.43 | [23 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 46.56; 10: 1144.78; 12: 53300.96 | [23 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 76626.39 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 76626.39 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 56703.53 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 27585.5 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3352.4; 12: 160915.42 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации (Шкафы ШРОТ, ШПБ) |  |  |  | 4: испытание; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации (Шкафы ШРОТ, ШПБ)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.96; 12: 12654.21 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 5.2; 10: 899.47; 12: 4677.24 | [23 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 7: 7.76; 10: 1027.96; 12: 7976.97 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12654.21 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12654.21 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9364.12 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4555.52 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3321.73; 12: 26573.85 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ( 41+41+41+41+41+11+1+24 шкаф ШРОТ, ШПБ)) |  |  |  | 4: шт; 5: 241; 6: 1; 7: 241 | [21 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ( 41+41+41+41+41+11+1+24 шкаф ШРОТ, ШПБ))
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 77.12; 12: 80177.42 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 38.56; 10: 1051.33; 12: 40539.28 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 38.56; 10: 1027.96; 12: 39638.14 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 80177.42 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 80177.42 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 59331.29 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 28863.87 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 698.64; 12: 168372.58 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения (ШПБ) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения (ШПБ)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 72; 12: 73845.29 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 21.6; 10: 747.61; 12: 16148.38 | [23 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.6; 7: 50.4; 10: 1144.78; 12: 57696.91 | [23 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 73845.29 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 73845.29 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 54645.51 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 26584.3 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38768.78; 12: 155075.1 | [26 empty] | Всего по позиции
Напряжение прикосновения | [41 empty] | Напряжение прикосновения
16 | ГЭСНп01-11-014-01 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте |  |  |  | 4: точка; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 103.68; 12: 107790.4 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 51.84; 10: 1051.33; 12: 54500.95 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 51.84; 10: 1027.96; 12: 53289.45 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 107790.4 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 107790.4 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 79764.9 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 38804.54 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28294.98; 12: 226359.84 | [26 empty] | Всего по позиции
Розность потенциалов и нагрев экранов кабелей при КЗ | [41 empty] | Розность потенциалов и нагрев экранов кабелей при КЗ
17 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.41; 6: 1; 7: 0.41 | [21 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=(41)/100 | [40 empty] | Объем=(41)/100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.3136; 12: 5524.25 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 2.6568; 10: 1051.33; 12: 2793.17 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 2.6568; 10: 1027.96; 12: 2731.08 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5524.25 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5524.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4087.95 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1988.73 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28294.95; 12: 11600.93 | [26 empty] | Всего по позиции
Импульсные помехи, вызванные высокочастотной составляющей тока КЗ | [41 empty] | Импульсные помехи, вызванные высокочастотной составляющей тока КЗ
18 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 64; 12: 66537.28 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 32; 10: 1051.33; 12: 33642.56 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 32; 10: 1027.96; 12: 32894.72 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 66537.28 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 66537.28 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 49237.59 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 23953.42 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13972.83; 12: 139728.29 | [26 empty] | Всего по позиции
Импульсные потенциалы на заземлителях при ударах молнии | [41 empty] | Импульсные потенциалы на заземлителях при ударах молнии
19 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 25.6; 12: 26614.91 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 12.8; 10: 1051.33; 12: 13457.02 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 12.8; 10: 1027.96; 12: 13157.89 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 26614.91 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26614.91 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 19695.03 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 9581.37 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13972.83; 12: 55891.31 | [26 empty] | Всего по позиции
Магнитное поле в номинальном режиме | [41 empty] | Магнитное поле в номинальном режиме
20 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.2; 12: 16842.25 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 8.1; 10: 1051.33; 12: 8515.77 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 8.1; 10: 1027.96; 12: 8326.48 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16842.25 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16842.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12463.27 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 6063.21 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3536.87; 12: 35368.73 | [26 empty] | Всего по позиции
Магнитное поле в максимальном рабочем режиме, при КЗ, при ударе молнии | [41 empty] | Магнитное поле в максимальном рабочем режиме, при КЗ, при ударе молнии
21 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | 4: шт; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 48.6; 12: 50526.75 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 24.3; 10: 1051.33; 12: 25547.32 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 24.3; 10: 1027.96; 12: 24979.43 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 50526.75 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 50526.75 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 37389.8 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 18189.63 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3536.87; 12: 106106.18 | [26 empty] | Всего по позиции
Помехи радиочастотного диапазона | [41 empty] | Помехи радиочастотного диапазона
22 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.2; 12: 16842.25 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 8.1; 10: 1051.33; 12: 8515.77 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 8.1; 10: 1027.96; 12: 8326.48 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16842.25 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16842.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12463.27 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 6063.21 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3536.87; 12: 35368.73 | [26 empty] | Всего по позиции
Электростатические потенциалы | [41 empty] | Электростатические потенциалы
23 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.2; 12: 16842.25 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 8.1; 10: 1051.33; 12: 8515.77 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 8.1; 10: 1027.96; 12: 8326.48 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16842.25 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16842.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12463.27 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 6063.21 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3536.87; 12: 35368.73 | [26 empty] | Всего по позиции
Мониторинг качества питания постоянным током | [41 empty] | Мониторинг качества питания постоянным током
24 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.8; 12: 13307.45 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 6.4; 10: 1051.33; 12: 6728.51 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 6.4; 10: 1027.96; 12: 6578.94 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13307.45 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13307.45 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9847.51 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4790.68 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13972.82; 12: 27945.64 | [26 empty] | Всего по позиции
Мониторинг качества питания переменным током | [41 empty] | Мониторинг качества питания переменным током
25 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.8; 12: 13307.45 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 6.4; 10: 1051.33; 12: 6728.51 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 6.4; 10: 1027.96; 12: 6578.94 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13307.45 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13307.45 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9847.51 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4790.68 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13972.82; 12: 27945.64 | [26 empty] | Всего по позиции
Мониторинг качества питания переменным током | [41 empty] | Мониторинг качества питания переменным током
26 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.8; 12: 13307.45 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 6.4; 10: 1051.33; 12: 6728.51 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 6.4; 10: 1027.96; 12: 6578.94 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13307.45 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13307.45 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9847.51 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4790.68 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13972.82; 12: 27945.64 | [26 empty] | Всего по позиции
Измерение помех во вторичных цепях | [41 empty] | Измерение помех во вторичных цепях
27 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.2; 12: 19961.19 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 9.6; 10: 1051.33; 12: 10092.77 | [23 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 9.6; 10: 1027.96; 12: 9868.42 | [23 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19961.19 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19961.19 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 14771.28 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7186.03 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13972.83; 12: 41918.5 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ПНР : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 ПНР :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1285622.47 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1285622.47 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 2699807.2 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 2699807.2 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1285622.47 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 951360.65 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 462824.08 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1285622.47 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 951360.65 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 462824.08 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 ПНР |  |  |  | 12: 2699807.2 | [31 empty] | Всего по разделу 1 ПНР
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1342,2136 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 2159845.76 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 2159845.76 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 539961.44 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 539961.44 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [47 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1285622.47 | [36 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1285622.47 | [36 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 2699807.2 | [36 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 2699807.2 | [36 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1285622.47 | [36 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 951360.65 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 462824.08 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1285622.47 | [36 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 951360.65 | [36 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 462824.08 | [36 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2699807.2 | [37 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1342,2136 | [38 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 2159845.76 | [39 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 2159845.76 | [40 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 539961.44 | [39 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 539961.44 | [40 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | инженер-сметчик 1 категории |  |  |  | 5: (Савченко Н.Г.) | [41 empty] | инженер-сметчик 1 категории | (Савченко Н.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник сметного отдела |  |  |  | 5: (Костянецкая А.В.) | [43 empty] | начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]