## ССРСС
Smeta.RU (495) 974-1589
Заказчик |  | ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)
Утвержден "___"______________________2026г
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 1845104.77 | тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
2026-03-16
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [7 empty] | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино
(наименование стройки)
Составлен в базисном уровне цен 3 квартал 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных (ремонтно - строительных, ремонтно - реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.4; СР-1-3 | Документация ДПТ, ДМТ ПС 110 кВ Ермолино | - | - | - | 1856.79 | 1856.79
2 | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.2; СР-1-4.1 | Вынос центров опор в натуру. ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | - | - | - | 10.84 | 10.84
3 | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.2; СР-1-4.2 | Вынос центров опор в натуру. ВЛ 110 кВ Икша-1 - Ермолино | - | - | - | 6.32 | 6.32
4 | Методика 421/пр, прил.9, п.1.2.1; Д208320-330739ПИР-227.0-ООС2, гл.7.1.3; СР-1-5 | Компенсационная стоимость за вырубку древесно-кустарниковой растительности (зелёных насаждений) (12099134 руб. НДС не облагается) | - | - | - | 12099.13 | 12099.13
5 | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.3; СР-1-6, Договор №04120-Z от 06.06.2025 | Аренда земельного участка (1203997,96 руб. НДС не облагается) | - | - | - | 1204 | 1204
6 | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.3; результат оценки 01.12.2025г. | Сервитут (22050 руб.+121 руб.) | - | - | - | 22.17 | 22.17
7 | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.3 | Сервитут. Отчет об оценке (2813000 руб./1,2) | - | - | - | 2344.17 | 2344.17
8 | ОСР-01-01 | Подготовительные работы. ПС 110 кВ Ермолино | 16642.85 | - | - | - | 16642.85
9 | ЛСР-01-02-01 | Рекультивация нарушенных земель в части заходов ВЛ на ПС | 239.51 | - | - | - | 239.51
10 | ЛСР-01-03-01 | Демонтажные работы ВЛ 110 кВ Икша-I - Белый Раст №3 | 664.84 | - | - | - | 664.84
|  | Итого по Гл. 1 | 17547.2 | - | - | 17543.42 | 35090.62
Глава 2. Основные объекты строительства.
11 | ОСР-02-01 | Блочно-модульное здание ОПУ, совмещенное с ЗРУ 10 кВ. ПС 110 кВ Ермолино | 12690.61 | 4983.99 | 169212.87 | - | 186887.47
12 | ОСР-02-02 | Открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ-110 кВ). ПС 110 кВ Ермолино | 41722.32 | 17865.07 | 358577.69 | - | 418165.08
13 | ОСР-02-03 | Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 17239.72 | 340.11 | - | - | 17579.83
14 | ОСР-02-04 | Релейная защита и автоматика | - | 3125.38 | 127855.03 | - | 130980.41
15 | ЛСР-02-05-01 | Система мониторинга и управления качеством электрической энергии. ПС 110 кВ Ермолино | - | 9.49 | 6225.68 | - | 6235.17
16 | ЛСР-02-06-01 | АСУ ТП. ПС 110 кВ Ермолино | 34.08 | 5430.62 | 95489.98 | - | 100954.68
17 | ЛСР-02-07-01 | АИИС КУЭ. ПС 110 кВ Ермолино | - | 490.8 | 7111.68 | - | 7602.48
18 | ЛСР-02-08-01 | Система постоянного оперативного тока. ПС 110 кВ Ермолино | - | 7596.94 | 49795.88 | - | 57392.82
19 | ЛСР-02-09-01 | Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Ермолино | - | 52.48 | 6249.93 | - | 6302.41
20 | ЛСР-02-10-01 | Система гарантированного электропитания оборудования связи. ПС 110 кВ Ермолино | - | 50.23 | 12000 | - | 12050.23
|  | Итого по Гл. 2 | 71686.73 | 39945.11 | 832518.74 | - | 944150.58
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
21 | ОСР-03-01 | Здание контрольно-пропускного пункта (КПП). ПС 110 кВ Ермолино | 884.77 | 425.29 | 5224.67 | - | 6534.73
|  | Итого по Гл. 3 | 884.77 | 425.29 | 5224.67 | - | 6534.73
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
|  | Итого по Гл. 4 | - | - | - | - | -
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.
22 | ОСР-05-01 | Цифровые системы передачи информации | - | 275.16 | 42016.61 | - | 42291.77
23 | ЛСР-05-02-01 | Внутриобъектовая связь. ПС 110 кВ Ермолино | - | 866.35 | 55507.81 | - | 56374.16
24 | ЛСР-05-03-01 | Система технических средств безопасности. ПС 110 кВ Ермолино | - | 5005.39 | 22882.01 | - | 27887.4
25 | ОСР-05-04 | ВЧ каналы связи по ВЛ | 7.65 | 597.09 | 5984.44 | - | 6589.18
26 | ЛСР-05-05-01 | Монтаж ОКГТ ВОЛС-ВЛ. Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 4948.52 | 446.69 | - | - | 5395.21
27 | ОСР-05-06 | Заходы ВОЛС на ПС ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино и ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Икша I - Ермолино | 8.39 | 753.9 | 18.36 | - | 780.65
28 | ЛСР-05-07-01 | Информационная безопасность. ПС 110 кВ Ермолино | - | 74.05 | 10100 | - | 10174.05
29 | ЛСР-05-08-01 | Подъездная автодорога | 1071.72 | - | - | - | 1071.72
|  | Итого по Гл. 5 | 6036.28 | 8018.63 | 136509.23 | - | 150564.14
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. | [6 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
30 | ОСР-06-01 | Маслосборник V=35м3. ПС 110 кВ Ермолино | 786.02 | 256.64 | 1595 | - | 2637.66
31 | ОСР-06-03 | Усредняющий резервуар дождевых стоков V=64м3. ПС 110 кВ Ермолино | 1732.2 | 203.32 | 3000 | - | 4935.52
32 | ОСР-06-04 | Наружные сети водоснабжения и канализации. ПС 110 кВ Ермолино | 25149.75 | 239.38 | 58.87 | - | 25448
33 | ОСР-06-05 | Канализационная насосная станция. ПС 110 кВ Ермолино | 816.55 | 263.81 | 4048 | - | 5128.36
34 | ОСР-06-06 | Накопительный резервуар (выгреб). ПС 110 кВ Ермолино | 17.1 | - | 574.31 | - | 591.41
|  | Итого по Гл. 6 | 28501.62 | 963.15 | 9276.18 | - | 38740.95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
35 | ОСР-07-01 | Благоустройство территории. ПС 110 кВ Ермолино | 40501.84 | 3866.87 | 65.14 | - | 44433.85
|  | Итого по Гл. 7 | 40501.84 | 3866.87 | 65.14 | - | 44433.85
Итого по главам 1 - 7
36 |  | Итого по главам 1 - 7 | 165158.44 | 53219.05 | 983593.96 | 17543.42 | 1219514.87
|  | Итого по Гл. 15 | 165158.44 | 53219.05 | 983593.96 | 17543.42 | 1219514.87
Глава 8. Временные здания и сооружения.
|  | Итого по Гл. 8 | 6441.18 | 2075.54 | - | - | 8516.72
|  | Итого по главам 1 - 8 | 171599.62 | 55294.59 | 983593.96 | 17543.42 | 1228031.59
37 |  | Итого по главам 1 - 8 | 171599.62 | 55294.59 | 983593.96 | 17543.42 | 1228031.59
Глава 9. Прочие работы и затраты.
38 | ОСР-09-01 | Пусконаладочные работы. ПС 110 кВ Ермолино | - | - | - | 97542.72 | 97542.72
39 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37; прил.4 п.54, III темп.зона, К=1 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1% | 3603.59 | 1161.19 | - | - | 4764.78
40 | Методика 421/пр, прил.9, п.2.11; Д208320-330739ПИР-227.0-ООС1, гл.7.1; Д208320-330739ПИР-227.0-ООС2, гл.7.1.1 | Плата за выбросы в атмосферу заходы ВЛ (4,62 руб.) и ПС (27,08 руб.) | - | - | - | 0.03 | 0.03
41 | Методика 421/пр, прил.9, п.2.11; Д208320-330739ПИР-227.0-ООС2, гл.7.1.2 Методика 421/пр, прил.9, п.2.22; СР-9-2 | Плата за размещение отходов ПС (11 руб.) | - | - | - | 0.01 | 0.01
42 | Методика 421/пр, прил.9, п.2.22; СР-9-2 | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию. Составление тех.паспортов | - | - | - | 43.35 | 43.35
|  | Итого по Гл. 9 | 3603.59 | 1161.19 | - | 97586.11 | 102350.89
Итого по главам 1 - 9
|  | Итого по Гл. 17 | 175203.21 | 56455.78 | 983593.96 | 115129.53 | 1330382.48
|  | Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения). | [6 empty] | Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения).
43 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025; СР-10-1 | Затраты на осуществление функций заказчика-застройщика 3,93 % от итога гл.1-9+гл.12 | - | - | - | 54874.54 | 54874.54
44 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010; СР-10-1 | Строительный контроль - 1,47% от итога гл.1-9 | - | - | - | 19556.62 | 19556.62
|  | Итого по Гл. 10 | - | - | - | 74431.16 | 74431.16
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.
|  | Итого по Гл. 11 | - | - | - | - | -
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
45 | Сводная смета ПИР, п.1,2,7 | Проектная документация | - | - | - | 48534.74 | 48534.74
46 | Сводная смета ПИР, п.3-6,8,9 | Изыскательские работы | - | - | - | 12191.86 | 12191.86
47 | Договор от 08.10.2025 №3733/ЭД-25 | Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | - | - | - | 3235.08 | 3235.08
48 | Методика 421/пр, п.173; Договор оказания услуг по авторскому надзору от 06.03.2025г. №Д208320-330739/АН | Авторский надзор (1954628,07 руб.) | - | - | - | 1954.63 | 1954.63
|  | Итого по Гл. 12 |  |  |  | 65916.31 | 65916.31
49 |  | Итого по главам 1 - 12 | 175203.21 | 56455.78 | 983593.96 | 255477 | 1470729.95
Непредвиденные затраты
50 | Методика 421/пр, п.179б | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 5256.1 | 1693.67 | 29507.82 | 7664.31 | 44121.9
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 5256.1 | 1693.67 | 29507.82 | 7664.31 | 44121.9
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 180459.31 | 58149.45 | 1013101.78 | 263141.31 | 1514851.85
Налоги и обязательные платежи
51 | Методика 421/пр, п.181; НК РФ ст.164,149 | НДС - 22% (кроме п.4,5 ССРСС) | 39701.05 | 12792.88 | 222882.39 | 54876.6 | 330252.92
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ
52 |  | ИТОГО ПО РАСЧЕТУ | 220160.36 | 70942.33 | 1235984.17 | 318017.91 | 1845104.77
Руководитель проектной организации |  |  |  | (Рыбалко К.С.) | [5 empty] | (Рыбалко К.С.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | (Александров П.А.) | [6 empty] | (Александров П.А.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник Сметный |  |  |  | (Костянецкая А.В.) | [7 empty] | Начальник Сметный | (Костянецкая А.В.)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  | Директор по строительству высоковольтных объектов ПАО «Россети Московский регион» |  | (Зиновьев А.С.) | [9 empty] | Директор по строительству высоковольтных объектов ПАО «Россети Московский регион» | (Зиновьев А.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил |  | Инженер-сметчик 1 категории |  | (Ващенко Р.Р.) | [11 empty] | Инженер-сметчик 1 категории | (Ващенко Р.Р.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  | Начальник сметного отдела |  | (Костянецкая А.В.) | [13 empty] | Начальник сметного отдела | (Костянецкая А.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _SSR_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 44273 | 10 | 11 | 15 | 0 | 2
5 | 1 | -1 | 23 | 41 | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | Строительство ПС 110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | [15 empty] | 48221576 | 2025 | 9 | 2025, Сентябрь | 46097 |  | 1804135.96 | 0 | 0 | 210217.71 | 70942.33 | 1235984.17 | 286991.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 1 | -1 |  |  | СТРОЙКА ОЦСК | СТРОЙКА ОЦСК | [8 empty] | 0 | [39 empty] | 0
35 | 20 | 48221576 | 1 | 0 | 1 | 84 | 161 | 192 | 241 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 1 | Глава 1. Подготовка территории строительства. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17547.2 | 0 | 0 | 17543.42 | 35090.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17547.2 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.4; СР-1-3 | Итог 1 | Документация ДПТ, ДМТ ПС 110 кВ Ермолино | 1 | 1 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Прочие | 0 | 0 | 0 | 1856.79 | 1856.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.2; СР-1-4.1 | Итог 2 | Вынос центров опор в натуру. ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 1 | 8 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Прочие | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.2; СР-1-4.2 | Итог 3 | Вынос центров опор в натуру. ВЛ 110 кВ Икша-1 - Ермолино | 1 | 7 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Прочие | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.1.2.1; Д208320-330739ПИР-227.0-ООС2, гл.7.1.3; СР-1-5 | Итог 4 | Компенсационная стоимость за вырубку древесно-кустарниковой растительности (зелёных насаждений) (12099134 руб. НДС не облагается) | 1 | 6 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Прочие | 0 | 0 | 0 | 12099.13 | 12099.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.3; СР-1-6, Договор №04120-Z от 06.06.2025 | Итог 5 | Аренда земельного участка (1203997,96 руб. НДС не облагается) | 1 | 5 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Прочие | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.3; результат оценки 01.12.2025г. | Итог 6 | Сервитут (22050 руб.+121 руб.) | 1 | 3 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Прочие | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.1.1.3 | Итог 7 | Сервитут. Отчет об оценке (2813000 руб./1,2) | 1 | 2 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Прочие | 0 | 0 | 0 | 2344.17 | 2344.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 48154461 | ОСР №ОСР-01-01 |  | ОСР-01-01 | 1 | 0 | 3 | 495 | 10 | 48221735 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 16642.85 | 0 | 0 | 0 | 16642.85 | 0 | 7344.07 | 12652.15 | 908.47 | 809.24 | 1904.07 | 2.74 | 0.84 | 0 | 2593.9 | 1396.79 | 0 | 0 | 1686.3 | 16642.85 | 0
| 1 | 2 | 48209409 | ОСР №ЛСР-01-02-01 |  | Рекультивация нарушенных земель. Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 1 | 0 | 1 | 482 | 10 | 48209410 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 239.51 | 0 | 0 | 0 | 239.51 | 0 | 169.26 | 213 | 24.5 | 18.86 | 0.38 | 0 | 0.02 | 0 | 17.65 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 239.51 | 0
| 1 | 2 | 48209950 | ОСР №ЛСР-01-03-01 |  | Демонтажные работы. Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 1 | 0 | 2 | 483 | 10 | 48209951 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 664.84 | 0 | 0 | 0 | 664.84 | 0 | 5.1 | 312.64 | 84.5 | 57.04 | 160.05 | 0.2 | 0.06 | 0 | 222.87 | 129.33 | 0 | 0 | 5.95 | 664.84 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 2 | Глава 2. Основные объекты строительства. | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 71686.73 | 39945.11 | 832518.74 | 0 | 944150.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111631.84 | 0
| 1 | 2 | 48161172 | ОСР №ОСР-02-01 |  | ОСР-02-01 | 2 | 0 | 7 | 496 | 10 | 48221736 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 12690.61 | 4983.99 | 169212.87 | 0 | 186887.47 | 0 | 176155.88 | 11653.99 | 788.05 | 589.63 | 3333.29 | 4.48 | 0.63 | 0 | 3841.51 | 2179.1 | 0 | 0 | 0 | 17674.6 | 0
| 1 | 2 | 48168224 | ОСР №ОСР-02-02 |  | ОСР-02-02 | 2 | 0 | 8 | 497 | 10 | 48221738 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 41722.32 | 17865.07 | 358577.69 | 0 | 418165.08 | 0 | 395862.87 | 47014.67 | 1572.41 | 1157.17 | 6999.88 | 9.22 | 1.21 | 0 | 8102.51 | 4470.18 | 0 | 0 | 0 | 59587.39 | 0
| 1 | 2 | 48177911 | ОСР №ОСР-02-03 |  | ОСР-02-03 | 2 | 0 | 9 | 498 | 10 | 48221739 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 17239.72 | 340.11 | 0 | 0 | 17579.83 | 0 | 8450.75 | 12678.03 | 1238.44 | 1331.82 | 1657.02 | 2.14 | 1.43 | 0 | 3083.5 | 1818.3 | 0 | 0 | 0 | 17579.83 | 0
| 1 | 2 | 48180000 | ОСР №ОСР-02-04 |  | ОСР-02-04 | 2 | 0 | 10 | 499 | 10 | 48221740 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 3125.38 | 127855.03 | 0 | 130980.41 | 0 | 128709.25 | 1811.66 | 67.66 | 57.19 | 832.6 | 1.08 | 0.06 | 0 | 861.26 | 452.47 | 0 | 0 | 0 | 3125.38 | 0
| 1 | 2 | 48210564 | ОСР №ЛСР-02-05-01 |  | Система мониторинга и управления качеством электрической энергии. ПС 110 кВ Ермолино | 2 | 0 | 1 | 484 | 10 | 48210565 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 9.49 | 6225.68 | 0 | 6235.17 | 0 | 6225.9 | 4.55 | 0.98 | 0.85 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 0
| 1 | 2 | 48211056 | ОСР №ЛСР-02-06-01 |  | Релейная защита и автоматика. АСУ ТП. ПС 110 кВ Ермолино | 2 | 0 | 2 | 485 | 10 | 48211057 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 34.08 | 5430.62 | 95489.98 | 0 | 100954.68 | 0 | 97192.52 | 3271.9 | 71.24 | 57.72 | 1440.41 | 1.85 | 0.06 | 0 | 1438.62 | 754.18 | 0 | 0 | 0 | 5464.7 | 0
| 1 | 2 | 48212004 | ОСР №ЛСР-02-07-01 |  | Релейная защита и автоматика. АИИС КУЭ. ПС 110 кВ Ермолино | 2 | 0 | 3 | 486 | 10 | 48212005 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 490.8 | 7111.68 | 0 | 7602.48 | 0 | 7281.84 | 305.47 | 10.09 | 8.45 | 116.78 | 0.15 | 0.01 | 0 | 121.47 | 63.87 | 0 | 0 | 0 | 490.8 | 0
| 1 | 2 | 48212789 | ОСР №ЛСР-02-08-01 |  | Система постоянного оперативного тока. ПС 110 кВ Ермолино | 2 | 0 | 4 | 487 | 10 | 48212790 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 7596.94 | 49795.88 | 0 | 57392.82 | 0 | 52420.05 | 4663.09 | 56.58 | 47.41 | 1934.93 | 2.48 | 0.05 | 0 | 1922.87 | 1010.99 | 0 | 0 | 0 | 7596.94 | 0
| 1 | 2 | 48213618 | ОСР №ЛСР-02-09-01 |  | Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Ермолино | 2 | 0 | 5 | 488 | 10 | 48213619 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 52.48 | 6249.93 | 0 | 6302.41 | 0 | 6264.78 | 31.06 | 1.73 | 1.46 | 13.02 | 0.02 | 0 | 0 | 14.04 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 52.48 | 0
| 1 | 2 | 48214088 | ОСР №ЛСР-02-10-01 |  | Система гарантированного электропитания оборудования связи | 2 | 0 | 6 | 489 | 10 | 48214089 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 50.23 | 12000 | 0 | 12050.23 | 0 | 12002.33 | 23.57 | 1.65 | 0.97 | 18.63 | 0.03 | 0 | 0 | 17.64 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 3 | Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 884.77 | 425.29 | 5224.67 | 0 | 6534.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.06 | 0
| 1 | 2 | 48181191 | ОСР №ОСР-03-01 |  | ОСР-03-01 | 3 | 0 | 1 | 500 | 10 | 48221741 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 884.77 | 425.29 | 5224.67 | 0 | 6534.73 | 0 | 5722.38 | 838.42 | 42.14 | 31.21 | 267.37 | 0.36 | 0.03 | 0 | 302.98 | 168.65 | 0 | 0 | 0 | 1310.06 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 6036.28 | 8018.63 | 136509.23 | 0 | 150564.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14054.91 | 0
| 1 | 2 | 48184550 | ОСР №ОСР-05-01 |  | ОСР-05-01 | 5 | 0 | 6 | 501 | 10 | 48221742 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 275.16 | 42016.61 | 0 | 42291.77 | 0 | 42073.14 | 146.54 | 0.98 | 0.59 | 88.45 | 0.11 | 0 | 0 | 83.82 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 275.16 | 0
| 1 | 2 | 48214574 | ОСР №ЛСР-05-02-01 |  | Внутриобъектовая связь. ПС 110 кВ Ермолино | 5 | 0 | 1 | 490 | 10 | 48214575 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 866.35 | 55507.81 | 0 | 56374.16 | 0 | 55778.54 | 520.07 | 9.58 | 7.58 | 232.17 | 0.3 | 0.01 | 0 | 226.69 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 866.35 | 0
| 1 | 2 | 48216152 | ОСР №ЛСР-05-03-01 |  | Система технических средств безопасности. ПС 110 кВ Ермолино | 5 | 0 | 2 | 491 | 10 | 48216153 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 5005.39 | 22882.01 | 0 | 27887.4 | 0 | 24505.93 | 3038.94 | 46.32 | 35.8 | 1332.9 | 1.71 | 0.04 | 0 | 1291.54 | 674.91 | 0 | 0 | 0 | 5005.39 | 0
| 1 | 2 | 48185992 | ОСР №ОСР-05-04 |  | ОСР-05-04 | 5 | 0 | 7 | 502 | 10 | 48221746 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 7.65 | 597.09 | 5984.44 | 0 | 6589.18 | 0 | 6216.95 | 400.69 | 30.39 | 29.22 | 108.56 | 0.14 | 0.03 | 0 | 133.67 | 70.39 | 0 | 0 | 0 | 604.74 | 0
| 1 | 2 | 48219556 | ОСР №ЛСР-05-05-01 |  | Монтаж ОКГТ ВОЛС-ВЛ. Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 5 | 0 | 3 | 492 | 10 | 48219557 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 4948.52 | 446.69 | 0 | 0 | 5395.21 | 0 | 4599.94 | 4993.42 | 138.77 | 84.93 | 169.79 | 0.21 | 0.09 | 0 | 256.35 | 145.44 | 0 | 0 | 0 | 5395.21 | 0
| 1 | 2 | 48187538 | ОСР №ОСР-05-06 |  | ОСР-05-06 | 5 | 0 | 8 | 503 | 10 | 48221747 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 8.39 | 753.9 | 18.36 | 0 | 780.65 | 0 | 247.54 | 448.31 | 4.54 | 3.29 | 211.3 | 0.26 | 0 | 0 | 205.99 | 107.99 | 0 | 0 | 0 | 762.29 | 0
| 1 | 2 | 48220477 | ОСР №ЛСР-05-07-01 |  | Информационная безопасность. ПС 110 кВ Ермолино | 5 | 0 | 4 | 493 | 10 | 48220478 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 0 | 74.05 | 10100 | 0 | 10174.05 | 0 | 10107.23 | 35.74 | 0.84 | 0.5 | 27.16 | 0.04 | 0 | 0 | 25.3 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 74.05 | 0
| 1 | 2 | 48220944 | ОСР №ЛСР-05-08-01 |  | Подъездная автодорога | 5 | 0 | 5 | 494 | 10 | 48220945 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 1071.72 | 0 | 0 | 0 | 1071.72 | 0 | 680.18 | 867.59 | 111.07 | 45.49 | 30.86 | 0.05 | 0.05 | 0 | 108.23 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 1071.72 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 6 | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 28501.62 | 963.15 | 9276.18 | 0 | 38740.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29464.77 | 0
| 1 | 2 | 48189413 | ОСР №ОСР-06-01 |  | ОСР-06-01 | 6 | 0 | 1 | 504 | 10 | 48221748 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 786.02 | 256.64 | 1595 | 0 | 2637.66 | 0 | 2171.65 | 795.07 | 45.1 | 36.28 | 137.03 | 0.19 | 0.03 | 0 | 162.01 | 85.58 | 0 | 0 | 0 | 1042.66 | 0
| 1 | 2 | 48190404 | ОСР №ОСР-06-03 |  | ОСР-06-03 | 6 | 0 | 2 | 505 | 10 | 48221749 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 1732.2 | 203.32 | 3000 | 0 | 4935.52 | 0 | 4259.43 | 1577.91 | 67.13 | 62.82 | 188.51 | 0.27 | 0.07 | 0 | 235.12 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 1935.52 | 0
| 1 | 2 | 48191395 | ОСР №ОСР-06-04 |  | ОСР-06-04 | 6 | 0 | 3 | 506 | 10 | 48221750 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 25149.75 | 239.38 | 58.87 | 0 | 25448 | 0 | 17585.41 | 20729.65 | 561.52 | 403.41 | 2238.19 | 3.05 | 0.41 | 0 | 2909.38 | 1750.1 | 0 | 0 | 0 | 25389.13 | 0
| 1 | 2 | 48195576 | ОСР №ОСР-06-05 |  | ОСР-06-05 | 6 | 0 | 4 | 507 | 10 | 48221751 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 816.55 | 263.81 | 4048 | 0 | 5128.36 | 0 | 4653.56 | 823.74 | 33.58 | 35.49 | 149.12 | 0.2 | 0.04 | 0 | 169.67 | 86.95 | 0 | 0 | 0 | 1080.36 | 0
| 1 | 2 | 48196535 | ОСР №ОСР-06-06 |  | ОСР-06-06 | 6 | 0 | 5 | 508 | 10 | 48221752 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 17.1 | 0 | 574.31 | 0 | 591.41 | 0 | 579.68 | 10.46 | 1.55 | 1.44 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 40501.84 | 3866.87 | 65.14 | 0 | 44433.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44368.71 | 0
| 1 | 2 | 48201716 | ОСР №ОСР-07-01 |  | ОСР-07-01 | 7 | 0 | 1 | 509 | 10 | 48221745 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | ЕР | 40501.84 | 3866.87 | 65.14 | 0 | 44433.85 | 0 | 30970.87 | 36638.5 | 2201.99 | 1076.21 | 2454.58 | 3.54 | 1.07 | 0 | 4352.49 | 3377.72 | 0 | 0 | 0 | 44368.71 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 15 | Итого по главам 1 - 7 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 165158.44 | 53219.05 | 983593.96 | 17543.42 | 1219514.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218377.49 | 0
| 1 |  |  |  | Итог 8 | Итого по главам 1 - 7 | 8 | 1 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 165158.44 | 53219.05 | 983593.96 | 17543.42 | 1219514.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218377.49 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения. | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 6441.18 | 2075.54 | 0 | 0 | 8516.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8516.72 | 0
| 0 |  |  |  | Итог 9 | Затраты на строительство временных зданий и ссоружений | 9 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | [11 empty] | 0 |  | СН | 6441.18 | 2075.54 | 0 | 0 | 8516.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8516.72 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 16 | Итого по главам 1 - 8 | 10 | 0 | 0 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 171599.62 | 55294.59 | 983593.96 | 17543.42 | 1228031.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226894.21 | 0
| 1 |  |  |  | Итог 10 | Итого по главам 1 - 8 | 10 | 1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 171599.62 | 55294.59 | 983593.96 | 17543.42 | 1228031.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226894.21 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты. | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3603.59 | 1161.19 | 0 | 97586.11 | 102350.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.78 | 0
| 1 | 2 | 48202292 | ОСР №ОСР-09-01 |  | ОСР-09-01 | 11 | 0 | 1 | 510 | 10 | 48221744 | 1 | 48154455 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ЕР | 0 | 0 | 0 | 97542.72 | 97542.72 | 0 | 0 | 46448.91 | 0 | 0 | 46448.91 | 38.98 | 0 | 0 | 34372.2 | 16721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37; прил.4 п.54, III темп.зона, К=1 | Итог 11 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1% | 11 | 4 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 3603.59 | 1161.19 | 0 | 0 | 4764.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.78 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.2.11; Д208320-330739ПИР-227.0-ООС1, гл.7.1; Д208320-330739ПИР-227.0-ООС2, гл.7.1.1 | Итог 12 | Плата за выбросы в атмосферу заходы ВЛ (4,62 руб.) и ПС (27,08 руб.) | 11 | 1 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.2.11; Д208320-330739ПИР-227.0-ООС2, гл.7.1.2 Методика 421/пр, прил.9, п.2.22; СР-9-2 | Итог 13 | Плата за размещение отходов ПС (11 руб.) | 11 | 2 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, прил.9, п.2.22; СР-9-2 | Итог 14 | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию. Составление тех.паспортов | 11 | 3 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 43.35 | 43.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 17 | Итого по главам 1 - 9 | 13 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 175203.21 | 56455.78 | 983593.96 | 115129.53 | 1330382.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231658.99 | 0
| 0 |  |  |  | Итог 15 | Итого по главам 1 - 9 | 13 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 175203.21 | 56455.78 | 983593.96 | 115129.53 | 1330382.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231658.99 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 10 | Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения). | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74431.16 | 74431.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025; СР-10-1 | Итог 16 | Затраты на осуществление функций заказчика-застройщика 3,93 % от итога гл.1-9+гл.12 | 14 | 2 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 54874.54 | 54874.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010; СР-10-1 | Итог 17 | Строительный контроль - 1,47% от итога гл.1-9 | 14 | 3 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 19556.62 | 19556.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 11 | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров. | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 12 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 17 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65916.31 | 65916.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Сводная смета ПИР, п.1,2,7 | Итог 18 | Проектная документация | 17 | 4 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 48534.74 | 48534.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Сводная смета ПИР, п.3-6,8,9 | Итог 19 | Изыскательские работы | 17 | 3 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 12191.86 | 12191.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Договор от 08.10.2025 №3733/ЭД-25 | Итог 20 | Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | 17 | 2 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 3235.08 | 3235.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, п.173; Договор оказания услуг по авторскому надзору от 06.03.2025г. №Д208320-330739/АН | Итог 21 | Авторский надзор (1954628,07 руб.) | 17 | 1 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 1954.63 | 1954.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  |  | Гл. 13 | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 220160.36 | 70942.33 | 1235984.17 | 318017.91 | 1845104.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291102.69 | 0
| 1 |  |  |  | Итог 22 | Итого по главам 1 - 12 | 18 | 1 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 175203.21 | 56455.78 | 983593.96 | 255477 | 1470729.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231658.99 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, п.179б | Итог 23 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 18 | 4 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 5256.1 | 1693.67 | 29507.82 | 7664.31 | 44121.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6949.77 | 0
| 1 |  |  | Методика 421/пр, п.181; НК РФ ст.164,149 | Итог 24 | НДС - 20% (кроме п.4,5 ССРСС) | 18 | 2 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 39701.05 | 12792.88 | 222882.39 | 54876.6 | 330252.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52493.93 | 0
| 1 |  |  |  | Гл. 14 | ИТОГО ПО РАСЧЕТУ | 20 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 220160.36 | 70942.33 | 1235984.17 | 318017.91 | 1845104.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291102.69 | 0
| 1 |  |  |  | Итог 25 | ИТОГО ПО РАСЧЕТУ | 20 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Прочие | 220160.36 | 70942.33 | 1235984.17 | 318017.91 | 1845104.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291102.69 | 0
400 | 1 | 3 | 1 | ЛСР-01-01-01 | Подготовительные работы |  |  |  | 1070883.43 | 0 | 155826.4 | 138784.13 | 380822.4 | 395450.5 | 0 | 138784.13 | 127681.4 | 63840.71 | 1262405.54 | 0 | 132.0082
400 | 1 | 3 | 2 | ЛСР-01-01-02 | Планировка территории |  |  |  | 4408764.22 | 18032.26 | 362013.85 | 341732.84 | 3686985.27 | 0 | 0 | 359765.1 | 330371.47 | 164471.25 | 4903606.94 | 28.8 | 343.502
400 | 1 | 3 | 3 | ЛСР-01-01-03 | Водоотводные сооружения |  |  |  | 3731386.17 | 746616.87 | 70184.34 | 50317.04 | 2864267.92 | 0 | 0 | 796933.91 | 873776.77 | 586839.22 | 5192002.16 | 1070.0047 | 55.8091
400 | 1 | 3 | 4 | ЛСР-01-01-04 | Вырубка просеки в части ПС и подъездной дороги |  |  |  | 3441119.87 | 1139423.09 | 320454.42 | 278405.93 | 411986.34 | 1290850.09 | 0 | 1417829.02 | 1262067.92 | 581643.38 | 5284831.17 | 1643.6426 | 308.4511
400 | 1 | 3 | 5 | ЛСР-01-02-01 | Рекультивация нарушенных земель в части заходов ВЛ на ПС |  |  |  | 212995.81 | 379.54 | 24498.34 | 18859.75 | 169258.18 | 0 | 0 | 19239.29 | 17651.37 | 8862.08 | 239509.26 | 0.59616 | 18.3363
400 | 1 | 3 | 6 | ЛСР-01-03-01 | Демонтажные работы ВЛ 110 кВ Икша-I - Белый Раст №3 |  |  |  | 312642.04 | 160047.97 | 84495.3 | 57043.56 | 5103.21 | 5952 | 0 | 217091.53 | 222873.84 | 129325.26 | 664841.14 | 204.9675 | 56.5796
400 | 1 | 3 | 7 | ЛСР-02-01-01 | Конструктивные решения |  |  |  | 8289599.65 | 1150953.64 | 341338.81 | 324066.59 | 6473240.61 | 0 | 0 | 1475020.23 | 1419931.71 | 843459.87 | 10552991.23 | 1571.647 | 372.9598
400 | 1 | 3 | 8 | ЛСР-02-01-02 | Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2330446.51 | 1509873.16 | 414234.53 | 241007.12 | 165331.7 | 0 | 169200000 | 1750880.28 | 1610809.86 | 857931.34 | 173999187.71 | 2019.6 | 230.01
400 | 1 | 3 | 9 | ЛСР-02-01-03 | Внутренние сети водоснабжения |  |  |  | 225720.03 | 88974.3 | 14846.55 | 10418.95 | 111480.23 | 0 | 12867.23 | 99393.25 | 118832.3 | 71822.13 | 429241.69 | 116.0368 | 11.6932
400 | 1 | 3 | 10 | ЛСР-02-01-04 | Внутренние сети водоотведения |  |  |  | 123157.81 | 19054.23 | 1161.58 | 895.95 | 102046.05 | 0 | 0 | 19950.18 | 22834.88 | 13717.27 | 159709.96 | 24.7322 | 1.0031
400 | 1 | 3 | 11 | ЛСР-02-01-05 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |  |  | 685060.21 | 564452.29 | 16468.34 | 13230.57 | 90909.01 | 0 | 0 | 577682.86 | 669111.96 | 392167.28 | 1746339.45 | 752.1248 | 15.0224
400 | 1 | 3 | 12 | ЛСР-02-02-03 | Открытая часть ПС. Прокладка кабеля |  |  |  | 2852643.3 | 268637.11 | 9080.13 | 9392.35 | 2565533.71 | 0 | 0 | 278029.46 | 268127.92 | 141232.28 | 3262003.5 | 349.9936 | 11.3373
400 | 1 | 3 | 13 | ЛСР-02-02-04 | Система собственных нужд 0,4 кВ. Приобретение и монтаж оборудования |  |  |  | 103163.23 | 48330.56 | 10473.02 | 8948.45 | 35411.2 | 0 | 10694284.45 | 57279.01 | 55560.65 | 29212.29 | 10882220.62 | 59.962 | 9.75
400 | 1 | 3 | 14 | ЛСР-02-02-06 | Установка ячейковых порталов ПСЛ-110Я2 (9 шт.) |  |  |  | 16734784.55 | 853604.02 | 219589.35 | 160886.46 | 15500704.72 | 0 | 0 | 1014490.48 | 1026002.37 | 581990.03 | 18342776.95 | 1132.4682 | 160.4143
400 | 1 | 3 | 15 | ЛСР-02-02-01 | Фундамент под транформатор и маслоприемная чаша ФТМ-1. Открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ-110 кВ) |  |  |  | 1582065.94 | 239586.19 | 51313.88 | 36052.19 | 1255113.68 | 0 | 0 | 275638.38 | 281357.08 | 165164.09 | 2028587.11 | 350.8303 | 36.9777
400 | 1 | 3 | 16 | ЛСР-02-02-02 | Открытая часть ПС. Приобретение и монтаж оборудования |  |  |  | 6701086.7 | 3094973.04 | 588258.15 | 497414.47 | 2520441.04 | 0 | 343042537.02 | 3592387.51 | 3500209.89 | 1855969.71 | 355099803.32 | 3924.59 | 536.0653
400 | 1 | 3 | 17 | ЛСР-02-02-05 | Система собственных нужд 0,4 кВ. Прокладка кабеля |  |  |  | 4003032.08 | 563437.01 | 21012.23 | 18462.84 | 3400120 | 0 | 0 | 581899.85 | 564426.29 | 297581.75 | 4865040.12 | 736.2552 | 20.602
400 | 1 | 3 | 18 | ЛСР-02-02-07 | Установка опор под оборудование |  |  |  | 9043539.63 | 1248873.26 | 301733.86 | 232178.99 | 7260753.52 | 0 | 0 | 1481052.25 | 1468309.39 | 809036.69 | 11320885.71 | 1774.3547 | 243.8353
400 | 1 | 3 | 19 | ЛСР-02-02-08 | Прожекторная мачта с молниеотводом (4 шт.) |  |  |  | 1034391.47 | 298175.92 | 167201.75 | 88663.07 | 480350.73 | 0 | 4840873.62 | 386838.99 | 394883.95 | 226691.68 | 6496840.72 | 396.2316 | 90.7478
400 | 1 | 3 | 20 | ЛСР-02-02-09 | Открытая часть ПС. Кабельные лотки |  |  |  | 4959967.52 | 384263.85 | 203762.37 | 105182.39 | 4266758.91 | 0 | 0 | 489446.24 | 543631.36 | 363308.4 | 5866907.28 | 501.5069 | 103.5642
400 | 1 | 3 | 21 | ЛСР-02-03-01 | Фундаменты и опоры |  |  |  | 10039216.59 | 1525014.85 | 1164046.03 | 1278625.09 | 6071530.62 | 0 | 0 | 2803639.94 | 2892752.43 | 1707176.99 | 14639146.01 | 1960.1315 | 1377.3155
400 | 1 | 3 | 22 | ЛСР-02-03-02 | Монтаж провода и троса |  |  |  | 2638810.44 | 132010.34 | 74394.16 | 53185.88 | 2379220.06 | 0 | 0 | 185196.22 | 190752.1 | 111117.73 | 2940680.27 | 176.2656 | 54.685
400 | 1 | 3 | 23 | ЛСР-02-04-01 | Релейная защита и автоматика. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 1804119.5 | 826147.29 | 67645.7 | 57188.77 | 853137.74 | 0 | 123138618.89 | 883336.06 | 855229.1 | 449353.62 | 126247321.11 | 1071.4 | 62.732
400 | 1 | 3 | 24 | ЛСР-02-04-02 | Релейная защита и автоматика. ПС 750 кВ Белый Раст |  |  |  | 7535.31 | 6451.4 | 6.16 | 0 | 1077.75 | 0 | 4716407.42 | 6451.4 | 6025.4 | 3124.17 | 4733092.3 | 8.12 | 0
400 | 1 | 3 | 25 | ЛСР-02-05-01 | Система мониторинга и управления качеством электрической энергии. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 4547.89 | 2490.6 | 984.94 | 847.29 | 225.06 | 0 | 6225679.51 | 3337.89 | 3237.75 | 1702.32 | 6235167.47 | 3.09 | 0.924
400 | 1 | 3 | 26 | ЛСР-02-06-01 | АСУ ТП. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 3271903.75 | 1440407.45 | 71235.45 | 57719.91 | 1702540.94 | 0 | 95489977.5 | 1498127.36 | 1438615.33 | 754177.09 | 100954673.67 | 1853.0136 | 62.9934
400 | 1 | 3 | 27 | ЛСР-02-07-01 | АИИС КУЭ. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 305467.05 | 116777.61 | 10086.33 | 8449.13 | 170153.98 | 0 | 7111684.3 | 125226.74 | 121469.93 | 63865.64 | 7602486.92 | 151.964 | 9.214
400 | 1 | 3 | 28 | ЛСР-02-08-01 | Система постоянного оперативного тока. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 4663087.47 | 1934927.65 | 56578.53 | 47408.38 | 2624172.91 | 0 | 49795875.4 | 1982336.03 | 1922865.96 | 1010991.38 | 57392820.21 | 2484.6052 | 51.7
400 | 1 | 3 | 29 | ЛСР-02-09-01 | Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 31056.18 | 13016.53 | 1730.1 | 1459.85 | 14849.7 | 0 | 6249932.19 | 14476.38 | 14042.08 | 7382.95 | 6302413.4 | 16.792 | 1.592
400 | 1 | 3 | 30 | ЛСР-02-10-01 | Система гарантированного электропитания оборудования связи. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 23571.8 | 18627.07 | 1646.62 | 971.43 | 2326.68 | 0 | 12000000 | 19598.5 | 17638.65 | 9015.31 | 12050225.76 | 26.8 | 1.08
400 | 1 | 3 | 31 | ЛСР-03-01-01 | Конструктивные решения |  |  |  | 445501.46 | 41021.21 | 12089.22 | 12547.61 | 379843.42 | 0 | 0 | 53568.82 | 53099.6 | 29221.21 | 527822.27 | 59.7214 | 12.7532
400 | 1 | 3 | 32 | ЛСР-03-01-02 | Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 201963.62 | 136095.28 | 28268.62 | 17460.27 | 20139.45 | 0 | 5211800 | 153555.55 | 142043.25 | 75859.93 | 5631666.8 | 182.5619 | 16.9238
400 | 1 | 3 | 33 | ЛСР-03-01-03 | Внутренние сети водоотведения |  |  |  | 53401.27 | 10125.54 | 130.81 | 132.37 | 43012.55 | 0 | 0 | 10257.91 | 12412.07 | 7385.7 | 73199.04 | 13.2678 | 0.15468
400 | 1 | 3 | 34 | ЛСР-03-01-04 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |  |  | 43195.2 | 36038.92 | 1102.6 | 717.23 | 5336.45 | 0 | 0 | 36756.15 | 41670.36 | 24189.11 | 109054.67 | 46.3033 | 0.77548
400 | 1 | 3 | 35 | ЛСР-03-01-05 | Внутренние сети водоснабжения |  |  |  | 94363.13 | 44083.33 | 548.9 | 347.52 | 49383.38 | 0 | 12867.23 | 44430.85 | 53761.33 | 31990.21 | 192981.9 | 58.1411 | 0.4358
400 | 1 | 3 | 36 | ЛСР-05-01-01 | Цифровые системы передачи информации. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 142514.69 | 88219.96 | 976.08 | 594.21 | 52724.44 | 0 | 42016611.18 | 88814.17 | 83604.66 | 44684.82 | 42287415.35 | 109.938 | 0.648
400 | 1 | 3 | 37 | ЛСР-05-01-02 | Цифровые системы передачи информации. ПС 750 кВ Белый Раст |  |  |  | 4028.45 | 227.27 | 0 | 0 | 3801.18 | 0 | 0 | 227.27 | 220.45 | 115.91 | 4364.81 | 0.304 | 0
400 | 1 | 3 | 38 | ЛСР-05-02-01 | Внутриобъектовая связь. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 520065.49 | 232172.74 | 9580.7 | 7581.59 | 270730.46 | 0 | 55507809.3 | 239754.33 | 226688.6 | 119599.53 | 56374162.92 | 301.5596 | 8.3875
400 | 1 | 3 | 39 | ЛСР-05-03-01 | Система технических средств безопасности. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 3038942.75 | 1332904.27 | 46317.22 | 35795.02 | 1623926.24 | 0 | 22882006.7 | 1368699.29 | 1291538.45 | 674905.67 | 27887393.57 | 1709.2154 | 39.4688
400 | 1 | 3 | 40 | ЛСР-05-04-01 | ВЧ каналы связи по ВЛ. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 389627.38 | 101357.87 | 28728.79 | 27381.78 | 232158.94 | 0 | 5425982.92 | 128739.65 | 124890.08 | 65775.45 | 6006275.83 | 131.2092 | 30.0226
400 | 1 | 3 | 41 | ЛСР-05-04-02 | ВЧ каналы связи по ВЛ. ПС 750 кВ Белый Раст |  |  |  | 11060.67 | 7203.52 | 1657.37 | 1844.87 | 354.91 | 0 | 558455.2 | 9048.39 | 8776.93 | 4614.68 | 582907.48 | 9.204 | 2.052
400 | 1 | 3 | 42 | ЛСР-05-05-01 | Монтаж ОКГТ ВОЛС-ВЛ. Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино |  |  |  | 4993423.07 | 169791.37 | 138765.43 | 84930.55 | 4599935.72 | 0 | 0 | 254721.92 | 256348.46 | 145436.97 | 5395208.5 | 208.6733 | 92.1517
400 | 1 | 3 | 43 | ЛСР-05-06-01 | Заходы ВОЛС на ПС 110 кВ Ермолино ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино и ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Икша I - Ермолино |  |  |  | 160869.85 | 76335.5 | 1597.66 | 1008.71 | 81927.98 | 0 | 9179.83 | 77344.21 | 73706.65 | 38549.86 | 282306.19 | 92.121 | 1.1007
400 | 1 | 3 | 44 | ЛСР-05-06-02 | Заходы ВОЛС на ПС 750 кВ Белый Раст ВЛ 110 кВ Белый Раст -Ермолино и ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Икша I - Ермолино |  |  |  | 287438.36 | 134958.43 | 2942.2 | 2283.45 | 147254.28 | 0 | 9179.83 | 137241.88 | 132275.91 | 69443.62 | 498337.72 | 172.8956 | 2.491
400 | 1 | 3 | 45 | ЛСР-05-07-01 | Информационная безопасность. ПС 110 кВ Ермолино |  |  |  | 35740 | 27161.53 | 841.87 | 502.22 | 7234.38 | 0 | 10100000 | 27663.75 | 25297.26 | 13010.95 | 10174048.21 | 35.749 | 0.558
400 | 1 | 3 | 46 | ЛСР-05-08-01 | Подъездная автодорога |  |  |  | 867589.53 | 30856.42 | 111070.32 | 45485.71 | 680177.08 | 0 | 0 | 76342.13 | 108225.43 | 95901.79 | 1071716.75 | 46.4797 | 45.0504
400 | 1 | 3 | 47 | ЛСР-06-01-01 | Монолитная плита МП-2 |  |  |  | 670449.2 | 56292.32 | 22951.86 | 23390.52 | 567814.5 | 0 | 0 | 79682.84 | 75866.1 | 39702.3 | 786017.6 | 81.6696 | 24.8943
400 | 1 | 3 | 48 | ЛСР-06-01-02 | Технологические решения |  |  |  | 124622.81 | 80741.88 | 22151.58 | 12888.08 | 8841.27 | 0 | 1595000 | 93629.96 | 86139.56 | 45878.68 | 1851641.05 | 108 | 12.3
400 | 1 | 3 | 49 | ЛСР-06-03-01 | Монолитная плита МП-3 |  |  |  | 1480115.41 | 122352.57 | 53019.01 | 54139.44 | 1250604.39 | 0 | 0 | 176492.01 | 166258.16 | 85824.63 | 1732198.2 | 177.3106 | 58.2013
400 | 1 | 3 | 50 | ЛСР-06-03-02 | Технологические решения |  |  |  | 97789.38 | 66163.49 | 14112.05 | 8683.93 | 8829.91 | 0 | 3000000 | 74847.42 | 68859.63 | 36675.24 | 3203324.25 | 88.5 | 8.4
400 | 1 | 3 | 51 | ЛСР-06-04-01 | Наружные сети водоснабжения |  |  |  | 7591531.53 | 1011957.76 | 168794.19 | 131939.25 | 6278840.33 | 0 | 52800 | 1143897.01 | 1260994.01 | 756548.9 | 9661874.44 | 1403.6956 | 136.572
400 | 1 | 3 | 52 | ЛСР-06-04-02 | Наружные сети водоотведения |  |  |  | 13138120.66 | 1226228.17 | 392733.34 | 271465.1 | 11247694.05 | 0 | 6072 | 1497693.27 | 1648386.97 | 993552.52 | 15786132.15 | 1653.3487 | 272.5635
400 | 1 | 3 | 53 | ЛСР-06-05-01 | Монолитная плита МП-4 |  |  |  | 700486.73 | 56248.28 | 25779.35 | 26497.7 | 591961.4 | 0 | 0 | 82745.98 | 76975.95 | 39082.73 | 816545.41 | 81.4078 | 28.8243
400 | 1 | 3 | 54 | ЛСР-06-05-02 | Технологические решения |  |  |  | 123251.4 | 92866.8 | 7800.97 | 8986.51 | 13597.12 | 0 | 4048000 | 101853.31 | 92686.51 | 47871.06 | 4311808.97 | 120 | 10.2
400 | 1 | 3 | 55 | ЛСР-06-06-01 | Монолитная плита ПН-15 |  |  |  | 7236.73 | 841.73 | 630.46 | 397.67 | 5366.87 | 0 | 0 | 1239.4 | 1363.34 | 904.76 | 9504.83 | 1.1392 | 0.41599
400 | 1 | 3 | 56 | ЛСР-06-06-02 | Технологические решения |  |  |  | 3218.07 | 1256.05 | 921.35 | 1038.24 | 2.43 | 0 | 574310 | 2294.29 | 2684.32 | 1697.77 | 581910.16 | 1.7 | 1.24
400 | 1 | 3 | 57 | ЛСР-07-01-04 | Внутреннее ограждение |  |  |  | 516703.59 | 31884.48 | 17531.88 | 11230.58 | 456056.65 | 0 | 0 | 43115.06 | 40788.89 | 27016.23 | 584508.71 | 46.2748 | 13.012
400 | 1 | 3 | 58 | ЛСР-07-01-01 | Благоустройство и озеленение территории |  |  |  | 7405771.41 | 467230.65 | 870150.78 | 366636.96 | 5701753.02 | 0 | 0 | 833867.61 | 1182152.63 | 1055900.07 | 9643824.11 | 717.5776 | 359.3439
400 | 1 | 3 | 59 | ЛСР-07-01-02 | Внутриплощадочные автодороги, пешеходные дорожки и площадки |  |  |  | 9920618.89 | 1004477.86 | 1023430.29 | 479602.5 | 7413108.24 | 0 | 0 | 1484080.36 | 1906747.93 | 1546893.98 | 13374260.8 | 1494.6984 | 487.2474
400 | 1 | 3 | 60 | ЛСР-07-01-03 | Наружное ограждение |  |  |  | 15365374.65 | 576589.35 | 246179.71 | 186727.78 | 14355877.81 | 0 | 0 | 763317.13 | 827838.39 | 537209.44 | 16730422.48 | 793.0872 | 184.6398
400 | 1 | 3 | 61 | ЛСР-07-01-05 | Наружное освещение ИЛО4 |  |  |  | 1078480.33 | 74860.24 | 19626.07 | 10382.06 | 973611.96 | 0 | 19058.72 | 85242.3 | 82661.17 | 44251.42 | 1224451.64 | 97.169 | 10.0664
400 | 1 | 3 | 62 | ЛСР-07-01-06 | Охранное освещение |  |  |  | 2351563.03 | 299539.6 | 25072.41 | 21626.91 | 2005324.11 | 0 | 46077.55 | 321166.51 | 312297.24 | 166448.47 | 2876386.29 | 394.8276 | 24.4344
400 | 1 | 3 | 63 | ЛСР-09-01-07 | Пусконаладочные работы. Релейная защита и автоматика. |  |  |  | 8052094.32 | 8052094.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8052094.32 | 5958549.69 | 2898753.94 | 16909397.95 | 7665.8452 | 0
400 | 1 | 3 | 64 | ЛСР-09-01-01 | Пусконаладочные работы. Первичное оборудование |  |  |  | 4266986.17 | 4266986.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266986.17 | 3157569.77 | 1536115.04 | 8960670.98 | 4342.9528 | 0
400 | 1 | 3 | 65 | ЛСР-09-01-02 | Пусконаладочные работы. КТСБ |  |  |  | 1235763.76 | 1235763.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235763.76 | 914465.18 | 444874.94 | 2595103.88 | 1074 | 0
400 | 1 | 3 | 66 | ЛСР-09-01-03 | Пусконаладочные работы. Система мониторинга и управления качеством электрической энергии |  |  |  | 966337.04 | 966337.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966337.04 | 715089.41 | 347881.34 | 2029307.79 | 804.7296 | 0
400 | 1 | 3 | 67 | ЛСР-09-01-04 | Пусконаладочные работы. ВЧ каналы РЗА |  |  |  | 928838.86 | 928838.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928838.86 | 687340.75 | 334382 | 1950561.61 | 888.14 | 0
400 | 1 | 3 | 68 | ЛСР-09-01-05 | Пусконаладочные работы. ВОЛС |  |  |  | 8593.29 | 8593.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8593.29 | 6359.03 | 3093.58 | 18045.9 | 8.2656 | 0
400 | 1 | 3 | 69 | ЛСР-09-01-06 | Пусконаладочные работы. Внутриобъектовая связь |  |  |  | 34436.88 | 34436.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34436.88 | 25483.32 | 12397.26 | 72317.46 | 27 | 0
400 | 1 | 3 | 70 | ЛСР-09-01-08 | Пусконаладочные работы. ПА |  |  |  | 247291.92 | 247291.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247291.92 | 182996.01 | 89025.09 | 519313.02 | 218.656 | 0
400 | 1 | 3 | 71 | ЛСР-09-01-09 | Пусконаладочные работы. АСУ ТП |  |  |  | 26740325.38 | 26740325.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26740325.38 | 19787840.78 | 9626517.14 | 56154683.3 | 20253.411 | 0
400 | 1 | 3 | 72 | ЛСР-09-01-10 | Пусконаладочные работы. АИИСКУЭ |  |  |  | 988085.49 | 988085.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988085.49 | 731183.26 | 355710.77 | 2074979.52 | 823.94 | 0
400 | 1 | 3 | 73 | ЛСР-09-01-11 | Пусконаладочные работы. ИБ |  |  |  | 543361.28 | 543361.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543361.28 | 402087.35 | 195610.06 | 1141058.69 | 426.05 | 0
400 | 1 | 3 | 74 | ЛСР-09-01-12 | Пусконаладочные работы. ЭМС |  |  |  | 1151174.78 | 1151174.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151174.78 | 851869.36 | 414422.9 | 2417467.04 | 1107.2768 | 0
400 | 1 | 3 | 75 | ЛСР-09-01-13 | Пусконаладочные работы. СОПТ |  |  |  | 1285622.47 | 1285622.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285622.47 | 951360.65 | 462824.08 | 2699807.2 | 1342.2136 | 0
400 | 1 | 0 | [6 empty] | 212949736.53 | 72500555.13 | 8121804.31 | 5992045.71 | 124643078.79 | 1692252.59 | 983593947.99 | 78492600.84 | 67080535.96 | 35889925.66 | 1299514146.14 | 73830.7573 | 6266.2337
444
| 48221735 | 20 | 10 | ОСР-01-01 |  | ОСР-01-01 | 0 |  |  | 1 | 11
| 48209410 | 21 | 10 | ЛСР-01-02-01 |  | Рекультивация нарушенных земель. Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 0 |  |  | 1 | 11
| 48209951 | 22 | 10 | ЛСР-01-03-01 |  | Демонтажные работы. Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 0 |  |  | 1 | 11
| 48221736 | 24 | 10 | ОСР-02-01 |  | ОСР-02-01 | 0 |  |  | 2 | 11
| 48221738 | 25 | 10 | ОСР-02-02 |  | ОСР-02-02 | 0 |  |  | 2 | 11
| 48221739 | 26 | 10 | ОСР-02-03 |  | ОСР-02-03 | 0 |  |  | 2 | 11
| 48221740 | 27 | 10 | ОСР-02-04 |  | ОСР-02-04 | 0 |  |  | 2 | 11
| 48210565 | 28 | 10 | ЛСР-02-05-01 |  | Система мониторинга и управления качеством электрической энергии. ПС 110 кВ Ермолино | 0 |  |  | 2 | 11
| 48211057 | 29 | 10 | ЛСР-02-06-01 |  | Релейная защита и автоматика. АСУ ТП. ПС 110 кВ Ермолино | 0 |  |  | 2 | 11
| 48212005 | 30 | 10 | ЛСР-02-07-01 |  | Релейная защита и автоматика. АИИС КУЭ. ПС 110 кВ Ермолино | 0 |  |  | 2 | 11
| 48212790 | 31 | 10 | ЛСР-02-08-01 |  | Система постоянного оперативного тока. ПС 110 кВ Ермолино | 0 |  |  | 2 | 11
| 48213619 | 32 | 10 | ЛСР-02-09-01 |  | Противоаварийная автоматика. ПС 110 кВ Ермолино | 0 |  |  | 2 | 11
| 48214089 | 33 | 10 | ЛСР-02-10-01 |  | Система гарантированного электропитания оборудования связи | 0 |  |  | 2 | 11
| 48221741 | 35 | 10 | ОСР-03-01 |  | ОСР-03-01 | 0 |  |  | 3 | 11
| 48221742 | 38 | 10 | ОСР-05-01 |  | ОСР-05-01 | 0 |  |  | 5 | 11
| 48214575 | 39 | 10 | ЛСР-05-02-01 |  | Внутриобъектовая связь. ПС 110 кВ Ермолино | 0 |  |  | 5 | 11
| 48216153 | 40 | 10 | ЛСР-05-03-01 |  | Система технических средств безопасности. ПС 110 кВ Ермолино | 0 |  |  | 5 | 11
| 48221746 | 41 | 10 | ОСР-05-04 |  | ОСР-05-04 | 0 |  |  | 5 | 11
| 48219557 | 42 | 10 | ЛСР-05-05-01 |  | Монтаж ОКГТ ВОЛС-ВЛ. Заходы от ВЛ 110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС 110 кВ Ермолино с образованием ВЛ 110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино | 0 |  |  | 5 | 11
| 48221747 | 43 | 10 | ОСР-05-06 |  | ОСР-05-06 | 0 |  |  | 5 | 11
| 48220478 | 44 | 10 | ЛСР-05-07-01 |  | Информационная безопасность. ПС 110 кВ Ермолино | 0 |  |  | 5 | 11
| 48220945 | 45 | 10 | ЛСР-05-08-01 |  | Подъездная автодорога | 0 |  |  | 5 | 11
| 48221748 | 47 | 10 | ОСР-06-01 |  | ОСР-06-01 | 0 |  |  | 6 | 11
| 48221749 | 48 | 10 | ОСР-06-03 |  | ОСР-06-03 | 0 |  |  | 6 | 11
| 48221750 | 49 | 10 | ОСР-06-04 |  | ОСР-06-04 | 0 |  |  | 6 | 11
| 48221751 | 50 | 10 | ОСР-06-05 |  | ОСР-06-05 | 0 |  |  | 6 | 11
| 48221752 | 51 | 10 | ОСР-06-06 |  | ОСР-06-06 | 0 |  |  | 6 | 11
| 48221745 | 53 | 10 | ОСР-07-01 |  | ОСР-07-01 | 0 |  |  | 7 | 11
| 48221744 | 61 | 10 | ОСР-09-01 |  | ОСР-09-01 | 0 |  |  | 9 | 11
555 |  | 1 | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 | Оформление земельного участка |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 1 | Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений |  |  |  |  | 3 | 0
|  | 1 | Плата за землю при выкупе земельного участка для строительства |  |  |  |  | 4 | 0
|  | 1 | Затраты, связанные с получением исходных данных и технических условий |  |  |  |  | 5 | 0
|  | 1 | Археологические раскопки |  |  |  |  | 6 | 0
|  | 1 | Плата за аренду земельного участка в период строительства |  |  |  |  | 7 | 0
|  | 1 | Компенсационные выплаты |  |  |  |  | 8 | 0
|  | 1 | Затраты, связанные с неблагоприятными гидрогеологическими условиями |  |  |  |  | 9 | 0
|  | 1 | Затраты на устройства объездов для городского транспорта |  |  |  |  | 10 | 0
|  | 1 | Освобождение территории строительства |  |  |  |  | 11 | 0
|  | 1 | Осушение территории стройки |  |  |  |  | 12 | 0
|  | 1 | Затраты на разминирование территории строительства |  |  |  |  | 13 | 0
|  | 1 | Рекультивация земель |  |  |  |  | 14 | 0
|  | 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 23 | 0
|  | 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | Зимнее удорожание |  |  |  |  | 25 | 0
|  | 9 | Лимит по снегоборьбе |  |  |  |  | 26 | 0
|  | 9 | Содержание действующих постоянных автомобильных дорог |  |  |  |  | 34 | 0
|  | 9 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций |  |  |  |  | 35 | 0
|  | 9 | Вахтовый метод |  |  |  |  | 37 | 0
|  | 9 | Командировочные |  |  |  |  | 38 | 0
|  | 9 | Перебазирование строительно-монтажных организаций |  |  |  |  | 41 | 0
|  | 9 | Премированием за ввод в действие построенных объектов |  |  |  |  | 42 | 0
|  | 9 | Добровольное страхование работников и имущества, в том числе строительных рисков |  |  |  |  | 43 | 0
|  | 9 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров) |  |  |  |  | 44 | 0
|  | 9 | Борьба с гнусом |  |  |  |  | 45 | 0
|  | 9 | Затраты по содержанию горноспасательной службы |  |  |  |  | 46 | 0
|  | 9 | Пусконаладочные работы (вхолостую) |  |  |  |  | 47 | 0
|  | 10 | Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (сооружения) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия |  |  |  |  | 49 | 0
|  | 11 | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 11 | Подготовка эксплуатационных кадров |  |  |  |  | 51 | 0
|  | 12 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 12 | Проектные работы |  |  |  |  | 53 | 0
|  | 12 | Изыскательские работы |  |  |  |  | 54 | 0
|  | 12 | Авторский надзор |  |  |  |  | 55 | 0
|  | 12 | Экспертиза предпроектной и проектной документации |  |  |  |  | 56 | 0
|  | 12 | Испытание свай |  |  |  |  | 57 | 0
|  | 12 | Камеральная проверка |  |  |  |  | 58 | 0
|  | 12 | Подготовка тендерной документации |  |  |  |  | 59 | 0
|  | 100 | За итогом |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 100 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  | 60 | 0
|  | 100 | Суммы налога на добавленную стоимость (НДС) |  |  |  |  | 61 | 0
|  | 100 | Возвратные суммы, учитывающие стоимость |  |  |  |  | 62 | 0
|  | 100 | Пусконаладочные работы (под нагрузкой) |  |  |  |  | 63 | 0
|  | 0 | Новая глава |  |  |  |  | 0 | 0
600 |  | врем | Временные здания и сооружения | 1.6
|  | зу | Зимнее удорожание | 1.5
|  | охрана | Охрана объектов МВД | 1.3
|  | мойка | Мойка транспорта | 0.3
|  | пожарка | Пожарная охрана | 0.5
|  | негабарит | Перевозка негабаритных грузов | 0.5
|  | УГАСН | УГАСН | 0.5
|  | Прочие | Прочие затраты | 2
|  | вахта | Вахтовый метод | 2
|  | ветер | Поправка на ветер 1,05 | 1.05
|  | новая см база | Новая сметно-нормативная база | 0.5
|  | Перевоз раб | Перевозка работников автотранспортом | 2.5
|  | Страхование | Страховой фонд 1% | 1
|  | Ввод в дей | Премия за ввод в дей-е объектов 1,18% | 1.18
|  | Содерж дирекции | Содержание дирекции 1,1% | 1.1
|  | Авторский надзор | Содержание авторского надзора 0,2% | 0.2
|  | Возвр врем | Возвратные суммы от разборки вр зд15% | 15
|  | НДС | НДС 18% | 18
|  | Непредв расх | Непредвиденные расходы | 2
|  | Автодороги | Пользование автодорогами | 1