## Спецификация договора
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Форме 2 ТКП
№ п/п | Наименование Товара, Работ | ОКПД 2 | Баллы за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) если установлены | Уровень радиоэлектронной продукции если установлен | Производитель /страна происхождения Товара /страна регестрации производителя | Номер реестровой записи Товара в Реестре Товаров промышленной продукции | Товарный знак(его словесное обозначение), фирменное наименование | Артикул/Модель Парт. номер Товара у Производителя | НМЦ единицы товара, работы, руб. без учета НДС | НМЦ единицы товара, работы, руб. с НДС 22% | Единица измерения Товара | ПРЕДЛОЖЕНИЕ участника Цена за единицу Товара/ Работ без учёта НДС, руб. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ участника Цена за единицу Товара/ Работ с учётом НДС, руб. | Количество (объем) Товара/ Работ в единицах измерения | Стоимость Товара/ Работ без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. размер НДС % указать в формуле с учетом ставки налогообложения участника | Стоимость Товара / Работ с НДС __%, руб. | Гарантийный срок, месяцы | Наименование категории Товара (требует монтажа, не требует монтажа, ЗИП и проч.) | Допустимые условия хранения (Открытая площадка (t окружающей среды); Закрытый не отапливаемый склад (t<+4°C); Закрытый отапливаемый склад (t>+4°C))
1 | ПКО АС ОСОДУ ЛСО (1..15) Программное обеспечение для пункта управления ЛСО на базе КПТС "АСО" (от одного до пятнадцати управляемых устройств), САДТ.80001.00-54. Комплект поставки - 1 лицензия, ключ защиты и лицензирования с неисключительными правами на использование одного экземпляра ПО на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, доступа с одного локального для обслуживания или управления, одного удаленного АРМ для обслуживания, оптический или электронный носитель с дистрибутивом ПО, руководство пользователя. | [7 empty] | 877650.23 |  | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | ПКО АС ОСОДУ ЛСО (1..3) Программное обеспечение для пункта управления ЛСО (от одного до трех управляемых устройств) на базе КПТС "АСО", САДТ.80001.00-52. Комплект поставки - 1 лицензия, ключ защиты и лицензирования с неисключительными правами на использование одного экземпляра ПО на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, доступа с одного локального для обслуживания или управления, одного удаленного АРМ для обслуживания, оптический или электронный носитель с дистрибутивом ПО, руководство пользователя | [7 empty] | 146275.04 |  | шт |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
3 | ПКО АС ОСОДУ.ПМ АСО-SMS, АСО-1-5-SMS Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения с помощью SMS (1 канал), САДТ.80001.10-51. Комплект поставки - неисключительное право на использование ПМ на 1 канал с одной ПЭВМ с ОС Astra Linux, работа в составе КПТС АСО, ключ защиты и лицензирования с инф.о неисключительных правах на работу каналов ПМ, либо запись на ключ ПКО АС ОСОДУ для пунктов управления, руководство пользователя. | [7 empty] | 110456.41 |  | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
4 | ПКО АС ОСОДУ.ПМ АСО-VoIP, АСО-8-5-IP Программный модуль из состава ПКО АС "ОСОДУ" для оповещения через IP-каналы (SIP) (8 каналов), САДТ.80001.08-51. Комплект поставки - неисключительное право на использование ПМ на одной ПЭВМ с ОС Astra Linux для работы в составе КПТС "АСО", ключ защиты и лицензирования с инф.о неисключительных правах (на работу ПМ), либо запись на ключ ПКО АС ОСОДУ для пунктов управления, руководство по эксплуатации. | [7 empty] | 292550.08 |  | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
5 | АСО-1-3-В(USB) Система оповещения в сетях сотовой связи стандарта GSM или рассылки SMS (треб.лиц.на ПО АСО-x-5-SMS), выбирается при пусконаладке устройства (1 канал, малогабаритный блок, подключение к ПЭВМ через внешний USB, питание 230В) (АСО-GSM, на модулях G-GSM), САДТ.424225.029-01. | [7 empty] | 140906.52 | 171905.95 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6 | УЗС3-2А38Н Радиотрансляционный усилитель мощности УЗС-РУМ 2U с устр.упр., АРУ, фонограммы, режим работы 24 ч, шумоподавление, 2 лин.входа и 1 микрофонный, линейный выход для организации ЗУС. 450 Вт. Канал управления Eth. Питание 230В+внешние АКБ 4х12В (не вх.в комплект поставки), САДТ.467291.309-27. | [7 empty] | 731674.28 | 892642.62 | шт |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
7 | УЗС3-0А19Н Радиотрансляционный усилитель мощности (УЗС-РУМ 2U) для компоновки в звукоусилительные станции (ЗУС) 450 Вт. Номинальная полоса частот передаваемых сигналов 100…6300 Гц, Uвых=120 В, промышленный корпус 19", 2U, питание бесперебойное 220В+аккумуляторы (внешние 4х12В,не вх.в комплект), без суммирования по выходу, САДТ.467291.305-11. | [7 empty] | 406497.34 | 495926.75 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Комплект из четырех аккумуляторных батарей типа CSB GP 12В, 17Ач с комплектом подключения к УЗС3 | [7 empty] | 734644.27 | 896266.01 | шт |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
9 | УЗС2-0А37Н Звукоусилительный блок (УЗС-ЗУБ) со встроенным устройством управления (ETH, 450 Вт, Uвых=120 В, полоса частот вых. 100-6300 Гц (50-10000 под заказ), бесперебойное питание от АКБ, заряд АКБ от 230В, настенный шкаф IP-66, 250х600х600 (300х600х700 с кронштейнами и замком, ДхШхВ). АКБ не входит в комплект поставки, САДТ.467291.205-53. | [7 empty] | 52097.15 | 63558.524 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
10 | УЗС3-1А08Н Оборудование оконечное перехвата радиотрансляционных сетей, радиовещания (FM-вещания), РТУ (ЕТН, один стерео-, два моновыхода, один канал управления), 19", (УЗС3), 2U, САДТ.467292.307-04. | [7 empty] | 486143.19 | 593094.69 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Преобразователь напряжений Блок выносной. Подкл. к выходу 48В усилителей с базовой ячейкой РУМ48. Имеет 2 вых.: 12В, 2А (до 30 сек - 3А); регулируемый 5-12В(по умолч.- 9В), 1.5А (до 30 сек - 2,5А) . Для запитывания коммуникационного и иного оборудования (2А+1.5А) стойки от ИБП (АКБ) усилителей, САДТ.468151.005. | [7 empty] | 20338.82 | 24813.36 | шт |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
12 | Сенсор ГР200.01/120 Громкоговоритель рупорный 200 Вт, 120 В, диапазон частот 270-4000Гц, чувствительность (звук.давление 1Вт,1м,1кГц) – 114дБ, макс.звук.давление 138дБ, IP65, сектор оповещения 90гр, с трансформатором, САДТ.465319.001-14. | [7 empty] | 103040.73 | 125709.69 | шт |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
13 | Сенсор ГР100.01/120 Громкоговоритель рупорный 100 Вт, 120 В, диапазон частот 270-4000Гц, чувствительность (звук.давление 1Вт,1м,1кГц) – 114дБ, макс.звук.давление 134дБ, IP65, сектор оповещения 90гр, с трансформатором, САДТ.465319.001-06. | [7 empty] | 75308.3 | 91876.126 | шт |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
14 | УЗС3-2А38Н Радиотрансляционный усилитель мощности УЗС-РУМ 2U с устр.упр., АРУ, фонограммы, режим работы 24 ч, шумоподавление, 2 лин.входа и 1 микрофонный, линейный выход для организации ЗУС. 450 Вт. Канал управления Eth. Питание 230В+внешние АКБ 4х12В (не вх.в комплект поставки), САДТ.467291.309-27. | [7 empty] | 731674.27 | 892642.61 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Преобразователь напряжений Блок выносной. Подкл. к выходу 48В усилителей с базовой ячейкой РУМ48. Имеет 2 вых.: 12В, 2А (до 30 сек - 3А); регулируемый 5-12В(по умолч.- 9В), 1.5А (до 30 сек - 2,5А) . Для запитывания коммуникационного и иного оборудования (2А+1.5А) стойки от ИБП (АКБ) усилителей, САДТ.468151.005. | [7 empty] | 20338.82 | 24813.36 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Сенсор ГР200.01/120 Громкоговоритель рупорный 200 Вт, 120 В, диапазон частот 270-4000Гц, чувствительность (звук.давление 1Вт,1м,1кГц) – 114дБ, макс.звук.давление 138дБ, IP65, сектор оповещения 90гр, с трансформатором, САДТ.465319.001-14. | [7 empty] | 103040.73 | 125709.69 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Сенсор ГР100.01/120 Громкоговоритель рупорный 100 Вт, 120 В, диапазон частот 270-4000Гц, чувствительность (звук.давление 1Вт,1м,1кГц) – 114дБ, макс.звук.давление 134дБ, IP65, сектор оповещения 90гр, с трансформатором, САДТ.465319.001-06. | [7 empty] | 75308.3 | 91876.13 | шт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Выполнение монтажных и настроечных работ | [7 empty] | 3804037.6066 | 4640925.88 | усл.ед. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Пусконаладочные работы (ПНР) | [7 empty] | 1225540.4836 | 1495159.39 | усл.ед. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Общая стоимость Договора, руб. | 0
[17 empty] | В том числе сумма НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ, руб. | 0
Стоимость Товара без НДС расчитывается по правилу: Цена за единицу Товара без учета НДС * Количество (объем) Товара в единицах измерения с округлением результата до сотых долей.
Сумма НДС рассчитывается по правилу: Стоимость Товара без НДС * ставку НДС в % с округлением результата до сотых долей.
Стоимость Товара с НДС расчитывается по правилу: Стоимость Товара без НДС + Сумма НДС с округлением результата до сотых долей.