## Сводная
СВОДНАЯ СМЕТА
ОБЪЕКТ: |  | Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
№ п/п | № Сметы / Реквизиты подтверждающих документов |  | Виды работ / оказанных услуг | Сметная стоимость (руб., без НДС) |  |  |  | Сметная стоимость (руб., без НДС) | Стоимость с коэф.снижения, руб., без НДС | К приемке в августе 2020 г. | Справочно: остаток от стоимости с коэф. сниж.
|  |  |  | Геоподоснова | Согласования | ПИР | Всего ПИР
[6 empty] | ПИР | Всего ПИР |  | 0.1%
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11
1 | Изыскания геодезии, в том числе
| дог. № 3/6184-23 с/ф № 1293491 от 12.10.2023 |  | Инженерно-геодезические изыскания | 19034 |  |  | 19034 | 19034 | 19034 | 19034 |  | 37.174 | 6808.425
| дог. № 3/6184-23 с/ф № 1297697 от 27.11.2023 |  | 3: Инженерно-геодезические изыскания; 4: 18140; Всего ПИР 7: 18140
| Итого изыскания |  | Всего ПИР 7: 37174
2 | Согласование проекта, в том числе
| дог. №9/30305-23 с/ф 1301242 от 11.12.2023 |  | ОПС |  | 22626 |  | 22626 | 22626 | 22626 | 22626 |  |  | 4294.989
| Дог.№0342379-1/2021 от |  | 3: МГТС; Всего ПИР 8: 0; 0.1% 5: 0; 0.1% 6: 0
|  |  | АО Мосгаз |  |  |  | 0
|  |  | Ростелеком |  |  |  | 0
| Итого согласований |  | Всего ПИР 7: 22626 | 22.63 | 4.007
3 | Проектные работы |  | 0.1% 6: 100%; 0.1% 11: 20%
| 12-01-01 |  | Строительство КЛ-10кВ |  |  | 122987.14 | 122987.14 | 122987.14 | 122864.15 | 122864.15 | 0
| 12-01-02 |  | 3: Строительство КЛ-0,4кВ; ПИР 6: 157849.58; Всего ПИР 7: 157849.58
| 12-01-03 |  | 3: Строительство ТП; ПИР 6: 387067.97; Всего ПИР 7: 387067.97
| 12-01-04 |  | 3: Строительство ВРЩ-0,4кВ; Всего ПИР 7: 0; Всего ПИР 8: 0; 0.1% 5: 0; 0.1% 6: 0
| Тендерное снижение 0,1% |  | 3: К=0,999
4 | Итого проектных работ |  | Всего ПИР 7: 667904.69; Всего ПИР 8: 164647.14; 0.1% 5: 164524.15; 0.1% 6: 164524.15; 0.1% 11: 0 | 667.9
|  |  | 3: понижающий коэффициент на проектные работы К=0,786216772; Всего ПИР 7: 525117.87 | 5.647
5 | Итого проектных работ с понижающим коэффициентом |  | Всего ПИР 7: 525117.87 | 0.78622
6 | Всего ПИР |  | Всего ПИР 7: 584917.87 |  |  | 584.92
92.99
|  | Составил: Начальник сметного отдела | ПИР 6: Е.К. Колыхалова | 584917.87
525117.87
|  | Проверил: Начальник проектного отдела | ПИР 6: И.Б. Гончарук |  | 0.78622
,

## ПИР_КЛ_10кВ
СМЕТА №12-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапы, виды проектных и изыскательских работ
Вид проектных работ : Кабельные линии 10кВ
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: |  |  |  | МКС- филиал ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Характеристика сооружения или виды работ | длина КЛ в п.м. | Расчет стоимости
|  |  | Обоснование расчёта | Базовая цена "а" | Базовая цена "в" | Коэффиц. кол. кабелей в КЛ |  | Коэффициент тр.ции по прокл.КЛ в траншее при параллельности % | Всего в базовых ценах | К-т инфляции 4кв. 2024г | Стоимость в рублях
| Прокладка 1КЛ 10кВ | 53 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.3 | 21600 | 0 | 1 | 1 | 100 | 21600
| 1КЛ в земле | 25 |  |  | 0.8 | 1 | 1 | 47.17 | 8150.98 | 5.647 | 46028.58
| 2КЛ в земле | 10 |  |  | 0.8 | 1+1*0,3 | 1.3 | 18.87 | 4238.96 | 5.647 | 23937.41
| 3КЛ в земле | 18 |  |  | 0.8 | 1+2*0,3 | 1.6 | 33.96 | 9389.26 | 5.647 | 53021.15
| Итого: | [7 empty] | 21779.2 |  | 122987.14
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 21779.2 |  | 122987.14
2 | Сбор исходных данных 2% | [7 empty] | 0 |  | 0
| Итого по смете : | [7 empty] | 21779.2 |  | 122987.14
| Составил: Начальник сметного отдела | [5 empty] | Е.К. Колыхалова
| Проверил: Начальник проектного отдела | [5 empty] | И.Б. Гончарук

## ПИР_КЛ_0,4кВ
СМЕТА №12-01-02
на проектные (изыскательские) работы
Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапы, виды проектных и изыскательских работ
Вид проектных работ : Кабельные линии 0,4кВ
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: |  |  |  | МКС- филиал ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Характеристика сооружения или виды работ | длина КЛ в п.м. | Расчет стоимости
|  |  | Обоснование расчёта | Базовая цена "а" | Базовая цена "в" | Коэффиц. кол. кабелей в КЛ |  | Коэффициент тр.ции по прокл.КЛ в траншее при параллельности % | Всего в базовых ценах | К-т инфляции 4 кв. 2024г | Стоимость в рублях
1 | Прокладка 1КЛ 0,4кВ | 170 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 | 21600 | 0 | 1 | 1 | 100 | 21600
| 2КЛ в земле | 80 |  |  | 0.8 | 1+1*0,3 | 1.3 | 47.06 | 10571.56 | 5.647 | 59697.6
| 4КЛ в земле | 90 |  |  | 0.8 | 1+3*0,3 | 1.9 | 52.94 | 17381.26 | 5.647 | 98151.98
| Итого: | [7 empty] | 27952.82 |  | 157849.58
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 27952.82 |  | 157849.58
2 | Сбор исходных данных 2% | [7 empty] | 0 |  | 0
| Итого по смете : | [7 empty] | 27952.82 |  | 157849.58
| Составил: Начальник сметного отдела | [5 empty] | Е.К. Колыхалова
| Проверил: Начальник проектного отдела | [5 empty] | И.Б. Гончарук

## ПИР_ГНБ (hidden)
СМЕТА №12-01-02
на проектные (изыскательские) работы
Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапы, виды проектных и изыскательских работ
Вид проектных работ : ГНБ
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: |  |  |  | МКС- филиал ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Характеристика сооружения или виды работ | длина в п.м. | Расчет стоимости
|  |  | Обоснование расчёта | Базовая цена "а" | Базовая цена "в" | Коэффиц. кол. скважин в ЗП | Всего в базовых ценах | К-т инфляции | Стоимость в рублях
| Закрытые переходы |  | МРР-4.2.04-22
1 | 1 скважина, 2 трубы | 159.67 |  | 49500 | 855 | 1 | 186017.85 | 4.816 | 895861.97
табл.3.3, п.8
2 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 50 м до 100м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
3 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 25м до 50м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
4 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 50 м до 100м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
| Сбор исходных данных |  | 2% |  |  |  | 0 | 4.816 | 0
| Итого: | [5 empty] | 186017.85 | 4.816 | 895861.97
Сбор исходных данных 2%
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 186017.85 |  | 895861.97
| Составил: Начальник сметного отдела | [5 empty] | Е.К. Колыхалова
| Проверил: Начальник проектного отдела | [5 empty] | И.Б. Гончарук

## ПИР_ТП
Смета №12-01-03
| Наименование организации заказчика: |  | Новая Москва - филиал ПАО "Россети Московский регион"
| Наименование организации подрядчика: |  | ООО "Инжпроектстрой"
Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
№ п/п | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе | Наименование работ | основной показатель объекта | Натураль-ный показатель "Х" | Параметры базовой цены |  |  | Сумма (тыс. руб.)
[5 empty] | Натуральный показатель "Х" | "а" тыс. руб. | "в" тыс. руб./ ед. натур. пок. | а+вх
1. ВЛИ-0,4 кВ (1*322 м.)
1 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 0 | 328382 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.04-228 табл.3.6 П.2 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 322 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 25.2
3 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.3 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.4 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 | Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 20.16
3 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 10.08
4 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 Примеч.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 10.08
5 | МРР-3.2.06.08-13 табл.4.5.1 п.6.3 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 10.08
6 | МРР-3.2.06.08-13 п.2.17 | Типовой проект | К=0,9 | 1 |  |  |  | 10.08
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 10.08
1. ВЛ-6 кВ ( 15 м)
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 15 | 328382 | 21.6 | 0 | 21.6 |  | 15м. | скорректировать
1 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.2 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 0 | 328382 | 0 | 0 | 0
3 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.3 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.4 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.5 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.04-22табл.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ | К=0,5 | 1 | #REF! |  |  | 21.6
3 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 Примеч.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 17.28
4 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим. П.10 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 17.28
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. В тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 17.28
2.КЛ-6 кВ (838 м.)
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 0.013 | 328382 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 838 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 51
3 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 51
2 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 25.5
4 | МРР-3.2.06.08-13 табл.4.5.1 п.6.3 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 51
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 25.5
2. КТП (габарит. 400 кВА,транс 250 кВА)
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.13 П.4 | Мачтовая однотрансформаторная п/ст мощностью до 1х400 кВА включительно | 1 ТП | 1 | 328382 | 21.8 | 0 | 0
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.4 | Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2×1600 кВА с РУВН на 8 функций с РУНН и АВР в РУНН мощностью 2×630 кВА | 1 ТП | 1 | 328382 | 77 | 0 | 77
2 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.4 | Стоимость проектирования однотрансформаторных подстанций | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 38.5
3 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.4 | Стоимость проектирования трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 30.8
4 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.4 | Итого с коэффициентом на телемеханизация ТП | К=1,12 | 1.12 | #REF! |  |  | 34.5
5 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.5 |  | К=0,3 | 0.3 |  |  |  | 10.35
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF!
2. ГРЩ-0,4кВ
1 | МРР-4.2-16 табл.3.13 п.12 | Базовый уровень стоимости строительства объекта в ценах на 01.01.2000 до 542 000 руб. | 1 щит | 1 | 328382 | 24.5 |  | 0
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 0
|  | ВСЕГО в ценах 2000 г. в руб. |  |  | #REF! |  |  | 10080
|  | понижающий коэффициент | К= |  |  |  |  | 1 | 1
1. БКТП 630кВА с тр-ми 2х250кВА
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.5 | Закрытый двухсекционный распределительный пункт напряжением 6-20 кВ | 1 ТП | 1 | 328382 | 85 | 0 | 85 |  | 68.544
2 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.4 | Базовая цена проектных работ по привязке РП | К=0,3 | 1 | #REF! |  |  | 85
3 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.4 | Стоимость проектирования трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 68
4 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.4 | Итого с коэффициентом на телемеханизация ТП | К=1,12 | 1.12 | #REF! |  |  | 76.16
5 | МРР-4.2.04-22 табл.1.7 | Итого с коэффициентом на неполный состав проекта: (АР+КР+ЭО+СМ)=9,1+22,1+56,8+2=90 % | К=90 | 90 |  |  |  | 68.54
6 | МРР-4.2.04-22 табл.1.7 | Итого с коэффициентом на СМ | К=2 | 2 |  |  |  | 2
7 | МРР-4.2.04-22 табл.1.7 | Итого с коэффициентом на конструктив | К=22,1 | 22.1 |  |  |  | 22.1
8 | МРР-4.2.04-22 табл.1.7 | Итого с коэффициентом на электрическую часть | К=56,8 | 56.8 |  |  |  | 56.8
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 68.54
|  | ВСЕГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. | [5 empty] | 68.54 | 68.54 | 68.54 | 20563.2
2. Стоимость проектирования в текущих ценах
| Приложение к приказу Москомэкспертизы от 21.12.2022 №МКЭ-ОД/23-142 Кпр. На 4 кв. 2024г. =5,647 | Стоимость проектирования в ценах 4 кв. 2024 г. | К= | 5.647 | 0 |  |  | 387.07 | 387.07 | 108.33 | 387067.97 | в акт на ПИР
|  | Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,755598621 | 0.82859 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | НДС: | 18% |  |  |  |  | 0
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | 0
|  | Составил: Начальник сметного отдела |  | Е.К. Колыхалова
|  | Проверил Начальник проектного отдела |  | И.Б. Гончарук

## ГЕО (hidden)
Смета №12-01-04
на изыскательские работы
Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
Расчет составлен в ценах 2000 г. с переводом в текущие цены на 2 кв. 2022 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ. | Сборник цен на проектные и изыскательские работы | Расчет стоимости, (руб.) | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | длина трассы ВЛ
1.1. | Создание инженерно-топографического плана М 1:500 ВЛ 35 кВ "Троицкая-Внуково"(оп.№1-24 участок ЦЭС), L 2700 м. | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а= 7880 Таблица 2 (линейные объекты) Объем съемки – 2700 м | 7880х2700/100 | 0
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ открытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 10 860 м | 178*10860 | 0
1.3 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ закрытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 640 м | 178*640 | 0
1.1 | Создание инженерно-топографического плана М 1:500 (объем работ: 316+322+17=655 м.) | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2017. а= 7880 Таблица 2 (инженерные сети) | 7880х655/100 | 51614
1.2. | Объём работ м: | 655 |  | 0
2 | Понижающий коэффициент |  | 1 | 51614
2 | Итого по разделу 1 в базовых ценах |  |  | 51614
3 | Стоимость проектирования в ценах 4 кв. 2022 г. | Приложение к приказу Москомэкспертизы от 24.12.2021 г. №МКЭ-ОД/21-100 | 4.882 | 251979.55 | 251.98
Составил
Проверил

## ПИР_ВРЩ (hidden)
СМЕТА №12-01-04
на проектные работы
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
Заказчик: |  | МКС - филиал ПАО "МОЭСК"
№ п/п | Наименование и характеристика работ | Обоснование стоимости и коэффициентов | Обозначение, расчетная формула (ед. изм.) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1: Установка нового ВРЩ-0,4кВ
| Установка ВРЩ | МРР-4.2.03-20 таблица 3.13 п. 14 | (руб.) | 3400
| Подключение ШСР-Т2 | МРР-4.2.03-20 таблица 3.13 п. 13 | (руб.) | 0
| Объем проектирования стадии П + Р разделы: ПОС+АР+КР+ЭО+СМ К=24,1% (0+0+22,1+0+2=24,1) | МРР-4.2.03-20, приложение 1, таблица 1.7 | (руб.) | 0.241
| параметры базовой цены "ц(2000)" |  | ц(2000)= (руб.) | 0
| К=1,2 - реконструкция | прим.2 табл.4.5.1 | К1 | 1.2
| Коэффициент К=0,274 распределения относительной стоимости (Конструктивные решения - 0,202; Сметы на ПИР - 0,072) | прил.1, табл.1.4, п.6 | К1 | 1 | Электрооборудование - 0,592;
| Сбор исходных материалов для проектирования | МРР-1.1.02-19 Таб.5.2 п.1 | К2 | 1
| Коэффициент привязки типового проекта |  | К3 | 1
| Итого по разделу 1 стоимость проектирования в ценах 2000 г. |  | 3400*0,241*1,02 (руб.) | 819.4
| Коэфф-т инфляции для перевода цен 2000 г. В цены 2022 г. (1 квартал) | Приказ №МКЭ-ОД/21-100 от 24.12.2021 | Кинф | 4.706
| Итого по разделу 1 стоимость проектирования в ценах 2022 г. |  | 3400*0,241*4,706 (руб.) | 3856.1
| Коэффициент приведения к договорной стоимости (Кп=0,379071733) |  | Кп | 0.37907
| Итого по смете : |  | 3400*0,241*4,706*0,26491376 (руб.) | 1461.74
НДС 18%, руб.
Итого по смете включая НДС, руб.:
| Составил: Сметчик |  | А.Е. Ермишина
| Проверил: Начальник проектного отдела |  | И.Б. Гончарук
Спр1(2017)= ц(2000)Уст.ШСРхК2+ц.Подключ.хК2хК3хК4хК5 (тыс.руб.)