## ССР база
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»
_______________________ Карпухин Д. И.
"_____"________________ 2025 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2000
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | №01-01-01 | Демонтаж ТП | 16.06 | 5.04 |  | 0 | 21.1
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 16.06 | 5.04 | 0 | 0 | 21.1
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | №02-01-01 | Строительство БКТП с тр-ми 2х250кВА | 73.02 | 20.82 | 2363.68 |  | 2457.52
3 | №02-01-02 | Телемеханика БКТП | 3.63 | 3.83 | 136.42 |  | 143.88
4 | №02-01-03 | Прокладка 3КЛ-10кВ в траншее | 5.02 | 17.64 |  |  | 22.66
5 | №02-01-04 | Прокладка 3КЛ-10кВ в трубах | 1.48 | 2.08 |  |  | 3.56
6 | №02-01-05 | Прокладка 3КЛ-10кВ по дну канала | 1.57 | 2.8 |  |  | 4.37
7 | №02-01-06 | Прокладка 10КЛ-0,4кВ в траншее | 75.64 | 8.09 |  |  | 83.73
8 | №02-01-07 | Прокладка 10КЛ-0,4кВ в трубах | 1.22 | 1.61 |  |  | 2.83
9 | №02-01-08 | Прокладка 10КЛ-0,4кВ по дну канала | 6.28 | 8.13 |  |  | 14.41
9 | №02-01-09 | [5 empty] | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 167.86 | 65 | 2500.1 | 0 | 2732.96
Итого: по главам 1-2 |  |  | 183.92 | 70.04 | 2500.1 | 0 | 2754.06
Глава 8. Временные здания и сооружения
10 | ТСН-2001-10-1таб.1 п.5 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% | 2.52 | 0.98 |  |  | 3.5
0 |  |  | 2.52 | 0.98 | 0 | 0 | 3.5
Итого: по главам 1-8 |  |  | 186.44 | 71.02 | 2500.1 | 0 | 2757.56
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | №09-01-01 | ПНР БКТП |  |  |  | 16.34 | 16.34
12 | №09-01-02 | ПНР ТМ БКТП |  |  |  | 7.25 | 7.25
13 | №09-01-03 | ПНР 3КЛ-10кВ |  |  |  | 8.25 | 8.25
14 | №09-01-04 | ПНР КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
15 | №09-01-05 | [5 empty] | 0
15 | №09-01-06 | [5 empty] | 0
18 | №09-01-07 | [5 empty] | 0
19 | №09-01-08 | [5 empty] | 0
14 | №09-01-04 | ПНР 10КЛ-0,4кВ |  |  |  | 0.39 | 0.39
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32.23 | 32.23
Итого: по главам 1-9 |  |  | 186.44 | 71.02 | 2500.1 | 32.23 | 2789.79
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
15 | ПП РФ №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль -2,14% |  |  |  | 59.7 | 59.7
16 | Приказ ПАО МОЭСК №50 от 22.01.18 | Содержание службы Заказчика -5,68% |  |  |  | 164.37 | 164.37
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 224.07 | 224.07
Итого: по главам 1-10 |  |  | 186.44 | 71.02 | 2500.1 | 256.3 | 3013.86
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
17 | Сводная смета | Проектные работы |  |  |  | 92.99 | 92.99 | см.смету на ПИР
18 | Сводная смета | Согласование и услуги |  |  |  | 4.3 | 4.3
19 | Сводная смета | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | 6.81 | 6.81
13 | №12-01-03 | Проектные работы РЩ 0,4 кВ |  |  |  |  | 0
14 | Договор 3/4046-21 от 26.07.2021г. | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 104.1
Итого: по главам 1-12 |  |  | 186.44 | 71.02 | 2500.1 | 360.4 | 3117.96
Непредвиденные затраты
20 | ТСН-2001.12 п.3.2.25 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого с непредвиденными | 186.44 | 71.02 | 2500.1 | 360.4 | 3117.96
НДС
21 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 37.29 | 14.2 | 500.02 | 72.08 | 623.59
|  | Итого НДС | 37.29 | 14.2 | 500.02 | 72.08 | 623.59
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 223.73 | 85.22 | 3000.12 | 432.48 | 3741.55
|  | Генеральный директор ООО "Инжпроектстрой" |  |  |  | А.С. Руденков
м.п.