## ССР тек
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»
_______________________ Карпухин Д. И.
"_____"________________ 2025 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 10.2024
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | №01-01-01 | Демонтаж ТП | 380.41 | 149.97 |  | 0 | 530.38
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 380.41 | 149.97 | 0 | 0 | 530.38
| Глава 2. Основные объекты строительства | [7 empty] | ССР | ОРС
1 | №02-01-01 | Установка новой КТП-400/6/0,4 с тр-ром 250кВа |  |  |  |  | 0
2 | №02-01-02 | Строительство ВЛ-6кВ |  |  |  |  | 0
2 | №02-01-01 | Строительство БКТП с тр-ми 2х250кВА | 801.91 | 406.79 | 17018.52 |  | 18227.22 | ПИР | 584.92 | 750.32 | 165.4
3 | №02-01-02 | Телемеханика БКТП | 36.62 | 72.06 | 982.23 |  | 1090.91 | СМР | 2892.05 | 671.16 | -2220.89
4 | №02-01-03 | Прокладка 3КЛ-10кВ в траншее | 66.7 | 208.82 |  |  | 275.52 | Оборуд | 14685.61 | 8550.83 | -6134.78
5 | №02-01-04 | Прокладка 3КЛ-10кВ в трубах | 16.76 | 16.17 |  |  | 32.93 | Проч | 3716.83 | 2824.88 | -891.95
6 | №02-01-05 | Прокладка 3КЛ-10кВ по дну канала | 17.99 | 39.62 |  |  | 57.61 | Итого | 21879.41 | 12797.19 | -9082.22
7 | №02-01-06 | Прокладка 10КЛ-0,4кВ в траншее | 821.63 | 208.42 |  |  | 1030.05 |  | 21879.41
8 | №02-01-07 | Прокладка 10КЛ-0,4кВ в трубах | 14.56 | 11.66 |  |  | 26.22 |  | 0
9 | №02-01-08 | Прокладка 10КЛ-0,4кВ по дну канала | 69.39 | 82.95 |  |  | 152.34
9 | №02-01-09 | [5 empty] | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 1845.56 | 1046.49 | 18000.75 | 0 | 20892.8
Итого: по главам 1-2 |  |  | 2225.97 | 1196.46 | 18000.75 | 0 | 21423.18
Глава 8. Временные здания и сооружения
10 | ТСН-2001-10-1таб.1 п.5 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% | 27.68 | 15.7 |  |  | 43.38
Итого: по главе 8 |  |  | 27.68 | 15.7 | 0 | 0 | 43.38
Итого: по главам 1-8 |  |  | 2253.65 | 1212.16 | 18000.75 | 0 | 21466.56
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | №09-01-01 | ПНР БКТП |  |  |  | 495.83 | 495.83
12 | №09-01-02 | ПНР ТМ БКТП |  |  |  | 239.79 | 239.79
13 | №09-01-03 | ПНР 3КЛ-10кВ |  |  |  | 228.22 | 228.22
14 | №09-01-04 | ПНР 10КЛ-0,4кВ |  |  |  | 12.93 | 12.93
11 | №09-01-05 | [5 empty] | 0
12 | №09-01-06 | [5 empty] | 0
13 | №09-01-07 | [5 empty] | 0
14 | №09-01-08 | [5 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 976.77 | 976.77
Итого: по главам 1-9 |  |  | 2253.65 | 1212.16 | 18000.75 | 976.77 | 22443.33
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
15 | ПП РФ №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль -2,14% |  |  |  | 480.29 | 480.29
16 | Приказ ПАО МОЭСК №50 от 22.01.18 | Содержание службы Заказчика -5,68% |  |  |  | 1308 | 1308
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1788.29 | 1788.29
Итого: по главам 1-10 |  |  | 2253.65 | 1212.16 | 18000.75 | 2765.06 | 24231.62
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
17 | Сводная смета | Проектные работы |  |  |  | 525.12 | 525.12
18 | Сводная смета | Согласование и услуги |  |  |  | 22.63 | 22.63
19 | Сводная смета | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | 37.17 | 37.17
13 | №12-01-03 | Проектные работы РЩ 0,4 кВ |  |  |  |  | 0
14 | Договор 3/4046-21 от 26.07.2021г. | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 584.92 | 584.92
Итого: по главам 1-12 |  |  | 2253.65 | 1212.16 | 18000.75 | 3349.98 | 24816.54
| Непредвиденные затраты | [8 empty] | РАБ
20 | ТСН-2001.12 п.3.2.25 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-223500 |  | ССР | Превышение
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дог.(ПИР) | 584.92 | 584.92 | нет
|  | Итого с непредвиденными | 2253.65 | 1212.16 | 18000.75 | 3349.98 | 24816.54
| НДС | [6 empty] | ИПР | 11854.93 | 24816.54 | 12961.61
21 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 450.73 | 242.43 | 3600.15 | 670 | 4963.31 | УНЦ |  | 24816.54
|  | Итого НДС | 450.73 | 242.43 | 3600.15 | 670 | 4963.31
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 2704.38 | 1454.59 | 21600.9 | 4019.98 | 29779.85
|  | Генеральный директор ООО "Инжпроектстрой" |  |  |  | А.С. Руденков
м.п.