4

Технические требования

Поставка модулей контроллера REGUL (ЗИП) для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

СОДЕРЖАНИЕ
31.
Общие сведения


31.1.
Наименование закупаемой продукции


31.2.
Цель использования закупаемой продукции


31.3.
Существующее положение


42.
Требования к продукции


42.1.
Требования к объемам и срокам поставки


42.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции


4Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции


42.1.2.
Требования к срокам поставки продукции


4Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции


52.2.
Требования к качеству продукции


5Таблица 3. Требования к продукции


83.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки




1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

Поставка модулей контроллера REGUL (ЗИП) для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Формирование базы ЗИП на филиале ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"
1.3. Существующее положение

Заказчик: ПАО «РусГидро» (для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», далее Филиал).

Местонахождение Филиала: 606520, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Привокзальная д. 14, Тел. (83161) 7-96-79; Факс 8 (83161) 7-96-80.

На филиале ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» для систем автоматического управления гидроагрегатами установлены программируемые логические контроллеры REGUL R500 производства ООО «Прософт-Системы».
 Эквивалент вышеуказанного электротехнического оборудования не допустим, так как ЗИП выбран с учетом совместимости, габаритных размеров, монтажных креплений, унификации, конструкции и подключением к установленному оборудованию.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модуль аналогового ввода, 8 каналов R500 AI 08 041-02
	шт
	2

	2. 
	Модуль аналогового ввода, 16 каналов R500 AI 16 011-02
	шт
	2

	3. 
	Модуль аналогового ввода, термосопротивления, термопары, 8 каналов R500 AI 08 031-02
	шт
	2

	4. 
	Модуль аналогового вывода, 8 каналов R500 AO 08 011-02
	шт
	2

	5. 
	Модуль счета импульсов, 3 счетчика, 6 DI 24В DC, 6 DO 24В DC 0,5 A  R500 DA 03 011-02
	шт
	2

	6. 
	Модуль дискретного ввода, 24 В DC, 32 канала R500 DI 32 011-02-02
	шт
	2

	7. 
	Модуль дискретного вывода 24 В AC/DC, 0,5 А, 32 канала R500 DO 32 012-02
	шт
	2

	8. 
	Модуль источника питания, 24 В DC, 75 Вт, с гальваноизоляцией R500 PP 00 021
	шт
	2

	9. 
	Модуль центрального процессора, Intel Atom, 4xEthernet RJ45 R500 CU 00 051-02
	шт
	2

	10. 
	Модуль центрального процессора, Intel Atom, 4xEthernet RJ45 R500 CU 00 052-02
	шт
	2

	11. 
	Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины и резервирования (IN) R500 ST 02 012
	шт
	2

	12. 
	Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины и резервирования (OUT) R500 ST 02 022
	шт
	2

	13. 
	Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины и резервирования (IN) R500 ST 02 013
	шт
	2

	14. 
	Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины и резервирования (OUT) R500 ST 02 023
	шт
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модули для ПЛК  контроллеры REGUL R500
	В течение 5-ти месяцев с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Модуль аналогового ввода, 8 каналов R500 AI 08 041-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.2. 
	Модуль аналогового ввода, 16 каналов R500 AI 16 011-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.3. 
	Модуль аналогового ввода, термосопротивления, термопары, 8 каналов R500 AI 08 031-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.4. 
	Модуль аналогового вывода, 8 каналов R500 AO 08 011-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.5. 
	Модуль счета импульсов, 3 счетчика, 6 DI 24В DC, 6 DO 24В DC 0,5 A  R500 DA 03 011-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.6. 
	Модуль дискретного ввода, 24 В DC, 32 канала R500 DI 32 011-02-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.7. 
	Модуль дискретного вывода 24 В AC/DC, 0,5 А, 32 канала R500 DO 32 012-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.8. 
	Модуль источника питания, 24 В DC, 75 Вт, с гальваноизоляцией R500 PP 00 021
	Указание характеристик
	-
	

	1.9. 
	Модуль центрального процессора, Intel Atom, 4xEthernet RJ45 R500 CU 00 051-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.10. 
	Модуль центрального процессора, Intel Atom, 4xEthernet RJ45 R500 CU 00 052-02
	Указание характеристик
	-
	

	1.11.       
	Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины и резервирования (IN) R500 ST 02 012
	Указание характеристик
	-
	

	1.12. 
	Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины и резервирования (OUT) R500 ST 02 022
	Указание характеристик
	-
	

	1.13. 
	Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины и резервирования (IN) R500 ST 02 013
	Указание характеристик
	-
	

	1.14. 
	Модуль оконечный с поддержкой функции расширения шины и резервирования (OUT) R500 ST 02 023
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Продукция должна быть новой ранее не использовавшейся.
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Поставка оборудования на склад заказчика выполняется с учетом графика работы Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» с 8:00 до 17:00 (МСК), обеденный перерыв 12:00-12:48ч.
	Согласие с требованием
	-


	

	3.2. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования
	Согласие с требованием
	-


	

	3.3. 
	Требования к транспортировке
	Оборудование или его части в упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4. 
	
	Доставка оборудования  на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость оборудования, дополнительной оплате не подлежит
	Согласие с требованием
	-
	

	3.5. 
	Требования к приемке
	Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии
	12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Документы удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданной  производителем продукции.
	1 комплект
	Согласие с требованием
	-
	

	



3.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

