## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 1б
ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
(локальный сметный расчет)
Пусконаладочные работы ТП | [24 empty] | ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № 06/07.23- ЭП
[8 empty] | базовая цена | текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 10.21 | 221.49 | тыс.руб.
[5 empty] | Строительные работы |  |  | 1.35 | 20.1 | тыс.руб.
[5 empty] | Монтажные работы |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
[5 empty] | Оборудование |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
[5 empty] | Прочие работы |  |  | 8.86 | 201.39 | тыс.руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 3.8 | 100.3436 | тыс.руб.
Кроме того:
[5 empty] | Возврат материалов |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №186 март 2022 года | [24 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №186 март 2022 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: Пусконаладочные работы ТП
1 | 5.10-32-3 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТПу) двухтрансформаторная мощностью 2х630 кВА | 1 объект | 1 | [8 empty] | 2712.5 | 66810.47 | 2531.66 | 39131.85 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 7233.31 | *0,5 | 1 | 3616.66 | 26.39 | 95443.53 | [8 empty] | 3616.66
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2712.5 | 70 | 66810.47
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2531.66 | 41 | 39131.85
|  | ЗТР | чел-ч | 454 |  | *0,5 | 1 | 227
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 8860.82 |  | 201385.85 |  | 8860.82 | 201385.85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8860.82
2 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч. | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.94 | 7840.16 | [5 empty] | 2
|  | ЭМ |  |  | 128.38 |  | 1 | 1027.04 | 11.94 | 12262.86
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.21 |  | 1 | 185.68 | 26.39 | 4900.1 | [8 empty] | 185.68
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 324.94 | 160 | 7840.16
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1351.98 |  | 20103.02 |  | 1351.98 | 20103.02 | [7 empty] | 1351.98 | 0 | 0 | 0
Итого по локальной смете: Пусконаладочные работы ТП | [6 empty] | 10212.8 |  | 221488.87
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». | [6 empty] | 10212.8 |  | 221488.87 | [16 empty] | Итого по смете: ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил |  | Инженер-сметчик I категории |  |  |  |  | Калинкина А.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 28578 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1
1 | 101 | 0 | 66 | 0 | 09-01-01 | ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». |  | 0 | 06/07.23- ЭП | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | Калинкина А.А. | Инженер-сметчик I категории |  |  |  |  | Нет | Заместитель директора по капитальному строительству МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО «Россети Московский регион», 115114, РФ, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 |  | Дворцова В.А. | Директор дирекции специальных и пусконаладочных работ (Доверенность №23-25 от 01.01.2025г.) | ООО "ЭНКОМ КСМ", 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.13, стр.2, этаж 3, помещ. №Х, ком.3 | [9 empty] | ПАО «Россети Московский регион», 115114, РФ, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 | ООО "ЭНКОМ КСМ", 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.13, стр.2, этаж 3, помещ. №Х, ком.3 |  |  | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ (История развития) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ (Строительство), Доп 49 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 63 доп от 14.01.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 63 доп от 14.01.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 63 доп от 14.01.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 63 доп от 14.01.2022 | Поправки для ТСН-2001 от 15.07.2022 г. доп.65 | 0 | 0 | 327688 |  |  | 76 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 63 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 101 | 1 | 12 | 0 | 09-01-01 | ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». | [7 empty] | 107706.39 | 0 | 12262.86 | 4900.1 | 95443.53 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.47 | 39131.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221488.87 | 20103.02 | 0 | 201385.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 27 |  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы ТП |  | 0 | М-23-28-ЭС-ТП1; М-23-28-ЭС-ТП2 | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы ТП | [7 empty] | 107706.39 | 0 | 12262.86 | 4900.1 | 95443.53 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.47 | 39131.85 | 0 | 0 | 107706.39 | 0 | 12262.86 | 4900.1 | 95443.53 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.47 | 39131.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221488.87 | 20103.02 | 0 | 201385.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221488.87 | 20103.02 | 0 | 201385.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 1 | 1 | 5.10-32-3 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТПу) двухтрансформаторная мощностью 2х630 кВА | 1 объект | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 95443.53 | 0 | 0 | 0 | 95443.53 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.47 | 39131.85 |  | 76022861 | 3616.655 | 0 | 0 | 0 | 3616.655 | 0 | 227 | 0 | 0 | 7233.31 | 0 | 0 | 0 | 7233.31 | 0 | 454 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 26.39 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 32, поз. 3 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 26.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Наименование: В случаях, если на объекте различные виды пусконаладочных работ выполняются комплексно одной подрядной организацией | 0 | 95443.53 | 0 | 0 | 0 | 95443.5255 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.471 | 39131.8473 |  |  |  |  | *0,5 | *0,5 | *0,5 |  | *0,5 | *0,5 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 объект | 1 объект | 1 | [6 empty] | 40136574 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 Поправка: ТСН-2001.5-10.О.П. п.2 |  | 131072 | 7233.31 | 0 | 0 | 0 | 7233.31 | 454 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1121463885 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 201385.85 | 0 | 0 | 201385.85 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч. | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 12262.86 | 0 | 12262.86 | 4900.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76022861 | 128.38 | 0 | 128.38 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.38 | 0 | 128.38 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 11.94 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 1-42, п. 1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 0 | 2.1-8-3 | 1 | 190 | 0 | 26.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12262.86 | 0 | 1532.8572 | 612.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч. | маш.-ч. | 1 | [6 empty] | 40137999 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001. Машины и механизмы | ТСН-2001.2 |  |  |  | 131072 | 128.38 | 0 | 128.38 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1877808638 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7840.16 | 0 | 20103.02 | 20103.02 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-01 | Пусконаладочные работы ТП | 0 | [6 empty] | 107706.39 | 0 | 12262.86 | 4900.1 | 95443.53 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.47 | 39131.85 |  |  | 107706.39 | 0 | 12262.86 | 4900.1 | 95443.53 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.47 | 39131.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 221488.87 | 20103.02 | 0 | 201385.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 221488.87 | 20103.02 | 0 | 201385.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 107706.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 107706.39 | 1 | 107706.39
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12262.86 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12262.86 | 1 | 12262.86
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4900.1 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4900.1 | 1 | 4900.1
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 95443.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 95443.53 | 1 | 95443.53
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 20103.02 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20103.02 | 1 | 20103.02
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 201385.85 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 201385.85 | 1 | 201385.85
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 227 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 227 | 1 | 227
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 66810.47 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 66810.47 | 1 | 66810.47
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 39131.85 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 39131.85 | 1 | 39131.85
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 221488.87 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 221488.87 | 1 | 221488.87
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | СМР | СМР |  |  | 212 | 28 | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 221488.87 | Монт | ПНР |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 221488.87 | 1 | 221488.87
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ВЗИС | ВЗиС |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 221488.87 | ит1 | СМР+ВЗиС+Прочие |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 221488.87 | 1 | 221488.87
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | об | Оборудование |  |  | 212 | 32 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Тенд | Тендерное снижение 0,5% |  |  | 212 | 33 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 220381.43 | СМР тенд | Тендерное снижение ПНР |  |  | 212 | 34 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 220381.43 | 1 | 220381.43
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | об тенд | Тендерное снижение Оборудование |  |  | 212 | 35 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 220381.43 | ит2 | Итого по Акту |  |  | 212 | 36 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 220381.43 | 1 | 220381.43
51 | 101 | 1 | 12 |  | 09-01-01 | ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». | 0 | [6 empty] | 107706.39 | 0 | 12262.86 | 4900.1 | 95443.53 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.47 | 39131.85 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 221488.87 | 20103.02 | 0 | 201385.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 107706.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 107706.39 | 1 | 107706.39
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12262.86 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12262.86 | 1 | 12262.86
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4900.1 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4900.1 | 1 | 4900.1
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 95443.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 95443.53 | 1 | 95443.53
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 20103.02 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20103.02 | 1 | 20103.02
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 201385.85 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 201385.85 | 1 | 201385.85
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 227 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 227 | 1 | 227
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 66810.47 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 66810.47 | 1 | 66810.47
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 39131.85 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 39131.85 | 1 | 39131.85
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 221488.87 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 221488.87 | 1 | 221488.87
71 | 1 |  | 388 | 20418714 |  |  | -1 | -1
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 76022861 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 186 | [12 empty] | 76022862
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 28578 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-01-01 | ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». |  | 0 | 06/07.23- ЭП | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 |  | Калинкина А.А. | Инженер-сметчик I категории | Нет | Заместитель директора по капитальному строительству МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» | ПАО «Россети Московский регион», 115114, РФ, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 | Дворцова В.А. | Директор дирекции специальных и пусконаладочных работ (Доверенность №23-25 от 01.01.2025г.) | ООО "ЭНКОМ КСМ", 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.13, стр.2, этаж 3, помещ. №Х, ком.3 |  |  |  |  | ПАО «Россети Московский регион», 115114, РФ, г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 | ООО "ЭНКОМ КСМ", 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.13, стр.2, этаж 3, помещ. №Х, ком.3 |  |  | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ (История развития) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ (Строительство), Доп 49 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 63 доп от 14.01.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 63 доп от 14.01.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 63 доп от 14.01.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 63 доп от 14.01.2022 | Поправки для ТСН-2001 от 15.07.2022 г. доп.65 | 0 | 0 | 327688 | 76 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 63 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 76022861 | 0 | 2 | 1
3 | 0 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы ТП | 20.1 | 0 | 0 | 201.39 | 221.49 | 100.34 | [14 empty] | 0 | -1 |  |  | 0 | 107706.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12262.86 | 4900.1 | 95443.53 | 20103.02 | 0 | 201385.85 | 0 | 227 | 0 | 0 | 66810.47 | 39131.85 | 221488.87
51 |  |  |  | 20.1 | 0 | 0 | 201.39 | 221.49 | 100.34
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 107706.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12262.86 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4900.1 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 95443.53 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 20103.02 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 201385.85 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 227 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 66810.47 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 39131.85 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 221488.87 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 76022861 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 186 | [7 empty] | 76022862

## SmtRes
0

## EtalonRes
24 | 76022926 | 76022923 | 40008870 | 35040125 | 1 | 35040125 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,5 | 227 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 0 | 28578 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1
|  |  | 09-01-01 | ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». | [9 empty] | 0