Технические требования на поставку МТР

«Поставка полюса ротора гидрогенератора для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (Аварийный запас)»

г. Каспийск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.3.	В составе заявки необходимо предоставить:	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Приложения	7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПАО | - | Публичное акционерное общество |
| --- | --- | --- |
| АЗ | - | Аварийный запас |
| ГЭС | - | Гидроэлектростанция |
| ОРУ | - | Открытое распределительное устройство |
| ТТ | - | Технические требования |
| DDP | - | Delivered Duty Paid (Поставка с доставкой до пункта назначения) |

  - Наименование закупаемой продукции

«Поставка полюса ротора гидрогенератора для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (Аварийный запас)».

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ является обеспечение основного и вспомогательного оборудования запасными частями и материалами (аварийным запасом), необходимыми для оперативного устранения (ликвидации) последствий аварийных ситуаций.

  - Существующее положение

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» нуждается в пополнении аварийного запаса, с целью оперативного устранения (ликвидации) последствий аварийных ситуаций.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора

Поставщик должен обеспечить разработку, изготовление, заводские испытания, транспортировку и разгрузку поставляемого оборудования на место, указанное Заказчиком (на условиях DDP).

На этапе исполнения Договора предоставляется доступ на объект для проведения обследования и сбора информации (исходных данных) по объему работ и уточнения влияния внешних факторов.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Чертеж | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Полюс ротора гидрогенератора | 5БС.631.440 | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия | С даты заключения договора | До 30 ноября 2027 года |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Напряжение полюса ротора гидрогенератора, кВ | 15,75 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Гарантийный срок | 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с момента поставки продукции |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Габаритные размеры, материалы |  | В соответствии с чертежом 5БС.631.440 СБ | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Республика Дагестан, Кизилюртовский район, г. Кизилюрт, база ГСО |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расходы по доставке | Расходы по доставке должны быть включены в стоимость закупаемой продукции |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Разгрузка на месте поставки и перемещение до склада Заказчика | Поставка и разгрузка, а также если перемещение Товара осуществляется Поставщиком по территории Покупателя до подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12, Поставщик выполняет своими силами и за свой счет. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к упаковке | Упаковка должна предохранять полюс ротора от механических и атмосферных воздействий и должна соответствовать ГОСТ 26653-2015 для транспортировки и ГОСТ 15150-69 для хранения |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к длительному хранению | Полюс ротора при условии транспортировки в соответствии с ГОСТ 26653-2015 и хранения в соответствии с ГОСТ 15150 должен храниться длительно (более трех лет). Предоставление документации завода изготовителя, где указаны требования к длительному хранению (более трех лет) и требования к проведению необходимого технического обслуживания и испытаний в период длительного хранения. |  | Согласие с требованием | Представить подтверждающий документ завода изготовителя, где указаны требования к проведению необходимого технического обслуживания и испытаний в период длительного хранения |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |  |  |  |
|  | Сертификаты качества на материалы, применяемые при изготовлении полюса ротора |  | Представление сертификатов качества на материалы, применяемые при изготовлении полюса | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Паспорт, протоколы испытаний |  | Представление паспортов и протоколов заводских испытаний на полюс согласно объемам и норм испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования |  |  |  |  |  |  |
|  | Соглашение с производителями покупного (заказного) оборудования | Предоставить при заключении договора копии свидетельства производителя, гарантирующего готовность завода-изготовителя осуществить поставку оборудования на условиях и в срок согласно условиям заключаемого по результатам закупки договора между Поставщиком и Заказчиком |  | Согласие с требованием |  |  |  |

  - В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1)	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на базе ГСО.

- Приложения

Приложение №1. Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение №1

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.