| Приложение 5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист на ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПН-П на напряжения 110 кВ |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) | Предложение участника |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 110/73 |  |  |
|  |  | 110/77 |  |  |
|  |  | 110/83 |  |  |
|  |  | 110/88 | V |  |
|  |  | 150/100 |  |  |
|  |  | 150/105 |  |  |
|  |  | 150/115 |  |  |
|  |  | 220/154 |  |  |
|  |  | 220/163 |  |  |
|  |  | 220/172 |  |  |
| 2 | Предназначение для защиты | электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений | V |  |
| 3 | Исполнение по установке | 1- опорное | V |  |
|  |  | 2- подвесное (для ОПН-110 2 и 3 кл. пропускной способности) |  |  |
| 4 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 | V |  |
|  |  | 20 |  |  |
| 5 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | II* (для ОПН 4 и 5 кл. пропускной способности) |  |  |
|  |  | III | V |  |
|  |  | IV (для ОПН 2 и 3 кл. пропускной способности) |  |  |
| 6 | Дополнительные требования | Тип внешней изоляции - полимер |  |  |
| 7 | Количество ОПН заказа |  |  |  |