«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________  Ж.Н. Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР «ОКПД2 27.51.26.110 Поставка материалов отопительных в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей»

Лот  №121901-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	8

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

Материалы отопительные для нужд Западных электрических сетей

  - Цель использования закупаемой продукции

Эксплуатационные расходы 2026 года

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нагреватель ТЭН S800 ф.2 220В 500Вт | шт | 3 | 27.51.25.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 2 | Пушка тепловая дизельная Siber Heat BHDP-20 SH 20кВт НС-1170304 Ballu | шт | 1 | 27.52.13.000 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 3 | Пушка тепловая электрическая 1700м3/ч 15кВт BHP-ME-15 Ballu | шт | 1 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 4 | ТЭН 60А 13/0.63 О 127 6СЯ.319.032 | шт | 10 | 27.51.25.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 5 | Нагреватель ТЭН 60 А 13/0.4 S 220 ф.2 R20 | шт | 10 | 27.51.25.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 6 | Радиатор масляный Aceline OL-2009B 2кВт | шт | 11 | 27.51.21.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 7 | Термостатический клапан 3/4 с уплотнительным кольцом | шт | 40 | 28.14.12.120 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 8 | Радиатор биметаллический 8 секций | шт | 3 | 25.21.11.130 | Установлен режим запрета закупок иностранных товаров |
| 9 | Тепловентилятор Volcano | шт | 2 | 27.51.26.110 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 10 | Инфракрасный обогреватель Gigant, 2 кВт | шт | 8 | 28.21.13.124 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |

* по позиции п. 8 в соответствии с ПП 1875 подп. "и" п. 5, запрет может не применяться в одном из следующих случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей; - ни одна из использованных при определении;

- НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед. поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей.

* в случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нагреватель ТЭН S800 ф.2 220В 500Вт | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
| 2 | Пушка тепловая дизельная Siber Heat BHDP-20 SH 20кВт НС-1170304 Ballu |  |  |
| 3 | Пушка тепловая электрическая 1700м3/ч 15кВт BHP-ME-15 Ballu |  |  |
| 4 | ТЭН 60А 13/0.63 О 127 6СЯ.319.032 |  |  |
| 5 | Нагреватель ТЭН 60 А 13/0.4 S 220 ф.2 R20 |  |  |
| 6 | Радиатор масляный Aceline OL-2009B 2кВт |  |  |
| 7 | Термостатический клапан 3/4 с уплотнительным кольцом |  |  |
| 8 | Радиатор биметаллический 8 секций |  |  |
| 9 | Тепловентилятор Volcano |  |  |
| 10 | Инфракрасный обогреватель Gigant, 2 кВт |  |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-10 Таблицы 1.1): " Материалы отопительные для Западных электрических сетей "

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Гарантия | Не менее 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Период изготовления | Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 2025 г.), ранее не использованной. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Западные электрические сети филиал ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к документам Поставщика | Одновременно с передачей продукции Поставщик передает Покупателю документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции в соответствии с техническими паспортами, декларациями/сертификатами соответствия на русском языке, соответствующие требованиям настоящих технических требований | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Продукция позиция №1-10 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: " Материалы отопительные для Западных электрических сетей "

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям** |  | Предложение участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Наименование продукции | Характеристики и параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Нагреватель ТЭН S800 ф.2 220В 500Вт | Мощность, Вт: 500 Расстояние между клеммами, мм: 60-70 Диаметр трубки, мм: 9 Материал: Черный металл Тип контактов: Под гайку | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Пушка тепловая дизельная Siber Heat BHDP-20 SH 20кВт НС-1170304 Ballu | Тепловая мощность: 20 кВт Обогреваемый объем: 340-450куб/м Поток воздуха: 400кубм/ч Топливо, ёмкость: дизель, 20литров Расход топлива: 2,1литр/ч Время работы на одной заправке: 9часов Система поджига: электронная Напряжение питания: 220В/50Гц Вес: 13кг Размеры (ДхШхВ): 80х33х40см Встроенный термостат: есть Цифровой индикатор температуры: есть Указатель уровня топлива: есть | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Пушка тепловая электрическая 1700м3/ч 15кВт BHP-ME-15 Ballu | Напряжение 380(400) В Потребляемая мощность вентилятора 120 Вт Мощность при обогреве 15 кВт Max площадь обогрева 150 м² Расход воздуха 1700 м³/ч Нагревательный элемент ТЭН (трубчатый электронагреватель) Термостат есть Вид сетевой вилки нет Установка температур терморегулятором есть Температура эксплуатации от -10 до +40 °С Класс защиты IP20 Габариты без упаковки 375х510х305 мм Класс электробезопасности I Вес нетто 11.8 кг Класс товара Профессиональный Форма квадратная Max ток 22.3 А | Указание характеристик | - |  |  |
|  | ТЭН 60А 13/0.63 О 127 6СЯ.319.032 | ТЭН 60А13/0,63Т127 Ф1 0,63 кВт 127В воздушный прямой из нерж. стали 6СЯ.736.002 Длина тэна 600 мм, диаметр трубы 13 мм | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Нагреватель ТЭН 60 А 13/0.4 S 220 ф.2 R20 | Диаметр трубы13 мм Мощность0,4кВт Напряжение220В Материал трубыУглеродистая сталь Тип контактовШпильки | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Радиатор масляный Aceline OL-2009B 2кВт | Мощность, Вт 2000 Вид обогревателя Масляный Установка напольная Макс. площадь помещения, кв.м 20 Тип управления Механическое Тип Обогреватель | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Термостатический клапан 3/4 с уплотнительным кольцом | Тип Радиаторный клапан Входная резьба 3/4 Выходная резьба ¾ Материал Латунь | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Радиатор биметаллический 8 секций | Тип Секционный радиатор Число секций 8 Ширина, мм 647 Толщина, мм 78 Высота, мм 566 Подключение Боковое Цвет Белый | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Тепловентилятор Volcano | Максимальный расход воздуха5300 м3/ч Диапазон тепловых мощностей 5-30 кВт Макс. рабочее давление 1,6 МПа Макс. длина горизонтального потока воздуха 23 м Диаметр присоединительных патрубков 3/4 Частота вращения электродвигателя AC 1380 об./мин | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Инфракрасный обогреватель Gigant, 2 кВт | Напряжение 230(220) В Max мощность 2 кВт Рекомендуемая площадь 40 м² Высота установки 4.5 м Min высота установки 2.5 м Материал корпуса сталь Количество режимов нагрева 1 Цвет корпуса белый | Указание характеристик | - |  |  |

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

| Согласовано: __________________/ / (подпись) «__» ___________2026г. | Составил: __________________/ / (подпись) «__» ___________2026г. |
| --- | --- |