## Файл загрузки
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель начальника управления капитального строительства
филиала ПАО «Россети Московский регион»
_______________________ А.Г. Минашкин
"_____"________________ 2026г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, реконструируемой по договору З8-24-303-151842(227551) ТП-3270 с заменой провода ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, п.Огниково, 50:08:0040250:528»
(наименование стройки, объекта)
договор № РС-26-24 от 24.02.2026г.
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | №02-01-01 | ВЛ-0,4кВ | 102.5488 | 17.7567 |  |  | 120.3055
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 0 | 120.3055
Итого: по главам 1-2 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 0 | 120.3055
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 0 | 120.3055
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 0 | 120.3055
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 0 | 120.3055
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 0 | 120.3055
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 0 | 120.3055
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 0 | 120.3055
Глава 9. Прочие работы и затраты
25 | №09-01-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 7.6074 | 7.6074
26 | Приказ №325/пр 25.05.21г. | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8) |  |  |  |  | 0
27 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.6074 | 7.6074
Итого: по главам 1-9 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 7.6074 | 127.9129
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
28 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (тенического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 2.7373 | 2.7373
29 | Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12) |  |  |  | 5.027 | 5.027
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.7643 | 7.7643
Итого: по главам 1-10 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 15.3717 | 135.6772
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 15.3717 | 135.6772
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [6 empty] | 127.9129
34 | РС-26-24от 24.02.2026 | Проектные работы |  |  |  |  | 0
35 | [6 empty] | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 102.5488 | 17.7567 | 0 | 15.3717 | 135.6772
Непредвиденные затраты
37 | ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5 | Непредвиденные расходы 3% | 3.0765 | 0.5327 | 0 | 0.46115 | 4.0703
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 3.0765 | 0.5327 | 0 | 0.46115 | 4.0703
|  | Итого с непредвиденными | 105.6253 | 18.2894 | 0 | 15.8328 | 139.7475 | 139.7475
НДС 22%
40 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 23.2376 | 4.0237 | 0 | 3.4832 | 30.7444 | -5.2051e-06
41 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 23.2376 | 4.0237 | 0 | 3.4832 | 30.7444
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 128.8628 | 22.313 | 0 | 19.316 | 170.4919
|  | Генеральный директор | ООО "Рассвет" |  | И.С. Максимов
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.