- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.13.1. Поставка насосов погружных с электродвигателем для нужд Саратовского филиала

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.13.1. Поставка насосов погружных с электродвигателем для нужд Саратовского филиала.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос погружной с электродвигателем DRG 200/2/65 ВОАТ5 Zenit (или эквивалент) | шт | 6 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос погружной с электродвигателем DRG 200/2/65 ВОАТ5 Zenit (или эквивалент) | С даты подписания договора сторонами | Продукция должна быть поставлена на склад покупателя в течение 90 календарных дней с подписания договора сторонами . |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):

Насос дренажный с электродвигателем

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Насос погружной с электродвигателем DRG 200/2/65 ВОАТ5 Zenit (1,78kW, 3,3A, V=3х400, 2824min-1, быстросъемное фланцевое присоединение к трубопроводу) (или эквивалент) | Минимальная производительность л/мин | Не менее 100 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  |  | Максимальная производительность л/мин | Не менее 900 |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Не очищенная вода из реки Волга |  |  |
|  |  | Напряжение питания, В | 380...400 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 3,3 |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 1,78 |  |  |
|  |  | Присоединение к напорному трубопроводу | Быстросъемное, фланец DN 65 PN 10-16 EN 1092-2 |  |  |
|  |  | Минимальная высота подъема, м | Не менее 3,8 |  |  |
|  |  | Максимальная высота подъема, м | Не менее 15,3 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48. | Согласие с требованием | - |
|  | Поставка |  | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  | - |
|  | Маркировка |  | На каждой упаковке полное наименование продукции |  | - |
|  | Приемка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
|  | Гарантия, не менее |  | 5 (пяти) лет исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
|  | Документ о качестве продукции |  | При поставке предоставляется на каждый компонент, с указанием: -паспорт; - отметки о проверке ОТК. |  | - |

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.