## Лист1
МТР для смет 2027, доставка до г. Махачкала
Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | Требуемое количество
'Нержамет' - краска для металла по ржавчине ТУ 2312-007-98310821-08 (расход 0,2-0,3 кг/м2) RAL 1028 желтая — 40кг | кг | 80
'Нержамет' - краска для металла по ржавчине ТУ 2312-007-98310821-08 (расход 0,2-0,3 кг/м2) RAL 3011 «коричнево-красный» - 60кг | кг | 120
1-ГТ 136062 - Маслоохладитель турбинного подшипника | шт | 2
10.00.350-01 Клапан предохранительный ВШВ 3/100 | шт | 1
10.00.350-06 Клапан предохранительный ВШВ 3/100 | шт | 1
15нж22нж Ду 32 Ру 40 вентиль нержавеющий фланцевый | шт | 3
15нж22нж Ду 40 Ру 40 вентиль нержавеющий фланцевый | шт | 3
2-ГТ112664-08 - Шланг (Подвод воздуха к ремонтному уплотнению вала) | шт | 2
2-ГТ123571 - Домкрат гидравлический (приспособления для спаривания валов) | шт | 1
2-ГТ136160 - Болты М100х4. Болты спаривания валов | шт | 12
238-1109012 Фильтр воздушный (ВШВ 3/100) | шт | 1
3-ГТ122076 - Ниппель (Подвод воздуха к рем.уплотнению вала) | шт | 2
3-ГТ131506 - Винт. Крепление верхнего уплотнения щита кольцевого затвора | шт | 24
3-ГТ131506-02 - Винт. Крепление верхнего уплотнение щита КЗ | шт | 24
3-ГТ1316642 (Болт крепления корпуса ТП к крышке турбины (КТ) вместе с ввертышами поз. 52 согл. черт. 1-ГТ136055 СБ (Б-Б)) | шт | 10
3-ГТ135750-01 - Втулка. Втулка скольжения верхнего подшипника лопаток НА (ф=250мм h=145мм) | шт | 20
3-ГТ135750-01 - Втулка. Втулка скольжения среднего подшипника лопаток НА (ф=250мм h=218,5мм) | шт | 20
3-ГТ135750-02 - Втулка. Втулка скольжения нижнего подшипника лопаток НА (ф=210мм h=198,75мм) | шт | 20
3-ГТ135956 - Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | шт | 15
3-ГТ135957 - Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | шт | 2
3-ГТ135958 - Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | шт | 12
3-ГТ135959 - Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | шт | 2
3-ГТ135962 - Сектор (Бронза. Уплотнение вала турбины - 4 сектора) | компл | 1
3-ГТ136321 - Шпилька. Крепление корпуса КЗ к статору турбины | шт | 68
3-ГТ136332 - Шпилька М80. Крепление КТ к корпусу кольцевого затвора (КЗ) | шт | 72
3-ГТ136392 - Стяжка (приспособления для спаривания валов) | шт | 1
3.734.001 Приспособление (ВШВ 3/100) | шт | 1
304-168 сб.14 Клапан нагнетательный 2-й ступени (ВШВ 3/100) | шт | 2
304-98-34-00 клапан комбинированный 3-й ступени (ВШВ 3/100) | шт | 1
304-98-37-00 клапан комбинированный 3-й и 4-й ступени (ВШВ 3/100) | шт | 2
391.314.02.190 клапан предохранительный ВШВ 3/100 | шт | 1
391.314.02.190-01 Клапан предохранительный ВШВ 3/100 | шт | 1
391.314.02.190-02 Клапан предохранительный ВШВ 3/100 | шт | 1
391.314.02.700 Клапан постоянного давления (ВШВ 3/100) | шт | 2
4-ГТ119270 - Винт. Крепление прижимных планок торцевого уплотнения лопаток НА (низ и вверх) | шт | 30
4-ГТ122676 - Гайка (Подвод воздуха к рем. Уплотнению вала) | шт | 2
4-ГТ131342-02 - торцевое уплотнение лопаток НА (верхнее) | шт | 24
4-ГТ131342-03 - торцевое уплотнение лопаток НА (нижнее) | шт | 24
4-ГТ135877-01 - Втулка. Уст. между серьгами и накладками, а также между серьгами и рег. кольцом | шт | 2
4-ГТ135961 - Стакан. Уплотнение вала турбины | шт | 8
4-ГТ136027 - Шнур. Нижнее уплотнение щита кольцевого затвора | шт | 10
4-ГТ136161 - Болты М100х4. Крепление рабочего колеса к валу | шт | 12
4-ГТ136165 - Гайка (На болты спаривания валов) | шт | 12
4-ГТ136333 - Кольцо. Подшипники рычагов лопаток направляющего аппарата | шт | 10
4-ГТ136337 - Труба. Для вырезки компенсирующих колец уст. между серьгами и накладками рычагов ЛНА (расп. над втулками) | шт | 2
4-ГТ136551 - Шайба. Крепление корпуса КЗ к статору турбины | шт | 68
4-ГТ136679 - Болт. Крепление верхнего уплотнения щита кольцевого затвора | шт | 10
4-ГТ96347 - Пружина горяч.цинк (уплотнение вала турбины) | шт | 16
4-ГТ97025 - Гайка (Подвод воздуха к рем. Уплотнению вала) | шт | 2
5ВК 760 000 (Прокладка фасонная для контактных колец) | шт | 16
8ВК.484.031 Ключ специальный для затяжки крестовины S145 | шт | 1
Автоэмаль ВИКА-60 | кг | 85
Агрегат насосный *Иртыш ПФ2 50/200.185-7,5/2-016* (откачка проточной части + откачка дренажа) | шт | 4
Агрегат насосный шестеренный ГМС Ливгидромаш НМШ 5-25-4.0/10 N 4м3/ч 3кВт 1500об/мин | шт | 1
Азот промышленный осушенный чистотой 99% 150атм.(0,200 кг=160л) | кг | 0.4
Армакот V-500 RAL желтый | КГ | 10
Асбополотно АТ-8 | м2 | 50
Болт 12-6gх35.46.0115 (0,04534кг/шт) | шт | 92
Болт крепления зеркала к втулке подпятника ВКИА. 301611 | шт | 8
Болт М-16-gх75.46.0212 -16шт ГОСТ 7798-70 (0.15/1шт-2.24кг общ. масса) | шт | 16
Болт М-20-6gх100.20х13 -45шт ГОСТ 7805-70 (0.032/1шт-14кг общ. масса) | шт | 8
Болт М-20-6gх180.20х13 -32шт ГОСТ 7798-70 (0.51/1шт-16кг общ. масса) | шт | 32
Болт М-20-6gх90.23.2013 -141шт ГОСТ 7798-70 (0.29/1шт-41кг общ. масса) | шт | 141
Болт М10-6gх30.58.019 шестигранная головка ГОСТ 7805 (0,02852 кг/шт) | шт | 100
Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ 7805 (0,03128 кг/шт) | шт | 80
Болт М10х20мм 8.8 оцинкованный шестигранная головка DIN 933 | кг | 2
Болт М10х25мм 8.8 шестигранная головка ГОСТ 7798 | кг | 2
Болт М12-6g.40.58.019 шестигранная головка ГОСТ 7805 (0,04978 кг/шт) | шт | 40
Болт М12-6g30.88 ГОСТ 7805-70 | кг | 2
Болт М12-6gх25.58.019 шестигранная головка ГОСТ 7805 (0,03686 кг/шт) | шт | 80
Болт М12-6gх30.46.0115 (0,04096кг/шт) | шт | 30
Болт М12-6gх30.58.019 шестигранная головка ГОСТ 7805 (0,04096 кг/шт) | шт | 80
Болт М12-6gх35.58.019 шестигранная головка ГОСТ 7805 (0,04534 кг/шт) | шт | 100
Болт М12-6gх45.46.0115 (0,05422кг/шт) | шт | 88
Болт М12-6gх60.46.0115 (0,06755кг/шт) | шт | 40
Болт М12-6gx.30.88 ГОСТ 7805-70 | кг | 1
Болт М12х25.36.019 ГОСТ Р 52643-2006, (прочность 8.8) | шт | 60
Болт М12х30 полная резьба оцинкованный шестигранная головка | кг | 2
Болт М12х30.46 ГОСТ 7798-70 | кг | 4
Болт М12х40.23.30Х13 ГОСТ 7798-70 | кг | 2
Болт М12х40.23.30х13 ГОСТ 7798-70 | кг | 2
Болт М12х70 ГОСТ 7798-70 оцинкованные; Тип резьбы - Неполная; Класс прочности: 5.8; (в количестве 50 шт) | кг | 4
Болт М16-6gх35.46.0115 (0,09062кг/шт) | шт | 12
Болт М16-6gх50.58.019 шестигранная головка ГОСТ 7805 (0,11360 кг/шт) | шт | 40
Болт М16-6gх50.58.019 шестигранная головка ГОСТ 7805 (0,11360 кг/шт) | шт | 40
Болт М16-6x45 | шт | 100
Болт М16х110мм 5.8 А3L шестигранная головка ГОСТ Р ИСО 4014 | шт | 16
Болт М16х2.0х45 шестигранный оцинкованный (М16х2.0х45) - 60 шт. | кг | 6
Болт М16х2.0х50 шестигранный оцинкованный (М16х2.0х50) - 60 шт. | кг | 6
Болт М16х35мм 5.8 шестигранная головка (S24) ГОСТ 7798 | кг | 5
Болт М16х45мм 8.8 оцинкованный шестигранная головка с полной резьбой DIN 933 | кг | 5
Болт М16х60 ГОСТ 7805-70 материал 20Х13 (коррозионностойкая жаропрочная) | кг | 3
Болт М16х70мм 5.8 А3L шестигранная головка ГОСТ Р ИСО 4014 | шт | 16
Болт М16х90мм 5.8 А3L шестигранная головка ГОСТ Р ИСО 4014 | шт | 16
Болт М20-6gх60.46.0115 СТП1505-93М | шт | 4
Болт М20х6gx40.88 из стали 40Х ГОСТ 7798-70 | шт | 2
Болт М8х30.46 стальной шестигранный, ГОСТ 7798-70 | кг | 2
Болт опорный подпятника 8БП.925.444 | шт | 8
Болт с шестигранной головкой М10х25-8.8 ГОСТ Р 52644 | т | 0.002
Болт с шестигранной головкой М12х25-8.8 ГОСТ Р 52644 | т | 0.002
Болт с шестигранной головкой М16х45-8.8 ГОСТ Р 52644 | т | 0.012
Болт с шестигранной головкой М24х90-10.9 ГОСТ Р 52644 | кг | 20
Болт M16х45.88.40Х.019 ГОСТ 7796-70 (прочность 8.8) | шт | 60
Болты М30х140 класс прочности 8.8 ГОСТ 7805-70 | кг | 24
Болты с шестигранной головкой М30х100 10.9.35 ГОСТ Р 52644 | кг | 4
Бон заградительный ч.1293-8-88 | шт | 8
Ввод высоковольтный на напряжение 10,5 кВ ВСТА-10/630-1 | шт | 3
Ввод высоковольтный на напряжение 6,3 кВ ВСТА-10/630-1 | шт | 3
Вентиль муфтовый Д-15-16 ГОСТ18161-72 (15КЧ18П2) | шт | 2
Вентиль шаровой фланцевый Ду-50 Ру-10 | шт | 2
Винт ВМ8-8 gx 20.48.06 ГОСТ 1476-84 чертж. 8БП.907.024-01 | шт | 16
Винт М12-6gх25.46.0115 (0,02331кг/шт) | шт | 36
Винт М12-6gх30.46.0115 (0,02693кг/шт) | шт | 32
Винт М16-6gх45.88 ГОСТ 11738-84 | кг | 10
Винт М16-6gx40.88 ГОСТ 11738-84 | кг | 3
Винт М16-6gx60.88 ГОСТ 11738-84 | кг | 1.5
Винт М16-6gx70.88 ГОСТ 11738-84 | кг | 13
Винт М18-6gх50.88 ГОСТ 11738-84 | кг | 20
Винт М18-6gx50.88 ГОСТ 11738-84 | кг | 5
Винт с потайной головкой и углублением под шестигранник М10 L-15 DIN 7991 | шт | 200
Винт с потайной головкой и углублением под шестигранник М12х15мм DIN 7991 | шт | 300
Винт с потайной головкой и углублением под шестигранник М8 L-15 DIN 7991 | шт | 200
Винт с потайной головкой М10х15мм DIN 7991 | шт | 600
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762-М6х20-А2-70 | шт | 24
Винт с шестигранной головкой М16х45-5.8-А3L ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 40
ВКИА 741424 034- Планка (межполюсного соединения) | шт | 54
ВКИА 758498 002 - Шайба прямоугольная 20.19 (межполюсного соединения) | шт | 54
Вкладыши обрезиненные комплект из 6 частей черт. №2-ГТ27509 | компл | 1
Воздухоосушитель | шт | 1
Воздушный фильтр VORTEX ERS 160 ASH 327.620 | шт | 3
Войлок технический 10мм | м2 | 2
Втулка (опорного болта подпятника) 8БП.198.112 | шт | 8
Втулка *К2* упругая резиновая для муфт *(МУВП-6)* упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93 | шт | 20
Втулка бронзовая 128 мм черт. № 5-ГТ11385 | шт | 1
Втулка бронзовая 215 мм № 5-ГТ11373 | шт | 1
Втулка бронзовая 78 мм черт. № 5-ГТ11386 | шт | 1
Втулка текстолитовая для подшипника (8БП.773.041-01) | шт | 180
Выключатели автоматические-40А 220В | шт | 1
Выключатель автоматический EKF ProPact LS250 100А 3P 25кА | шт | 2
Выключатель ВП16 РГ 23Б231-55У2,3 | шт | 2
Выключатель ВУ-250М У1 | шт | 2
Выключатель ПП -743 (КУ-703) | шт | 2
Гайка АМ30-6Н. 8- ГОСТ 5915-70 | кг | 12
Гайка колпачковая 8БП.946.681 | шт | 6
Гайка М-20-6Н.23.20х13 -228шт ГОСТ 5915-70 (0.071/1шт-16.0кг общ. масса) | шт | 228
Гайка М10 -6Н.8 ГОСТ 5915-70 | кг | 3
Гайка М10-6Н.8 ГОСТ 5915-70 | кг | 0.6
Гайка М12-6Н.5.0115 (0,01567кг/шт) | шт | 40
Гайка М16-6Н.23.30Х13 ГОСТ 5915-70 (100 шт) | кг | 4
Гайка М16-6Н.23.30Х13 ГОСТ 5915-70 (100шт) | кг | 4
Гайка М16-6Н.5.0115 (0,03761кг/шт) | шт | 40
Гайка М16-6H.23.20X13 СТП 1541-2014 | шт | 36
Гайка М16.6.019 ГОСТ 5915-70 (вес 20 шт. - 0,00075 т) | т | 0.00075
Гайка М16.6.019 ГОСТ 5915-70 (прочность 8.04) | шт | 60
Гайка М20-6Н.5.0115 (0,07144кг/шт) | шт | 8
Гайка М20-6H.5.0115 СТП 1541-2014 | шт | 24
Гайка М24-6H.10.9 ГОСТ 591570 | кг | 6
Гайка М30-6Н.10.9 ГОСТ 591570 | кг | 24
Гайка М30-6Н.10.9.35 ГОСТ 5915-70 | кг | 2.5
Гайка М30.23.30Х13 ГОСТ 5915-70 | шт | 5
Гайка НК-304 М80х4.6Н-25Х1МФ (крепление КТ к корпусу КЗ) | шт | 72
Гайка НК-431 М80х4.6Н-25Х1МФ (крепление корпуса КЗ к статору) | шт | 68
Гайка шестигранная М12-6Н.8 ГОСТ 5915 | кг | 5
Гайка шестигранная М16-6Н.8 ГОСТ 5915 | кг | 4
Гайка шестигранная нормальная М16-6-А3L ISO 4032 | шт | 48
Гайки высокопрочные шестигранные М12 ГОСТ 5915-70 | кг | 3
Гайки высокопрочные шестигранные М16 ГОСТ 5915-70 | кг | 7
Гайки высокопрочные шестигранные M10 ГОСТ 5915-70 | кг | 0.5
Гайки М12 (шт 24,вес 0,0173) | шт | 48
Гайки М16 (шт 24,вес 0,033) | шт | 48
Герметик автомобильный (125гр.) | шт | 5
Герметик автомобильный (180гр.) | шт | 211
Герметик автомобильный (180гр.) 0,300/0,180 | шт | 2
Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл) | л | 12
Герметик универсальный Curil T Elring 60мл | шт | 16
Герметик-прокладка Автосил | кг | 1
Гидравлический пресс 'НЭР-2,8И63Т1 ТМ 'Энергопред' | шт | 1
Гидрораспределитель atos. Управление кольцевым затвором (модель DKE 1751/2/FI/NO-X2DC 20) | шт | 3
Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467 | кг | 90
Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 Нержамет зеленая RAL 6029 | кг | 65
Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 Нержамет красная RAL 3020 | кг | 10
Грунт-эмаль антикоррозионная по ржавчине 3 в 1 Нержамет серая RAL 7040 | кг | 140
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 антикоррозионная полуглянцевая белая 20кг Краско Нержамет | шт | 5
Грунтовка ВИКА-60 | кг | 20
Грунтовки Ферротан-ПРО | кг | 360
Грязесъемник DA 117 65x77.2x8.1 PTFE-BR40/NBR | шт | 2
ГТН 350 Приспособление для тепловой затяжки (для болтов спаривания валов) | шт | 1
Датчик боя вала ИЛП (ПРГА 4277711) | шт | 1
Датчик вибрации ИВП-05-0.8/200 | шт | 3
Датчик давления А-10. 0....160bar; 4...20mA; 8...30V | шт | 1
Датчик давления DMP 331 0-10 бар 4-20мА | шт | 1
Датчик индуктивный бесконтактный ВБИ-М30-91С-2111-3 | шт | 6
Датчик потока *EFFECTOR 300 SI5004/E40097* (0....100%; токовый выход 4...20 мА) | шт | 2
Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления) ДТС-034-РТ100 В3 25/5 | шт | 6
Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления) ДТС-094-РТ100 В3 120/5 | шт | 3
Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления) ДТС-094-РТ100 В3 200/5 | шт | 2
Датчики среза пальцев ВБИ-М08-48У-2111-3 | шт | 10
Датчики среза пальцев ВБИ-М08-48У-2111-3 | шт | 20
Двуокись углерода твердая (сухой лед), в гранулах, Ø 3мм в термоконтейнерах поставщика | кг | 13000
Диск (под опорный болт подпятника) 8БП.198.112 | шт | 16
Дросель 3-ГТ133053 | шт | 2
Жидкий уплотнитель EFELE 143 в тюб. 50 мл | шт | 4
Заглушка Ф40 толщ. 5мм из стали ст3 | шт | 32
Заглушка Ø26 толщ. 5мм из стали ст3 | шт | 80
Задвижка 15с 68нж Ду-100 Ру16 фланцевый ТУ 3700-001-35944938-2015. | шт | 2
Задвижка 15с 68нж Ду-80 Ру16 фланцевый ТУ 3700-001-35944938-2015. | шт | 3
Задвижка клиновая исп.1 30с41нж DN80 PN16 стальная фланцевая | шт | 10
Задвижка клиновая исп.1 30с64нж DN50 PN25 стальная фланцевая | шт | 4
Задвижка клиновая исп.1 30с64нж DN80 PN25 стальная фланцевая | шт | 3
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, ПТ 11055-200 ТУ 26-07-1125-96; 30с41нж, Ду200, Ру1,6(16);с ответными фланцами, прокладками и крепежом | шт | 2
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, ПТ 11055-200 ТУ 26-07-1125-96; 30с41нж, Ду200, Ру1,6(16);с ответными фланцами, прокладками и крепежом | шт | 2
Задвижка клиновая шиберная фланцевая *PN 0,63 ДУ50 31нж 80бк* | шт | 2
Задвижка фланцевая DN125 PN16 30c41нж | шт | 1
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 150 мм *(30с941нж ДУ-150мм, Ру-16 с электроприводом Н-Б1-03)* | шт | 1
Зажим дуговой СД-15 | шт | 10
Зажим СД-34 | шт | 1
Затворы поворотные дисковые (шиберы) квадратные типа ЗПД-50 - 2шт. (шибер на крышке тр-ра - 1шт., на газ.реле - 1шт.) | шт | 2
Затворы поворотные дисковые (шиберы) квадратные типа ЗПД-80 - 18шт. (шибер перед задвижкой - 1шт., на т/с фильтре шибер - 2шт., на радиаторах - 15шт.) | шт | 18
Изделие 1-Ⅱг- Ⅱг-1 ТУ 2539-019-00152106-00 длина -11792 мм (1шт.) (Верхняя секция. Горизонтальное верхнее уплотнение) | пог.м. | 11.8
Изделие 1-Ⅱг- Ⅱг-1 ТУ 2539-019-00152106-00 длина -2792 (2шт.) Верхняя секция. Боковое уплотнение | пог.м. | 5.6
Изделие 1-Ⅱг- Ⅱг-1 ТУ 2539-019-00152106-00 длина -6605 (2шт.) Нижняя секция. Боковое уплотнение | пог.м. | 13.4
Изолятор проходной ИПТ-6-10/250 А УХЛ1 | шт | 3
Изолятор проходной ИПТ-6-10/250 А УХЛ1 | шт | 3
Индикатор часовой стрелочный ИЧ-10 ЧИЗ | шт | 10
Ионол (Агидол-1) ТУ 2492 - 424 - 05742686 - 97 (ед. измер. кг. - 20) | шт | 20
Кабель КВВГнг 2х2,5 | м | 130
Клапан всасывающий II ступени 304-168 сб.13 (ВШВ 3/100) | шт | 1
Клапан запорный 15нж65нж DN50 PN16 сталь нержавеющая ручной (вентиль) фланцевый | шт | 2
Клапан запорный 15с65нж ДУ50 РУ16 | шт | 1
Клапан запорный фланцевый ручной 15лс68нж DN 40 PN 63 кгс/см² корпус ст.09Г2С | шт | 3
Клапан запорный фланцевый ручной 15с68нж DN 32 PN 40 кгс/см² корпус ст.20 | шт | 3
Клапан игольчатый (Росма) для манометра резьба М20х1,5 | шт | 5
Клапан обратный пружинный муфтовый латунный шток (DN 40 PN10), 3002-05 Каталог Aquasfera | шт | 2
Клапаны запорный 15с 68нж Ду-25 Ру16 муфтовый ТУ 3700-001-35944938-2015. | шт | 5
Клапаны запорный 15с 68нж Ду-32 Ру16 муфтовый ТУ 3700-001-35944938-2015. | шт | 2
Клапаны запорный 15с 68нж Ду-32 Ру16 фланцевый ТУ 3700-001-35944938-2015. | шт | 3
Клапаны запорный 15с 68нж Ду-50 Ру16 фланцевый (Шаровой). | шт | 2
Клей анаэробный EFELE 113 в тюб. 30мл. | шт | 6
Клей Момент супер гель (тюбик по 30 мл) | шт | 33
Клей Супер-Момент, 3 гр | шт | 269
Клей Loctite 406 в тюб 20 мл. | шт | 4
Клин полюсный ВКИА 301723006 | шт | 24
Колодка тормозная (чертеж БИЛТ.741621.013) | шт | 3
Колодка тормозная 8БП.045.058 | шт | 4
Колодка тормозная дискового тормоза Р37018 Brembo | шт | 8
Кольцо 065-071-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 4
Кольцо 080-086-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 4
Кольцо 084-090-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 4
Кольцо 085-091-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 4
Кольцо защитное 1 DFL 102 115,8x125x1,5 POM | шт | 4
Кольцо защитное 2 DFL 102 50,3x55x1,5 POM | шт | 4
Кольцо лабиринтное ½ часть черт.№ ТН.13917-1 | шт | 6
Кольцо лабиринтное ½ часть черт.№ ТН.13917-1 | шт | 12
Кольцо лабиринтное ½ часть черт.№ ТН.13917-2 | шт | 4
Кольцо отбойное черт.№ ТН.13917-3 | шт | 2
Кольцо пластина 1 ТМКЩ-С-1.3 ГОСТ 7338-77 толщина 2 мм 1705х1620 | шт | 2
Кольцо пластина 1 ТМКЩ-С-1.3 ГОСТ 7338-77 толщина 2 мм 1830х1705 | шт | 2
Кольцо пластина 1 ТМКЩ-С-1.3 ГОСТ 7338-77 толщина 4 мм 1830х1705 | шт | 2
Кольцо пластина 1 ТМКЩ-С-1.3 ГОСТ 7338-77 толщина 4мм 1705х1620 | шт | 2
Кольцо пластина 1 ТМКЩ-С-1.3 ГОСТ 7338-77 толщина 6мм 1705х1620 | шт | 2
Кольцо пластина 1 ТМКЩ-С-1.3 ГОСТ 7339-77 толщина 6 мм 1830х1705 | шт | 2
Комплект ремней VORTEX ERS 160 | шт | 3
Композит Belzona 1111 | кг | 1
Композиция полиуретановая 'Ферротан' | кг | 560
Консольный насос К-160/30 | шт | 4
Контакт втычной КПП для КРУ *(чертеж ОЛДИ.902.101) | шт | 10
Контроллер S1 | шт | 2
Корщетка d-125 крученная чашка | шт | 3
Кран для манометра Aquasfera латунь, 1124 Standard G1/2'-М20x1,5 Ру40 м/нак/г 1124-03 012-0305 | шт | 16
Кран шаровой *LD КШ.Р.Ф.Э.050.016.П/П.02 Ду50 Ру16* полнопроходной,двухходовой, углеродистая сталь 20, уплотнение - PTFE, фланцевый, с электроприводом DN.ru *QT-N-008EM-O1-220VAC-У1 220В* (для автоматическойпромывки фильтров ТВС) | шт | 1
Кран шаровой штуцерный из нержавеющей стали Фобос ФБ39-Лонг ФБ39-370-020-700-00 Ру63 Ду20 (PN63 DN20) | шт | 1
Кран шаровой штуцерный из нержавеющей стали Фобос ФБ39-Лонг ФБ39-370-020-700-00 Ру63 Ду20(PN63 DN20) | шт | 2
Краска 3 в 1 «Нержамет» зеленая | кг | 30
Крепление каната бонового ограждения (детали прижима) (одно крепление 6,96кг) 1293-8-87 | шт | 24
Круг отрезной 125х2,5х22 | шт | 5
Круг отрезной алмазный размером 125х2,2х22 мм | шт | 20
Круг шлифовальный 125х6х22 | шт | 10
Круг шлифовальный лепестковый 150х30х32 КШЛ ГОСТ22775-77 | шт | 5
Круг шлифовальный лепестковый 150х30х32мм К120 БАЗ KK19XW 10Н | шт | 2
Круг шлифовальный лепестковый торцевой 125х22 зернистость K80-120 | ШТ | 10
Круг шлифовальный лепестковый торцевой зернистость К80 | шт | 3
Круг шлифовальный лепестковый торцевой плоский 125х22 зернистость К80-K120 | шт | 30
Круг шлифовальный по металлу 125 мм | шт | 5
Круг шлифовальный размером 125*6*22 | шт | 10
Круг шлифовальный размером 125х20х32 мм | шт | 5
Круг шлифовальный размером 150х25х22 мм | шт | 45
Круг шлифовальный размером 150х25х22 мм | шт | 45
Круг шлифовальный размером ПП 150х22х32 14А 80-100 СТЗ | шт | 10
Круги чашечные шлифовальные на угловую машину диам.внутр-22 мм, диам.наруж-100 мм | шт | 30
Круги чашечные шлифовальные на угловую машину диам.внутр-22 мм, диам.наруж-100 мм | шт | 30
Лампа светодиодная ЭРА 15Вт E27 36В | шт | 60
Лампа светодиодная ЭРА Б0049099 15Вт E27 36В | шт | 60
Лента киперная 25 мм; ГОСТ 4514-78 | м | 200
Лента монтажная перфорированная ЛМП:12х0,55 мм | 10 М | 11
Лента электроизоляционная ПВХ Крептон 15мм 20м черная | шт | 10
Лепесток уплотнительный черт. 4-ГТ105672 | шт | 2
Лепесток уплотнительный черт. 4-ГТ105674 | шт | 2
Лист рифленый 4 мм «Чечевица» из нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н10) размером 1,5х1,5м. (вес 1 м2- 32,4 кг.) | т | 0.075
Лопатка вентиляционная ч.ТН.11340-0 СБ для гидрогенератора | шт | 48
Манжета 3 – 250 х 210 – 2а ГОСТ 14896 - 84 | шт | 20
Манжета 3 – 290 х 250 – 2а ГОСТ 14896 - 84 | шт | 40
Манжета 3-32х20-2а ГОСТ 14896-84 | шт | 10
Манжета 3-83х63-2d ГОСТ 14896-84 | шт | 20
Манжета 300х280 ГОСТ 14896-74 | шт | 5
Манжета 8ВК.373.005 | шт | 20
Манжета 8ЕН.373.075 тормоза | шт | 5
Манжета подшипника лопатки НА 190х220 | шт | 10
Манжета резиновая 3-32х20-2а ГОСТ 14896-84 | шт | 4
Манжета тормоза-домкрата 8БП.373.092 | шт | 4
Манжета тормозная ч.8ТХ.379.508 | шт | 6
Манжета тормозная ч.8ТХ.379.508 | шт | 3
Манжета тормозная ч.ЛКПД.8.373.117 | шт | 4
Манжета тормозного домкрата ч.5С-7863 220х140мм для гидрогенератора | шт | 4
Манжета уплотнения РК черт.№4-ГТ101439 | шт | 2
Манжета уплотнительная 160х140мм ГОСТ 14896-74 | шт | 14
Манжета S01-P 65x75x8 PU1 | шт | 4
Мановакуумметр виброустойчивый 'Росма' ТМВ-521Р.00 (-0,1-0,5МРа) М20х1,5.1,0 (заполненный силиконом) | шт | 2
Мановакуумметр ТМВ-510 диаметр корпуса 100 мм, диапозон -1...0,5 МПа, резьба М20х1,5, штуцер радиальный, класс точности 1. | шт | 5
Манометр виброустойчивый 'Росма' ТМ-521Р.00 (0-6 МРа) М20х1,5.1,0 (заполненный силиконом), с указателем предельного значения | шт | 4
Манометр виброустойчивый ТМ-520, диаметр корпуса 100м, диапозон 0-6МПа, резьба М20х1,5, штуцер радиальный, заполненный. | шт | 10
Манометр марка МП3-УУ2 шкала (0- 10)кгс/кв.см | компл | 2
Манометр марка МП3-УУ2 шкала (0- 40)кгс/кв.см | компл | 3
Манометр МД02-100мм 0...0,6МПа G1/2 | шт | 10
Манометр общетехнический МП3-Уф 0-250 кПа кт.1.5 d.100 IP40 M20*1.5 ОШ ФлП | шт | 15
Манометр ТМ 520Р.10 (от 0 до 0,6 МПа) М20×1,5 Кл.т. 1,0, с указателем предельного значения | шт | 10
Манометр ТМ-510, диаметр корпуса 100 мм, диапозон 0-4МПа, резьба М20х1,5, штуцер радиальный, класс точности 1. | шт | 5
Манометр ТМ-510Р.00 М2 (0...6кгс/см2) M20×1,5, кл.т.1,5 | шт | 4
Манометр WIKA model 232.50.100 мм (100 бар G1/2 радиальное исполнение) | шт | 3
Манометры показывающие МП3-У или МП3-УУ2, шкала 0-1,6 MРa | компл | 8
Масло трансформаторное марки ГК, класс промышленной чистоты не более 11 по ГОСТ 17216 | кг | 4225
Масло турбинное ТП-30 ГОСТ 9972-2020 (Класс промышленной чистоты не более 11 в соответствии с ГОСТ 17216) | кг | 15000
Масло турбинное ТП-30 ГОСТ 9972-2020 (Класс промышленной чистоты не более 11 в соответствии с ГОСТ 17216) | кг | 17391
Масло турбинное ТП-30 ГОСТ 9972-2020 (Класс промышленной чистоты не более 11 в соответствии с ГОСТ 17216) | кг | 18120
Масляный фильтр VORTEX ERS 160 AWH 136.177 | шт | 6
Материал 'Маслянит' тип АСМК-112 (Вкладыш: длина 400мм, толщина 40мм, ширина 152мм - 16шт) | кг | 48
Материал 'Маслянит' тип АСМК-112 (Вкладыш: длина 600мм, толщина 40мм, ширина 152мм - 16шт) | кг | 72
МАТЕРИАЛЫ
Маховичок 8БП.250.023 | шт | 6
Металлорукав Р3-ЦПнг 25мм (ПВХ оболочка) | м | 50
Моющее средство kаrcher (1 упаковка =5 л) | л | 20
Набивка сальниковая АГИ 16х16 мм ГОСТ 5152-84 (кг) | кг | 5
Набивка сальниковая Графлекс НУ 1230 20х20мм | кг | 20
Набивка сальниковая Графлекс НУ 1230 20х20мм | кг | 20
Набивка сальниковая Графлекс НУ 1230 6х6мм | кг | 6
Набивка уплотнительная безасбестовая 'Графлекс' НУ 1434 PO GORE 10х10 | т | 0.003
Набивка уплотнительная безасбестовая 'Графлекс' НУ 1434 PO GORE 16х16 | кг | 5
Набивка уплотнительная безасбестовая "Графлекс" НУ 1434 PO GORE 10х10 | т | 0.002
Набивка фторопластовая ПТФЭ 4х4мм | м | 10
Набивка фторопластовая ПТФЭ 6х6мм | м | 10
Набор круглых уплотнительных колец метрических, диаметром от 3 до 50мм, нитрильный каучук, в кейсе, 419 шт SpecX A87020 | шт | 1
Набор круглых уплотнительных колец метрических, диаметром от 3 до 50мм, нитрильный каучук, в кейсе, 419 шт SpecX A87020 | шт | 1
Насос гидравлический шестеренный высокого давления IPN 4-50 Voith | шт | 1
Насос дренажный К 100-80-160 в комплекте с эл. двигателем и рамой | шт | 1
Насос дренажный К 100-80-160 в комплектес эл.двигателем и рамой | шт | 1
Насос дренажный КМ 80-65-160 в комплекте с эл. двигателем и рамой | шт | 1
Насос КМ150-125-250 в комплекте с рамой и эл.двигателем | шт | 1
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С,с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 (двигатель, насос и рама в комплекте) | шт | 4
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С,с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 (двигатель, насос и рама в комплекте) | шт | 3
Нержамет — полуглянцевая быстросохнущая грунт-эмаль с формулой «3 в 1» для антикоррозионной защиты черных металлов (6029 зеленая - 40кг; 9005 черная - 20кг; 3020 красная - 20кг; 7040 серая - 40кг; 1028 желтая - 60кг; 3009 коричневая - 20кг; 3011 красно-коричневая - 80кг;) | кг | 280
Нить для герметизации резьбовых соединений Tangit Uni-Lock 20м | шт | 4
Ограничитель грузоподъемности ОГШ 2,7Ц комплектация базовая -1шт; Преобразователь тензокодовый 2А1.1, 2А2.1-2шт; Блок зажимов и реле 2А1,6-1шт; датчик 2В1, В2-2шт; Блок индикации-2шт, | шт | 1
Опора тарельчатая (черт.8ТХ.043.006) | шт | 12
Отвод стальной 90гр 89х7 Ст20 | шт | 16
Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 38х4 Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 57х3.5 Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10
Отвод стальной крутоизогнутый 90гр 89х4 Ст20 ГОСТ 17375 | шт | 5
Очиститель ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 (500 мл) | шт | 19
Палец муфты МУВП П-2 в сборе | шт | 12
Палец срезной ТН.170.02.02.07-0 | шт | 4
Палец срезной Черт№ 32.33.556.02-2 | шт | 6
Пенетрант ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 (500 мл) | шт | 15
Пластина 1-Н-Ⅰ-ТКМЩ-С-20 ГОСТ 7338-90 110х13042 (1шт.) Нижняя секция. Нижнее горизонтальное уплотнение (ножевое) | пог.м. | 13.1
Пластина 1-Н-Ⅰ-ТКМЩ-С-20 ГОСТ 7338-90 110х13052 (1шт.) (Верхняя секция. Горизонтальное нижнее уплотнение (ножевое между секциями)) | пог.м. | 13.1
Пневматические фильтр VORTEX ERS 160 | шт | 3
Подшипник 305 | шт | 2
Подшипник 307 | шт | 2
Подшипник 308 | шт | 2
Подшипник 309 | шт | 2
Подшипник для маслонасоса 076 306 Е | шт | 18
Подшипник для маслонасоса 076 307 Е | шт | 18
Подшипник шариковый однорядный №214 | шт | 2
Покрытие полисилоксановое универсальное Армокот V500 RAL 1016 | кг | 450
Полиуретановая смола Max inject 01 | кг | 100
Порошок абразивный Купершлак 0.25...0.5мм ТУ 23.99.19-008-82101794-2020 | т | 5
Порошок абразивный Купершлак 0.8...3,0мм ТУ 23.99.19-008-82101794-2020 | т | 81.5
Преобразователь ржавчины 'Ликфор' ТУ 34.11476726-04-94 | кг | 0.4
Преобразователь ржавчины «НЕНС»-Зима, ТУ 2312-008-24358611-2010 | кг | 30
Пресс гидравлический НЭР-6И63Т1 Энерпред | шт | 1
Пресс гидравлический НЭР-6И63Т1 Энерпред | шт | 1
Припой оловянно-свинцовый ПОС-30 пруток 8х400мм 190г | шт | 20
Провод ПВС 3х2,5 | м | 400
Прокладка Гетинакс 1-10 ГОСТ 2718-74 Ф48+-0,8. 88К.761.944 | шт | 24
Проявитель ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 (500 мл) | шт | 8
Проявитель ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009 (500 мл) | шт | 11
Прямая кордщетка радиально витая d-125 | шт | 25
Разъединитель однополюсный РЗЧ-20 У3.1/10000 | шт | 1
Растворитель ВИКА-60 | л | 40
Растворитель СОЛЬВ-УР | кг | 87
Расходомер откачки воды с крышки турбины. Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ТЭР 01-01-01-01-01-01-01-01-01-02-11-03-06-01-01-02-02-02-01-01-02-02 в комплекте с: Арматура ДУ80мм для Взлэт ТЭР присоединение фланцевое (к-т №1) из нержавеющей стали /фланцы В (имитатор станд/В) Рмах 2,5МПа; Источник питания 30.24 | шт | 2
Редуктор цилиндрический двухступенчатый 7Ц2-75-3.1 | шт | 1
Резина круглая МБС Ф16 мм | кг | 15
Резина круглая МБС Ф18 мм | кг | 15
Резина шнуровая МБС С4 диам 10мм (1м-0,102кг) | пог.м. | 5
Резина шнуровая МБС С4 диаметр 10 мм (1 м- 0,102 кг) | м | 7
Реле Бухгольца (газовое реле) диаметр трубы 50 мм | шт | 1
Реле напряжения ЕЛ-11У3 (Устройство защиты от падения груза при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети) | шт | 2
Ремкомплект всасывающего клапана VORTEX ERS 160 | шт | 3
Ремкомплект клапана минимального давления VORTEX ERS 160 | шт | 3
Ремкомплект термостата VORTEX ERS 160 | шт | 3
Рукав напорный с текстильным каркасом Б(I)-10-25-38-У резина PN1МПа 25х38мм У бензин ГОСТ 18698-79 | м | 4
Рукав резиновый Ду32 Ру 1,6 напорно-всасывающий с текстильным каркасом | м | 15
Рукав резиновый Ду32 Ру 1,6 напорно-всасывающий с текстильным каркасом | м | 15
Рым-болт M16 ГОСТ 4751-73 019 | шт | 8
Рым-болт M16 ГОСТ 4751-73 019 | шт | 8
Рым-болт M24 ГОСТ 4751-73 019 | шт | 8
Рым-болт M24 ГОСТ 4751-73 019 | шт | 8
Рым-болт M30 ГОСТ 4751-73 019 | шт | 8
Рым-болт M30 ГОСТ 4751-73 019 | шт | 8
Рым-болт M36 ГОСТ 4751-73 019 | шт | 8
Рым-болт M36 ГОСТ 4751-73 019 | шт | 8
Сальник винтового блока VORTEX ERS 160 | шт | 3
Сальниковая набивка 'Графлекс' НУ1130 диам.16 | кг | 32
Сальниковая набивка "Графлекс" 12х12 НУ1230 | тн | 0.005
Сальниковая набивка "Графлекс" 16мм НУ1130 | тн | 0.001
Сальниковая набивка "Графлекс" 16х16 НУ1230 | тн | 0.015
Сальниковая набивка Графлекс 12х12 НУ1230 | кг | 3
Сальниковая набивка Графлекс 14х14 НУ1230 | кг | 3
Сальниковая набивка Графлекс 6х6 НУ1230 | кг | 2
Сальниковая набивка ф 12мм | кг | 30
сб.401-3-2 Клапан ВШ-2,3/400 (ВШВ 3/100) | шт | 1
Светильник светодиодный консольный TDM ЛНУ SQ0328-0014 100Вт 220-230В E27 пластиковый IP65 уличный | шт | 40
Светильник светодиодный уличный IP-65 100Вт | шт | 6
Серьга 2-ГТ192209 кинематики НА ГТ | шт | 2
Сетка сварная оцинкованная 1.4 мм, ячейка 25х25 мм, 1х25 м | м2 | 12
Силикагель технический КСКГ ГОСТ 3956-76 | шт | 50
Силикагель-индикатор | шт | 5
Скрепа ТМ «М600 Инъекционная» сухая смесь в ведрах 18 кг. | кг | 36
Смазка водостойкая морская АМС-3 Стан ГОСТ 2712-75 | кг | 5
Смазка водостойкая морская АМС-3 Стан ГОСТ 2712-75 | кг | 5
Смазка электропроводящая ЭПС-98 ГОСТ 10434-82 | кг | 1
Средство моющее Неолайт-191 для трансформаторов | кг | 45
Станция насосная НЭР-2,0И40Т1С с электроприводом, 4-х-линейный 3-х-позиционный гидрораспределитель с ручным управлением, номин. давление 63МПа, номин. подача 2 л/мин, бак 40 л, 380 В. На колесах.) В комплекте с: 1) РВД3000К (Рукав высокого давления 3м с полумуфтой БРСН004, рабочее давление 40МПа) - 8шт. 2)РВД2000К (Рукав высокого давления 2м с полумуфтой БРСН004) - 2шт. 3) КР-4 Кран регулировочный 4-х ходовой - 1шт.4) РПЛУ2-6 Распределитель линейный, двухсторонний, удлиненный, 6-ти портовый; резьба внутренняя К 3/8', в комплекте одна пробка коническая- резьба наружная К 3/8'. (Установка для подъема ротора Гидроагрегатов №1,2,3 Гунибской ГЭС) (1шт) | шт | 1
Стеклотекстолит СТЭФ-1 ГОСТ 12652-74 б=3мм (2 м2) (1000х2000мм) калиброванный | кг | 60
Суспензия фторопласта Ф-4Д ТУ 6-05-1246-81 | кг | 4
Таль ручная 1т 3м | шт | 1
Термометр манометрический ТКП-160 СГ-М2 | шт | 1
Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2 L-25 | шт | 14
Термометр манометрический ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-1.5-16.0-160-Б 16мм ЛС59-1 НШ | шт | 8
Термометр манометрический ТКП-160Сr-МЗ-УХЛ2-0-120-2.5-6-160-Б 16мм ЛС59 НШ | шт | 4
Термометр сигнализирующий ТКП-160Сг с длиной капиляра трубки 12м (ТКП-160Сг-М3) | шт | 3
Термометр ТКП-160-Cr-M2 с длиной капилярной трубки 12 м | шт | 1
Термопреобразователь сопротивления дТС 034-Pt100 В3.20/5 | шт | 2
Термопреобразователь сопротивления дТС 094-Pt100 В3.100/5 | шт | 2
Термопреобразователь сопротивления дТС 094-Pt100 В3.160/5 | шт | 2
Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 100/5 | шт | 2
Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 120/5 | шт | 2
Термопреобразователь сопротивления ДТС-094-PT100 B3 200/5 | шт | 2
Термопреобразователь сопротивления ТО Овен-Энерго ДТС094Э1-РТ100.В3.80/20 D20мм,L200мм -50...+250t Pt100 IP54 | шт | 52
Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9204-37 50М/В/4/-50...+50.С разъемным соединением. Общая длина с разъемом 168мм. (погружной части 100мм) | шт | 5
Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9204-38 50М/В/4/-50...+50. | шт | 3
Термопреобразователь сопротивления ТСМ-9203-04, (-50 +150), 50 м, трехпроводный | шт | 1
Тормозные колодки 8ВК.275.003 | шт | 40
Трансформатор тока 35 кВ литой ТОЛ-СВЭЛ-35-lllМ-4,2-0,5/10Р10Р/10Р/600/5УХЛ1 | шт | 3
Трехходовой кран с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой (Росма) резьба М20х1,5, внутреняя/внутреняя. | шт | 15
Труба нержавеющая гофрированная 20мм,круглая отожженная без покрытия | м | 130
Трубка маслоуказательная стеклянная d=16 мм, длина 60см | шт | 1
Уплотнение Изделие 1-ХIIа ТУ-2539-019-00152106-00 -20х150х3424 (1п.м./4кг) | пог.м. | 3.7
Уплотнение Изделие 1-ХIIа ТУ-2539-019-00152106-00 -20х150х649 (1п.м./4кг) | пог.м. | 2
Уплотнение Изделие 1-ХIIа ТУ-2539-019-00152106-00 -20х70х3382 1п,м/2,03кг | пог.м. | 4
Уплотнение Изделие 1-ХIIа ТУ-2539-019-00152106-00 -20х70х3970 (1п.м./2,03кг) | пог.м. | 4
Уплотнение Изделие 2-IIв- IIв -1 ТУ-2539-019-00152106-00 L-2622 (1п.м./6,1кг) | пог.м. | 3
Уплотнение Изделие 2-IIв- IIв -1 ТУ-2539-019-00152106-00 L-4180 ( 1п.м./6,1кг) | пог.м. | 4.5
Уплотнение Изделие 2-IIв- IIв-2 ТУ-2539-019-00152106-00 450х450 ( 1п.м./6 кг) | шт | 2
Уплотнение поршня 1 DK125 125x109.5x6.3 PTFE-BR40/NBR | шт | 4
Уплотнение штока 1 DS129 65x80.1x6.3 PTFE-BR40/NBR | шт | 2
Уплотнение штока 2 DS117 65x75x8 U9502-B-LT | шт | 2
Уплотнитель 3-ГТ133586 (уплотнение дискового затвора) | шт | 1
Уплотнительная резиновая прокладка (уплотнитель между крышкой и баком трансформатора) толщина 10 мм, ширина 20 мм | м | 8
Уровномер поплаковый РИЗУР-6000 (РИЗУР-6000-0-У-Ж-Ф(85/10)-375(100/125/150)-О-М-RS-0/876/100-1-0). Длина датчика 375мм, верхняя неизмеряемая зона 100мм;диапазон измерения 125мм; нижняя неизмеряемая зона 150; токовый выход 4...20 мА) | шт | 1
Фильтр всасывающий STR0702BG1M90P01 MP Filtri | шт | 2
Фильтр всасывающий STR1003BG1M90P01 MP Filtri | шт | 2
Фильтр гидравлический Bosch Rexroth R928006751 | шт | 2
Фильтр напорный MP Filtri HP0502A25ANP01 | шт | 4
Фильтр напорный MP Filtri HP0504A25ANP01 | шт | 4
Фильтр сдвоенный масляный грубой очистки масла системы регулирования BOLLFILLTER BFD-P.115.370 DN25 | шт | 1
Фильтр сепаратора VORTEX ERS 160 | шт | 3
Фильтр термосифонный ВЕИЮ 061 153.001-01.01 УХЛ | шт | 1
Фильтр HYDAC 1260883 0140 D 020 BN4HC | шт | 4
Фильтроэлемент ООО «Уральский-инжиниринговый центр» СФ.121.10 | шт | 2
Фильтроэлемент для фильтра Bosch Rexroth R928006652 2.0040 G10-В00-0-М0 | шт | 2
Фильтроэлемент свечевой S200 29x400 щелевой материал: нерж.сталь (для фильтра BOOLFILTER 6.18 DN150 Gr100) | шт | 10
Фильтроэлемент Bosch Group Rexroth R928006710 2.0063 PWR10-B00-0-M | шт | 2
Фильтроэлемент Hydac 0330R020V/-V изг.Германия. | шт | 1
Фильтроэлемент Hydac 0330R020V/-V изг.Германия. | шт | 1
Фильтрующий элемент Bosch Rexroth R928005878 (1.0100 G10-A00-0-V) | шт | 1
Фильтрующий элемент Bosch Rexroth R928005878 (1.0100 G10-A00-0-V) (на аналогичный) | шт | 1
Фильтрующий элемент Bosch Rexroth R928006940 (2.0400 G10-A00-0-V) | шт | 2
Фильтрующий элемент Bosch Rexroth R928006940 (2.0400 G10-A00-0-V) (на аналогичный) | шт | 2
Фильтрующий элемент CHP423F06XN | шт | 2
Фильтрующий элемент CHP423F06YN | шт | 4
Фильтрующий элемент HYDAC N15DM010 (3115180) | шт | 2
Фильтрующий элемент HYDAC N15DM010 (3115180) (на аналогичный) | шт | 2
Фильтрующий элемент Rexroth: R928006751 | шт | 2
Фильтрэлемент CHP422F25XN | шт | 2
Фланцы стальной Ду 150 РУ16 в комплекте с прокладками, болтами и гайками для соединения с задвижкой | шт | 8
Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками,номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 2
Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками,номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм (под трубу 89 мм) | шт | 6
Фольга латунная 0.03мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 3.1
Фольга латунная 0.05мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 6.9
Фольга латунная 0.07мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 3.5
Фольга латунная 0.13мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 4.4
Фольга латунная 0.15мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 7.2
Фольга латунная 0.1мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 8.9
Фольга латунная 0.2мм Л63 ГОСТ 2208 | кг | 5.4
Фольга латунная 0.3мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 2
Фольга латунная 0.4мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 3.85
Фольга латунная 0.6мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 4.9
Фольга латунная холоднокатаная 0.8мм Л90 ГОСТ 2208 | кг | 3.15
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,20 | кг | 1.2
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,20 | кг | 0.7
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,5 | кг | 1.5
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 1 | кг | 3
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,14 | кг | 1
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,05 | кг | 2.4
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,07 | кг | 2.3
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,09 | кг | 2.6
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,14 | кг | 1.6
Фольга латунная ширина ленты - 250мм толщиной 0,20 | кг | 1.2
Фото реле 10А 220В | шт | 1
Хомут зажимной стальной 20-32мм ГОСТ 28191 | шт | 16
Шайба 10 3х13 ГОСТ 6402-70 | кг | 0.1
Шайба 10 3х13 ГОСТ 6402-70 | кг | 0.2
Шайба 12 3х13 ГОСТ 6402-70 | кг | 0.24
Шайба 12 3х13 ГОСТ 6402-70 | кг | 0.12
Шайба 12.65Г,вес 0,00345 кг | шт | 48
Шайба 12.65Г.0115 | шт | 100
Шайба 16.65Г,вес 0,006084 кг | шт | 48
Шайба 16.65Г.0115 | шт | 72
Шайба 20.65Г.0115 | шт | 4
Шайба 8.01 | кг | 0.3
Шайба А-12/01/08rg.016 ГОСТ11371-78 (ед.измерения кг -0,12кг) | кг | 0.12
Шайба А-30.01.08кл.016 ГОСТ11731-78 (ед.измерения кг- 2кг) | кг | 2
Шайба А.16.01.08кп.016 ГОСТ 11371 | т | 0.002
Шайба А10.01.08кп.016 ГОСТ11371-78 | кг | 0.1
Шайба А10.01.08кп.016 ГОСТ11371-78 | кг | 0.2
Шайба А12.01.08кп.016 ГОСТ11371-78 | кг | 0.24
Шайба А30.01.08кп.016 ГОСТ11371-78 | кг | 4
Шайба изолирующая 88К.322873 | шт | 8
Шайба изоляционная ч.7Е.14.023 24х40х4мм СТЭФ для гидроагрегата | шт | 72
Шайба М-20-02.30х13 -48шт ГОСТ 11371-78 (0.017/1шт-0.81кг общ. масса) | шт | 48
Шайба медная h-2,5мм внутр 32мм х наруж 45мм | шт | 10
Шайба металлическая для подшипника (8БП.952.298-04) | шт | 180
Шайба плоская М16 16.5х38х3.019мм стальная | шт | 72
Шайба пружинная гроверная М12 стальная ГОСТ 6402 (0,00345 кг/шт) | шт | 180
Шайба пружинная, 12.65Г.01 ГОСТ 6402-70 | кг | 0.5
Шайба пружинная, 16.65Г.01 ГОСТ 6402-70 | кг | 0.5
Шайба пружинная,12.65Г.01 ГОСТ 6402-70 | кг | 1.5
Шайба пружинная,16.65Г.01 ГОСТ 6402-70 | шт | 0.5
Шайба стопорная ВКИА.758481.001 | шт | 8
Шайба стопорная двухлапковая D12 | шт | 20
Шайба стопорная двухлапковая D12 | кг | 1
Шайба стопорная двухлапковая D16 | шт | 20
Шайба стопорная двухлапковая D16 | кг | 1
Шайба стопорная загибочная с лапками разных диаметров | кг | 10
Шайба стопорная М16 DIN 93 | шт | 40
Шайба стопорная с лапкой М10 стальная ГОСТ 13463 | шт | 420
Шайба стопорная с лапкой М10 DIN 93 | кг | 1
Шайба стопорная с лапкой М12 DIN 93 | кг | 2.5
Шайба стопорная с лапкой М16 стальная DIN 93 | кг | 3.5
Шайба стопорная с лапкой типа 13,0/32х1,0.019. ГОСТ 13463-77 | тн | 0.005
Шайба стопорная с лапкой d-12 1исп. ГОСТ 13463 | кг | 2
Шайба стопорная с лапкой d-16 1исп. ГОСТ 13463 | кг | 2
Шайба стопорная шпильки крепления диска подпятника 32.019 ч.8БП.951.315-07 | шт | 20
Шайба текстолитовая для подшипника (8БП.713.967) | шт | 180
Шайбы 8.01.016 ГОСТ 11371-78 | кг | 0.3
Шарикоподшипник однорядный №214 | шт | 4
Шина нулевая N 12отв. 6х9мм крепеж по краям 115мм | шт | 2
Шнур резиновый вакуумный 12х12мм ТУ 38-105.108-76 | кг | 11.15
Шнур резиновый тип II-В-С 21х15 | кг | 11
Шнур резиновый тип II-ВС 28х18 | кг | 19
Шнуры резиновые круглого сечения МБС 4С диаметром от 3,5 до 4,5 мм (3мм- 2кг; 4мм-2кг) | кг | 8
Шнуры резиновые круглого сечения МБС 4С диаметром: от 4,5 до 6,0 мм (5мм-кг; 6мм-кг) | кг | 2
Шнуры резиновые круглого сечения МБС 4С диаметром: свыше 11 мм (10мм-5кг; 12мм-5кг; 20мм-15кг; 22мм-10кг) | кг | 70
Шпилька М10-6g35,88 ГОСТ 22032-76 | кг | 1.2
Шпилька М106gx 35.88 ГОСТ 22032-76 (ед.измерения кг - 0,6кг) | кг | 0.6
Шпилька М10х30.5.6 нержавейка ГОСТ 22032-76 | кг | 0.5
Шпилька М12-6gх50.46.0115 СТП 1520-93 | шт | 16
Шпилька М12х45.23.30х13 нержавейка ГОСТ 22032-76 | кг | 2
Шпилька М12х85 мм из нержав.стали ГОСТ 22042-76 | шт | 50
Шпилька М12х85 мм из нержав.стали ГОСТ 22042-76 | шт | 50
Шпилька М16-6g х 100.80 ГОСТ22032-76 | шт | 16
Шпилька М16х55.23 30х13 нержавейка ГОСТ 22032-76 | кг | 5
Шпилька М16х65.23.30х13 нержавейка ГОСТ 22032-76 | кг | 5
Шпилька М20-6gx.55.56.0115 | шт | 24
Шпилька М24-6gx(50-70).88.029 ГОСТ 22032-76 (длиной 50мм - 20кг; 60мм- 10кг; 70мм-10кг) | кг | 80
Шпилька М30-6gx100.109 ГОСТ22032-76 | кг | 32
Шпилька М32-6gx120.88 ГОСТ 22032-76 | кг | 24
Шпилька с ввинчиваемым концом М16-6gх50.88 ГОСТ 22032 | кг | 12
Шпильки 4ГТ134634 (крепление крышки турбины) | шт | 5
Шпильки М12х40.56 ГОСТ 220032-76 | кг | 2
Шпильки М12х45 (длина 45 мм;вес одной шпильки 0,0308 кг) | шт | 48
Шпильки М16х40.56 ГОСТ 220032-76 | кг | 10
Шпильки М16х55 (длина 55 мм;вес одной шпильки 0,0698 кг) | шт | 48
Штанга маслоприемника черт. № 2-ГТ11377 | шт | 1
Штифт изолированный зеркала подпятника. 58К.583.171 | шт | 8
Штуцер 76х7мм 200мм ерш-под приварку | шт | 16
Щетка ЭГ-4 20х32х64мм электрографитовая | шт | 60
Щетка ЭГ-4 25х32х40мм электрографитовая | шт | 272
Щетка ЭГ-4, К1-3, 25х32х40, ПЩ6х125К, НК-5, 6Д2-6 | шт | 120
Щетка ЭГ4, 25х32х60 мм, К 1-8, ПЩ6х125К, НК-5, 6Д2-6 | шт | 50
Щеткодержатели ДРПс1 25х32(ДБ) L=109мм, чертеж 1РВ.100.193ГЧ. | шт | 20
Щеткодержатель ДГ20х32 | шт | 3
Щеткодержатель ДГ25х32 | шт | 25
Щеткодержатель ДРПс1 25*32 (ДБ - длина 109 мм) | шт | 10
Щеткодержатель латунный ДРПс1 ДБ 20х32 | шт | 25
Электродвигатель асинхронный АИР100L4 4кВт 1500об/мин IM3081 | шт | 1
Электродвигатель обдува АБ63В4ВУ1 0.4кВ 0.37-0.55кВт 1420об/мин | шт | 4
Электрощетка ЭГ-4 25*32*57/64 конструкция К12- | шт | 40
Элемент фильтрующий *PI 3215 PS VST 10* для фильтра тонкой очистки Mahle PI3715-013 | шт | 2
Элемент фильтрующий *PI 4230 PS VST 25* для фильтра тонкой очистки Mahle PI3730-0.13 | шт | 2
Элемент фильтрующий *PI 9315 PS VST 40* для фильтра тонкой очистки Mahle PI3715 | шт | 2
Эмаль 'Эксидис' (теоретический расход 300-500 г/м2) | кг | 2310
Эмаль Виникор-62, марка А, RAL 2004 оранжевая, ТУ 20.30.12-001-54359536-2018 (ТУ 2312-001-54359536-2011) | кг | 20
Эмаль Виникор-62, марка А, RAL 5012 голубая, ТУ 20.30.12-001-54359536-2018 (ТУ 2312-001-54359536-2011) | кг | 20
Эмаль маслобензостойкая по металлу ВЛ-515 красно-коричневая | кг | 6
DIN-рейка перфорированная Elbox EMS-DIN-15-1000 1000х35х15мм оцинкованная | шт | 2